## Blad1
Bijlage 14 Prijzenblad EA bepakkingsmaterialen, kenmerk Z/23/010214
Richtlijnen voor het invullen van het prijzenblad
1. Alle en alleen witgekleurde velden dienen door Inschrijver te worden ingevuld;
2. De in te vullen tarieven zijn all-in tarieven in euro’s, exclusief BTW.
3. De opgegeven aantallen betreft de verwachte afname over een periode van 1 jaar. Inschrijver dan wel Opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.
4. Indien in kolom C een merk is aangegeven en in kolom D 'Gelijkwaardig alternatief toegestaan' een X is ingevuld dan is het toegestaan een alternatief gelijkwaardig product aan te bieden.
Indien er geen 'X' staat is het niet toegestaan een gelijkwaardig alternatief product aan te bieden. Het originele product dient in dat geval aangeboden te worden. Zie ook paragraaf 3.11 van het Beschrijvend document.
Overzicht inschrijving
Bedrijfsnaam Inschrijver |  |  | KvK nummer
Naam ondertekenaar |  |  | Contactpersoon
Functie |  |  | Tel. contactpersoon
Adres |  |  | E-mail contactpersoon
Postcode - plaats
Artikel | Artikelomschrijving | Merk | Gelijkwaardig alternatief toegestaan | Normatieve verpakkingseenheid (NVPE) | Brutoprijs per NVPE excl. BTW | Korting (%) | Nettoprijs per stuk excl. BTW (A) | Aantal (stuks) (B) | Totaal excl. BTW (AxB) | BTW percentage | Artikelomschrijving (inclusief merknaam) indien deze afwijkt van de artikelomschrijving in kolom B dan wel C | Artikelnummer (indien deze afwijkt van het artikelnummer in kolom A) | VPE indien deze afwijkt van NVPE in kolom E
Uitwisselbare steel | Telescopische steel lengte 300cm | Wolf |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Uitwisselbare neonhaak | Uitwisselbare t.b.v telescopische steel | Wolf |  | stuk | 0 |  | 0 | 8 | 0
Uitwisselbare takkenzaag | Uitwisselbare t.b.v telescopische steel | Wolf |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Uitwisselbare bezem | Uitwisselbare t.b.v telescopische steel, 30cm breed | Wolf |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Uitwisselbare watertrekker | Uitwisselbare t.b.v telescopische steel | Wolf |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Plafondhaak (3 delig) | 1x steel met handgreep, 1x verleng steel en 1x Punt met haak | Nupla |  | stuk | 0 |  | 0 | 8 | 0
Koevoet 1000 mm | Diameter 30 mm, met gebogen klauw, beitel. Materiaal gereedschapsstaal |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Koevoet 600 mm | Diameter 20 mm, met gebogen klauw, beitel en spijkertrekker. Materiaal gereedschapsstaal |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Voorhamer | 3kg , steellengte ca 90cm voorzien van fibersteel |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Aanvalsset THV bestaande uit: |  |  |  | set
Centerpoint | Met veer |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 30 | 0
Plamuurmes | Geslepen |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Gordelmes | Klein |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Ventielsleutel |  |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Spanbandje | Met haak |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Spanbandje | Zonder haak |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Zuigheffer | Enkel uitvoering |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Stanleymes | Uitschuifbaar |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Rolmaat | 3 meter |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Ruitzaag | Vouwbaar |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 1 | 0
Drevel | 4 mm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Drevel | 5 mm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Rolmaat | 5 meter |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Markeringsmiddel airbag | Moet zowel bij droog als nat weer bruikbaar zijn |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Rope Ratchet | 68kg 5m |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Duct-Tape | rol breed 5cm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 15 | 0
Vuisthamer | 2kg |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Boutenschaar | 900mm t.b.v. rond metaal tot 16mm | Facom | x | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Schroevendraaier | Protwist Philips ANP 2x125 | Facom | x | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Schroevendraaier | Protwist Philips ANP 1x100 | Facom | x | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Schroevendraaier | Protwist, sleuf, plat AN 5,5x125 | Facom | x | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Schroevendraaierset | Protwist, sleuf Philips PozdriveAWH 8x175 | Facom | x | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Dichtingstape | Per rol lengte 10 meter/breedte 5 cm chemische bestendig |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Verkeerskegel | Hoogte minimaal 50cm, vvorzien van horizontale rood-wit retro banden klasse 2, voetplaat is verzwaard uitgevoerd, opvouwbaar. |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Knipper/ obstakellamp | Led uitvoering met accu minimale gebruikersduur van 10 uur, Rond draaiend en voorzien zijn van magneet |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Verloopsnoer | Van CEE naar Shucco |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Verloopsnoer | Van Shucco naar CEE |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Verloopsnoer met 30mA aardlek | 3-aderig met 30mA aardlekschakelaar voor aansluiting op openbaar net 230V-50 Hz, schuko steker (contactstop) naar CEE-form contrastekker (koppelconatctstop), geheel ≥ IP44 Max belstbaarheid 3500 Watt. Lengte 1 meter. NEN3140 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Afzetlint | Rol rood-wit 500 meter |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 30 | 0
Afzetlint | Rol oranje 500 meter met pictorgrammen |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 15 | 0
Afzetlint | Rol rood-geel-grijs reflecterend 250 meter |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Werklijn | Lengte minimaal 20 meter en diameter minimaal 10 mm, voorzien van musketonhaak |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Tas | T.b.v. werklijn 20 meter en diameter minimaal 10 mm, voorzien van musketonhaak |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Werklijn | Lengte minimaal 60 meter en diameter minimaal 10 mm, voorzien van musketonhaak |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Tas | T.b.v. werklijn 60 meter en diameter minimaal 10 mm, voorzien van musketonhaak |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Dekzeil | Met zeilogen, afmetingen 2 x 3 meter |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Dekzeil | Met zeilogen, afmetingen 3 x 4 meter |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Verrekijker | In beschermtas, sterkte 8 x 50 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Drijver 40cm inclusief lijn | Voldoende drijfvermogen om zuigbuizen inclusief korf aan de oppervlakte te kunnen houden. Lijn lengte minimaal 12 m |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Opzetstuk | Voor ondergrondse brandkraan, doorlaat 2 x 2½" (nok 81) |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Kraansleutel met puthaak | Voor ondergrondse brandkraan, lengte is ca. 110 cm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Verzamelstuk | Y-armatuur 1 x nok148 naar 2 x nok 81 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 1 | 0
Slang 75 mm (3") | Lengte 20 m met nok 81, minimaal klasse drie, gelijkwaardig aan Duraline. Materiaal binnenzijde (Liner) Speciaal gefabriceerd synthetisch rubbermengsel. Materiaal mantel (Jacket) en buitenzijde (Cover) 100% Polyamide (Nylon) Vervaardigd in overeenstemming met NEN-EN-ISO 9001: 2008 • Voldoet aan BS 6391: 2009 Type 3 • BSI Kitemark De buitenkant van de slang dient van een dusdanig materiaal te zijn dat vuil zich niet snel kan hechten aan de slang. |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Slang 38 mm (1½") | Lengte 20 m met nok 52, minimaal klasse drie, gelijkwaardig aan Duraline. O-bundelslang Materiaal binnenzijde (Liner) Speciaal gefabriceerd synthetisch rubbermengsel. Materiaal mantel (Jacket) en buitenzijde (Cover) 100% Polyamide (Nylon) Vervaardigd in overeenstemming met NEN-EN-ISO 9001: 2008 • Voldoet aan BS 6391: 2009 Type 3 • BSI Kitemark De buitenkant van de slang dient van een dusdanig materiaal te zijn dat vuil zich niet snel kan hechten aan de slang. |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Koppelingsleutel | Geschikt voor 110 mm en 150 mm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Koppelingsleutel | Geschikt voor nok 52 t/m nok 81 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Vulslang | 5 meter 75 mm met nok 81 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Liftsleutel (brandweer) kort | Ten behoeve van brandweerlift |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Liftsleutel (brandweer) lang | Ten behoeve van brandweerlift |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Bendelstuk |  |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Slangophouder | met brede band |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Y-stuk | 2 weg uitvoering inlaat nok 81 uitlaat 2 x nok 52 met kogelafsluiter, aluminium uitgevoerd, met BSP draaiknop | TFT | x | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Straalpijp | Ultimatic F06 LD 1,5" koppeling met nokken | TFT | x | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Straalpijp | Ultimatic F07 HD met nok t.b.v. knikkoppeling | TFT | x | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Waterkanon | Blitzforce OS inclusief nozzle en montagesteun | TFT | x | stuk | 0 |  | 0 | 1 | 0
Onderhoudsvloeistof | Straalpijpen Break Free CLP-5 olie flacon 480ML | TFT | x | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Schuimset | Propak | TFT | x | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Schuim | vaPUREx AR 3/3 F5 20L #8342 (t.b.v. ProPack | DR. STHAMER | x | stuk | 0 |  | 0 | 15 | 0
Slangenbruggen | Vouwbaar geschikt voor slangen 75mm (3") |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Verloopkoppeling 150-110mm | Storz 3-nok naar storz 2-nok ten behoeve van grootschalig watertransport |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 1 | 0
Elektra haspels | Bij 230C-AC uitvoering ≥ IP 44, snoerlengte maximaal 25 meter/ 3 aderig- 2,5 mm², type H07RN-F of gelijkwaardig, voorzien van 2 CEE-form contactdozen ≥ IP 44 en voorzien van thermische beveiliging |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 3 | 0
Set houten stabilistatieblokken | Van hout bestaat uit vier blokken welke op een houderzitten inclusief 2 wiggen |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Set houten trap/trapeziumblokken | Van hout moeten voorzien zijn van wiggen |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Deurram | Elektrisch niet geleidend, vonk vrij, handvatten ergonomisch vormgevormde (controle-flex systeem) | Monoshock |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Beschermhoesset met magneten | 10 delig uitvoering met magneten, geschikt voor het afschermen van één voertuig | Cordura | X | set | 0 |  | 0 | 2 | 0
Deken disposable uitvoering | Disposable deken 190 X 110 cm, 12 laags winter versie |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Hooligantool | SPF 'New-York-Style 762mm + modificatie | Paratech |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Bocht t.b.v. waterscherm | 90° graden met aan beide zijde voorzien van vaste storzkoppeling nok 81. De diameter van de bocht dient hetzelfde te zijn als de diameter van het waterscherm genoemd in regel 100 van dit Prijzenblad. |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 1 | 0
Waterscherm | Type B 5 bar 1400ltr/min |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 1 | 0
Blinddeksel | Nok 81 + tapkraan |  |  | Stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Veiligheidsvesten brand vertragend | Uitgevoerd in klasse 2, niveau 2 volgens NEN-EN-ISO 20471 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 20 | 0
Voorhamer met korte steel | 1,5kg |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Puthaak lang | RVS lengte 80cm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 8 | 0
Puthaak kort | RVS lengte 35cm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 8 | 0
Rookgordijn | RSS F80 PRO (80-140cm) |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Gordijn los | Los gordijn t.b.v. XL F80-140 |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 8 | 0
Voertuiglader | t.b.v. K45/K55/K65 | Flir |  | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Koord waarmtebeeldcamera | Retractable Lanyard K2 only | Flir |  | stuk | 0 |  | 0 | 4 | 0
Zaklantaarn | Lichtgewichtlamp met haaksekop en low-profile lensring., inclusief 12V lader. Lichtopbrengst 175 lumen, IP-66, Ex Atex Zone 0, brandtijd 10 uur. | Streamlight Survivor | X | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Zaklantaarn | Lichtgewichtlamp met haaksekop en low-profile lensring, inclusief 24V lader. Lichtopbrengst 175 lumen, IP-66, Ex Atex Zone 0, brandtijd 10 uur. | Streamlight Survivor | X | stuk | 0 |  | 0 | 12 | 0
Zaklantaarn | Lichtgewichtlamp met haaksekop en low-profile lensring, inclusief 230V lader. Lichtopbrengst 175 lumen, IP-66, Ex Atex Zone 0, brandtijd 10 uur. | Streamlight Survivor | X | stuk | 0 |  | 0 | 2 | 0
Spillbag | 15ltr |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 10 | 0
Vuurzweep | Zonder steel |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Steel | T.b.v. vuurzweep minimale lengte 1800mm dikte 30mm |  |  | stuk | 0 |  | 0 | 6 | 0
Afplakfolie ramen | Handrol met aan beidezijde een handvat. Lengte 50 m. Vergelijkbaar met Packex smash breedte 535mm. Plakfoliebreedte = 315mm. | Smash folie |  | stuk | 0 |  | 0 | 40 | 0
[7 empty] | Inschrijfprijs |  | 0