## Vragen_en_antwoorden_426645_ins
NvI3 Leveren en plaatsen zonnepanelen
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
55 | Inhoud | Panelen | In vraag 53 staat omschreven dat het bedrijf/ leverancier een vertegenwoordig in Europa (met eigen fabrieken) voor een goede afhandeling van de garanties*. Wordt er bedoelt dat de leverancier een fabriek in Europa heeft staan waar de PV panelen worden geproduceerd? | Sowieso dient er een vertegenwoordiging in Europa te zijn. De fabrikant dient uit Europa te komen (het liefste dus met fabrieken in Europa).
56 | Inhoud | Panelen | Wat is de definitie wordt bedoeld met A-merk panelen? | Zonnepanelen fabrikanten met een goede reputatie en producten van hoge kwaliteit
57 | Inhoud | Panelen | Moeten alle panelen voldoen aan de eisen van het inkoopvoorwaarden kopje 2.1.1? Hoe dienen we dit aan te tonen bij de inschrijving? | De daken worden door de gemeente Houten zelf getoetst.
58 | Inhoud | Panelen | Voldoen we aan de inschrijving door het cradle to cradle certificaat van de panelen aan te leveren? | Het aanleveren van een certificaat zou een optie kunnen zijn*
59 | Inhoud | Aanbestedingsbeleid | In inkoop en aanbestedingsbeleid “Slim en toekomstbewust inkopen ”hoofdstuk 2.1.1 lezen wij dat Circulariteit verwacht moet worden in de eisen of deel moeten uitmaken van de gunningscriteria. Hoe dienen wij dit aan te tonen? | Het aanleveren van een certificaat zou een optie kunnen zijn*
60 | Inhoud | Panelen | Is Cradle-to-Cradle certificering voor de zonnepanelen voldoende met betrekking tot de eis tot het aanbieden van circulaire producten? | Zie hiervoor vraag 58.
61 | Inhoud | Panelen | Is een Life Cycle Assessment op de te installerende producten onderdeel van deze aanbesteding? Mocht blijken dat na gunning er meer of meer panelen op de projectlocaties kunnen worden geplaatst, hoe wordt dit verrekend in de prijsstelling? Prijs/wp? Wat is de verwachte termijn van de implementatie van de constructieberekeningen en aanpassingen van de constructie van de projectlocaties? | In principe is een Life Cycle Assessment niet direct een onderdeel van deze aanbesteding (wel cradle tot cradle). In aanvang is de uitvraag op basis van verwacht verbruik met als aanvulling maximaal haalbare panelen per adres. Blijkt na gunning dat er meer panelen worden geplaatst, dan zal hier een afspraak over gemaakt moeten worden. Voor eind november dienen de constructieberekeningen klaar te zijn. Op dit moment zijn er geen problemen met de (tot nu toe getoetste) contructies (meer een kleine aanpassing).