	Formulier 2: Verklaring Programma van Eisen



Inschrijver verklaart door ondertekening van deze invulbijlage dat hij akkoord gaat met de gestelde   eisen opgenomen in de Aanbestedingsleidraad inzake het Leveren van Verlichting, Elektrotechnische materialen, Draad en Kabel en dat zijn inschrijving hierin volledig voorziet. 
De lijst met eisen is opgenomen in ‘Bijlage A - Programma van Eisen’ van de Aanbestedingsleidraad en is hieronder herhaald. 
Het betreft hier knock-out criteria. Het niet akkoord verklaren met alle eisen leidt tot uitsluiting van de procedure. 
Is er sprake van een combinatie van ondernemingen dan dient niet alleen de Inschrijver deze invulbijlage volledig in te vullen, maar dan dienen ook de deelnemers in een samenwerkingsverband (combinanten) dat te doen en de bijbehorende informatie aan te leveren. De verklaringen van Inschrijver en deelnemers dienen gezamenlijk aan alle eisen te voldoen.
Wordt een beroep gedaan op onderaannemers (genomineerde derde) om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, dan dient ook deze onderaannemer deze verklaring volledig in te vullen en de bijbehorende informatie aan te leveren. De verklaringen van Inschrijver en genomineerde derde(n) dienen gezamenlijk aan alle eisen te voldoen.

Algemene eisen
	Eis
	Omschrijving
	Akkoord

	1
	Opdrachtnemer zal effectief met Opdrachtgever samenwerken om er in ieder geval voor te zorgen dat het bestelproces soepel verloopt, er gezamenlijk tussentijds oplossingen voor problemen gevonden kunnen worden en ervoor te zorgen dat beide partijen naar volle tevredenheid de Raamovereenkomst ten uitvoer brengen.
	Ja

	2
	Alle producten voldoen aan de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en zijn veilig te gebruiken. Opdrachtnemer zal producten voeren van vooraanstaande merken die geschikt zijn voor professioneel gebruik.
	Ja

	3
	De materialen worden geproduceerd volgens de civiele normen en richtlijnen. Indien  gewenst worden de certificaten hiervan door Opdrachtnemer overlegd.
	Ja

	4
	Bij levering van keuringsplichtige producten zorgt Inschrijver dat bij levering het 
keuringscertificaat is bijgesloten.
	Ja

	5
	De standaard garantietermijnen van de fabrikanten worden minimaal in acht genomen en kunnen na beëindiging van de raamovereenkomst nog doorlopen.
	Ja

	6
	Opdrachtnemer stelt zonder bijkomende kosten de documentatie zoals handleiding, 
gebruikers- en onderhoudsvoorschriften voor de geleverde producten beschikbaar.
	Ja

	7
	Opdrachtnemer garandeert dat defecten en/of omissies in de producten, al dan niet rechtstreeks door de fabrikant, binnen vijf (5) werkdagen worden hersteld, zonder dat hieraan voor Opdrachtgever kosten zijn verbonden.
	Ja

	8
	Opdrachtnemer voorziet erin dat door het ingeven van bepaalde kenmerken in de 
bestelomgeving facturen aan kostenplaatsen van Opdrachtgever te koppelen zijn.
	Ja

	9
	Opdrachtgever behoudt zich het recht voor producten ergens anders te bestellen, onder de volgende omstandigheden:
·  wanneer het bestelde artikel niet tijdig geleverd kan worden;
·  wanneer het bestelde artikel niet geleverd kan worden en Opdrachtgever redelijkerwijze niet hoeft in te stemmen met het door Opdrachtnemer geboden alternatief;
·  wanneer de geleverde producten bij de levering niet worden geaccepteerd (gronden hiervoor kunnen onder andere zijn: het artikel is kapot, het verkeerde artikel is geleverd, het artikel voldoet niet aan de omschrijving in de webshop);
·  wanneer in het geval van incidenten spoedleveringen noodzakelijk zijn en Opdrachtnemer hierin niet tijdig kan voorzien; 
·  wanneer de prijzen van producten niet conform de Raamovereenkomst zijn
	Ja

	10
	Opdrachtnemer conformeert zich eraan om in zijn assortiment ook zoveel mogelijk 
duurzame artikelen aan te bieden en zal zich inspannen om deze ook als dusdanig zichtbaar te maken in zijn webshop.
	Ja

	11
	Kortingen die van toepassing zijn op bestellingen gedaan door Opdrachtgever worden direct verrekend. Er wordt niet gewerkt aan de hand van kick-back fees, kortingen worden niet achteraf verrekend.
	Ja

	12
	Alle te leveren producten dienen nieuw te zijn.
	Ja



Levering en bezorging
	Eis
	Omschrijving
	Akkoord

	13
	Leveringen zijn Delivered Duty Paid. Voor bezorging zullen geen kosten worden gerekend, tenzij er sprake is van spoed of bijzondere omstandigheden. Er is alleen sprake van spoed of bijzondere omstandigheden indien dit nadrukkelijk is vermeld door Opdrachtnemer en Opdrachtgever hiermee akkoord is gegaan, of indien het overduidelijk is bij de bestelling
	Ja

	14
	Levering en bezorging dienen op alle gewenste locaties van Opdrachtgever te kunnen geschieden.
	Ja

	15
	Bij eventuele afwijkingen bij de levering neemt Opdrachtgever direct contact op met  Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor alle leveringen, enige 
tekortkoming zal zo snel mogelijk hersteld worden, tenzij deze tekortkoming aan 
Opdrachtgever te wijten is (zoals bijvoorbeeld een van de zijde van Opdrachtgever 
foutieve bestelling, of achterstallige betaling).
	Ja

	16
	Opdrachtnemer draagt zorg en eindverantwoordelijkheid voor deugdelijke levering. Zo dient Opdrachtnemer bijvoorbeeld de artikelen te verpakken op een op dat artikel toegespitste wijze opdat deze onbeschadigd bij Opdrachtgever afgeleverd worden. Ook de keuze en de verantwoordelijkheid voor een mogelijke derde partij die de artikelen bezorgt ligt bij Opdrachtnemer.
	Ja

	17
	Opdrachtnemer spant zich in om met verpakkingsmaterialen duurzaam om te gaan. Dat betekent dat er zo min mogelijk verpakkingsmaterialen worden gebruikt en dat eventuele gebruikte materialen duurzaam zijn. In overleg zal worden gekeken in hoeverre verpakkingsmaterialen retour kunnen worden genomen door Opdrachtnemer.
	Ja

	18
	Levering dient minimaal binnen twee (2) werkdagen te geschieden. Een levertijd langer 
dan twee (2) werkdagen is bij uitzondering mogelijk. Onder uitzonderingen vallen  calamiteiten, overmacht of bij akkoord van de medewerker van Opdrachtgever die de 
bestelling doet.
	Ja

	19
	Indien Opdrachtnemer de levertijd niet haalt, mag Opdrachtgever, omwille van voortgang in haar productieproces, elders inkopen.
	Ja



Breedte Assortiment
	Eis
	Omschrijving
	Akkoord

	20
	Inschrijver levert een breed assortiment aan producten.
	Ja

	21
	De te leveren elektrotechnische materialen dienen voorzien te zijn van het KEMA-keurmerk.
	Ja

	22
	De te leveren producten sluiten aan op de reeds in gebruik zijnde materialen en betreffen derhalve bestaande technologie.
	Ja

	23
	Ten aanzien van het Assortiment (bijlage B), garandeert Inschrijver onderstaande producten te kunnen leveren binnen de gestelde levertijd in de (minimaal) aangegeven hoeveelheid.
	Montagesnoer H07Z-K 6 mm2 Black
	300 meter

	Montagesnoer H07Z-K 6 mm2 Blue
	500 meter

	Stuurstroomkabel CC 10 x 1,5
	300 meter

	Montagesnoer H07Z-K 50 mm2 ge/gr
	50 meter

	Montagesnoer H07Z-K 6 mm2 Brown
	500 meter

	JOBARCO HH-OZ 2 X 1,5 MM Cca
	400 meter

	H05V2V2-F 3x 0,75mm2 zwart rond
	100 meter

	VD draad 0,75 mm2 ge/gr
	500 meter

	VD draad 0,75 mm2 blauw 
	500 meter

	VD draad 0,75 mm2 bruin
	500 meter



	Adereindhuls 6 mm2 x L12 gl
	10.000 stuks 

	Slices op band 0,34-1,0
	200.000 stuks 

	Minifit fam fem terminal 5556
	32.000 stuks

	Adereindhuls 0,75mm2 L=8 grijs
	7.000 stuks

	Adereindhuls 6 mm2 x L18 gl
	6.000 stuks

	RSB aderereinhuls 7894V3-4 mes
	80.000 stuks

	RSB adereindhuls  7912V-10 me
	40.000 stuks

	Adereindhuls 2,5 mm2 x8mm blauw
	5.000 stuks

	Isolatiehuls 0-0735075-0 mach. 6,3mm
	20.000 stuks

	Adereindhuls 2,5 mm2 x L12 bl
	1.000 stuks

	Adereindhuls 1,5 mm2 x 12mm zw
	4.000 stuks

	REELED TERMINALS 43030-0001
	12.000 stuks

	Pensteker: 1,04-2,63mm Blauw (1,9/11,0/23,0) TMEXTC2-11
	500 stuks

	Adereindhuls 2 x 6 mm2 L14  gl
	1.000 stuks

	Adereindhuls 4 mm2 x L12 gr
	1.000 stuks

	Adereindhuls 1,5 mm2 x L18 zw
	5.000 stuks

	Adereindhuls 1,5 mm2 x8 zwart
	5.000 stuks

	Adereindhuls 0,5 mm2 L=8 wit
	5.000 stuks

	Ringtong M4 rood geisoleerd
	1.000 stuks

	Oog M4 0-0160101-2 ongeisol. mach
	6.000 stuks

	Adereindhuls 10 mm2 x L12 rd
	1.000 stuks

	Faston 6,3x0,8 m/t 2,5-6 mm2 reel
	5.000 stuks

	Faston 4,8x0,8 0,34-1.5q
	10.000 stuks

	Isolatiekap faston 4,8
	10.000 stuks



	Ja



Service en advies
	Eis
	Omschrijving
	Akkoord

	24
	Opdrachtnemer stelt kosteloos specialisten beschikbaar die Opdrachtgever kunnen 
voorzien van adviezen met betrekking tot het gebruik van de aangeboden producten.
	Ja

	25
	Incidentele adviezen omtrent installatie en verlichtingsplannen dienen kosteloos te zijn.
	Ja




Webshop
	Eis
	Omschrijving
	Akkoord

	26
	Opdrachtnemer beschikt over een webshop van waaruit Opdrachtnemer bestellingen kan plaatsen.
	Ja

	27
	Producten vermeld in de webshop zijn voorzien van productinformatie in de Nederlandse taal.
	Ja

	28
	In de webshop dient de actuele levertijd van producten zichtbaar te zijn.
	Ja

	29
	In het elektronische bestelsysteem moet voor Opdrachtgever de bestelhistorie 
zichtbaar zijn.
	Ja
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