## Sheet
Locatie adres | Kenmerk klant | Opsluiting | Stilstand | Eerste starttijd order | Storingscode
Museumpark, 40, 3015 CX, Rotterdam | Grote lift laagbouw | FALSE | TRUE | 2023-01-03 09:30 | Spannings uitval
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 1 links hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-01-05 12:30 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 4 Rechts hoogbouw | FALSE | FALSE | 2023-01-17 07:30 | Bij aankomst geen storing gesignaleerd
Museumpark, 40, 3015 CX, Rotterdam | Grote lift laagbouw | FALSE | TRUE | 2023-01-23 10:30 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 5 / Goederenlift Hoogbouw | FALSE | FALSE | 2023-01-23 11:45 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 3 Midden-Rechts hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-02-01 16:30 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 1 links hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-02-01 13:00 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 4 Rechts hoogbouw | FALSE | FALSE | 2023-02-01 15:15 | Bij aankomst geen storing gesignaleerd
Museumpark, 40, 3015 CX, Rotterdam | Kleine lift laagbouw | FALSE | TRUE | 2023-03-09 11:15 | Technisch falen
Museumpark, 40, 3015 CX, Rotterdam | Grote lift laagbouw | FALSE | TRUE | 2023-03-09 12:00 | Aanrijd schade / Verkeerd gebruik
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 1 links hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-03-17 14:00 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 3 Midden-Rechts hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-03-20 14:45 | Technisch falen
RDM-kade, 59, 3089 JR, Rotterdam | HR Innovationdock hefplateau A6430 35229621 | FALSE | FALSE | 2023-04-06 14:15 | Technisch falen
G.J. de Jonghweg, 4 - -6, 3015 GG, Rotterdam | Nieuwe lift / Schindler 4432 (Bouwdeel D) | FALSE | TRUE | 2023-04-20 16:15 | Technisch falen
Museumpark, 40, 3015 CX, Rotterdam | Grote lift laagbouw | FALSE | TRUE | 2023-04-28 15:00 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 4 Rechts hoogbouw | FALSE | FALSE | 2023-05-17 14:45 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 3 Midden-Rechts hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-06-05 09:30 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 4 Rechts hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-06-13 15:45 | Bij aankomst geen storing gesignaleerd
RDM-kade, 59, 3089 JR, Rotterdam | HR Innovation dock lift achterin | FALSE | TRUE | 2023-07-06 14:00 | Technisch falen
G.J. de Jonghweg, 4 - -6, 3015 GG, Rotterdam | Nieuwe lift / Schindler 4432 (Bouwdeel D) | FALSE | TRUE | 2023-07-12 15:00 | Aanrijd schade / Verkeerd gebruik
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Schaarheftafel buiten catering | FALSE | FALSE | 2023-07-20 13:00 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 2 Midden -Links hoogbouw | FALSE | TRUE | 2023-08-22 13:15 | Technisch falen
Burgemeester s'Jacobplein, 1, 3015 CA, Rotterdam | Lift 1 links hoogbouw | FALSE | FALSE | 2023-08-29 14:45 | Bij aankomst geen storing gesignaleerd
G.J. de Jonghweg, 4 - -6, 3015 GG, Rotterdam | Hydraulische lift/Hopmann 630 kg (bouwdeel A) | FALSE | TRUE | 2023-08-31 16:14 | Technisch falen
Blaak 10, Rotterdam | GROTE LIFT |  |  | 2023-01-16 | 40 Vandalisme
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-01-17 | 100 Versleten component
Kralingse Zoom 91, Rotterdam N | BOUWDEEL B GROOT |  |  | 2023-01-18 | 10 Technische storing
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-02-03 | 40 Vandalisme
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-02-03 | 00 Gemelde storing niet geconstateerd
Wijnhaven 107, Rotterdam | LINKS |  |  | 2023-02-07 | 60 Verouderde componenten
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-02-07 | 60 Verouderde componenten
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-02-09 | 00 Gemelde storing niet geconstateerd
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-02-09 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam N | BOUWDEEL B GROOT |  |  | 2023-02-09 | 10 Technische storing
Blaak 10, Rotterdam | GROTE LIFT |  |  | 2023-03-07 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-03-10 | 50 Onjuist gebruik
Blaak 10, Rotterdam | GROTE LIFT |  |  | 2023-03-14 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-03-15 | 10 Technische storing
Wijnhaven 107, Rotterdam | TRAPPENHUIS |  |  | 2023-03-21 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 99, Rotterdam | 7 STOPS |  |  | 2023-04-04 | 40 Vandalisme
Wijnhaven 107, Rotterdam | RECHTS |  |  | 2023-04-04 | 40 Vandalisme
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-04-04 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-04-06 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-04-06 | 10 Technische storing
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-04-11 | 70 Andere externe oorzaak - Inst uitgesch d veiligheidsvoorz
Wijnhaven 103, Rotterdam | PERSONENLIFT |  |  | 2023-04-19 | 60 Verouderde componenten
Wijnhaven 103, Rotterdam | PERSONENLIFT |  |  | 2023-04-21 | 00 Gemelde storing niet geconstateerd
Kralingse Zoom 91, Rotterdam N | BOUWDEEL B KLEIN |  |  | 2023-05-03 | 00 Gemelde storing niet geconstateerd
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-05-03 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-05-08 | 40 Vandalisme
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-05-08 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 107, Rotterdam | RECHTS |  |  | 2023-05-08 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9125 BOUWDEEL D RECHT |  |  | 2023-05-09 | 40 Vandalisme
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT WEST |  |  | 2023-05-16 | 10 Technische storing
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-05-16 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam | 61NF9124 BOUWDEEL D LINKS |  |  | 2023-05-16 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT WEST |  |  | 2023-06-13 | 00 Gemelde storing niet geconstateerd
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-06-14 | 40 Vandalisme
Wijnhaven 107, Rotterdam | LINKS |  |  | 2023-06-16 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT WEST |  |  | 2023-06-22 | 60 Verouderde componenten
Blaak 10, Rotterdam | KLEINE LIFT |  |  | 2023-06-28 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-07-04 | 00 Gemelde storing niet geconstateerd
Blaak 10, Rotterdam | KLEINE LIFT |  |  | 2023-07-07 | 10 Technische storing
Blaak 10, Rotterdam | KLEINE LIFT |  |  | 2023-07-07 | 10 Technische storing
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-07-13 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 99, Rotterdam | 7 STOPS |  |  | 2023-08-16 | 50 Onjuist gebruik
Kralingse Zoom 91, Rotterdam N | BOUWDEEL B KLEIN |  |  | 2023-08-22 | 10 Technische storing
Max Euwelaan 71-81, Rotterdam | - |  |  | 2023-08-24 | 50 Onjuist gebruik
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT WEST |  |  | 2023-09-11 | 40 Vandalisme
Wijnhaven 61, Rotterdam | PERSONENLIFT RECEPTIE |  |  | 2023-09-13 | 10 Technische storing
Max Euwelaan 71-81, Rotterdam | - |  |  | 2023-09-14 | 40 Vandalisme
Wijnhaven 107, Rotterdam | LINKS |  |  | 2023-09-22 | 50 Onjuist gebruik

## Sheet2 (hidden)
Gepland
Niet gereed
Gereed
Verwijderd