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[bookmark: _Toc143601036]1.	Inleiding
Voor u ligt de offerteaanvraag behorende bij een Europese aanbesteding volgens de Openbare aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van ‘Klimaatkasten’. 
1.1 [bookmark: _Toc143601037] 	De opdracht
De opdracht betreft de aanschaf en de levering van 12 klimaatkasten onderverdeeld in 2 percelen.
De verdeling in de 2 percelen wordt nader toegelicht in Paragraaf 1.6.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met 1 of 2  opdrachtnemers. 

De overeenkomsten wordt afgesloten voor de duur van de levering. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomsten is 2 januari 2024. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium Beste Prijs / Kwaliteit  Verhouding (Beste PKV).

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in onderhavige Offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.
1.2 [bookmark: _Toc143601038] 	De Vrije Universiteit
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en  ondersteunende diensten. Op de campus, aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs en werken ca. 2.750 wetenschappelijke personeelsleden en 1.900 personeelsleden in niet-wetenschappelijke functies. 
 
De VU wil groeien, zowel in kwaliteit van onderwijs en onderzoek als in aantrekkingskracht op studenten, wetenschappelijke medewerkers en maatschappelijke partners. Daarbij staan de kernwaarden voorop: betrokken bij de maatschappij, zorgvuldig in de omgang met elkaar en ambitieus in onderwijs en onderzoek.

De Stichting VU is de rechtspersoon waarbinnen de Vrije Universiteit haar werk verricht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. 

Voor meer informatie over de VU, zie www.vu.nl.

De afdeling Ecologie en Evolutie aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat uit een internationaal, inclusief en op samenwerking gericht team van onderzoekers met complementaire expertise variërend van moleculaire evolutie tot ecologie van ecosystemen, met als doel om op innovatieve wijze bij te dragen aan het fundamentele Ecologie en Evolutie onderzoeksveld wereldwijd en nieuwe inzichten te verwerven in maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals natuurbescherming, klimaatverandering, bodemvervuiling en duurzaam gebruik van voor de mens ondersteunende functies  Deze ambitie leidt en inspireert ook het onderwijsprogramma.

Op de afdeling staan vier onderzoekslijnen centraal:

· klimaatverandering en het functioneren van het ecosysteem
· interactie tussen planten, bodem en microben
· interactie tussen soorten en evolutionaire aanpassing
· stressecologie en ecologische genomica

Meer informatie over onze wetenschappers, onderzoek, onderwijs en outreach is te vinden op https://www.amsterdamecology.nl/
1.3 [bookmark: _Toc143601039]Contact 
Correspondentie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.

De algemene contactgegevens van de VU voor deze aanbesteding zijn:

Bètafaculteit / Financiën-afdeling Inkoopmanagement
POSTADRES: de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 
BEZOEKADRES: Gebouw Transitorium (kamer TR 1C-42), Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam

Indien u een e-mail wilt sturen kunt u die richten aan: aanbestedingen.fpc@vu.nl

Wij verzoeken u bij al uw correspondentie de naam van de aanbesteding ‘Klimaatkasten’ en het TenderNedkenmerk 420919 te vermelden.

Onder POSTADRES wordt verstaan:  adresinformatie die dient te worden gebruikt voor de fysieke bezorging van post bij de Vrije Universiteit door een lokale postautoriteiten.
Onder BEZOEKADRES wordt verstaan: de locatie waar de afdeling is gevestigd die de poststukken fysiek in ontvangst neemt. 
1.4 [bookmark: _Toc143601040]Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De afdeling Inkoopmanagement is binnen de VU partner voor duurzame inkooptrajecten, die resulteren in diensten, producten en werken die geen schade aan mens, dier of milieu veroorzaken; nu en in de toekomst. Duurzame inkooptrajecten dienen het bedrijfsbelang van de VU en versterken het positieve imago van de VU. 

Deze inkooptrajecten worden gekenmerkt door:
· voorzien in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee die voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen;
· het milieubewuster inkopen en verwerken van diensten, leveringen en werken door rekening te houden met energie- en waterbeheer, het gebruik van wasmiddelen, afvalverwerking en materialen;
· aandacht voor ARBO-aspecten, zoals veiligheid;
· rekening te houden met sociale aspecten, waaronder het tegengaan van kinderarbeid.

Maatregelen zijn:
· ge- en verbruiksartikelen die de VU inkoopt, dienen na gebruik te kunnen worden teruggekeerd in de technosfeer (recycling) of af te worden gebroken in de biosfeer (biologisch afbreekbaar), zonder daarbij schadelijke effecten te veroorzaken of grote hoeveelheden energie te verbruiken.
· tijdens de looptijd van overeenkomsten wordt samen met de leverancier gezocht naar oplossing om afvalstromen te beperken of te zoeken naar oplossingen die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. 

Voor actuele kenmerken van duurzaam inkopen wordt verwezen naar de ‘menukaarten’ die zijn opgesteld door RVO (voorheen AgentschapNL) via (http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria)
1.5 [bookmark: _Toc251937804][bookmark: _Toc143601041]Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever van deze aanbesteding is de VU, namens deze de Faculteit Bètafaculteit. In opdracht van de Faculteit wordt deze aanbesteding uitgevoerd door de Dienst Financiën / Afdeling Inkoopmanagement.
1.6 [bookmark: _Toc251937805][bookmark: _Toc143601042]Verdeling in percelen (indien van toepassing)
De opdracht is verdeeld in 2 percelen, te weten: 

· [bookmark: _Hlk143591938]Perceel 1
	Perceel
	Perceel 1
	Perceel 1
	Perceel 1

	Function
	Insects
	In vitro plantlets
	NOSTOC algae

	Number of cabinets
	3
	2
	1



· Perceel 2
	Perceel
	Perceel 2
	Perceel 2
	Perceel 2

	Function
	plants
	plants
	plants

	Number of cabinets
	1
	3
	2



De percelen worden nader beschreven in Hoofdstuk 4 Programma van Eisen
1.7 [bookmark: _Toc170278129][bookmark: _Toc143601043]Voorbehoud
De VU wil deze aanbestedingsprocedure succesvol afronden. Indien zich echter situaties voordoen die er toe leiden dat de VU besluit het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten dan hebben de Inschrijvers die meedingen geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. Door een aanbieding te doen stemt de Inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud.
1.8 [bookmark: _Ref198436681][bookmark: _Ref198437502][bookmark: _Ref198438778][bookmark: _Ref198438963][bookmark: _Ref205626088][bookmark: _Toc143601044][bookmark: _Toc61937825][bookmark: _Toc159056626][bookmark: _Toc161554131]Planning
Deze aanbesteding is op 30 augustus 2023 aangemeld bij www.TenderNed.nl.

De planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit:
	Fase
	Omschrijving
	Planning

	Startfase
	Publicatie opdracht en aanbestedingsdocumenten op www.TenderNed.nl
	30 aug 2023

	
	Schouw 11.00 uur
	21 sept 2023

	
	Indienen vragen (uiterlijk)
	27 sept 2023

	Offertefase
	Versturen Nota van Inlichtingen (Uiterlijk 6 kalenderdagen voor de Sluitingsdatum)
	29 sept 203

	
	Sluitingsdatum indienen Aanbieding, uiterlijk 11:00 uur (minimaal 40 kalenderdagen vanaf datum publicatie)
	10 okt 2023

	Beoordelingsfase
	Beoordeling van de Offertes
	2 weken

	Gunningsfase
	(intern) Gunningsbesluit
	09 nov 2023

	
	Versturen voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven
	10 nov 2023

	
	Binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief overleggen van de gevraagde bewijsstukken door de voorlopig geselecteerde Inschrijver(s)
	16 nov 2023

	
	proefopstelling (Proof Of Concept)
	Week 47

	Gunning
	Definitieve gunning (minimaal 20 kalenderdagen Standstill-termijn)
	01 dec 2023

	
	Startdatum contract
	2 januari 2024


[bookmark: _Ref215288979][bookmark: _Ref215288999][bookmark: _Ref151902528]TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. 
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen eerst op TenderNed te publiceren. De overheid bevordert zo dat ondernemers alle aanbestedingen van de overheid op één plek zijn te vinden. 

TenderNed maakt voor het registreren en inloggen van ondernemers gebruik van eHerkenning. Vanaf 27  juni 2015 is inloggen en registreren met eHerkenning verplicht voor àlle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. U kunt vanaf deze datum niet meer inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over eHerkenning zie ook het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed:
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed_0.pdf

Het downloaden van documenten via TenderNed is mogelijk zonder te zijn ingelogd.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de Europese Commissie richtlijnen heeft vrijgegeven waarin staat dat aanbestedingsdocumenten vrij toegankelijk moeten zijn zonder inlogdrempel. 
Daarnaast schrijft de nieuwe Europese richtlijn voor dat de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van een aanbesteding bij de ondernemer ligt. 

Een aanbestedende dienst heeft aan zijn verplichting tot gelijke behandeling voldaan als deze alle werkelijk geïnteresseerde ondernemers op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen in een aanbesteding via bijvoorbeeld de Nota van Inlichtingen.

Indien u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed download zonder te zijn ingelogd wordt u niet automatisch geïnformeerd over aanvullende informatie in deze aanbesteding.

TenderNed biedt de mogelijkheid u zelf te ‘koppelen’ aan een aanbesteding zonder te zijn ingelogd. 
Met behulp van de groene button: ‘houd mij op de hoogte van deze aanbesteding’, blijft u geïnformeerd. Doet u dit niet en logt u ook niet in, dan zult u niet automatisch worden geïnformeerd over aanvullende informatie.
1.9 [bookmark: _Toc143601045]Gunningscriterium
Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor onderhavige opdracht is beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). De gunningscriteria worden nader toegelicht en uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van deze Offerteaanvraag. 
De gunningscriteria vallen uiteen in:
· 40% Kwaliteit : (Concept Service en Onderhoud: Duurzaamheid: Defecten: Levertijden)
· 60% Prijs (Prijs per perceel).

Varianten zijn niet toegestaan.
1.10 [bookmark: _Toc143601046]Inschrijfkosten
[bookmark: _Toc352858546][bookmark: _Toc352858620]De VU dienst biedt geen vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.



[bookmark: _Toc143601047]2.  	Voorschriften
2.1 [bookmark: _Toc143601048][bookmark: _Toc198454552]Aanbestedingsvoorschriften
Alleen offertes, welke met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt 
en ingezonden, kunnen in behandeling worden genomen. Afwijkende offertes worden terzijde gelegd.

· Voor de VU is de contactpersoon voor deze aanbesteding te bereiken op het e-mailadres aanbestedingen.fpc@vu.nl. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder vermelding van ‘Vraag aanbesteding Aanschaf Klimaatkasten’. 
· Indien Inschrijver besluit om geen aanbieding in te dienen, dan wordt deze verzocht dit aan de contactpersoon van de VU te melden en de aanbestedingsdocumenten te vernietigen.
· Inschrijver is gehouden de door VU verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure bij schending daarvan. Inschrijver legt deze verplichting eveneens op aan de door hem in te schakelen derden. VU zal eveneens de door Inschrijver verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
· Aanbiedingen en correspondentie worden na afloop niet aan de Inschrijver geretourneerd.
· Inkoop, levering- en betalingsvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Inschrijver zijn nadrukkelijk niet van toepassing. De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden vastgelegd in de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
· Deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. De VU verwacht een proactieve houding van de Inschrijver, hetgeen betekent dat de Inschrijver eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk voor de aanbiedingsdatum schriftelijk bij de contactpersoon moet melden. Heeft Inschrijver dit niet tijdig op de voorgeschreven wijze gemeld dan vervallen de rechten van de Inschrijver jegens de aanbesteder met betrekking tot (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht en wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. 
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, teksten en indelingen van de aanbestedingsdocumenten te wijzigen dan wel aan te vullen.
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in te schrijven onder voorwaarden.
· Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daar onder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
· De voorlopige gunning wordt schriftelijk aan allen die een Aanbieding hebben ingediend gelijktijdig bekend gemaakt.
[bookmark: _Ref225907860]

2.2 [bookmark: _Toc143601049]Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding 
Aan het indienen van een Inschrijving stelt de VU de volgende eisen, de consequenties indien niet wordt voldaan aan deze eisen, zijn vermeld in paragraaf 2.1 – ‘Aanbestedingsvoorschriften’ van deze Offerteaanvraag.

· Inschrijving in te dienen voor de sluitingsdatum zoals vermeld in Hoofdstuk 1  – ‘Planning’.
· Alle gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal. Op verzoek mogen delen in de Engelse taal worden aangeleverd. Tevens dienen alle correspondentie en werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst plaatsvinden in de Nederlandse taal te worden opgesteld c.q. uitgevoerd. 
· Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het aanbestedingsproces tot uitsluiting leiden en kan ook na contracteren tot ontbinding van de overeenkomst leiden, onverlet een eis tot schadevergoeding die de VU kan stellen.
· De Inschrijving dient overzichtelijk te zijn en te zijn ingedeeld in overeenstemming met de wijze waarop dit in TenderNed is vastgelegd.
· Alle communicatie rond deze aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.
· In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de Inschrijvingen nog niet zijn geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst.
· De opening van de digitale kluis in TenderNed vindt plaats door twee medewerkers van de VU. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om de opening bij te wonen. Op verzoek zal een kopie van het proces-verbaal van opening worden toegestuurd.
· Een per fax of e-mail ingediende Inschrijving wordt niet geaccepteerd.
· Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen neemt de VU niet in behandeling. De Inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Inschrijving. 
2.3 [bookmark: _Toc170278136][bookmark: _Toc143601050]Vragen over de aanbesteding
Aan het stellen van vragen over de Aanbesteding stelt VU de volgende eisen:

· Vragen over de aanbesteding kunnen via de vraag-en-antwoord module van TenderNed worden gesteld tot de datum genoemd in de ‘Planning’ (zie Hoofdstuk 1 – ‘Planning’).
· De antwoorden op vragen die binnen de hierboven gestelde termijn worden ontvangen, worden in een digitale geanonimiseerde nota van inlichtingen, conform de in Hoofdstuk 1 – ‘Planning’ genoemde sluitingsdatum bekendgemaakt via TenderNed. De nota(‘s) van inlichtingen zijn onderdeel van deze Offerteaanvraag en daarmee onderdeel van de opdracht.
· Het is niet toegestaan personen uit de VU-organisatie anders dan via de berichtenmodule van TenderNed of het algemene correspondentieadres van de VU in verband met deze aanbesteding te benaderen, dit op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
· Inzake de beoordeling van de Inschrijving is de VU niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, processen-verbaal, adviezen aangaande kwalificatie aan Inschrijver bekend te maken.
2.4 [bookmark: _Toc143601051][bookmark: _Toc170278138]Pre-bidmeeting / schouw
Door de VU zal een schouw (locatiebezoek) worden georganiseerd. Tijdens deze schouw wordt een rondleiding verzorgd waarbij de mogelijkheid wordt geboden een aantal objecten te bezichtigen. 
De te bezichtigen objecten zijn:
Perceel 1
· Gebouw O|2
ruimten/kamers: O2E69, O1E19.

Perceel 2

· Gebouw O|2
ruimten/kamers: O1E19, Kelder O|2 K1 PW08

Tevens zal de goederenlift in gebouw O|2 worden bezocht. Dit om te boordelen of de goederen op de interne locaties kunnen worden afgeleverd.
De maten van de goederenlift zijn:
Deurbreedte: 130 cm, hoogte 230 cm.
Binnenmaten lift zijn: breedte 180 cm, diepte 152 cm.

Inschrijver wordt verzocht eventuele vragen met betrekking tot de schouw uiterlijk 2 (twee) dagen voor de schouw in te dienen via de berichtenservice van TenderNed of op e-mailadres aanbestedingen.fpc@vu.nl o.v.v. Schouw aanbesteding ‘Klimaatkasten’. Gestelde vragen die geen betrekking hebben op de schouw worden beantwoord in de nota van inlichtingen.
Tijdens de schouw zullen de ingediende vragen die van toepassing zijn op de schouw worden behandeld en is er gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. Alle gestelde vragen inclusief de antwoorden worden onderdeel van de nota van inlichtingen.
De schouw zal op 21 september 2023, om 11.00 uur plaatsvinden in GEBOUW O|2 op de VU-Campus. Hierbij kunnen maximaal 2 personen per Inschrijver aanwezig zijn, mits deze zich 2 dagen voor de bijeenkomst hebben aangemeld via de berichtenservice van TenderNed of op e-mailadres: aanbestedingen.fpc@vu.nl onder vermelding van schouw, aanbesteding ‘Klimaatkasten’, naam en functie van de aanwezige personen. 
Inschrijvers die zich hebben aangemeld ontvangen uiterlijk 19 september een bevestiging van hun aanmelding.
Locatiegegevens voor de schouw zijn:
Vrije Universiteit
O|2 Labgebouw
De Boelelaan 1108
1081 HZ Amsterdam
Telefoonnummer receptie: 06 52440359
Bezoekers kunnen zich melden bij de receptie van het gebouw.
De dichtstbijzijnde parkeergarage is: P2 VUMC, Gebouw ACTA.
Nadere informatie over de routebeschrijving naar de Vrije Universiteit vindt u hier
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/routebeschrijving-en-bereikbaarheid


2.5 [bookmark: _Toc143601052]Vragen en klachtenafhandeling 
Als u in algemene zin vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid van de VU, of als u meent dat u tijdens enige aanbestedingsprocedure van de VU onjuist bent of wordt behandeld of uw vragen niet naar behoren zijn beantwoord,  kunt u contact op met de Inkoopmanager  van de VU via e-mail r.stel@vu.nl . U ontvangt een bevestiging van uw vraag of klacht inclusief een te verwachten afhandeltermijn.
[bookmark: _Toc143601053]
3.	Selectieprocedure
[bookmark: _Toc143601054]3.1	Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het selectieproces op hoofdlijnen beschreven. Tevens bevat dit hoofdstuk de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
3.2 [bookmark: _Toc143601055] 	Aanmelding, wijze van beoordelen
Bij deze Offerteaanvraag is als Bijlage  het elektronisch formulier ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (UEA) gevoegd om maximale vergelijkbaarheid van de door Inschrijvers opgeleverde informatie te bewerkstelligen.
Het UEA is in TenderNed opgesteld. De Inschrijver opent het betreffende UEA via de UEA-module in TenderNed, vult deze in en voegt het bestand, via de module, toe aan de Inschrijving. TenderNed genereert hiervan automatisch een XML- en een PDF-bestand.
De Inschrijving door Inschrijver geschiedt door het indienen van het ingevulde en ondertekende ‘UEA’ inclusief de daarbij behorende overige te verstrekken gegevens. Door Inschrijving en ondertekening van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ geeft de Inschrijver tevens te kennen akkoord te gaan met de procedure van aanbesteden.

In de Aanbestedingswet is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ mogen vragen, in plaats van alle bewijsstukken. In de wet is opgenomen dat het model voor deze verklaring wordt vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur is het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en dit is dan ook het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ die ondernemers en aanbestedende diensten op grond van de wet moeten gebruiken.

In het UEA wordt een aantal keer verwezen naar de eisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Onder aanbestedingsstukken worden alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht, verstaan. Voorbeelden van ingebrachte documenten in een procedure zijn de aankondiging en het daarbij behorende bestek (ook wel offerteaanvraag genoemd), de Nota van Inlichtingen of een beschrijving van de organisatie van de aanbestedende dienst. Eventuele wijzigingen in de Nota van Inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure gaan voor op de eisen zoals gesteld in de aankondiging of het bestek. Voorts kunnen Algemene voorwaarden en een conceptovereenkomst deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. Correspondentie via e-mail en dergelijke, waarin mededelingen worden gedaan, valt niet onder het begrip aanbestedingsstukken. 

Aanvullend stelt de Aanbestedingswet ook een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De GVA geldt als bewijs dat voor een Inschrijver of inschrijver bepaalde uitsluitingsgronden welke opgenomen zijn in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ niet van toepassing zijn. Deze uitsluitingsgronden hebben betrekking op veroordelingen van een Inschrijver of inschrijver voor bepaalde misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht (o.a. deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, fraude, omkoping), overtreding van beroepsgedragsregels of ernstige beroepsfouten, (waaronder zware en zeer zware overtredingen van de Mededingingswet indien aan de beboete onderneming geen clementie is verleend).

Als de opdracht voorlopig aan u wordt gegund, dient u binnen 5 dagen de bewijsstukken uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen. 

Het is verstandig om een gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen geruime tijd vóór het einde van de wettelijke geldigheidsduur van de verklaring omtrent het gedrag en/of ruim voor de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waar u op inschrijft, omdat de termijn waarbinnen een gedragsverklaring aanbesteden door het bevoegd gezag daadwerkelijk zal worden afgegeven, afhangt van de omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager, en de natuurlijke personen die bestuurder van de onderneming zijn (geweest). 

De gedragsverklaring aanbesteden kan worden aangevraagd via onderstaande link:
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/
[bookmark: _Toc143601056][bookmark: _Ref231362424]3.3	Inschrijving; beoordelingsaspecten
De Inschrijving wordt beoordeeld op:
1. [bookmark: _Ref231362420]juistheid en volledigheid;
2. verplichte uitsluitingsgronden;
3. facultatieve uitsluitingsgronden;
4. geschiktheidseisen;
5. gunningeisen en -wensen.
[bookmark: _Ref231288272][bookmark: _Toc143601057]3.3.1	Toets van de juistheid en volledigheid
1. Is de Inschrijving conform het gestelde in deze Offerteaanvraag aangeboden? Indien dit niet het geval is kan de Inschrijver uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.
2. Conformeert de Inschrijver zich aan de voorwaarden uit de Offerteaanvraag? De Inschrijver dient dit aan te tonen door het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ voor akkoord te ondertekenen en deze bij zijn Inschrijving te voegen als bijlage. Indien de Inschrijver of een lid van het samenwerkingsverband zich met één of meerdere artikelen niet akkoord verklaart of de tekst wijzigt dan wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het ontbreken van een rechtsgeldige ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden.
[bookmark: _Ref231288301][bookmark: _Toc143601058]3.3.2	Toets van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
De uitsluitingsgronden welke zijn vermeld in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn allen van toepassing op deze aanbesteding. Inschrijvers die voldoen aan een of meer van de uitsluitingsgronden (opgenomen in het UEA) zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
[bookmark: _Toc143601059][bookmark: _Ref231288350]3.3.3	Toets van de geschiktheidseisen
Om te beoordelen of de Inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren heeft de VU geschiktheidseisen opgesteld.

Het niet voldoen aan één of meer van de geschiktheidseisen leidt tot uitsluiting van de betreffende inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.
Om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dient Inschrijver het Deel IV van het UEA in te vullen.
De geschiktheidseisen hebben betrekking op de volgende onderdelen:
[bookmark: _Toc143601060][bookmark: _Toc198442482]3.4	Geschiktheidseisen 
Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan de eisen voldaan moet worden. De mate van voldoen aan de gestelde eisen, dat wil zeggen dat een onderneming beter scoort op de eis dan het gestelde minimum, is niet van toepassing.
[bookmark: _Toc143601061][bookmark: _Ref215915510][bookmark: _Ref215915514]3.4.1	Financiële en economische draagkracht 
(artikel 2.91 AW2012)
Door het akkoord verklaren van Deel IV UEA, verklaart Inschrijver aan onderstaande geschiktheidseisen te voldoen.

Eis 1 Continuïteit
De accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening van de onderneming van Inschrijver, mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering;

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband (combinatie), verklaart Inschrijver dat bij geen van de deelnemers van de combinatie sprake is van een continuïteitsparagraaf in de accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening.
Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd, bovenstaand bewijs te overleggen.

Na voorlopige gunning zal de VU de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
Een kopie van de betreffende accountantsverklaring of een separate (bevestigende) verklaring, afgegeven door een accountant.

Eis 2 Verzekering
Inschrijver dient aan te tonen, op het moment van gunning, op adequate wijze verzekerd te zijn De Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst tegen bedrijfsaansprakelijkheid van tenminste EURO 1.000.000,- per jaar, en na voorlopige gunning een recente kopie van de verzekeringspolis te overleggen of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen:

· de dekking; en
· de maximale dekking per verzekeringsjaar; en
· de geldigheidsduur van de verzekering.

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd na voorlopige gunning, bovenstaand bewijs te overleggen.

a. De Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst tegen bedrijfsaansprakelijkheid van tenminste [min. € 1.000.000,-].
[bookmark: _Toc143601062]3.4.2	Beroepsbevoegdheid
(artikel 2.98 AW 2012)

Eis 3 rechtsgeldige Inschrijving
De Inschrijver dient te verklaren dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Offerte, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Offerte. Het uittreksel wordt opgevraagd bij voorlopige gunning. In het geval dat Inschrijver ervoor kiest personen te machtigen zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel II.B.

Indien de Offerte wordt ingediend door een samenwerkingsverband (combinatie), dient ieder lid van het verband een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in te dienen na voorlopige gunning.
[bookmark: _Toc143601063]3.4.3	Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid
(artikel 2.93 AW2012)

Eis 4 Ervaring (competenties, referenties)

Om aan te tonen dat de Inschrijver over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de opdracht dient de Inschrijver referenties te overleggen van vergelijkbare opdrachten. Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan te voldoen aan de gevraagde ervaringseisen. Daarnaast dient Inschrijver per referentie het format – ‘Referentieopdracht’ (Bijlage X) in te vullen voor nadere toelichting.

De Inschrijver dient 1 referentie (per perceel) met opdrachten van vergelijkbare aard en omvang te overleggen die in de afgelopen 3 jaar zijn uitgevoerd en afgerond of die nog in uitvoering zijn. Leveringen die langer dan 3 jaar geleden zijn afgerond zijn niet toegestaan.

Onder vergelijkbare opdrachten verstaat de VU voor alle referenties:
· vergelijkbare onderdelen van de opdracht;
· vergelijkbare omgeving;
· uitgevoerd als hoofdopdrachtnemer;

[bookmark: _Hlk111198376]Referentie 1 (Perceel 1):
· Het betreft de levering van Klimaatkasten met een opdrachtwaarde van minimaal 70.000 euro (excl. BTW).

Referentie 2 (perceel 2):
· Het betreft de levering van Klimaatkasten met een opdrachtwaarde van minimaal 110.000 euro (excl. BTW).

De inschrijver gebruikt voor de beschrijving van de referenties Bijlage 1 referenties en voegt deze toe bij de inschrijving.
 
De Inschrijver stemt er zonder voorbehoud mee in dat de VU contact opneemt met de opgegeven contactpersonen zonder dat de VU Inschrijver hiervan op de hoogte hoeft te stellen.

Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven mag gebruik worden gemaakt van 1 en dezelfde referentie.


[bookmark: _Toc143601064]4.	Programma van Eisen 
[bookmark: _Toc143601065]4.1  	Algemeen
Als gevolg van de verhuisbewegingen binnen de Beta-faculteit van de VU wordt de researchgroep Ecology & Evolution (onderdeel van A-life) gehuisvest op twee locaties.
Voor de inpassing van een deel van het onderzoek in het bestaande O|2 gebouw worden 12 hoogwaardige klimaatkasten aangeschaft.
[bookmark: _Toc143601066]4.2  	Beschrijving van de opdracht
Aan te schaffen zijn 12 klimaatkasten, die allen onafhankelijk van elkaar in te regelen zijn voor wat betreft verlichting, luchtvochtigheid en temperatuur. Drie kasten worden ingezet voor het kweken en uitvoeren van experimenten met ongewervelden (denk aan insecten en bodemdieren). Vier kasten worden ingezet voor het kweken en experimenteren met planten en vijf kasten worden gebruikt voor het kweken van eencelligen (algen) en prolongeren van schimmel- en bacteriecultures.

[bookmark: _Toc143601067]4.3 	Functionele beschrijving
Voor het (op)kweken van algen, schimmels, planten en dieren (insecten) en voor experimenteel werk met deze organismen is er behoefte aan de aanschaf van12 klimaatkasten. Alle kasten dienen een instelbaar temperatuurregime, lichtregime en soms een vochtigheidsregime te hebben. 

De voorkeurslichtbron is led, met verschillende parameters: een deel van de klimaatkasten is voor insectenkweek en heeft normaal daglicht nodig. Anderen zijn voor algen en planten en hebben speciaal licht nodig. 

De 12 klimaatkasten worden geplaatst in 2 verschillende labs en in de kelder van het gebouw. De kasten zijn gegroepeerd volgens de maximaal beschikbare oppervlakte op de specifieke locaties in deze labs/kelder.

De klimaatkasten dienen door de leverancier te worden geleverd in de ruimtes (location) waar zij zullen worden ingezet. De kasten hoeven niet te worden aangesloten.

[bookmark: _Toc143601068]4.4 	Technische beschrijving
	[bookmark: _Hlk143589770]Perceel
	Perceel 1
	Perceel 1
	Perceel 1
	Perceel 2
	Perceel 2
	Perceel 2

	Function
	Insects
	In vitro plantlets
	NOSTOC algae
	plants
	plants
	plants

	Number of cabinets
	3
	2
	1
	1
	3
	2

	location
	O2E69
	01E19
	01E19
	1E19
	cellar
	cellar

	Total available surface for number of cabinets
	W3000  x D1100
	W1950 x D900
	W900 x
D1200
	W900 x
D1200
	W3750 x D1000 x
H2100
	W2200 x D1000 x
H2100

	temp°C
	10-45
	10-45
	10-45
	10-45
	10-45
	10-45

	Light source
	LED
	LED
	LED
	LED
	LED
	LED

	Light direction
	door+side
	door+side
	door+side
	from above
	from above
	from above

	Light intensity  (Lux)
	15000-20000
	15000-20000
	15000-20000
	N/A
	N/A
	N/A

	PPFDlight  umol/m-2/s-1
	N/A
	N/A
	N/A
	200-400
	200-400
	200-400

	RH %
	adjustable
	N/A
	N/A
	adjustable
	adjustable
	adjustable

	RH% range
	40-90
	N/A
	N/A
	40-90
	40-90
	40-90

	water
	supply and removal
	N/A
	N/A
	supply and removal
	supply and removal
	supply and removal

	Exterior dimensions maximum
	W950 x 
D950 x
H2050
	W900 x 
D950 x
H2050
	W900 x D1000 x H2050
	W900 x D1000 x H2050
	W1000 x D1000 x 
H2100
	W1000 x 
D1000 x 
H2100

	Exterior dimensions minimum
	W900 x D900 x H1950
	W900 x D900 x H1950
	W900 x D950 x H1950
	W900 x
D950 x 
H1950
	W900 x
D950 x 
H1950
	W900 x
D950 x
H1950

	Direction of rotation door adjustable?
	yes
	yes
	yes
	yes
	yes
	yes

	number of shelfs minimum
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	number of shelfs maximum
	6
	6
	6
	3
	3
	3

	Special requirements
	coated evaporator
	N/A
	red light adjustable
	N/A
	N/A
	N/A


[bookmark: _Toc143601069]4.5	Documentatie (alle percelen)
De door de opdrachtnemer aan te leveren documentatie dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en te bestaan uit, voor zover van toepassing en beschikbaar:

· Technische documentatie
· Bedieningshandleiding
· Gebruikershandleiding
· Onderhoud- en reparatiehandleiding
· Inspectie/ keuringseisen met bijbehorende waarden en keuringswijze
· Reservedelen lijst met detaillijst
· Lijst met eventueel speciaal gereedschap

De documentatie dient met een set handboeken en optioneel in een digitale versie, PDF formaat, aangeleverd te worden.



[bookmark: _Toc143601070]5.	Gunningsprocedure
[bookmark: _Toc143601071]5.1	Inleiding
In dit hoofdstuk is het gunningproces beschreven. De gunning zal plaatsvinden op basis van de Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).
[bookmark: _Toc143601072]5.2	Algemeen
In deze paragraaf zijn de minimumeisen beschreven waaraan dient te worden voldaan.
[bookmark: _Toc143601073]5.2.1	Minimumeisen: uitgebreide omschrijving van de opdracht
De in hoofdstuk - ‘Programma van Eisen’ van deze Offerteaanvraag weergegeven uitgebreide omschrijving van de opdracht geldt in zijn totaliteit, dus met alle aspecten, als minimumeis, tenzij specifiek anders is aangegeven.
Indien aan het gestelde in hoofdstuk - ‘Programma van Eisen’ niet kan worden voldaan vindt uitsluiting van de verdere aanbestedingsprocedure plaats.
[bookmark: _Toc143601074]5.2.2	Minimumeisen: Algemene Inkoopvoorwaarden VU en conceptovereenkomst
Bijlage 6 en 7 bevatten de conceptovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU (AIV). Ten aanzien van de overeenkomst en de inkoopvoorwaarden kunnen, in de fase tot het verzenden van de Nota van Inlichtingen door de VU, slechts (eventuele) wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangegeven. Ingeval van op- en aanmerkingen dient inschrijver een tegenvoorstel te doen onder vermelding van het artikelnummer. De VU is niet verplicht de aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Indien er wijzigingen in de (concept)overeenkomst worden aangebracht, zal een definitieve overeenkomst samen met de Nota van Inlichtingen worden meegezonden. Blijkens het indienen van een offerte geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden VU.
Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.

Voor het akkoord met de minimumeisen dient u gebruik te maken van de ‘Conformiteitentabel Eisen & Wensen (bijlage 4).

[bookmark: _Toc143601075]5.3	Gunningscritera en weging
De hierna genoemde aspecten gelden niet als minimumeisen maar als wensen. Indien daaraan niet wordt voldaan, vindt geen uitsluiting van de aanbesteding plaats. Er kunnen op deze aspecten punten gescoord.
De gunningscriteria vallen uiteen in:
· 40% Kwaliteit : (Concept Service en Onderhoud: Duurzaamheid: Defecten: Levertijden)
· 60% Prijs (Prijs per perceel).

De wegingsfactoren zijn:

	Gunningscriterium
	Punten score
	Maximum score

	1.	Concept Service en Onderhoud
	0-10
	10

	2.	Duurzaamheid
	0-10
	10

	3. Defecten
	0-10
	10

	4. Levertijden
	0-10
	10

	5.	Prijs (perceel)
	0-60
	60

	Totaal
	
	100


[bookmark: _Toc143601076]5.3.1	kwaliteit
De aanbiedingen die voldoen aan de vormvereisten en de gunningseisen worden aan de hand van de bijlage - ‘Beschrijving wensen’ verstrekte gegevens, beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij aan de wensen voldoen.

De beoordeling zal plaatsvinden op basis van de wensen in de offerteaanvraag. De antwoorden op de wensen zullen hierbij gescoord worden door minimaal 3 individuele beoordelaars met een geheel cijfer tussen 0 en 10 punten per gunningscriterium. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer.


De cijfers hebben de volgende betekenis:
10 = uitmuntend
9 = zeer goed
8 = goed
7 = ruim voldoende
6 = voldoende
5 = twijfelachtig / onvoldoende
4 = onvoldoende
3 = ruim onvoldoende
2 = slecht
1 = zeer slecht
0 = geen antwoord op de vraag

Gunningswens 1 Service en onderhoud (beide Percelen)
Optioneel Onderdeel van de opdracht is een meerjarig onderhoudscontract. De onderhoudswerkzaamheden garanderen een doelgerichte en efficiënte bedrijfsvoering op de lange termijn en beperken de risico’s op schade en/of uitval. 

Aan Inschrijver wordt gevraagd een onderhoudsvoorstel of een model meerjarig onderhoudscontract aan te leveren waarin minimaal de volgende onderwerpen zijn benoemd: 

· Een beschrijving van het periodiek preventief onderhoud , inclusief een overzicht van de te onderhouden componenten en de onderhoudsmomenten (jaarlijks/tweejaarlijks);
· [bookmark: _Hlk114659319]Een beschrijving van de service- en storingsdiensten inclusief beschikbaarheid van een helpdesk en een reparatieteam (met responstijden);
· Een beschrijving van de benodigde materialen (in scope van het onderhoud);
· Indien van toepassing, van welke onderaannemers gebruik zal worden gemaakt en voor welke onderdelen van het onderhoud;
· Buitencontractuele verrekentarieven;
· Een voorstel voor KPI’s waarop het onderhoud kan worden beoordeeld.

De VU beoordeelt de beschrijving op de volgende aspecten:
1. de mate waarin de beschrijving volledig en concreet is,
2. de mate waarin de KPI’s realistisch is,
3. de wijze van waarop  de service- en storingsdiensten inclusief beschikbaarheid van een helpdesk en een reparatieteam functioneert en is beschreven.
4. de beschrijving van de benodigde materialen.
Inschrijvers dienen de beschrijving aan te leveren in maximaal 4 A4 (exclusief een model meerjarig onderhoudscontract), enkelzijdig met een normaal leesbaar lettertype. 
Indien op beide percelen wordt ingeschreven kan worden volstaan met 1 model onderhoudscontract.

Gunningswens 2. Duurzaamheid 
De VU heeft een duidelijke langetermijnvisie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering én in de gebouwen op de campus. Kernwaarden zijn: rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met volgende generaties. De VU streeft naar een top 10 positie in het veld van internationale duurzaamheidsuniversiteiten. 

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen economische (’profit’), ecologische (‘planet’) en sociale belangen (‘people’); niet alleen in het ‘hier en nu’, maar ook met het oog op ‘daar’ (internationaal, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden) en ‘later’ (voor komende generaties).

Derhalve toetst de VU bij aankopen altijd of er duurzamere oplossingen voorhanden zijn. En indien dit zo is, wordt dit meegewogen bij het maken van de uiteindelijke keuze.
Derhalve kunnen er omstandigheden worden beoordeeld, waarbij de ene klimaatkast meer duurzaam in gebruik is dan de andere. De VU vraagt inschrijver te beschrijven op welke onderdelen de aangeboden klimaatkasten hoog of beter scoren op duurzaamheid dan andere/vergelijkbare klimaatkasten. 

In de beschrijving dient minimaal aandacht te worden besteed aan de volgende onderwerpen:
· Het energieverbruik van de klimaatkasten;
· Eventuele slijtage van onderdelen;
· de gebruikte koudemiddelen,
· de gevolgen voor de gezondheid (denk hierbij aan geluidsproductie) wanneer de kasten in gebruik zijn.

De beschrijving moet concreet zijn en mag niet meer dan 4 pagina’s A4 aan tekst bevatten. De VU zal de beschrijving beoordelen waarbij de volgende punten in de beoordeling worden meegenomen:
· de volledigheid;
· de mate waarin duurzaamheid wordt aangetoond;
· de mate waarin de beschrijving aansluit bij de duurzaamheidsvisie van de VU.
[bookmark: _Hlk143595981]
[bookmark: _Hlk143850097]Gunningswens 3. Defecten
De Klimaatkasten hebben een minimale levensduur van 10 jaar.
Gedurende de levensduur wenst de VU ondersteuning bij een defect.
Deze ondersteuning is als volgt gedefinieerd:

· Bij defecten/ fouten binnen 1 dag Nederlandse ondersteuning via telefoon of email.
· Bij defecten binnen 1 week een servicemonteur ter plaatse.
· Bij defecten binnen 1 maand vervangende onderdelen.

Voor deze ondersteuning kunnen geen (meer)kosten in rekening worden gebracht, m.u.v. de inzet werkzaamheden servicemonteur en vervangende onderdelen. 

De tabel wordt als volgt beoordeeld

	[bookmark: _Hlk143850121]Omschrijving
	Onderdeel
	Beschikbaar
	Score

	Defecten
	ondersteuning
	Ja/Nee
	0 of 4

	
	servicemonteur
	Ja/Nee
	0 of 4

	
	onderdelen
	Ja/Nee
	0 of 2

	
	Totaal
	Max. 10


Er kan voor dit criterium max. 10 punten worden gescoord.

[bookmark: _Hlk143850154]Gunningswens 4. Levertijden
De levertijd na gunning is voor de VU een belangrijks criterium. Hoe korter de levertijd is, hoe hoger dit wordt gewaardeerd. 

De levertijd is als volgt gedefinieerd:

· Per direct leverbaar na plaatsen bestelling binnen 1 week.
· Leverbaar binnen 3 maanden na plaatsen bestelling.
· Leverbaar binnen 6 maanden na plaatsen bestelling.

Voor een kortere levertijd kunnen geen (meer)kosten in rekening worden gebracht 

De tabel wordt als volgt beoordeeld

	[bookmark: _Hlk143850175]Omschrijving
	Onderdeel
	Beschikbaar
	Score

	Levertijd per Klimaatkast
	1 week
	Ja/Nee
	10

	
	3 maanden
	Ja/Nee
	5

	
	6 maanden
	Ja/Nee
	0 

	
	Totaal
	Max. 10


Er kan voor dit criterium max. 10 punten worden gescoord.

Voor gunningswensen 3 & 4 kan de invultabel in Bijlage 4 - Format ‘Conformiteitenlijst eisen’ gebruik worden gemaakt.
[bookmark: _Toc143601077]5.3.3	Prijs
Op het Prijzenblad worden prijscomponenten per perceel beoordeeld. De Inschrijver met de laagste prijs per perceel (rode cel op Prijzenblad) krijgt hiervoor het maximaal te behalen aantal punten per perceel. De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:
[image: ]
Er worden geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door de Inschrijving. Concreet houdt dit in dat de Inschrijver slechts bij Inschrijving de gelegenheid krijgt om met een zo optimaal mogelijke prijs- en kwaliteitsverhouding in te schrijven. Alle prijzen dienen in euro’s excl. btw te worden opgegeven. De prijzen zijn vast en mogen niet gedurende de uitvoering worden verhoogd, tenzij sprake is van Btw-verhogingen.
De bedragen uit de Inschrijving vormen als onderdeel van de ondertekende Overeenkomst de maximaal door de Opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen.

De Vrije Universiteit wil niet geconfronteerd worden met een abnormaal lage prijsstelling. 
Inschrijver dient uit te gaan van reële marktconforme prijzen. De Vrije Universiteit wenst hierbij het volgende aan te geven: Strategische inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van redelijkheid en billijkheid (dit ter beoordeling aan de Vrije Universiteit) onder de voorwaarde dat Inschrijver een reële (realistische) prijs aanbiedt. Een realistische prijs dient ‘in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid’ en in het geval van gunning te worden waargemaakt. Indien de aangeboden lage prijs niet kostendekkend kan zijn en een substantieel grote afwijking van 40% vertoont met de gemiddeld gewogen prijzen van alle Inschrijvers kan er in de ogen van de Vrije Universiteit gesproken worden van een niet marktconforme prijs en zal de Vrije Universiteit dit interpreteren als een manipulatieve Inschrijving. De Vrije Universiteit accepteert geen manipulatieve Inschrijvingen en zal deze dan ook als ‘abnormaal laag’ ongeldig verklaren.
[bookmark: _Toc143601078]5.4	Weging eindresultaat en proefopstelling
Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke score hebben behaald, wordt door loting de winnende Inschrijver bepaald.
De inschrijver met de hoogste score op prijs/kwaliteit per perceel wordt uitgenodigd een proefopstelling te presenteren op locatie van de inschrijver, de andere inschrijvers worden afgewezen.
In deze fase van de beoordeling zal een beoordelingsteam een bezoek brengen aan de showroom van inschrijver en de proefopstelling beoordelen. De beoordeling zal plaatsvinden in week 47. Tijdens de beoordeling van de proefopstelling zal worden beoordeeld of de te leveren klimaatkasten voldoen aan het gestelde in het Programma van Eisen.
[bookmark: _Toc143601079]5.5	Gunningsbeslissing
De Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de  verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als van de winnende Inschrijver de juistheid van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door de VU opgegeven termijn van 5 werkdagen, de proefopstelling succesvol is beoordeeld en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen.
De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en  bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door de VU gesteld op 20 dagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken. 
[bookmark: _Toc143601080]

6. 	Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Offerteaanvraag:

[bookmark: _Toc143601081]Bijlage 1	Format ‘Referenties’
[bookmark: _Toc143601082]Bijlage 2	Conceptovereenkomst
[bookmark: _Toc143601083]Bijlage 3	Algemene Inkoopvoorwaarden VU
[bookmark: _Toc143601084]Bijlage 4	Format ‘Conformiteitenlijst eisen’
[bookmark: _Toc143601085]Bijlage 5	Prijzenblad

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van uw Offerte (Inschrijving):

· Tabblad 1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
· Tabblad 2	Referentieopdrachten

· Tabblad 3 Kwaliteitssysteem
· Tabblad 4 Uittreksel KvK waaruit rechtsgeldige ondertekening blijkt.
· Tabblad 5 Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)
· Tabblad 6 Verklaring belastingdienst aangaande Belasting/sociale premies
· Tabblad 7 Kopie verzekeringsbewijs/-certificaat

· Tabblad 8 	Conformiteitenlijst eisen
· Tabblad 9	Beantwoording wensen (dit mag ook als onderdeel van Tabblad 8 Conformiteitenlijst eisen worden aangeleverd)
· Tabblad 10	Prijzenblad

De gevraagde informatie achter Tabblad 3 t/m 7 betreft bewijsstukken welke na voorlopige gunning mogen worden aangeleverd.
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