## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 3 selectiefase: Aanbesteding Ontwerp fietsbrug Zandzuigerstraat |  | Datum: 09-12-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| Rectificatie | Volgende tekst staat onder 4.4.4: 4.4.4 Selectiecriterium F: combinatie selectiecriteria Er kan meerwaarde worden behaald als beide selectiecriteria in één referentie (welke is ingediend met betrekking tot selectiecriterium C en/of D) voorkomen; Deze wordt vervangen door: 4.4.4 Selectiecriterium F: combinatie selectiecriteria Er kan meerwaarde worden behaald als meerdere selectiecriteria in één referentie voorkomen. Aan volgende combinaties worden meerwaarde aan toegekend;
| Verduidelijking | Met betrekking tot 4.4.1 Selectiecriterium C: ervaring nabijheid spoor de volgende aanvulling; Onder nabijheid van het spoor wordt verstaan maximaal 30 meter van het spoorconstructie.
| Herziende bijlage 2 Referentieverklaring 0.2 | Naar aanleiding van deze nota van inlichtingen is een nieuwe versie toegevoegd van de referentie verklaring welke u dient te gebruiken bij aanmelding.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 55 lid 4: zie ook onze vraag bij artikel 14 lid 1; Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen omdat deze kosten voor de adviseur niet zijn in te schatten of te beheersen. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
2 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 47 lid 2: wij verzoeken u deze bepaling te schrappen. Het is niet mogelijk om dergelijke kosten te begroten en al op te nemen in de aanbieding voor de betreffende fase van de opdracht. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
3 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 15: Wij verzoeken u vijfmaal te vervangen door driemaal, en niet af te wijken van de DNR 2011. De DNR 2011 zijn breed geaccepteerde branchevoorwaarden, waarbij een groot deel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zoals ook door u genoemd in artikel 11 lid 3) geen mogelijkheid kennen om van de DNR 2011 af te wijken. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
4 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 14 lid 2: Wij verzoeken u “de directe en indirecte schade” te vervangen door “de te adviseur te vergoeden schade”. Zie ook onze vraag bij artikel 14 lid 1. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
5 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 14 lid 1: Nu het onderscheidt tussen directe en indirecte schade is komen te vervallen verzoeken wij u “directe en indirecte schade” te vervangen door “schade”. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
6 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 12 lid 8: Wij verzoeken u dit artikel niet te schrappen, aangezien de adviseur dergelijke risico’s niet kan beheersen en/of voorzien. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
7 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 12 lid 10: een redelijke uitleg van deze bepaling brengt met zich mee dat de gemeente wel gehouden is aan artikel 6:89 BW. Klopt deze uitleg? | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
8 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 12 lid 7: de persoon van de opdrachtgever is voor de adviseur van groot belang en kan niet zomaar worden gewijzigd. Wij gaan er vanuit dat dit artikel 12 lid 7, artikel 6:159 BW onverlet laat. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
9 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 11 lid 5: wij gaan er vanuit dat u met “extra kosten” bedoelt, kosten die door een eerdere infomeren door de adviseur, voorkomen hadden kunnen worden, klopt deze uitleg? | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
10 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Artikel 2: Hoe gaat de gemeente om met de huidige onzekerheden (extreem hoge inflatie en gestegen bouwkosten) met betrekking tot de uitvoeringskosten waaraan het ontwerp moet voldoen? | Voor deze Dienst worden prijsstijgingen niet verrekend. Het risico op hogere bouwkosten is voor de opdrachtgever. Immers zij besteed het werk uiteindelijk (Openbaar) aan. Maar op basis van een op te stellen VO-, DO- en directiebegroting zouden hogere bouwkosten voor aanbesteding inzichtelijk moeten zijn.
11 | Kerncompetentie B: ontwerp en contractervaring | Voor het aantonen van de uitvoering van de benodigde competenties is de eis van 30m overspanning een disproportionele eis. Het gaat immers om het aantoonbaar maken van het kunnen ontwerpen van geschikte constructies van een bepaalde omvang en complexiteit. Kunt u de kerncompetentie B derhalve wijzigen door een ruimere bandbreedte toe te staan (25 á 30m) voor het aantonen van het maken van de benodigde overspanning? | Er zal niet een bandbreedte worden gehanteerd. Aanbestedende dienst gaat wel akkoord met het verlagen van de minimale overspanning naar 25 meter.
12 | Kerncompetentie E ontwerpdiensten | Voor het uitoefenen van het beroep van architect is het lidmaatschap van BNA (branche organisatie) niet nodig. Bedoelt u een architect ingeschreven in bij de Stichting Bureau Architectenregister SBA? Wilt u BNA wijzigen in SBA? | Dit is akkoord. BNA vervalt en moet zijn SBA.
13 | Kerncompetentie B: ontwerp en contractervaring | Kunnen wij voor u onze competentie van overbrugging ook aantonen met een fietsbrug die aan alle voorwaarden voldoet, met een overspanning van 25m + 21m in totaal 46m tussen de landhoofden? | Dit is akkoord. Zie ook antwoord op vraag 11.
14 | Aanvullende Voorwaarden van de Gemeente ’s-Hertogenbosch bij de DNR 2011 (versie 3 april 2012) | Wij verzoeken u niet af te wijken van de DNR 2011. De DNR 2011 zijn breed geaccepteerde branchevoorwaarden, waarop ook onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gebaseerd. Van belang voor de verzekering zijn met name artikel 13 t/m 17 van de DNR2011, wij verzoeken u in ieder geval deze niet aan te passen of te schrappen. | De Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
15 | 4.4.1 Selectiecriterium C: ervaring nabijheid spoor | Op pagina 17 bij selectiecriterium C wordt gevraagd om een brug als referentie. Is een civiele kunstwerk in de vorm van een onderdoorgang ook geldig als referentie? | Nee.
16 | 4.4.1 Selectiecriterium C: ervaring nabijheid spoor | Op pagina 17 staat ervaring nabijheid spoor. Is een project waarbij ervaring is met Infrabel (Belgische Prorail) ook geldig als referentie? | Ja, onder nabijheid wordt overigens verstaan binnen 30 meter van het spoor.
17 | 4.3.1 Kerncompetenties | Op pagina 15 staat bij kerncompetenties B ontwerp- en contractervaring fietsbrug. Volstaat een langzaamverkeersbrug (fiets- /voetgangersbrug)? | Ja
18 | 3.9 Gunningsfase | Op pagina 13 staat een honorariumopgave o.b.v. plafondbedrag. Kunt u aangeven wat het plafondbedrag is of wordt dit bekend gemaakt na selectie? | Dit wordt in de gunningsfase bekend gemaakt.
19 | 2.6 Taakstellend budget investeringskosten | Op pagina 9 onder kop 2.6 staat een taakstellende investeringskostenbudget genoemd. Welke kosten vallen onder dit bedrag? Zijn dit de totale bouwkosten van de brug inclusief de aanlandingen tot maaiveldniveau? | Dit zijn inderdaad de totale bouwkosten van de brug inclusief de aanlandingen tot maaiveldniveau.
20 | 2.3 Te verrichten werkzaamheden | bij de laatste bullet onder Uitvoeringsontwerp (pag 8) staat het opstellen van het uitvoeringscontract. (op basis van RAWsystematiek). Bedoeld u een RAW-bestek of ander soort contract zoals UAV-GC? | Een RAW-bestek.
21 | 2.3 Te verrichten werkzaamheden | Op pagina 8 vraagt u om een uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen. Wij raden sterk af om dit te doen. Door het UO als opdrachtgever zelf op te (laten) stellen, draagt u zelf ook grotendeels de verantwoordelijkheid voor uitvoeringsdetails en voor een deugdelijke uitvoering. Wij adviseren aan om de bruggen uit te werken tot definitief ontwerp. Een DO geeft voldoende basis voor kwaliteitsborging, vergunningaanvraag en prijsvorming. Het UO wordt opgesteld door de uitvoerende aannemer, die hiervoor ook de kennis en expertise bezit, samen met zijn onderaannemers en leveranciers. Wilt u overwegen om het opstellen van het UO te veranderen in een DO of besteksontwerp (tekeningen en constructieve berekeningen) + opstellen uitvoeringscontract? | Nee, de ontwerpverantwoordelijkheid blijft bij de opdrachtgever. De uitvraag wordt op dit punt dus niet gewijzigd.
22 | Selectiedocument pag. 22 | Hoe dient de tekst ''de eventuele scores op de selectiecriteria, gecorrigeerd voor het wegvallen van een combinant, niet lager zijn geworden dan de hoogst scorende gegadigde die een geldige aanmelding heeft gedaan en niet voor deelname aan het vervolg van de aanbesteding is uitgenodigd'' te worden gelezen? Oftewel: met andere woorden: ... . | Indien u een nieuwe combinatie creëert zal opnieuw worden gekeken welke score u zal behalen op basis van hoofdstuk 4 van de selectie leidraad. Op basis van deze score dient u binnen de top 5 te komen anders kan de nieuwe combinatie niet plaatsvinden.
23 | Selectiedocument o.a. op pag.15,18,... | Op welke wijze dient eventueel aanvullend beeldmateriaal te worden aangeleverd? | Hier is geen format voor. Het geeft u de ruimte om de tekstuele onderbouwing nader specifiek te maken. Het is niet verplicht dit toe te voegen maar het is van belang dat de Aanbestedende dienst een controle mogelijkheid heeft om, indien de tekst daar niet genoeg aanleiding voor geeft, na te gaan of het gene wat gevraagd is ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
24 | Selectiedocument o.a. op pag.15,18,... | Wat is in het kader van de aanmelding de functie van ''eventueel aanvullend beeldmateriaal'' (op meerdere pagina's genoemd)? | Zie antwoord op vraag 23.
25 | NvI d.d. 2022-12-05 | In de NVI wordt medegedeeld dat "de tekst voor kerncompetitie B wordt aagepast". Er is echter geen nieuwe bijlage 2 verstrekt waarin dit is verwerkt. Kunnen we de originele bijlage 2 gebruiken voor de inschrijving of komt er een aangepaste versie? | Er is een nieuwe versie toegevoegd bij deze nota van inlichtingen.
26 | Selectiedocument pag. 25 | "U maakt bij uw aanmelding gebruik van de referentieverklaring (format conform bijlage 2), exclusief eventueel aanvullend beeldmateriaal" Vraag: Worden er eisen gesteld aan het eventueel aanvullend beeldmateriaal? | Zie antwoord op vraag 23.
27 | Bijlage 2: Referentieverklaring | Als eigenschap van de referenties dient antwoord gegeven te worden op de vraag "Opleverdatum opdracht: (minimaal na 01-01-2018)" of "Opleverdatum ontwerp opdracht: (minimaal na 01-01-2018)". Voor de goede orde: de onder het selectiecriterium genoemde ontwerpwerkzaamheden dienen te zijn afgerond na 01-01-2018? Het is dus niet de realisatie van het kunstwerk dat leidend is. | Inderdaad, de opleverdatum van de ontwerpopdracht dient na 01-01-2018 te zijn.
28 | Selectiedocument pag. 18 | "De selectiecriterium D mag met aparte referenties worden aangetoond …" Vraag: Waarschijnlijk een typefout maar voor de goede orde: het betreft hier selectiecriterium E, niet D. Mag selectiecriterium E ook met aparte referenties worden aangetoond? | Correct, het gaat hier om E.
29 | Selectiedocument pag. 20 | "De maximaal te behalen totale score (meerwaarde) is 30." Vraag: als de maximaal te behalen punten van selectiecriteria C t/m F opgeteld worden komt met tot 34 punten. Hoe verhoudt zich dat tot de uitspraak dat de maximaal te behalen score 30 is? | Dit is inderdaad een omissie, de maximale score is 34 punten.
30 | Selectiedocument pag. 10 | "Na het versturen van het voorlopig selectievoornemen verzoekt de Gemeente de geselecteerde gegadigde(n) de overige aanmeldingsvereisten te overhandigen. " Vraag: wat zijn "de overige aanmeldingsvereisten"? | Dat zijn de bewijsmiddelen uit paragraaf 4.2.
31 | Selectiedocument pag. 9 | "Op de af te sluiten overeenkomst is de DNR2011 (herzien juli 2013) van toepassing met inbegrip van de door de Gemeente gestelde afwijkingen. De afwijkingen zijn als bijlage 4 aan dit gunningsdocument toegevoegd. " Vraag: Bijlage 4 ontbreekt in de bijlagen. Wordt bijlage 3 bedoeld? | Ja, maar de Aanbestedende dienst heeft besloten de Aanvullende voorwaarden op de DNR (bijlage 3 van het selectiedocument) te laten vervallen voor de opdracht.
32 | Selectiedocument pag. 9 | "De contractpartij zal na gunning, i.s.m. gebruikers, de Gemeente en de overige externe adviseurs in stappen het ontwerp dienen uit te werken tot en met een door de Gemeente goedgekeurd TO" Vraag: In het document wordt soms over UO gesproken en soms over TO. Verstaat OG hetzelfde onder UO en TO? | Ja.
Er staan geen verdere vragen meer open.