## NorthSeaPort
INSCHRIJFSTAAT / STAAT VAN VERREKENPRIJZEN
Behoort bij: NorthSeaPort341
Inschrijfstaat t.b.v. North Sea Port
Postnummer | Omschrijving | Eenheid | Hoev./jaar | Prijs per eenheid € | Totaal €
1 | INSPECTIES EN ONDERHOUD
11 | Periodieke inspecties/onderhoud objecten (zie bijlage 1 t/m 3)
111 | Kasten
111010 | Meterkasten / besturingskasten | keer | 1 |  | 0
112 | Verlichting
112010 | Bermverlichting, Bordverlichting, Straatverlichting en (Openbare) Verlichting, incl. check status mast en armatuur. | keer | 1 |  | 0
112020 | Verlichting Remstoelen Zevenaarhaven | keer | 1 |  | 0
112030 | Havenlichten en lichtlijnen | keer | 4 |  | 0
113 | Pompinspecties
113010 | Routinematige inspectie DWA pompen | keer | 1 |  | 0
113020 | Grondige inspectie DWA pompen | keer | 1 |  | 0
113030 | Routinematige inspectie DWA pompen San Marinoweg | keer | 2 |  | 0
113040 | Grondige inspectie HWA pompen Luxemburgweg | keer | 2 |  | 0
114 | Kathodische bescherming
114010 | Inspectie KB Kaloothaven kade B | keer | 1 |  | 0
114020 | Jaarlijks onderhoud KB Kaloothaven kade B | keer | 1 |  | 0
114030 | Inspectie KB Sloekade | keer | 1 |  | 0
114040 | Jaarlijks onderhoud KB Sloekade | keer | 1 |  | 0
114050 | Monitoring KB (Sloekade/Kalootkade). 1 x per week inloggen | EUR | 1 |  | 0
115 | Walstroomkasten
115010 | Inspectie / onderhoud Walstroomkasten | keer | 2 |  | 0
116 | VRI spoorovergang
116010 | VRI spoorovergang met lampen | keer | 2 |  | 0
116020 | VRI spoorovergang met assentellers | keer | 2 |  | 0
116030 | VRI spoorovergang met assentellers en slagbomen | keer | 2 |  | 0
117 | Overige objecten
117010 | Soort “Anders” in objectenlijst | keer | 2 |  | 0
117020 | Inspectie / onderhoud Quick Release Hook Vlissingen | keer | 4 |  | 0
117030 | VRI weg | keer | 2 |  | 0
117040 | Watertappunten | keer | 2 |  | 0
117050 | Aarding LNG bunkeren | keer | 1 |  | 0
12 | Bijkomende werken / kosten
121 | Afgesloten terreinen
121010 | Kosten t.b.v. betreden afgesloten terreinen | EUR | 1 |  | 0
122 | Rapportage
122010 | Rapportage inspecties / onderhoud | keer | 4 |  | 0
122020 | Rapportage beschikbaarheid objecten | keer | 1 |  | 0
122030 | Voorstel tot verbeteringen en innovatie | keer | 1 |  | 0
122040 | Life Time Cycle rapportage | keer | 1 |  | 0
123 | Documentbeheer
123010 | Actueel houden Assetlijst elektrische objecten | EUR | 1 |  | 0
124 | Correctief onderhoud (Indicatieve Hoeveelheden)
124010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 1000 |  | 0
124020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 50 |  | 0
124030 | Materiaalkosten correctief onderhoud | EUR | 1 | 75000 | 75000
124040 | Toeslag winstpercentage inkoopprijs | %
TOTAAL HFDST 1 (INSPECTIES) PER JAAR |  |  |  |  | 75000
Aantal jaar |  |  | 3
SUBTOTAAL HFDST 1 VOOR 3 JAAR |  |  |  |  | 225000
Postnr. | Omschrijving | Eenheid | Hoev./jaar | Prijs per eenheid € | Totaal €
2 | STORINGEN EN MOBILISATIE (indicatieve hoeveelh.)
21 | Storingen en mobilisatie
211 | Service- en storingswachtdienst
211010 | Service- en storingswachtdienst | Week | 52 |  | 0
211020 | Registratie en afhandeling storing | keer | 120 |  | 0
212 | Normale werkdag (ma. t/m vr.) 07.00 – 18.00
212010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 400 |  | 0
212020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 40 |  | 0
212030 | Mobilisatiekosten boven de Westerschelde | keer | 50 |  | 0
212040 | Mobilisatiekosten onder de Westerschelde | keer | 50 |  | 0
213 | Avond en nacht (ma. t/m vr.) 00.00 – 07.00 en 18.00 – 24.00 en zaterdagen
213010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 80 |  | 0
213020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 8 |  | 0
213030 | Mobilisatiekosten boven de Westerschelde | keer | 10 |  | 0
213040 | Mobilisatiekosten onder de Westerschelde | keer | 10 |  | 0
214 | Zon- en feestdagen
214010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 20 |  | 0
212020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 4 |  | 0
214030 | Mobilisatiekosten boven de Westerschelde | keer | 2 |  | 0
214040 | Mobilisatiekosten onder de Westerschelde | keer | 2 |  | 0
22 | Levering materialen
220010 | Leverantie materiaal | EUR | 1 | 20000 | 20000
220020 | Toeslag winstpercentage inkoopprijs | % |  |  | 0
3 | MONITORING
31 | Monitoring pompinstallaties
310010 | Monitoring Aquaview++ systeem | EUR | 1 |  | 0
32 | Monitoring Kathodische bescherming
320010 | Monitoring Kathodische bescherming Kaloot Kade B | EUR | 1 |  | 0
320020 | Monitoring Kathodische bescherming Sloekade | EUR | 1 |  | 0
4 | Overige werkzaamheden / regie werkzaamheden
400010 | Tekenaar | uur | 80 |  | 0
400020 | Werkvoorbereider | uur | 160 |  | 0
400040 | Landmeter t.b.v. WIBON verplichting | uur | 24 |  | 0
TOTAAL HFDST 2 T/M 4 per jaar |  |  |  |  | 20000
Aantal jaar |  | 3
SUBTOTAAL HFDST 2 T/M 4 VOOR 3 JAAR |  |  |  |  | 60000
Postnr. | Omschrijving | Eenheid | Hoev./jaar | Prijs per eenheid € | Totaal €
5 | NEN INSPECTIES
51 | Inspecties ten behoeve van NEN3140
510010 | Keuringen NEN 3140 2024 conform bijlage 7 | EUR | 1 |  | 0
510020 | Keuringen NEN 3140 2025 conform bijlage 7 | EUR | 1 |  | 0
510030 | Keuringen NEN 3140 2026 conform bijlage 7 | EUR | 1 |  | 0
6 | ATEX inspecties
61 | Inspecties objecten in gebied met explosiegevaar
610010 | ATEX inspecties 2024 conform bijlage 8 | EUR | 1 |  | 0
TOTAAL HFDST 5 T/M 6 |  |  |  |  | 0
TOTAAL VAN DE INSCHRIJVING H1 T/M H6 |  |  |  |  | 285000

## Valuepark
INSCHRIJFSTAAT / STAAT VAN VERREKENPRIJZEN
Behoort bij: NorthSeaPort341
Inschrijfstaat t.b.v. Valuepark Terneuzen
Postnummer | Omschrijving | Eenheid | Hoev./jaar | Prijs per eenheid € | Totaal €
1 | INSPECTIES EN ONDERHOUD
11 | Periodieke inspecties/onderhoud objecten (zie bijlage 1 t/m 3)
111 | Kasten
111010 | Meterkasten / besturingskasten | keer | 1 |  | 0
112 | Verlichting
112010 | Bermverlichting, Bordverlichting, Straatverlichting en (Openbare) Verlichting | keer | 2 |  | 0
114 | Pompinspecties Maintenance Valuepark
114010 | Routinematige inspectie DWA pompen | keer | 1 |  | 0
114020 | Grondige inspectie DWA pompen | keer | 1 |  | 0
115 | VRI spoorovergang
115010 | VRI spoorovergang met lampen | keer | 2 |  | 0
115020 | VRI spoorovergang met slagbomen | keer | 2 |  | 0
116 | Overige objecten
116010 | Soort “Anders” in objectenlijst (asfaltverwarming oprit) | keer | 2 |  | 0
116020 | Inspectie / onderhoud Quick Release Hook Terneuzen | keer | 4 |  | 0
116030 | VRI weg | keer | 2 |  | 0
12 | Bijkomende werken
1210 | Afgesloten terreinen
121010 | Kosten t.b.v. betreden afgesloten terreinen | EUR | 1 |  | 0
122 | Rapportage
122010 | Rapportage inspecties | keer | 4 |  | 0
123 | Correctief onderhoud (Indicatieve Hoeveelheden)
123010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 50 |  | 0
123020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 8 |  | 0
123030 | Materiaalkosten correctief onderhoud | EUR | 1 | 10000 | 10000
123040 | Toeslag winstpercentage inkoopprijs | % |  |  | 0
TOTAAL HFDST 1 (INSPECTIES) PER JAAR |  |  |  |  | 10000
Aantal jaar |  |  | 3
SUBTOTAAL HFDST 1 VOOR 3 JAAR |  |  |  |  | 30000
Postnummer | Omschrijving | Eenheid | Hoev./jaar | Prijs per eenheid € | Totaal €
2 | STORINGEN EN MOBILISATIE (indicatieve hoeveelh.)
21 | Storingen en mobilisatie
211 | Service- en storingswachtdienst
211010 | Service- en storingswachtdienst | Week | 52 |  | 0
211020 | Registratie storing | keer | 20 |  | 0
212 | Normale werkdag (ma. t/m vr.) 07.00 – 18.00
212010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 125 |  | 0
212020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 4 |  | 0
212030 | Mobilisatiekosten | keer | 15 |  | 0
213 | Avond en nacht (ma. t/m vr.) 00.00 – 07.00 en 18.00 – 24.00 en zaterdagen
213010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 12 |  | 0
213020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 4 |  | 0
213030 | Mobilisatiekosten | keer | 3 |  | 0
214 | Zon- en feestdagen
214010 | Elektromonteur/Elektrotechnicus incl. serviceauto | uur | 4 |  | 0
212020 | Hoogwerker tot 12 meter inclusief chauffeur | uur | 3 |  | 0
214030 | Mobilisatiekosten | keer | 2 |  | 0
22 | Levering materialen
220010 | Leverantie materiaal | EUR | 1 | 6000 | 6000
220020 | Toeslag winstpercentage inkoopprijs | % |  |  | 0
3 | Overige werkzaamheden / regie werkzaamheden
300010 | Tekenaar | uur | 16 |  | 0
300020 | Werkvoorbereider | uur | 32 |  | 0
300040 | Landmeter t.b.v. WIBON verplichting | uur | 8 |  | 0
TOTAAL HFDST 2 EN 3 per jaar |  | EUR |  |  | 6000
Aantal jaar |  |  | 3
SUBTOTAAL HFDST 2 T/M 3 VOOR 3 JAAR |  | EUR |  |  | 18000
Postnummer | Omschrijving | Eenheid | Hoev./jaar | Prijs per eenheid € | Totaal €
4 | NEN INSPECTIES
41 | Inspecties ten behoeve van NEN3140
410010 | Keuringen NEN 3140 2024 conform bijlage 7 | EUR | 1 |  | 0
410020 | Keuringen NEN 3140 2026 conform bijlage 7 | EUR | 1 |  | 0
5 | ATEX inspecties
51 | Inspecties objecten in gebied met explosiegevaar
510010 | ATEX inspecties 2024 conform bijlage 8 | EUR | 1 |  | 0
TOTAAL HFDST 4 T/M 5 |  |  |  |  | 0
TOTAAL VAN DE INSCHRIJVING H1 T/M H5 |  |  |  |  | 48000