## Sheet1
Besteks- post- nummer | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheids- resultaats- verplichting | Code | Prijs per eenheid | Bedrag
1 | ALGEMEEN
11 | OVERLEGGEN
110010 | Periodiek overleg | keer | 26 | F | 0 | 0
12 | ADMINISTRATIE EN COÖRDINATIE
120010 | KLIC-melding | st | 1000 | F | 0 | 0
120020 | Uitvoeren quickscan bodemkwaliteit | st | 50 | F | 0 | 0
2 | CORRECTIEF ONDERHOUD
21 | AFHANDELING STORINGEN EN SCHADES
210010 | Opzetten / instandhouden van 24-uurs storingswachtdienst | mnd | 24 | F | 0 | 0
210020 | Herstellen storingen tijdens standaard werktijden (prio laag) | st | 700 | F | 0 | 0
210030 | Herstellen storingen tijdens standaard werktijden (prio hoog) | st | 400 | F | 0 | 0
210040 | Herstellen storingen buiten standaard werktijden (prio hoog) | st | 200 | F | 0 | 0
210050 | Herstellen storingen t.g.v. (aanrijd)schade | st | 250 | F | 0 | 0
210060 | Veiligstellen van verlichtingsobjecten binnen werktijden | st | 100 | F | 0 | 0
210070 | Veiligstellen van verlichtingsobjecten buiten werktijden | st | 100 | F | 0 | 0
210080 | Storingen aan het (eigen) OVL-netwerk | st | 150 | F | 0 | 0
22 | VERVANGING BIJ STORINGEN EN SCHADES
2210 | Vervangen lichtmast op eigen net
221010 | Vervangen verlichtingsobject lph. t/m 5 meter | st | 10 | F | 0 | 0
221020 | Vervangen verlichtingsobject lph. > 5 t/m 8 meter | st | 60 | F | 0 | 0
221030 | Vervangen verlichtingsobject lph > 8 t/m 12 meter | st | 80 | F | 0 | 0
221040 | Vervangen verlichtingsobject lph. > 12 meter | st | 10 | F | 0 | 0
2211 | Vervangen lichtmast op net netbeheerder
221110 | Vervangen verlichtingsobject lph. t/m 5 meter | st | 10 | F | 0 | 0
221120 | Vervangen verlichtingsobject lph. > 5 t/m 8 meter | st | 60 | F | 0 | 0
221130 | Vervangen verlichtingsobject lph > 8 t/m 12 meter | st | 80 | F | 0 | 0
221140 | Vervangen verlichtingsobject lph. > 12 meter | st | 10 | F | 0 | 0
2212 | Vervangen armaturen
221210 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph. t/m 5 mtr | st | 20 | F | 0 | 0
221220 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph.> 5 t/m 8 mtr | st | 80 | F | 0 | 0
221230 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph. > 8 t/m 12 mtr | st | 100 | F | 0 | 0
221240 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph. > 12 mtr | st | 20 | F | 0 | 0
2213 | Vervangen lampen
221310 | Vervangen lamp lph t/m 5 mtr | st | 40 | F | 0 | 0
221320 | Vervangen lamp lph > 5 mtr | st | 140 | F | 0 | 0
2214 | Vervangen overige materialen
221410 | Vervangen lichtmastdeur | st | 50 | F | 0 | 0
221420 | Vervangen objectnummer | st | 500 | F | 0 | 0
23 | CORRIGEREN STAND LICHTMASTEN/ ARMATUREN
230010 | Corrigeren stand lichtmast lph t/m 5 mtr | st | 45 | F | 0 | 0
230020 | Corrigeren stand lichtmast lph > 5 t/m 8 mtr | st | 70 | F | 0 | 0
230030 | Corrigeren stand lichtmast lph > 8 t/m 12 mtr | st | 90 | F | 0 | 0
230040 | Corrigeren stand lichtmast lph > 12 mtr | st | 25 | F | 0 | 0
24 | DIVERSEN
240010 | Aanbrengen van verkeersbord(en) | st | 10 | F | 0 | 0
240020 | Aanbrengen van stroombehoevende bewegwijzering. | st | 10 | F | 0 | 0
240030 | Aanbrengen van niet-stroombehoevende bewegwijzering. | st | 10 | F | 0 | 0
240040 | Verwijderen van verkeersbord(en). | st | 20 | F | 0 | 0
240050 | Verwijderen van stroombehoevende bewegwijzering. | st | 10 | F | 0 | 0
240060 | Verwijderen van niet-stroombehoevende bewegwijzering. | st | 10 | F | 0 | 0
240070 | Aanbrengen Smiley | st | 140 | F | 0 | 0
240080 | Verwijderen Smiley | st | 140 | F | 0 | 0
3 | PREVENTIEF ONDERHOUD
31 | REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
310010 | Reinigen verlichtingsobject.lph t/m 5 mtr | st | 50 | F | 0 | 0
310020 | Reinigen verlichtingsobject lph > 5 mtr | st | 200 | F | 0 | 0
5 | LEVERANTIES OVL
51 | ALUMINIUM LICHTMASTEN
511 | Lichtmasten lph 4 m t/m 12,0 m
511010 | Leveren lichtmast lph = 4 m PT | st | 16 | F | 0 | 0
511020 | Leveren lichtmast lph = 6 m PT | st | 10 | F | 0 | 0
511030 | Leveren lichtmast lph = 6 m-500-5 EU | st | 40 | F | 0 | 0
511040 | Leveren lichtmast lph = 6 m-750-5 EU | st | 40 | F | 0 | 0
511050 | Leveren lichtmast lph = 8 m-1250-5 EU | st | 80 | F | 0 | 0
511060 | Leveren lichtmast lph = 8 m-1250-5 DU | st | 10 | F | 0 | 0
511070 | Leveren lichtmast lph = 8 m-1,25-5 / 6 m-0,75-5 DU | st | 10 | F | 0 | 0
511080 | Leveren lichtmast lph = 10 m-1250-5 EU | st | 200 | F | 0 | 0
511090 | Leveren lichtmast lph = 10 m-1250-5 DU | st | 40 | F | 0 | 0
511100 | Leveren lichtmast lph = 10 m-1,25-5 / 6 m-0,75-5 DU | st | 10 | F | 0 | 0
511110 | Leveren lichtmast lph = 12 m-1500-5 DU | st | 20 | F | 0 | 0
52 | ARMATUREN
5210 | Schreder
521010 | Leveren verlichtingsarmatuur Teceo S 10LED | st | 25 | F | 0 | 0
521020 | Leveren verlichtingsarmatuur Teceo 1 20LED | st | 25 | F | 0 | 0
521030 | Leveren verlichtingsarmatuur Teceo 1 30LED | st | 25 | F | 0 | 0
521040 | Leveren verlichtingsarmatuur Teceo 2 50LED | st | 25 | F | 0 | 0
521050 | Leveren verlichtingsarmatuur Teceo 2 80LED | st | 25 | F | 0 | 0
521060 | Leveren verlichtingsarmatuur Izylum 2 30LED | st | 25 | F | 0 | 0
521070 | Leveren verlichtingsarmatuur Izylum 3 70LED | st | 25 | F | 0 | 0
5220 | Orange Lighting
522010 | Leveren verlichtingsarmatuur Fortika-M | st | 25 | F | 0 | 0
5230 | Signify
523010 | Leveren verlichtingsarmatuur Luma gen 2 Nano 10LED | st | 25 | F | 0 | 0
523020 | Leveren verlichtingsarmatuur Luma gen 2 Mini 10LED | st | 25 | F | 0 | 0
523030 | Leveren verlichtingsarmatuur Luma gen 2 Medium 20LED | st | 25 | F | 0 | 0
523040 | Leveren verlichtingsarmatuur Luma gen 2 Medium 40LED | st | 25 | F | 0 | 0
523050 | Leveren verlichtingsarmatuur Luma gen 2 Large 60LED | st | 25 | F | 0 | 0
523060 | Leveren verlichtingsarmatuur Luma gen 2 Large 80LED | st | 25 | F | 0 | 0
5240 | Lightwell
524010 | Leveren verlichtingsarmatuur Luxis SRD2 small 36LED | st | 25 | F | 0 | 0
524020 | Leveren verlichtingsarmatuur Luxis SRD2 Medium 48LED | st | 25 | F | 0 | 0
524030 | Leveren verlichtingsarmatuur Luxis SRD2 Medium 64LED | st | 25 | F | 0 | 0
5250 | Siteco
525010 | Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL 21 mini lite | st | 25 | F | 0 | 0
525020 | Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL 21 mini | st | 25 | F | 0 | 0
525030 | Leveren verlichtingsarmatuur Streetlight SL 21 midi | st | 25 | F | 0 | 0
53 | LAMPEN
531 | HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN
531010 | Leveren lamp SON-T 50W | st | 50 | F | 0 | 0
531020 | Leveren lamp SON-T 70W | st | 50 | F | 0 | 0
531030 | Leveren lamp SON-T 100W | st | 120 | F | 0 | 0
531040 | Leveren lamp SON-T 150W | st | 20 | F | 0 | 0
532 | METAAL HALOGEENLAMPEN
532010 | Leveren lamp CDO-TT 50W | st | 12 | F | 0 | 0
54 | DIVERSEN
540010 | Leveren Brekerzand korrelgrootte 0-4mm | m3 | 50 | F | 0 | 0
540020 | Leveren mastluik (noodluikje) ø108mm | st | 40 | F | 0 | 0
540030 | Leveren mastluik (noodluikje) ø114mm | st | 40 | F | 0 | 0
540040 | Leveren mastluik (noodluikje) ø152mm | st | 20 | F | 0 | 0
540050 | Leveren aansluitsnoer 3x1,5 mm² | m | 1500 | F | 0 | 0
540060 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 3 x 2,5mm² | m | 500 | F | 0 | 0
540070 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 4 x 2,5mm² | m | 1000 | F | 0 | 0
540080 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 3 x 6,0mm² | m | 500 | F | 0 | 0
540090 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 4 x 6,0mm² | m | 1000 | F | 0 | 0
540100 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 3 x 10 mm² | m | 250 | F | 0 | 0
540110 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 4 x 10 mm² | m | 500 | F | 0 | 0
540120 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 3 x 16 mm² | m | 250 | F | 0 | 0
540130 | Leveren energiegrondkabel EO-YMeKhaszh 4 x 16 mm² | m | 500 | F | 0 | 0
540140 | Leveren van een objectsticker | st | 500 | F | 0 | 0
540150 | Leveren aansluitvoorziening. | st | 200 | F | 0 | 0
540160 | Leveren trekontlasting | st | 100 | F | 0 | 0
540170 | Leveren PE waarschuwingslint | m | 2500 | F | 0 | 0
55 | LUMINEXT
550010 | Leveren en aanbrengen gateway | st | 10 | F | 0 | 0
550020 | Leveren en aanbrengen OLC | st | 50 | F | 0 | 0
550030 | Luminext dataverbinding abonnement | st | 107 | F | 0 | 0
550040 | Luminizer Software Dynamisch abonnement | st | 5663 | F | 0 | 0
550050 | Luminizer Software Statisch abonnement | st | 16 | F | 0 | 0
550060 | Luminext Support Desk, 1e lijn support | st | 1 | F | 0 | 0
56 | BEHEERONLINE
560010 | BeheerOnline platform | st | 1 | F | 0 | 0
560020 | BeheerOnline dataverbinding abonnement | st | 1 | F | 0 | 0
560030 | LSM2 controller | st | 5 | F | 0 | 0
560040 | DOV Controller RF | st | 5 | F | 0 | 0
560050 | RF Gateway | st | 5 | F | 0 | 0
560060 | Lamp controller RF | st | 25 | F | 0 | 0
560070 | Elektronisch sluitplan basis set | st | 10 | F | 0 | 0
560080 | Elektronisch slot | st | 10 | F | 0 | 0
6 | VERKEERSMAATREGELEN
61 | VERKEERSMAATREGELEN VOOR 2 UUR
610010 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden fig 1122 | keer | 10 | F | 0 | 0
610020 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1203 | keer | 25 | F | 0 | 0
610030 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1205 | keer | 25 | F | 0 | 0
610040 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1221 | keer | 25 | F | 0 | 0
610050 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1222 | keer | 25 | F | 0 | 0
610060 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1301 | keer | 25 | F | 0 | 0
610070 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1302 | keer | 25 | F | 0 | 0
610080 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1306 | keer | 25 | F | 0 | 0
610090 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1323 | keer | 25 | F | 0 | 0
610100 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes fig 1332 | keer | 10 | F | 0 | 0
610110 | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg fig 1422 | keer | 10 | F | 0 | 0
62 | VERKEERSMAATREGELEN VOOR 4 UUR
620010 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden fig 1122 | keer | 10 | F | 0 | 0
620020 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1203 | keer | 25 | F | 0 | 0
620030 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1205 | keer | 25 | F | 0 | 0
620040 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1221 | keer | 25 | F | 0 | 0
620050 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1222 | keer | 25 | F | 0 | 0
620060 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1301 | keer | 25 | F | 0 | 0
620070 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1302 | keer | 25 | F | 0 | 0
620080 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1306 | keer | 25 | F | 0 | 0
620090 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1323 | keer | 25 | F | 0 | 0
620100 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes fig 1332 | keer | 10 | F | 0 | 0
620110 | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg fig 1422 | keer | 10 | F | 0 | 0
63 | VERKEERSMAATREGELEN VOOR 8 UUR
630010 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden fig 1122 | keer | 10 | F | 0 | 0
630020 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1203 | keer | 25 | F | 0 | 0
630030 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1205 | keer | 25 | F | 0 | 0
630040 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1221 | keer | 25 | F | 0 | 0
630050 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1222 | keer | 25 | F | 0 | 0
630060 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1301 | keer | 25 | F | 0 | 0
630070 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1302 | keer | 25 | F | 0 | 0
630080 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1306 | keer | 25 | F | 0 | 0
630090 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1323 | keer | 25 | F | 0 | 0
630100 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes fig 1332 | keer | 10 | F | 0 | 0
630110 | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg fig 1422 | keer | 10 | F | 0 | 0
64 | VERKEERSMAATREGELEN OVERIG
640010 | Inzet botsabsorber voor 2 uur | keer | 20 | F | 0 | 0
640020 | Inzet botsabsorber voor 4 uur | keer | 20 | F | 0 | 0
640030 | Inzet botsabsorber voor 8 uur | keer | 20 | F | 0 | 0
7 | ONDERGRONDSE WERKZAAMHEDEN
71 | GROND- EN KABELWERK
711 | GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF
711010 | Graven en aanvullen sleuf tbv verwijderen kabel | m | 1000 | F | 0 | 0
711020 | Graven en aanvullen sleuf tbv aanbrengen kabel | m | 2500 | F | 0 | 0
711030 | Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m). | m | 500 | F | 0 | 0
711040 | Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 0,60 m). | m | 500 | F | 0 | 0
711050 | Graven van een werkgat/put | st | 500 | F | 0 | 0
712 | SLEUFBEDEKKING
712010 | Opnemen graszoden. | m2 | 400 | F | 0 | 0
712020 | Opnemen tegelbestrating. | m2 | 200 | F | 0 | 0
712030 | Opnemen klinkerbestrating. | m2 | 50 | F | 0 | 0
712040 | Opnemen kantopsluitingen/betonbanden | m | 100 | F | 0 | 0
712050 | Opbreken asfalt | m2 | 250 | F | 0 | 0
712060 | Opbreken Streetprint | m2 | 25 | F | 0 | 0
712070 | Opnemen begroeiing / planten / struiken. | m2 | 20 | F | 0 | 0
712080 | Herstellen graszoden. | m2 | 400 | F | 0 | 0
712090 | Herstellen tegelbestrating. | m2 | 200 | F | 0 | 0
712100 | Herstellen klinkerbestrating. | m2 | 50 | F | 0 | 0
712110 | Herstellen kantopsluitingen/betonbanden | m | 100 | F | 0 | 0
712120 | Herstellen asfalt | m2 | 250 | F | 0 | 0
712130 | Herstellen Streetprint | m2 | 25 | F | 0 | 0
713 | VERWIJDEREN GRONDKABEL
713010 | Verwijderen grondkabel | m | 500 | F | 0 | 0
713020 | Verwijderen grondkabel | m | 2500 | F | 0 | 0
714 | AANBRENGEN GRONDKABEL
714010 | Aanbrengen energiegrondkabel 3x2,5mm | m | 500 | F | 0 | 0
714020 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x2,5mm | m | 1000 | F | 0 | 0
714030 | Aanbrengen energiegrondkabel 3x6mm | m | 500 | F | 0 | 0
714040 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm | m | 1000 | F | 0 | 0
714050 | Aanbrengen energiegrondkabel 3x10mm | m | 250 | F | 0 | 0
714060 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x10mm | m | 500 | F | 0 | 0
714070 | Aanbrengen energiegrondkabel 3x16mm | m | 250 | F | 0 | 0
714080 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x16mm | m | 500 | F | 0 | 0
715 | AANBRENGEN KABELBUIS
715010 | Aanbrengen kabelbuis in sleuf | st | 20 | F | 0 | 0
715020 | Maken pneumatische boring: staal. | m | 50 | F | 0 | 0
715030 | Maken pneumatische boring: PE-buis | m | 50 | F | 0 | 0
715040 | Maken horizontaal gestuurde boring: PE. | m | 20 | F | 0 | 0
716 | AANBRENGEN MOFFEN
716010 | Aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel t/m 6mm2 | st | 100 | F | 0 | 0
716020 | Aanbr. kabeleindafsluiting, energiegrondkabel. | st | 50 | F | 0 | 0
716030 | Aanbr. verbindingsmof in energiegrondkabel t/m 10mm2 | st | 150 | F | 0 | 0
716040 | Aanbr. verbindingsmof in energiegrondkabel 16 t/m 35mm2 | st | 30 | F | 0 | 0
716050 | Aanbr. eindmof in energiegrondkabel t/m 10mm2 | st | 50 | F | 0 | 0
716060 | Aanbr. eindmof in energiegrondkabel 16 t/m 35mm2 | st | 20 | F | 0 | 0
9 | STAARTPOSTEN
91 | KORTING
919990 | Korting | % |  | F |  | 0
929990 | Uitvoeringskosten | % |  | F |  | 0
939990 | Algemene kosten | % |  | F |  | 0
949990 | Winst en risico | % |  | F |  | 0
96 | BIJDRAGEN
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | % |  | F |  | 0
| Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |  |  |  |  | 0