## 1. Vragen control valves HDS
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<Emailadres contactpersoon>
<Telefoonnummer contactpersoon>
Marktconsultatie control valves HDS - Formulier beantwoorden vragen
Gasunie voert een marktconsultatie uit voor een mogelijke Europese aanbesteding met betrekking tot control valves voor hydrogen delivery stations (HDS). Gasunie wil een goed beeld krijgen van de huidige beschikbare mogelijkheden en oplossingen en stelt uw medewerking zeer op prijs. In dit Exceldocument kunt u de vragen in deze marktconsultatie beantwoorden. Dit Excelbestand bevat drie bladen met informatie te weten: - Tab 1: Vragen control valves HDS - Tab 2: Prijsindicatie - Tab 3: Scope Het ingevulde bestand kan gestuurd worden naar A.van.der.Harst@Gasunie.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een reactie te sturen, verneem ik dat graag van u. Meer informatie over het doel van de marktconsultatie en de control valves HDS vindt u in het document Marktconsultatie Control valves HDS. Bij voorbaat dank voor het invullen en retour sturen van dit formulier. Met vriendelijke groet, Antje van der Harst Senior Buyer N.V. Nederlandse Gasunie
Vragen over het ontwerp en de toepasbaarheid van de te leveren control valves HDS
Vraag |  | Antwoord
1 | Welk type(s) control valve zou u aanbevelen voor de in paragraaf 1.4 en in "tab 3. Scope" gevraagde scope?
2 | Aan welke punten uit de scope/specificatie kunt u niet voldoen? De scope staat vermeld in paragraaf 1.4 van het document "Marktconsultatie Control Valves HDS" en in de tab "3. Scope" in dit Exceldocument.
3 | Kunt u een productspecificatie/-folder meesturen van de control valves naast de beantwoording op deze vragen?
4 | Kunt u een indicatie geven van de kosten van deze control valves? | In de tab "Prijsindicatie" in dit Excelbestand kunt u een prijsindicatie geven per control valve HDS voor de weergegeven diameters en pressure rating.
5 | Welke alternatieve oplossingen zou u aanbevelen voor de in paragraaf 1.4 gevraagde scope?
6 | Aan welke punten uit de scope/ specificatie voldoet deze alternatieve oplossing niet?
7 | Kunt u een productspecificatie/-folder meesturen van de alternatieve oplossing naast de beantwoording op deze vragen?
8 | Kunt u een indicatie geven van de kosten van deze alternatieve oplossing? | In de tab "Prijsindicatie" in dit Excelbestand kunt u een prijsindicatie geven voor de eventuele alternatieve oplossing.
9 | Welke aantoonbare ervaring heeft u met het druk reduceren van waterstof?
10 | Heeft u referenties waarbij control valves werden geleverd die vergelijkbaar zijn met de scope van Gasunie in deze marktconsultatie?
11 | Welke PED categorie certificering is aanwezig?
12 | Hoe is het kwaliteitssysteem ingericht/geborgd met betrekking tot traceerbaarheid van toegepaste materialen/apparaten?
13 | Wat kunt u ons vertellen over de duurzaamheid van uw control valves en specifiek over de onderwerpen: - Circulariteit - Energie-efficiëncy - CO2 reductie
14 | Zitten er grondstoffen in de units/producten die gerecycled kunnen worden, na de levenscyclus van de units/producten?
15 | In welke diameter en drukklasse range zijn de control valves leverbaar?
16 | Is de klep drukgebalanceerd? Hoe wordt dit gerealiseerd?
17 | Wat is de regelnauwkeurigheid van de control valve?
18 | Wat is de maximale regelsnelheid van de control valve inclusief dode band en hysteresis?
19 | Wat is de voeding en vermogen benodigd voor de klep?
20 | Wat moet volgens u (eventueel) aangepast worden aan de eisen van het ontwerp van Gasunie om het ontwerp relevant, realistisch en haalbaar te maken?
Vragen over levering en onderhoud
Vraag |  | Antwoord
21 | Met welke fabricaat actuators worden uw regelkleppen samen gebouwd?
22 | Heeft u, in verband met de huidige overeenkomst van Gasunie voor actuators, een mogelijkheid voor de toepassing van Auma actuators?
23 | Hoe is de technische ondersteuning met spare part leveranties georganiseerd? Kunt u aangeven welk deel van de scope in eigen beheer wordt geleverd en welk deel bij andere partijen wordt ingekocht? Kunt u aangeven bij welke andere partijen wordt ingekocht (naam en land)? Worden alleen de leveringen of ook ontwerp, productie, testen, coaten etc. door andere partijen uitgevoerd? Wilt u met betrekking tot de bovenstaande vragen tevens antwoord geven op de volgende vragen? a. Waar wordt het gietwerk geproduceerd? b. Waar worden de actuators geproduceerd? c. In welk land worden de control valves geassembleerd? d. Hoe wordt de kwaliteit van de toeleveranciers gecontroleerd? Beschrijf, indien van toepassing, uw kwaliteitscontrole van de onderaannemers. e. Welke testen worden intern uitgevoerd? Bijvoorbeeld NDT, druktest of functietests. Indien testen worden uitgevoerd door een onderaannemer, hoe is dit georganiseerd? f. Indien van toepassing, worden laswerkzaamheden ook door uzelf uitgevoerd? Zo nee, geef aan hoe de laswerkzaamheden zijn georganiseerd.
24 | Welke aantoonbare ervaring heeft u met het (laten) aanbrengen van coating volgens ISO 12944 klasse C5-H?
25 | Heeft u een applicatie voor het aanbrengen van coating in een eigen coatingshop of wordt dit bij een onderaannemer/coater uitgevoerd?
26 | Wat is de verwachte MTBF (Mean Time Between Failure)?
27 | Wat is de verwachte MTTR (Mean Time To Repair)?
28 | Wat is de verwachte levertijd van de control valves tussen PO en levering? Wat voor (externe) factoren kunnen deze planning beïnvloeden?
29 | Welke capaciteit kunt u aan per kwartaal per type en afmeting control valve (incl. toebehoren)? Hoe snel en tot welke capaciteit kunt u opschalen? Hoe denkt u dit te realiseren?
30 | Welke mogelijkheden zijn er om zelf de control valves te sizen voor de applicaties van Gasunie?
31 | Kan Gasunie gebruik maken van de software om zelf de control valves te kunnen sizen?
32 | Welke richtlijnen worden er gehanteerd om het minimaal benodigde leidingvolume te bepalen naar de downstream control valve en eindgebruiker zodat de control voldoende reactietijd heeft?
33 | Het geluidsniveau is een kritisch punt voor de HDS’en. Welke aantoonbare ervaring en mogelijke oplossingen heeft u met geluidsreducerende maatregelen?
34 | Kunt u een kostenindicatie geven voor deze geluidsreducerende maatregelen?
Overige algemene vragen
Vraag |  | Antwoord
35 | Bent u bereid in te schrijven op een Europese aanbesteding wanneer er een raamovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van acht jaar met twee inschrijvers met een verwachte omvang van 200 control valves HDS, waarbij het onzeker is welke aantallen op welke momenten geleverd moeten worden? Zo nee, waarom niet? De genoemde aantallen zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
36 | Aan welke (kwaliteits)normen voldoet uw organisatie? Denk hierbij onder andere aan ISO9001, ISO14001, VCA**, etc.
37 | Op welke wijze draagt uw organisatie bij aan social return door bijvoorbeeld de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt?
38 | Welke te verwachten trends en ontwikkelingen in de markt van control valves voor HDS zijn in uw antwoorden op onze vragen nog niet genoemd?
39 | Welke opmerkingen en adviezen wilt u Gasunie nog geven in deze marktconsultatie?

## 2. Prijsindicatie
Prijsindicatie Control valves HDS
In dit Exceldocument kunt u de vragen in deze marktconsultatie beantwoorden. Dit Excelbestand bevat drie bladen met informatie te weten: - Tab 1: Vragen control valves HDS - Tab 2: Prijsindicatie - Tab 3: Scope
In de onderstaande tabel kunt u een prijsindicatie invullen voor de control valves HDS.
Diameter --------------------------- Pressure rating | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN600
ANSI 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANSI 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANSI 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Een prijsindicatie voor een eventuele alternatieve oplossing kunt u hieronder aangeven in de tabel of door u zelf in te vullen in een vrij veld.
Diameter --------------------------- Pressure rating | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN600
ANSI 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANSI 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANSI 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3. Scope
De control valves hebben de ondergenoemde eigenschappen
In dit Exceldocument kunt u de vragen in deze marktconsultatie beantwoorden. Dit Excelbestand bevat drie bladen met informatie te weten: - Tab 1: Vragen control valves HDS - Tab 2: Prijsindicatie - Tab 3: Scope
SCOPE
Vereiste | Specificatie
Type | Control valve
Nominale diameter | 2"-24" (DN50-DN600)
Drukklasse | ANSI 150 - 600
Applicatie | · Geschikt voor 100% waterstof
· Geschikt voor bovengrondse opstelling.
· Geschik voor ATEX zone(zone 1). De minimale ATEX type is II 2G T3.
Connection type | Flanged, ASME B16.5 RF
Seat leakage | EN 60534-4 class VI or equivalent
Stem emissie | NEN-EN-ISO 15848-1 class BH for CC1
Uitlaatdruk | 8 bar
Inlaat druk | 50 bar
Flow | 25.000 m3 (n)/h – 190.000 m3 (n)/h
Ontwerptemperatuur | -20 / + 50 graden Celcius
Brand veiligheid | Volgens EN ISO 10497 of gelijkwaardig.
Actuator | Electrische actuatorl
o Control signal 4-20mA
o Feedback signal 4-20mA;
o Electrical supply 1ph / 220V-240V / 50 Hz
Control accuracy | Max 1% dead band and 1% hysteresis
Degree of protection | IP68
Richtlijnen | PED (2014/68/EU)
ATEX 114 directive (2014/34/EU)
EMC (2014/30/EU)
Geluidsdruk | Max 80 dBA
Coating | ISO 12944 klasse C5-H: hoge corrosiviteit & functionaliteit van coating 15-25 jaar
Levensduur | 50 jaar