## NVI 28-06-2023
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Proces | ISO9001 | In de aanbesteding staat nergens vermeld dat er een ISO9001 certificaat aanwezig moet zijn. Gezien de grootte van de aanbesteding en het gevraagde specialisme in de eisen t.a.v. het proces is het eerder regel dan uitzondering dat de inschrijver ISO9001 of een gelijkwaardig certificaat in het bezit moet hebben. Graag zien wij dit opgenomen als inschrijfeis. | Niet akkoord, binnen het projectteam is besproken dat de opdracht toegankelijk moet zijn voor de gehele markt. Zwaardere certificering zou ervoor zorgen dat dit niet het geval is.
2 | Inschrijffase | Proces | VCA** certificaat | In de aanbesteding staat vermeld dat er een VCA-certificaat aanwezig moet zijn. Gezien de grootte van de aanbesteding en de diversiteit aan werkzaamheden is het gebruikelijk dat de inschrijver een VCA** in het bezit moet hebben. Ook omdat er vanwege deze diversiteit vaak met onderaannemers gewerkt wordt, dekt een VCA** certificaat de veiligheid van zowel de inschrijvers als eventuele onderaannemers. Graag zien wij dit VCA**-certificaat opgenomen als inschrijfeis. | Niet akkoord, binnen het projectteam is besproken dat de opdracht toegankelijk moet zijn voor de gehele markt. Zwaardere certificering zou ervoor zorgen dat dit niet het geval is.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Aantallen led-armaturen | Bij een aantal velden kan het gewenste lichtniveau ook met minder led-armaturen behaald worden dan benodigd. Graag zien we dat het aantal led-armaturen leidend is. Een afname van het aantal lichtbronnen zorgt voor ongenoegen bij met name sporters doordat het ze deze aantallen gewend zijn vanuit de huidige situatie en nabijgelegen accomodaties. Er wordt bezuinigd door het criteria 'laagste prijs'. Dit gaat ten koste van kwaliteit. | Het aantal ledarmaturen is niet leidend. Wel dient de opdrachtnemer te voldoen aan de eisen van het gevraagde lichtniveau met bijbehorende gelijkmatigheid en aan en uit schakelbaarheid van half speelveld bij tenminste 1 trainingsveld per sportvereniging. Ook zal hier rekening gehouden moeten worden met lichthinder. Het prijzenblad is aangepast, zie 'Bijlage 5. Prijzenblad gewijzigd n.a.v. NVI 1'. Zoals aangegeven dienen de voorgestelde armaturen te voldoen aan de benodigde vereisten, zie antwoord Nota van Inlichtingen en de gestelde eisen in het programma van eisen. Mocht blijken dat hiervoor minder ledarmaturen benodigd zijn dan is weergegeven in het prijzenblad, dan heeft Inschrijver de mogelijkheid om een aangepaste hoeveelheid benodigde armaturen op te geven in het gewijzigde prijzenblad, zie gele cellen regel 42.
4 | Inschrijffase | Proces | Mastkeuring | Bij de mastkeuring bij DIKO kan er een simulatie gedaan worden waarbij rekening gehouden wordt met het later te monteren led-armatuur. De fundamentele verschillen in windvang en gewicht kunnen ervoor zorgen dat het ene led-armatuur wel geschikt is en het andere led-armatuur niet. Kan er in de simulatie rekening gehouden worden met de AAA-LUX WS2 armaturen? | Uitgangspunt is dat de huidige armaturen 1 op 1 vervangen worden door een LED armatuur. Hier dient u rekening mee te houden bij de mastkeuring. Ook is dit voor de uitvoerende partij zelf om op te sturen.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Lichtmanagementsysteem - bediening installatie | Bij een aantal accomodaties is er geen lichtmanagementsysteem aanwezig. In de werkzaamheden staat beschreven dat het leveren en inrichten moet gebeuren met Perfect Play of Lumosa Touch. Ik neem aan dit 'Of een gelijkwaardig product' betreft zoals beschreven in 4.5 Merknamen? | Zie antwoord vraag 6.
6 | Inschrijffase | Proces | Bestaand lichtmanagementsysteem op complex aanwezig | Op 6 complexen is er reeds een lichtmanagementsysteem aanwezig. Kan er ook een nieuw gelijkwaardig lichtmanagementsysteem worden geïnstalleerd waarbij de huidige installatie ingeregeld wordt? Bij bijv. het Lumosa Touch systeem kunnen voor de dimfunctie enkel Lumosa armaturen op geïnstalleerd worden. Dit is tegenstrijdig aan de wens om de gehele aanvraag met eenzelfde merk armatuur in te dienen. Kan de wens om uit te bereiden om het huidige lichtmanagementsysteem komen te vervallen? | Inschrijver kan een gelijkwaardig lichtmanagementsysteem installeren of uitbreiden op het huidige lichtmanagementsysteem. De Aanbestedende dienst wilt echter niet meer dan twee (2) lichtmanagementsystemen in gebruik hebben. Het is voor de Aanbestedende dienst geen optie om bestaande led armaturen, bijvoorbeeld Lumosa armaturen, te vervangen indien Inschrijver een ander lichtmanagementsysteem aanbiedt dan de twee bestaande systemen (Lumosa Touch en Perfect Play). Inschrijver is verantwoordelijk voor het werkend krijgen van de bestaande en de nieuw te leveren led armaturen van de sportveldverlichting in één lichtmanagementsysteem met dezelfde functionaliteit. Mocht Inschrijver een ander (eigen) lichtmanagementsysteem willen installeren, dan dient Inschrijver alle aanvullende werkzaamheden, waaronder o.a. installatie van software en levering hardware te beprijzen in het prijzenblad, zie geel gearceerde cellen in regel 43.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Lichthinderberekening | In hoofdstuk 1.2 staat dat we voor ieder sportpark lichthinderberekeningen moeten maken. Kunt u aangeven welke E-zone we moeten toepassen? | De richtlijn lichthinder van de NSvV is van toepassing zie programma van eisen blz 2, A7.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Inhoud | Zijn er speciale eisen gesteld aan het toe te passen Lichtmanagementsysyeem? | Zie programma van Eisen blz4, B12 en B13. Of in iedergeval met dezelfde functionaliteit als van de bestaande 2 lichtmanagementsystemen.
9 | Inschrijffase | Inhoud | Inhoud | NEN 1010 keuring alleen voor de uitbreiding op de bestaande installatie. Zijn de huidige installaties NEN 1010 gekeurd? | Ja, dit geldt enkel voor de uitbreiding op de bestaande installaties. De NEN 1010 keuring van de huidige/bestaande installaties maken onderdeel uit van een bestaand onderhoudscontract en maken dus geen onderdeel uit van de onderhavige opdracht.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Inhoud | Dienen er windtunnelmetingen van het armatuur te worden aangeleverd? | Wanneer er een LED armatuur gekozen wordt dat qua windvang en gewicht gelijk is of kleiner is als de gebruikte conventionele armaturen, mag er vanuit gegaan worden dat de sterkte van de mast voldoet, zie programma van eisen blz 2 , B1.
11 | Inschrijffase | Inhoud | PvE | Dienen drivers beneden aan de mast te worden gemonteerd? | Zie bij programma van eisen blz 4, B16.
12 | Inschrijffase | Inhoud | PvE | L70 is een verouderd getal, tegenwoordig kan al worden voldaan aan een L94. Heeft de gemeente de wens hieraan te voldoen? | Er wordt gevraagd minimaal L70B10 te bedragen bij 30.000 branduren zie programma van eisen blz 3, B5.
13 | Inschrijffase | Inhoud | PvE | Een kleurtemperatuur van 5700K is een gebruikelijke norm ipv de gevraagde 6000K. Is de gemeente hiermee akkoord?. | De kleurtemperatuur dient maximaal 6000k te bedragen. De voorkeur gaat uit naar de aanbeveling van de betreffende sportbond. Zie programma van eisen blz 3, B10.
14 | Inschrijffase | Inhoud | PVE B1 | U vraagt om een stabiliteitsmeting op moment dat het nieuw te plaatsen armatuur zwaarder/groter is dan het oorspronkelijke armatuur. Echter kan het natuurlijk zijn dat masten in de huidige staat en met het huidige armatuur ook al zouden worden afgekeurd. Neemt u dat risico of wordt dit straks in het werk bekeken? | We gaan er hier nu vanuit dat dit niet van toepassing is en zullen dit in het werk bespreken wanneer hier aanleiding toe is.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Prijzenblad: | In heg prijzenblad heeft u ‘1’ ingevuld op diverse plekken. Dat zijn ook de vlakken waarvan u verwacht dat een prijs wordt ingevuld? | Nee, hier wordt aangegeven op welke sportaccommodatie dit van toepassing is. U dient een prijs op te geven in de geel gearceerde cellen. Dit betreft de prijs per eenheid in euro (excl. Btw).
16 | Inschrijffase | Proces | Algemeen | We hebben helaas de schouw gemist. De datum hiervoor is ons te laat ter ore gekomen. Is het mogelijk om dit alsnog op een later tijdstip te doen? | U kunt hiervoor contact opnemen met Chris Ottjes onze toezichthouder via mailadres : c.ottjes@leiden.nl