## NVI 06-07-2023
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
17 | Inschrijffase | Inhoud | Aanvullende vraag op vraag 7 | Er wordt aangegeven dat de lichthinderrichtlijnen van het NSvV gevolgd moeten worden. Het is ons niet duidelijk welke klasse per vereniging gebruikt moet worden. Kunt u aangeven welke normering, E-zone 2 of 3, toegepast moeten worden per vereniging? Zonder deze verduidelijking kunnen wij geen correcte prijs en vermogen berekenen. | In overleg met de omgevingsdienst West-Holland hanteren we E3 zone voor de sportlocaties.
18 | Inschrijffase | Inhoud | Lichthinder | We hebben verduidelijking nodig over welke klasse (E-zone 2 of 3) moet worden toegepast voor elk veld of vereniging volgens de lichthinderrichtlijnen van het NSvV. Dit is cruciale informatie voor een correcte prijs- en vermogensberekening. Kunt u ons informeren over de specifieke normen die gelden voor elk vereniging | Zie antwoord 17.