## 61.50.03.00
Component |  | Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden
versie 6.6 dd 07-06-2021 |  | 61.15.00.00 Photovoltaisch paneel gebouwgebonden
Datadefinitie |  | Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden is een installatie bestaande uit een of meerdere zonnepanelen incl. omvormers, optimizers etc, op of aan een gebouw waarbij lichtenergie wordt omgezet naar elektrische energie
Inwininstructie |  | Geen.
BRV
Objectcode |  | 32C05
Gebouwcode |  | V31
RBI
BI-code |  | < intern VGI nummer > | BI-code om component/toepassing uniek aan te duiden. Niet invullen. Het betreft een intern VGI nummer
Aantal |  | < 1 >
Fabrikaat |  |  | Hier fabrikant panelen invullen
Type |  |  | Typenaam van fabrikant panelen
Serienummer |  |  | Van identieke panelen het serienummer van 1 pv-paneel registreren
Installatienummer |  |  | Van identieke panelen het installatienummer van 1 pv-paneel registreren
Nadere locatiebepaling |  |  | Vrij veld om de locatie van de installatie te verduidelijken.
Bouwjaar
Nadere specificatie bwd/instl |  |  | Vermeld hier het aantal identieke panelen, breedte in m1 (N,3) x hoogte in m1 (N,3).
Specifiek
Oppervlakte in m2 |  |  | Totale oppervlakte van alle identieke panelen.
Toepassing PV-systeem | >
Direct gebruik gebouw
Direct gebruik specifiek toestel
Nader te bepalen
Off-grid of autonoom
On-grid of met netkoppeling
Locatie PV-systeem | > |  | Installatie die weliswaar gebouwgebonden zijn, maar buiten het gebouw zijn gesitueerd,
dienen als PV systeem in het terrein te worden geregistreerd.
Nader te bepalen
PV-systeem in of aan gevel
PV-systeem in of op dak
PV-systeem op carport/afdak
Type dak | > |  | Plat dak (bitumen, EPDM, kunststof, metaal) maximale hellingshoek 15º
Hellend dak bitumen
Hellend dak leien
Hellend dak metaal
Hellend dak pannen
Hellend dak riet
Nader te bepalen
Plat dak bitumen
Plat dak EPDM
Plat dak kunststof
Plat dak metaal
Totaal piekvermogen systeem (Wp)
Aantal panelen (stuks)
Type PV-panelen ggb | >
Anders
Dunne filmpanelen
Flexibele panelen
Glas in glas
Indaksysteem
Nader te bepalen
Aantal omvormers (stuks)
Fabrikant omvormers |  |  | Hier fabrikant omvormers invullen
Type omvormers | >
Combinatie
Micro omvormer
Nader te bepalen
Optimizer
PV centrale omvormer
String omvormer
Locatie omvormers | >
Binnen
Buiten
Nader te bepalen
Bouwjaar omvormers |  |  | Levensduur omvormers wijkt af van levensduur panelen. Bouwjaar is van belang voor vervangingsplanning
Externe AC-lastscheider | >
Ja
Nee
Externe DC-lastscheider | >
Ja
Nee
AC/DC kabels in zelfde tracee | >
Ja
Nee
Aantal optimizers (stuks)
Type optimizers | >
Nader te bepalen
Power optimizer
Standaard optimizer
Aantal ingangen optimizers (stuks)
MPP-tracker | >
Ja
Nee
Type productiemeter | >
Nader te bepalen
Via GBS (lokaal)
Via internet