| Betreft Checklist functionele omschrijving armaturen VL-22-13 | Behorend bij Bestek 4380015 | Datum 12-04-2023 |
| --- | --- | --- |

De armaturen, beschreven in hoofdstuk 2 van het bestek 4380015, zijn functioneel omschreven; type A tot en met F. In de desbetreffende besteksposten staan de vereiste specificaties beschreven. Via deze bijlage Checklist functionele omschrijving armaturen VL-22-13 dient de inschrijver de specificaties van haar aangeboden armaturen weer te geven. Indien de specificaties niet voldoen aan de eisen wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

Daarnaast dient de inschrijver middels de blanco functionele lichtberekeningen type A t/m F aan te tonen dat de armaturen voldoen aan de gewenste NPR norm in relatie tot het dwarsprofiel of oppervlak. De blanco functionele lichtberekeningen type A t/m F zijn opgesteld vanuit het programma Reality. Het staat de inschrijver vrij om een ander vergelijkbaar lichtberekeningsprogramma toe te passen, mits alle voorgeprogrammeerde gegevens exact worden overgenomen. Bij het wijzigen of niet toe passen van deze gegevens wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

| Bestekspostnr 211010 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type A | paaltoparmatuur |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Wattage |  |  |
|  | IP 65 |  | Driver mA |  |  |
|  | IK 08 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | RA 85 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse II |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 2-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 211020 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type B | paaltoparmatuur |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Wattage |  |  |
|  | IP 65 |  | Driver mA |  |  |
|  | IK 08 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | RA 85 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse II |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 2-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 211030 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type C | paaltoparmatuur |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Wattage |  |  |
|  | IP 65 |  | Driver mA |  |  |
|  | IK 08 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | RA 85 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse II |  |  |  |  |
|  | Ral 6009 |  |  |  |  |
|  | Glas ijsmotief |  |  |  |  |
|  | Bovenkap > glaskap |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 2-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 201010 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type D | Kofferarmatuur opzet |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Wattage |  |  |
|  | IP 65 |  | Driver mA |  |  |
|  | IK 08 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | RA 85 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse II |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 2-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 201020 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type E | Kofferarmatuur opzet |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Wattage |  |  |
|  | IP 65 |  | Driver mA |  |  |
|  | IK 08 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | RA 85 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse II |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 2-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 201030 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type E | Kofferarmatuur opzet en opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Wattage |  |  |
|  | IP 65 |  | Driver mA |  |  |
|  | IK 08 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | RA 85 |  |  |  |  |
|  | 3000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse II |  |  |  |  |
|  | Ral 9005 |  |  |  |  |
|  | Dimregime 3A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 2-aders |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Add. afschermvoorzieningen |  |  |  |  |