## Blad1
Locatie | Onderdeel | Interval | Discipline | Tekst | Aantal | Fabricaat | Type | Koude middel | Vulling
Heerler Heide Centrum | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 4 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 2 | Climaveneta | NECS-W-H 0512/B | R410A | 3.9
[5 empty] | 1 | KKT-Chiller | Magma 500 | R134A | 85
[5 empty] | 1 | KKT-Chiller | Magma 400 | R134A | 70
BMV Hoensbroek | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 2 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 2 | Alpha Innotec | SWP 581 | R410A | 11.2
Marcellus-Tacitus | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 4 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 4 | Alpha-InnoTec | SWP 561H | R134A | 12.8
Noorderkroon | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 1 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 1 | Rhoss | TXAIQY 2115 P1 | R410A | 26
Oude HTS | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 4 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 4 | Alpha Innotec | SWP 371 | R410A | 7.2
Sevagram | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 14 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 14 | Alpha Innotec | SWP 561H | R410A | 7.2
EC Tarcisius | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 6 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 6 | Alpha Innotec | SWP 581 | R134A | 12.8
Woningen Tarcicius | Booster Warmte Pomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. | 20 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 20 | Metro therm | MicroBooster V | R134A | 1.22
Savelberg | Booster Warmte Pomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. | 37 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 37 | Metrotherm | Microbooster V | R134A | 1.22
Woningen Maankwartier | Booster Warmte Pomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. | 112 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 74 | Alpha Innotec | WWB 20 | R134A | 0.48
[5 empty] | 38 | Alpha Innotec | WWB 21 | R134A | 0.48
APG | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 8 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 2 | Alpha Innotec | SWP 581 | R410A | 11.2
[5 empty] | 6 | Alpha Innotec | SWP 691 | R410A | 13.4
De Egge | Booster Warmte Pomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. | 134 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 134 | Metro therm | MicroBooster V | R134A | 1.22
GGD | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 4 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 4 | Alpha Innotec | SWP 581 | R410A | 11.2
Maan Kwartier | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 20 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 20 | Alpha Innotec | SWP 581
Maan Kwartier | Dry Cooler | Jaarlijks | WTB | Lektest Visuele inspectie op: - Buizennetwerk op vuilafzetting controleren. - Buizennetwerk en aansluitingen op lekkages controleren. - Buizennetwerk op corrosie controleren. - Algemene toestand buizennetwerk controleren. - Ventilatoren op vuilafzetting controleren. - Ventilator controleren op rustig draaien (geen vibraties?). - Ventilatorschoepenwiel: Corrosie op bouten (bij geschroefde schoepen) - Ventilatorschoepen: Corrosie of beschadiging van schoepen. | 2 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 2 | Gunter profile | GFH 090.2A/2x3-S(D)-F4/2P
Grasbroek | Booster Warmte Pomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. | 80 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 80 | Metro therm | MicroBooster V | R134A | 1.22
MAB | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 4 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 2 | Alpha Innotec | SWP 581 | R410A | 11.2
[5 empty] | 2 | Alpha Innotec | SWP 561H | R134A | 12.8
Magistraat | Booster Warmte Pomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. | 33 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 33 | Metro Therm | MicroBooster V | R134A | 1.22
Nieuwe Nor | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 7 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 7 | Alpha Innotec | SWP 581 | R410A | 11.2
SSC | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 4 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 4 | Alpha Innotec | SWP 451 | R410A | 8.2
Zwembad Hoensbroek | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 8 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 8 | Alpha Innotec | SWP 561H | R134A | 12.8
Stadskantoor | Warmte Pompen | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse inspectie en onderhoud van warmte pompen. | 8 | Totaal | Totaal
[5 empty] | 8 | Alpha Innotec | SWP 581 | R410A | 11.2