## Blad1
De Egge | Woningen | [9 empty] | 144
De Egge | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 1008
De Egge |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 1008
De Egge |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 1008
De Egge | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 1152
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 576
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 576
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 288
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 144
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 144
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Totaal | Totaal | 144
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 144
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 144
De Egge |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 144
De Egge | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 288
De Egge |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 288
De Egge |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 288
De Egge | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 1008
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 576
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 576
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 288
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 144
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 144
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 144
De Egge |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 144
De Egge | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
De Egge | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 288
De Egge |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 144
De Egge |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 144
De Egge |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 144
De Egge |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 144
De Egge | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 576
De Egge | Woningen | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. - Anode doormeten. |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 144
De Egge |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 144
Grasbroek | Woningen | [9 empty] | 80
Grasbroek | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 560
Grasbroek |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 560
Grasbroek |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 560
Grasbroek | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 640
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 320
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 320
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 160
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 80
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 80
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Totaal | Totaal | 80
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 80
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 80
Grasbroek |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 80
Grasbroek | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 160
Grasbroek |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 160
Grasbroek |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 160
Grasbroek | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 560
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 320
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 320
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 160
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 80
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 80
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 80
Grasbroek |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 80
Grasbroek | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Grasbroek | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 160
Grasbroek |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 80
Grasbroek |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 80
Grasbroek |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 80
Grasbroek |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 80
Grasbroek | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 320
Grasbroek | Woningen | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. - Anode doormeten. |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 80
Grasbroek |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 80
Magistraat | Woningen | [9 empty] | 33
Magistraat | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 231
Magistraat |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 231
Magistraat |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 231
Magistraat | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 264
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 132
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 132
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 66
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 33
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 33
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Totaal | Totaal | 33
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 33
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 33
Magistraat |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 33
Magistraat | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 66
Magistraat |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 66
Magistraat |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 66
Magistraat | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 231
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 132
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 132
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 66
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 33
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 33
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 33
Magistraat |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 33
Magistraat | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Magistraat | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 66
Magistraat |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 33
Magistraat |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 33
Magistraat |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 33
Magistraat |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 33
Magistraat | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 132
Magistraat | Woningen | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. - Anode doormeten. |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 33
Magistraat |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 33
Savelberg | Woningen | [9 empty] | 37
Savelberg | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 185
Savelberg |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 185
Savelberg |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 185
Savelberg | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 185
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 74
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 74
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 37
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 37
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ 2101 | 37
Savelberg | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 74
Savelberg |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 74
Savelberg |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 74
Savelberg | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 148
Savelberg |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 74
Savelberg |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 74
Savelberg |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 37
Savelberg |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ 2101 | 37
Savelberg | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Savelberg | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 74
Savelberg |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 37
Savelberg |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 37
Savelberg | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 36
Savelberg | Woningen | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. - Anode doormeten. |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 37
Savelberg |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 37
Urban Studios | Woningen | [9 empty] | 41
Urban Studios | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 410
Urban Studios |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 410
Urban Studios |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 410
Urban Studios | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 205
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 82
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 82
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 41
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | E-naverwarmer | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | E-naverwarmer | Onbekend | Onbekend | 41
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ 2101 | 41
Urban Studios | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 123
Urban Studios |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 123
Urban Studios |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 123
Urban Studios | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 164
Urban Studios |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 82
Urban Studios |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 82
Urban Studios |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 41
Urban Studios |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ 2101 | 41
Urban Studios | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Urban Studios | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 41
Urban Studios |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 41
Urban Studios | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 40
Woningen Maankwartier | Woningen | [9 empty] | 128
Woningen Maankwartier | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 640
Woningen Maankwartier |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 640
Woningen Maankwartier |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 640
Woningen Maankwartier | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 640
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 256
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 256
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 128
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Alpha Innotec | WWB20/21 | 128
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 128
Woningen Maankwartier | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 256
Woningen Maankwartier |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 256
Woningen Maankwartier |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 256
Woningen Maankwartier | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 512
Woningen Maankwartier |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 256
Woningen Maankwartier |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 256
Woningen Maankwartier |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 128
Woningen Maankwartier |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | Multical 21 | 128
Woningen Maankwartier | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Woningen Maankwartier | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 256
Woningen Maankwartier |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 128
Woningen Maankwartier |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 128
Woningen Maankwartier |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 128
Woningen Maankwartier | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 512
Woningen Maankwartier | Woningen | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. - Anode doormeten. |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 74
Woningen Maankwartier |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Alpha Innotec | WWB 20 | 74
Woningen Maankwartier |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Alpha Innotec | WWB 21 | 38
Woningen Tarcicius | Woningen | [9 empty] | 20
Woningen Tarcicius | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 100
Woningen Tarcicius |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 100
Woningen Tarcicius |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 100
Woningen Tarcicius | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 100
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 40
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 40
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 20
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 20
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ | 20
Woningen Tarcicius | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 40
Woningen Tarcicius |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 40
Woningen Tarcicius |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 40
Woningen Tarcicius | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 80
Woningen Tarcicius |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 40
Woningen Tarcicius |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 40
Woningen Tarcicius |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 20
Woningen Tarcicius |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ | 20
Woningen Tarcicius | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Woningen Tarcicius | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 40
Woningen Tarcicius |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 20
Woningen Tarcicius |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 20
Woningen Tarcicius | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 80
Woningen Tarcicius | Woningen | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB | Controleren van de componenten van het warmtapwaterlaadcircuit en de warmtebron. - Controleer en reinig de vuilvangers. - Controleer de drukontlastklep. - Controleer de algehele toestand van de warmte pomp. - Anode doormeten. |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 20
Woningen Tarcicius |  | Booster Warmtepomp | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Warmtepomp | Metro Therm | MicroBooster V | 20
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | [9 empty] | 97
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 873
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 873
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 873
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 485
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Onbekend | Onbekend | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | E-naverwarmer | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | E-naverwarmer | Onbekend | Onbekend | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Onbekend | Onbekend | 97
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 194
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 388
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Onbekend | Onbekend | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Onbekend | Onbekend | 97
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse controle keerkleppen in vers water voorziening | WB 1.4 G |  | Totaal | Totaal | Totaal | 194
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Pressure safety valve | Pentec | Inlaatcombinatie 15 mm | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Totaal | Totaal | 97
Woningen Marcellus/Tacitus |  | Keerkleppen drinkwater | Jaarlijks | WTB |  | WB 1.4 G |  | Terugslagklep | Onbekend | Onbekend | 97
Woningen Marcellus/Tacitus | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 194
Woningen Heerlerheide | Woningen | [9 empty] | 198
Woningen Heerlerheide | Woningen | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB | Visuele inspectie van afsluiters & terugslag kleppen: -lek vrij. -algehele toestand. Functie test afsluiters: -zijn de afsluiters gangbaar. |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 1386
Woningen Heerlerheide |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Totaal | Totaal | 1386
Woningen Heerlerheide |  | Afsluiters algemeen | Jaarlijks | WTB |  |  | maart t/m jun - sep t/m dec | Handafsluiter | Onbekend | Onbekend | 1386
Woningen Heerlerheide | Woningen | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC | NEN 3140 Inspectie van aanwezige elektrische installaties. | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Totaal | Totaal | Totaal | 792
Woningen Heerlerheide |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 396
Woningen Heerlerheide |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 396
Woningen Heerlerheide |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 198
Woningen Heerlerheide |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 403 | 198
Woningen Heerlerheide |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Totaal | Totaal | 198
Woningen Heerlerheide |  | Elektrische Installatie | 5 Jaarlijks | ELEC |  | NEN 3140 | maart t/m jun - sep t/m dec | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ 2101 | 198
Woningen Heerlerheide | Woningen | Filters | Jaarlijks | WTB | Reinigen van alle filters in het systeem |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 396
Woningen Heerlerheide |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Totaal | Totaal | 396
Woningen Heerlerheide |  | Filters | Jaarlijks | WTB |  |  |  | Filter | Onbekend | Onbekend | 396
Woningen Heerlerheide | Woningen | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie |  |  | Totaal | Totaal | Totaal | 792
Woningen Heerlerheide |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Totaal | Totaal | 396
Woningen Heerlerheide |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Temperatuur transmitter | Onbekend | Onbekend | 396
Woningen Heerlerheide |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Totaal | Totaal | 198
Woningen Heerlerheide |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Warmtemeter | Kamstrup | Multical 21 | 198
Woningen Heerlerheide |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Totaal | Totaal | 198
Woningen Heerlerheide |  | Instrumentatie-A (hoge prio) | Jaarlijks | M&R |  |  |  | Watermeter | Kamstrup | FlowIQ 2101 | 198
Woningen Heerlerheide | Woningen | Instrumentatie-B (algemeen) | 2 Jaarlijks | M&R | Inspectie en calibratie van Instrumentatie | [5 empty] | 0
Woningen Heerlerheide | Woningen | Ontluchters | Jaarlijks | WTB | Jaarlijkse visuele inspectie en controle op werking van de systeem ontluchters. - Werken de ontluchters naar behoren. - Controle op algehele toestand. | [5 empty] | 792