## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onerdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 5 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 351 |  | 0
mini-Compacta gemalen | 94 |  | 0
Preventief onderhoud losse CVK | 59 |  | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen | 20 |  | 0
Preventief onderhoud Hevelgemalen | 1 |  | 0
Preventief onderhoud Peilpolderbeheer gemalen | 7 |  | 0
Preventief onderhoud BBB's | 3 |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
Het tijdstip van melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (drukrioolgemalen) | 150 |  | 0
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (overige) | 20 |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) | 10 |  | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 50 |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 351 |  | 0
Reinigen mini-Compacta gemalen | 94 |  | 0
Reinigen van losse CVK | 59 |  | 0
Reinigen van rioolgemalen | 20 |  | 0
Reinigen van Hevelgemalen | 1 |  | 0
Reinigen van Peilpolderbeheer gemalen | 7 |  | 0
Reinigen van BBB's | 3 |  | 0
Uurtarief complete ploeg en benodigd materieel voor extra reinigen gemalen | 16 |  | 0
Uurtarief complete ploeg en benodigd materieel voor extra reinigen bbb (complete kelders) | 6 |  | 0
Afvoer slib naar erkende verwerker (per ton) | 50 |  | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Plaatsen pomp (levering volgens lijst levering pompen) | 4 |  | 0
Vervangen waaier (levering volgens lijst levering pompen) | 4 |  | 0
Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 4m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 |  | 0
Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 |  | 0
Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set) | 1 |  | 0
Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 1 |  | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm2 | 1 |  | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 1 |  | 0
Vervangen balkeerklep 50 mm | 2 |  | 0
Vervangen balkeerklep 65 mm | 2 |  | 0
Vervangen balkeerklep 80 mm | 1 |  | 0
Vervangen balkeerklep 100 mm | 1 |  | 0
Compleet vervangen leidingwerk minigemaal met voetbocht en balkeerklep in RVS met RVS kogelkraan exclusief muurdoorvoer | 1 |  | 0
APP 300 schakelunit minigemaal compeet met communicatie | 1 |  | 0
Niveausensor type MJK 7060 | 1 |  | 0
Vlotter niveauregeling | 1 |  | 0
Drukschakelaar niveauregeling | 1 |  | 0
Luchtslang niveauregeling type open-bel | 1 |  | 0
Aardlekschakelaar | 1 |  | 0
Magneetschakelaar tot 3 kW | 1 |  | 0
Magneetschakelaar sterdriehoek tot 7,5 kW | 1 |  | 0
Aardedraad voor het aarden van delen | 1 |  | 0
Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 1 |  | 0
Accu | 1 |  | 0
Slot Abus 70/50 wind en waterbestendig met type sleutel 6401 | 1 |  | 0
Toepassen kleikorrels in schakelkast minigemaal | 1 |  | 0
Toepassen kleikorrels in schakelkast gemaal | 1 |  | 0
Afdichten mantelbuizen | 1 |  | 0
Olie t.b.v. pomp (liter) | 1 |  | 0
Ophogen van de putkop (drukriool) | 2 |  | 0
Ophogen van de buitenopstellingskast (dochterkast) | 2 |  | 0
Ophogen van de buitenopstellingskast | 2 |  | 0
Verrekenprijs halve baan afzetting | 1 |  | 0
Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib | 1 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  | 0
Levering pompen | Stuks | Hoeveelheid | Eenheid prijs | Totaal prijs
Levering pomp Flygt | % van catalogusprijs |  | 100%
Levering onderdelen pomp Flygt | % van catalogusprijs |  | 100%
Levering pomp mini-compacta | % van catalogusprijs |  | 100%
Levering pomp VoPo | % van catalogusprijs |  | 100%
Stelpost levering pompen |  |  | 20000 | 20000
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
Onderdeel 5 Totaalprijs levering pompen | 20000
Totale inschrijfsom | 20000