## Spoelen
Spoelen van warm- en koud water tappunten– L1
ROC Mondriaan, KML9 - DL v2.1 (herziene versie 13-07-20)
Projectnummer: 197006
Spoelen van warm- en koud water tappunten Werkvoorschrift §5.1 | [5 empty] | Frequentie: | Wekelijks
Tappunten welke niet wekelijks gebruikt worden moeten minimaal één maal per week te worden doorgespoeld om de aansluitleiding tot aan het tappunt te verversen. Om aan te tonen dat de gehele aansluitleiding ververst wordt dient er getemperatuurd te worden totdat er een stabiele temperatuur van het water is bereikt aan het tappunt. Hierna moet nog minimaal 10 seconden worden doorgespoeld.
Tappuntnummer | Ruimte/locatie | Type tappunt | kw/ww/mw/ohw | Begin(°C) | Eind temp(°C) | Tijd tot eindtemp (sec) | Paraaf
In vakanties dienen alle tappunten minimaal wekelijks gespoeld te worden
-1.025 | Wasruimte K02-KA | Wasmachine | kw
-1.027a | Hal nabij opslag K11-KA | Voeding knijpdouche patisserie | kw/ww
00.028 | Heren toilet 015-KA | Wastafel | kw
00.029 | Heren toilet 015-KA | Urinoir | kw
00.030 | Heren toilet 015-KA | Urinoir | kw
00.031 | Heren toilet 015-KA | Toilet | kw
00.032 | Dames toilet 015-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.033 | Dames toilet 015-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.034 | Dames toilet 015-KA | Toilet | kw
00.035 | Dames toilet 015-KA | Toilet | kw
00.037 | Keuken 013-KA | Gootsteen | kw/ww
00.039 | Keuken 013-KA | Koffieautomaat | kw
00.040 | Koffie corner 018-KA | Gootsteen | kw/ww
00.041a | Koffie corner 018-KA | Vaatwasser | kw
00.043 | Koffie corner 018-KA | Waterkoeler | kw
00.044 | Koffie corner 018-KA | Koffieautomaat | kw
00.048 | Showkeuken Imagine 026-KA | Stoomoven + knijpdouche | kw
00.049 | Showkeuken Imagine 026-KA | Gootsteen | kw/ww
00.050 | Showkeuken Imagine 026-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.051 | Showkeuken Imagine 026-KA | Verhoogde mengkraan | kw/ww
00.052 | Showkeuken Imagine 026-KA | Verhoogde mengkraan | kw/ww
00.053 | Showkeuken Imagine 026-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw/ ohw
00.054 | Showkeuken Imagine 026-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.056 | Service pantry 009-KA | Spoelhaspel | kw
00.057 | Service pantry 009-KA | ijsmachine | kw
00.058 | Vaatwaskeuken 008-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.059 | Vaatwaskeuken 008-KA | Gootsteen +knijpdouche | kw/ww
00.060 | Vaatwaskeuken 008-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.061 | Vaatwaskeuken 008-KA | Industriële vaatwasser | kw
00.062 | Vaatwaskeuken 008-KA | Industriële vaatwasser | kw
00.062a | Vaatwaskeuken 008-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.063 | Vaatwaskeuken 008-KA | Gootsteen +knijpdouche | kw/ww
00.064 | Patisserie 005-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.065 | Patisserie 005-KA | Wastafel | kw/ww
00.065 | Patisserie 005-KA | Gootsteen | kw/ww
00.065a | Patisserie 005-KA | Cookingcenter | kw
00.067 | Patisserie 005-KA | Soepketel | kw/ww
00.068 | Patisserie 005-KA | Gootsteen +knijpdouche | kw/ww
00.069 | Patisserie 005-KA | Pizzaoven | kw
00.070 | Patisserie 005-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw
00.071 | Patisserie 005-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw
00.072 | First class, voorbereiding 002-KA | Stoomoven + Knijpdouche | ohw
00.073 | First class, voorbereiding 002-KA | Gootsteen | kw/ww
00.074 | First class, voorbereiding 002-KA | ijsmachine | kw
00.075 | First class, voorbereiding 002-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.076 | First class, voorbereiding 002-KA | Spoelhaspel | kw
00.077 | First class 002-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw
00.079 | First class 002-KA | Gootsteen | kw/ww
00.080 | First class 002-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.081 | First class 002-KA | Gootsteen | kw/ww
00.083 | First class 002-KA | Koffieautomaat | kw
00.084 | Vaatwaskeuken 003-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.085 | Vaatwaskeuken 003-KA | Industriële vaatwasser | kw
00.086 | Vaatwaskeuken 003-KA | Gootsteen + knijpdouche | kw/ww
00.087 | Vaatwaskeuken 003-KA | Industriële vaatwasser | kw/ww
00.088 | Opslag 006-KA | Centrale ontharder | kw
00.089 | Heren toilet 010-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.091 | Heren toilet 010-KA | Urinoir | kw
00.092 | Heren toilet 010-KA | Urinoir | kw
00.093 | Heren toilet 010-KA | Toilet | kw
00.094 | Dames toilet 011-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.096 | Dames toilet 011-KA | Toilet | kw
00.097 | Dames toilet 011-KA | Toilet | kw
00.100 | Studenten restaurant 001-KA | Koffieautomaat | kw
00.102 | Keuken the Orchard 043-KA | Gootsteen | kw/ww
00.103 | Keuken the Orchard 043-KA | Spoelhaspel | kw
00.104 | Keuken the Orchard 043-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw/ ohw
00.105 | Keuken the Orchard 043-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw/ ohw
00.106 | Keuken the Orchard 043-KA | Gootsteen | kw/ww
00.107 | Keuken the Orchard 043-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.108 | Keuken the Orchard 043-KA | Gootsteen | kw/ww
00.109 | Keuken the Orchard 043-KA | Verhoogde mengkraan | kw/ww
00.110 | Keuken the Orchard 043-KA | Gootsteen | kw/ww
00.111 | Keuken the Orchard 043-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.112 | Vaatwaskeuken 042-KA | Gootsteen + knijpdouche | kw/ww
00.113 | Vaatwaskeuken 042-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.114 | Vaatwaskeuken 042-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.115 | Vaatwaskeuken 042-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.116 | Vaatwaskeuken 042-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.116a | Magzijn naast vriescel | Centrale ontharder | kw
00.118a | Werkkast 037-KA | ijsmachine | kw
00.119 | Heren toilet 038-KA | Wastafel | kw
00.120 | Heren toilet 038-KA | Urinoir | kw
00.121 | Heren toilet 038-KA | Toilet | kw
00.122 | Dames toilet 039-KA | Wastafel | kw
00.123 | Dames toilet 039-KA | Toilet | kw
00.124 | Dames toilet 039-KA | Toilet | kw
00.125 | Heren toilet(gast) 034-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.126 | Heren toilet(gast) 034-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.127 | Heren toilet(gast) 034-KA | Urinoir | kw
00.128 | Heren toilet(gast) 034-KA | Urinoir | kw
00.129 | Heren toilet(gast) 034-KA | Toilet | kw
00.130 | Heren toilet(gast) 034-KA | Toilet | kw
00.131 | Dames toilet(gast) 035-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.132 | Dames toilet(gast) 035-KA | Wastafel(sensor) | kw
00.133 | Dames toilet(gast) 035-KA | Toilet | kw
00.134 | Dames toilet(gast) 035-KA | Toilet | kw
00.135 | Dames toilet(gast) 035-KA | Toilet | kw
00.136 | Dames toilet(gast) 035-KA | Toilet | kw
00.137 | MIVA toilet 033-KA | Wastafel | kw
00.138 | MIVA toilet 033-KA | Toilet | kw
00.139 | Werkkast 036-KA | Werkkast | kw
00.139a | Opslag 040-KA | Spoelhaspel | kw
00.139b | Opslag 040-KA | Slangwartelkraan | kw
00.143 | The Queen Express 027B -KA | Gootsteen | kw/ww
00.144 | The Queen Express 027B -KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.145 | The Queen Express 027B -KA | Biertap | kw
00.146 | The Queen Express 027B -KA | Onderspoelkraan | kw
00.147 | The Queen Express 027B -KA | Onderspoelkraan | kw
00.148 | The Queen Express 027B -KA | Gootsteen | kw/ww
00.150 | The Queen Express 027B -KA | Koffieautomaat | kw
00.152 | Restaurant Classique 029-KA | Koffieautomaat | kw
00.153 | Restaurant Classique 029-KA | Gootsteen | kw/ww
00.155 | Restaurant Classique 029-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.157 | Vaatwaskeuken 030-KA | Gootsteen + knijpdouche | kw/ww
00.158 | Vaatwaskeuken 030-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.159 | Vaatwaskeuken 030-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.160 | Vaatwaskeuken 030-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.161 | Vaatwaskeuken 030-KA | Industriële vaatwasser | ohw
00.162 | Keuken Classique 030-KA | Spoelhaspel | kw
00.163 | Keuken Classique 030-KA | Goosteen | kw/ww
00.164 | Keuken Classique 030-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw/ ohw
00.165 | Keuken Classique 030-KA | Goosteen | kw/ww
00.166 | Keuken Classique 030-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw/ ohw
00.167 | Keuken Classique 030-KA | Goosteen | kw/ww
00.168 | Keuken Classique 030-KA | Stoomoven + Knijpdouche | kw/ ohw
00.169 | Keuken Classique 030-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.170 | Keuken Classique 030-KA | Verhoogde mengkraan | kw/ww
00.171 | Keuken Classique 030-KA | Verhoogde mengkraan | kw/ww
00.172 | Keuken Classique 030-KA | Goosteen | kw/ww
00.173 | Keuken Classique 030-KA | Goosteen | kw/ww
00.174 | Keuken Classique 030-KA | Goosteen | kw/ww
00.175 | Keuken Classique 030-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.176 | Keuken Classique 030-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
00.177 | Opslag magazijn 030A-KA | Centrale ontharder | kw
01.182 | Heren toilet 114-KA | Wastafel(sensor) | kw
01.184 | Heren toilet 114-KA | Toilet | kw
01.185 | Heren toilet 114-KA | Urinoir | kw
01.186 | Heren toilet 114-KA | Urinoir | kw
01.188 | Dames toilet 112-KA | Wastafel(sensor) | kw
01.189 | Dames toilet 112-KA | Wastafel(sensor) | kw
01.191 | Dames toilet 112-KA | Toilet | kw
01.192 | Dames toilet 112-KA | Toilet | kw
01.193 | Dames toilet 112-KA | Toilet | kw
01.194 | Dames toilet 112-KA | Toilet | kw
01.195 | Heren toilet(personeel) 115-KA | Wastafel(sensor) | kw
01.197 | Heren toilet(personeel) 115-KA | Toilet | kw
01.198 | Heren toilet(personeel) 115-KA | Toilet | kw
01.199 | Dames toilet(personeel) 116-KA | Wastafel(sensor) | kw
01.201 | Dames toilet(personeel) 116-KA | Toilet | kw
01.202 | Dames toilet(personeel) 116-KA | Toilet | kw
01.204 | Koffie corner 123-KA | Gootsteen | kw/ww
01.204a | Koffie corner 123-KA | Vaatwasser | kw
01.207 | Koffie corner 123-KA | Waterkoeler | kw
01.208 | Koffie corner 123-KA | Koffieautomaat | kw
01.210 | Vaatwaskeuken 143-KA | Gootsteen + knijpdouche | kw/ww
01.211 | Vaatwaskeuken 143-KA | Industriële vaatwasser | ohw
01.212 | Vaatwaskeuken 143-KA | Industriële vaatwasser | ohw
01.213 | Vaatwaskeuken 143-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.214 | Vaatwaskeuken 143-KA | Spoelhaspel | kw
01.215 | Magazijn 145B-KA | Ontharder | kw
01.216 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.217 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.218 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.219 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.220 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.221 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.222 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.223 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.224 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.225 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.226 | Instructielokaal 144-KA | Gootsteen | kw/ww
01.227 | Instructielokaal 144-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.228 | Instructielokaal 144-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.229 | Instructielokaal voorbereiding 144-AKA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.230 | Instructielokaal voorbereiding 144-AKA | Gootsteen | kw/ww
01.231 | Instructielokaal voorbereiding 144-AKA | Gootsteen | kw/ww
01.232 | Instructielokaal voorbereiding 144-AKA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.234 | Instructielokaal voorbereiding 144-AKA | Stoomoven + Knijpdouche | ohw/kw
01.235 | Instructielokaal voorbereiding 144-AKA | Gootsteen | kw/ww
01.236 | Instructielokaal voorbereiding 145-AKA | Stoomoven + Knijpdouche | ohw/kw
01.237 | Instructielokaal voorbereiding 145-AKA | Kookketel | kw/ww
01.238 | Instructielokaal voorbereiding 145-AKA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.239 | Instructielokaal voorbereiding 145-AKA | Gootsteen | kw/ww
01.240 | Instructielokaal voorbereiding 145-AKA | Gootsteen | kw/ww
01.241 | Instructielokaal voorbereiding 145-AKA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.242 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.243 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.244 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.245 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.246 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.247 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.248 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.249 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.250 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.251 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.252 | Instructielokaal 145-KA | Gootsteen | kw/ww
01.253 | Instructielokaal 145-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.254 | Instructielokaal 145-KA | Wastafel(sensor) | kw/ww
01.256 | Werkkast 139-KA | Uitstortgootsteen | kw/ww
01.258 | MIVA toilet 140-KA | Wastafel | kw
01.260 | MIVA toilet 140-KA | Toilet | kw
01.261 | Heren toilet 141-KA | Wastafel | kw
01.263 | Heren toilet 141-KA | Toilet | kw
01.264 | Heren toilet 141-KA | Urinoir | kw
01.265 | Dames toilet 142-KA | Wastafel | kw
01.267 | Dames toilet 142-KA | Toilet | kw
01.268 | Dames toilet 142-KA | Toilet | kw
01.269 | Lokaal 136-KA | Wastafel(sensor) | kw
01.271 | Bar/ wijnlokaal 132-KA | Gootsteen | kw/ww
01.272 | Dames toilet 131-KA | Wastafel | kw
01.274 | Dames toilet 131-KA | Toilet | kw
01.275 | Dames toilet 131-KA | Toilet | kw
01.277 | Heren toilet 132-KA | Wastafel | kw
01.279 | Heren toilet 132-KA | Toilet | kw
01.280 | Heren toilet 132-KA | Urinoir | kw
02.289 | Heren toilet 216-KA | Wastafel | kw
02.291 | Heren toilet 216-KA | Toilet | kw
02.292 | Heren toilet 216-KA | Urinoir | kw
02.293 | Heren toilet 216-KA | Urinoir | kw
02.295 | Dames toilet 217-KA | Wastafel | kw
02.296 | Dames toilet 217-KA | Toilet | kw
02.297 | Dames toilet 217-KA | Toilet | kw
02.298 | Werkkast nabij toilet 217-KA | Uitstortgootsteen | kw/ww
02.300 | Werkkast nabij toilet 217-KA | Slangwartelkraan | kw
02.304 | Hotel kamer 1 205H-KA | Wastafel | kw/ww
02.305 | Hotel kamer 1 205H-KA | Toilet | kw
02.306 | Hotel kamer 1 205H-KA | Douche | kw/ww
02.307 | Hotel kamer 1 205H-KA | Bad | kw/ww
02.308 | Hotel kamer 2 204H-KA | Wastafel | kw/ww
02.309 | Hotel kamer 2 204H-KA | Toilet | kw
02.310 | Hotel kamer 2 204H-KA | Douche | kw/ww
02.311 | Hotel kamer 3 203H-KA | Wastafel | kw/ww
02.312 | Hotel kamer 3 203H-KA | Toilet | kw
02.313 | Hotel kamer 3 203H-KA | Douche | kw/ww
02.314 | Hotel kamer 4 204H-KA | Wastafel | kw/ww
02.315 | Hotel kamer 4 204H-KA | Toilet | kw
02.316 | Hotel kamer 4 204H-KA | Douche | kw/ww
02.317 | Hotel kamer 5 205H-KA | Wastafel | kw/ww
02.317a | Hotel kamer 5 205H-KA | Wastafel | kw/ww
02.318 | Hotel kamer 5 205H-KA | Toilet | kw
02.319 | Hotel kamer 5 205H-KA | Douche | kw/ww
02.320 | Hotel kamer 5 205H-KA | Bad | kw/ww
Opmerkingen:
Uitgevoerd door: |  |  |  |  | Datum: