## NvI eerste ronde
Project: | EU aanbesteding Wayfinding
Kenmerk: | 388220
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | zie planning leidraad
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Reactie Amsterdam UMC
1 | Prijslijst item H.S.L - HWW - staand L | Prijslijst |  | Dit product bestaat uit meerdere onderdelen. Kunt u exact aangeven welke onderdelen u in deze prijs opgenomen wilt zien. bv plattegrond opgenomen in prijs? Hoeveel vanenmet vaanring in de prijs opgenomen? Wilt u de oranje vaan in deze prijs opgenomen zien? | Voor het invullen van het 'prijsopgaveformulier hoofdopdracht' kan voor de verdeling van vanen, vaanringen en plattegronden de lijst in de bijlage 49 aangehouden worden. De kleine vanen zijn de oranje vanen. Voor het invullen van het 'prijsopgaveformulier naleveringen' kan uitgegaan worden van 8 grote vaanringen en 1 kleine vaanring per paal en een plattegrond per paal.
2 | Wayfinding Bestek | 4.3. Materiaal en uitvoering | 13 | In het Wayfinding bestek Amsterdam UMC wordt gesproken over Ecoplex. Is het ook toegestaan een vergelijkbaar alternatief aan te bieden? | Nee.
3 | Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Wayfinding | 4.4.1. Plan van aanpak |  | Worden de routes en opschriften die op dit moment worden vermeld op de borden ook aangepast? | Ja. Het SignAgent bestand omvat het geheel nieuwe wayfinding systeem met informatie over routes en opschriften. Als er later wijzigingen nodig zijn m.b.t. de informatie op de borden, dan wordt de gehele sticker van een of meerdere borden vervangen/overgepakt.
4 | Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Wayfinding | 4.4.1. Plan van aanpak | 21 | Is het een vereiste dat in het omklapmoment, alle aangegeven 611 borden in 1 moment worden vervangen, of is er sprake van meerdere omklapmomenten? | Ja, het is een vereiste dat alle aangegeven 611 borden in 1 omklapmoment worden gewisseld.
5 | Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Wayfinding | 2.16. Klachtenregeling | 15 | Op pagina 15 van de inschrijvingsleidraad staat onder hoofdstuk 2.16 de vermelding [xxx]. Om hoeveel kalenderdagen gaat het hier? | UMC’s zullen een klacht bij de Commissie uitsluitend in behandeling nemen als deze uiterlijk binnen twintig kalenderdagen na verzending van de beslissing van UMC’s, waartegen de Ondernemer klaagt, wordt ingediend.
6 | Wayfinding Bestek | 5.2.2. Montage | 19 | In het bestek staat vermeld dat de staalkabels geen stof mogen verzamelen. In onze optiek verzamelen alle materialen op termijn stof. Kunt u specifieker zijn in de materiaaleis, zodat hieraan kan worden voldaan? | De hangende borden dienen met staalkabels bevestigd te worden.
7 | Inschrijvingsleidraad A-UMC EA Wayfinding | 1.5. Omvang van de opdracht | 8 | Wanneer wij de prijzen van het prijsplafond doorrekenen met de aantallen in de fictieve weging, komen wij op een omzetgetal van ongeveer € 140.000. In de inschrijvingsleidraad wordt in hoofdstuk 1.5 op pagina 8 gesproken over een inkoopomzet van € 800.000. Kunt u uitleggen waar het verschil in deze 2 bedragen vandaan komt? Met welk omzetgetal mogen wij rekening houden? | De hoofdopdracht weegt bij deze aanbesteding zwaarder dan de fictieve nalevering.
8 | Wayfinding Bestek | 5.9.1. Materiaal en constructie | 28 | De materiaalomschrijving van de vanen en de plattegrond die bij handwegwijzers horen, kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Op pagina 28 van het Wayfinding bestek staat over het materiaal: “De vanen en plattegrond worden geconstrueerd uit 18mm Ecoplex.” Verderop op dezelfde pagina wordt gesproken over de bordranden. Hier staat: “Alle bordranden worden afgewerkt met oranje kantenband (bij Ecoplex) of worden oranje afgelakt (bij metaal).” Mogen we er dus vanuit gaan dat de vanen ook van metaal gemaakt mogen worden? | Nee, de vanen dienen van Ecoplex gemaakt te worden.
9 | Wayfinding Bestek | 3.5. Hulp- en bevestigingsmiddelen | 10 | In hoofdstuk 3.5 van het Wayfinding bestek Amsterdam UMC wordt aangegeven dat alle hulp- of bevestigingsmiddelen vrij op de markt verkrijgbaar moeten zijn. Zou u ons kunnen aangeven welk vrij op de markt verkrijgbaar systeem u heeft gekozen voor de handwegwijzer en de vaanringen? | Het gaat hier om gebruik van bevestigingsmiddelen (niet om de vaanring, maar om de bouten waarmee deze zijn bevestigd) die vrij verkrijgbaar zijn, en dus geen specifieke patenten hebben.
10 | Wayfinding Bestek | 5.9. H.S.L.# - Handwegwijzer staand L | 27 | Mag er voor de materialisatie van de handwegwijzers, vanen en vaanringen worden afgeweken van de tekening? In de markt zijn een aantal systemen voor handwegwijzers te verkrijgen. Is het ook toegestaan 1 van deze systemen aan te bieden, of is de uitvoering zoals getekend bindend? | Voor de bevestigingsmiddelen mag er een andere uitvoering bedacht worden indien het visueel overeenkomt met de getekende versie uit het bestek, het minimaal even sterk of sterker is en het principe van de vaanringen overeenkomt. De materialisatie voor de handwegwijzers staat vast zoals omschreven in het bestek.
11 | Prijsopgaveformulier_hoofd-opdracht wayfinding | H.S.L. |  | In de prijsopgaveformulieren worden de handwegwijzers opgesplitst in een paal en in het aantal vanen. Er wordt geen aantal afgegeven van de vaanringen. Kunt u ook hier een aantal van aangeven per handwegwijzer-variant? | Zie antwoord op vraag 1.
12 | Bijlage 5.1. Te verwijderen binnen |  |  | Bijlage 5.1. is helaas beschadigd en hierdoor niet van Tendernet te downloaden. Wilt u op Tendernet een nieuw bestand uploaden? | Bijlage 5.1 is opnieuw op Tenderned geplaatst.
13 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 2.1 Basiseisen | 6 | Bij basiseisen geeft u aan dat de borden bestand moeten zijn tegen krassen met munt of sleutel met kracht. Geen enkele folie is hier tegen bestand. Onze ervaring is ook dat dergelijke beschadigingen in ziekenhuizen niet of bijna niet voorkomen. Uitzondering hierop zijn de borden in de liften. Deze kunnen beschermd worden met een heldere kunststof of glasplaat. Blijft dit een basiseis voor alle posities? | Deze basiseis komt te vervallen. De ecoplex borden in de liften boven de indexkliklijsten dienen afgelakt of gevernist te worden om pulken tegen te gaan.
14 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 2.2 Constructie |  | Zoals aangegeven zullen er voor de handwegwijzers aan het bouwkundige plafond soms hulpconstructies noodzakelijk zijn. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Wij maken bij vergelijkbare projecten mee dat het überhaupt niet mogelijk blijkt het geproduceerde bord te monteren door de hoeveelheid techniek boven het systeemplafond. Wij adviseren dan ook om na gunning voor alle borden welke aan het bouwkundige plafond bevestigd moeten worden een schouw per locatie in te plannen. Voor het afprijzen van de producten gaan wij dan uit van een standaard bevestiging aan het bouwkundige plafond excl. maatwerk hulpconstructie. Zo zijn prijsstellingen goed vergelijkbaar. Is dat akkoord? | Ja dat is akkoord, voor het afprijzen van de handwegwijzers aan het bouwkundig plafond mag er uitgegaan worden van een standaard bevestiging aan het bouwkundig plafond.
15 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 5.9.1 | 28 | De vaanborden vraagt u aan in ecoplex, waarbij later wordt gesproken over ecoplex met kantenband of gelakt bij metaal. Wij hebben voor deze toepassing tot nu toe altijd een standaard aluminium koker toegepast omdat dit veel sterker is en esthetisch dezelfde uitstraling heeft. Mag dit worden aangeboden? | Nee, de vanen dienen van Ecoplex gemaakt te worden.
16 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 2.2 Constructie | 7 | U vraagt voor alle borden sterkteberekeningen. Voor inpandige toepassing is dit niet noodzakelijk. Dit hebben wij bij andere vergelijkbare projecten ook niet gedaan omdat de noodzaak er niet is. Kan deze notitie uit de uitvraag? | De sterkteberekeningen dienen, conform bestek, per bordtype aan te tonen of de staalkabels en/of de (ophang)constructie sterk genoeg zijn om het bord te dragen.
17 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 5 | 15 t/m 53 | Tot welke diepte mag er geboord worden? 30 mm is noodzakelijk. | Maximaal 70mm. Let op, de gipsplaten van de metalstudwanden (welke veel voorkomen) hebben slechts 2x12,5 mm body.
18 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 5 | 15 t/m 53 | Iedere montage dag hebben wij graag een kort overleg met de projectleider van VUMC. Is daar tijd voor gereserveerd? | Vanuit Amsterdam UMC zal een projectleider aangesteld worden welke tijd zal reserveren voor overlegmomenten. Na gunning zullen er met elkaar afspraken gemaakt worden over de frequentie en data.
19 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 3.1 Tekeningen en bestanden | 10 | Er wordt aangegeven dat productiebestanden voor alle individuele borden worden aangeleverd in pdf. Is het zo dat alle productiebestanden worden aangeleverd en dat er geen ontwerp/ dtp werk gevraagd wordt, op het productieklaar maken van de bestanden na? | Ja, klopt.
20 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 5.23 Ruimtenummerbordjes | 47 | In de handel vrij verkrijgbare deurborden hebben geen handelsmaat van 170 x 170 mm. Mag er ook gewerkt worden met een afmeting van 150 x 150 mm, gezien dit niet in de aanbesteding uitgevraagd wordt. | Nee, de ruimtenummerbordjes dienen 170x170mm te zijn, in verband met afdekking van beschadigingen door het verwijderen van de huidige ruimtenummerbordjes.
21 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 5.13.2 ID.S | 37 | Montage - enkelzijdige identificaties worden d.m.v. dubbelzijdige tape bevestigd aan de wand. Indien dat niet mogelijk is kunnen ze uitgehangen worden aan de rand van het systeem plafond. Kunnen wij bij deze borden uit gaan van wandmontage d.m.v. tape en is de optie van systeemplafond dan meerwerk? | Ja, er mag uitgegaan worden van wandmontage d.m.v. tape voor de enkelzijdige identificaties. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan zal in overleg met Amsterdam UMC de optie van het systeemplafond besproken moeten worden en dit zal dan als meerwerk verrekend kunnen worden.
22 | Bijlage 4_Wayfinding Bestek | 5.20 | 44 | 5.20, 5.21, 5.22, worden deze 2 delen van het bord tegen elkaar op de wand bevestigd of worden ze aan elkaar gemonteerd d.m.v. een achterplaat? | Borden mogen beide los op de wand worden gemonteerd.
23 | Leidraad aanbesteding | 1.1 | 5 | Hier staat “Het demonteren van bewegwijzeringspalen, het demonteren, leveren en monteren van ruimtenummerbordjes en het leveren en monteren van kliklijsten met informatie over bijvoorbeeld openingstijden vallen buiten de scope van de hoofdopdracht”. In bijlage 7_Prijsopgave formulier_Hoofdopdracht wayfinding staan handwegwijzers. Zijn dit vervangende items voor de bewegwijzeringsspalen? Zo ja komen de nieuwe handwegwijzers dan steeds op nieuwe posities, daar de oude (nog) niet verwijderd worden? | Ja, de nieuwe handwegwijzers zijn vervangende items voor de bestaande bewegwijzeringspalen die door derden gedemonteerd zullen worden. De nieuwe handwegwijzers hebben nieuwe locaties t.o.v. de bestaande bewegwijzeringspalen.
24 | Leidraad aanbesteding | 1.1 | 5 | Hier staat "De ondernemer dient de lay-outs te verwerken en productie gereed te maken". Wat wordt hieronder verstaan ? | Amsterdam UMC levert de individuele lay-outs per bord geleverd in Illustrator pdf. Alle werkzaamheden die vervolgens benodigd zijn voor productie en montage liggen bij de producent.
25 | Leidraad aanbesteding | 1.1 | 5 | Hier staat "UMC levert informatie voor ruimtenummerbordjes, ondernemer dient dit om te zetten naar een productie bestand". Hoe/wat krijgen wij dan aangeleverd ? | Amsterdam UMC levert per gewenste nalevering een excellijst met ruimtenummers en bijbehorende inhoud voor de tekstregels en informatie over een QR-code en/of barcode indien van toepassing.
26 | Leidraad aanbesteding | 1.4 | 7 | Hier staat "Het betreft een Koopovereenkomst en een Raamovereenkomst met een vaste periode van 4 jaar" Wordt hier bedoeld dat alleen de raamovereenkomst een vaste looptijd heeft van 4 jaar? | De koopovereenkomst is voor de hoofdopdracht (ofwel eenmalig). De raamovereenkomst voor de naleveringen. De Raamovereenkomst heeft een een initiele looptijd van 4 jaar. Opdrachtgever heeft het recht de looptijd van de Raamovereenkomst na afloop van de initiële periode te verlengen met 2 x 1 jaar. De totale contractduur bedraagt derhalve maximaal zes (6) jaar.
27 | Leidraad aanbesteding | 1.4 | 7 | Is er een vaste datum waneer de hoofdopdracht/koopovereenkomst gereed moet zijn? | De hoofdopdracht dient voor 1-7-2024 opgeleverd te zijn.
28 | Leidraad aanbesteding | 2.2 | 9 | Hier staat "Het aanbieden van varianten is niet toegestaan. De aanbestedende dienst verlangt van de inschrijver dat deze een passende variant aanbiedt". Dit is tegenstrijdig, graag aangeven wat nu te doen. | Aanbieding conform bestek en PvE.
29 | Leidraad aanbesteding | 2.6 | 10 | Contactpersoon beslissingsbevoegd zou een ander persoon kunnen zijn dan de contactpersoon via Tenderned. Hoe hiermee om te gaan? | Contactpersoon dient beslissingsbevoegd te zijn. Dit mag, voor de communicatie, in opdracht van zijn. De documenten bij inschrijving dienen getekend te worden door beslissingsbevoegde.
30 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 2.1 | 6 | Hier staat "De gebruikte materialen moeten krasbestending zijn. Krassen met in de hand gehouden munten of sleutels mag niet tot blijvende schade leiden". Dient de beprinte folie te worden voorzien van een beschermend laminaat? | Nee, alleen de ecoplex borden in de liften boven de indexkliklijsten dienen afgelakt of gevernist te worden om pulken tegen te gaan.
31 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 4.3 | 13 | Hoeveel lagen folie mogen er maximaal over elkaar worden geplakt? | Maximaal 3 lagen zolang dit niet zichtbaar is.
32 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 4.3 | 13 | Het merk Ecoplex wordt voorgeschreven. Is er een specifiek type binnen de Ecoplex range die gebruikt dient te worden? | Er dient Ecoplex Brandvertragend aangeboden te worden met Euroklasse B-S1-Do volgens normenstelsel EN 13501-1. Hiertoe moet een certificaat worden overlegd van een tweetal beproevingen van het materiaal. Het betreft de resultaten van de SBI test en de Ignitability of Small Flame test (respectievelijk EN 13823 EN-ISO 11925-2) uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling. Uit de test (het certificaat) moet de brandklasse B-S1-D0 blijken. Extra voorzieningen/toevoegingen aan dit materiaal hebben een vergelijkbare Euroklasse en mogen de vereiste klasse van de “Ecoplex brandvertragend” niet negatief beïnvloeden. Indien van deze voorzieningen/toepassingen geen brandklasse en certificaten voor handen zijn dan moet t.a.v. de brandeigenschappen van het samenstel met de “Ecoplex Brandvertragend” een addendum worden overlegd waarin het brandveilig gebruik (met betrekking tot brandbaarheid, bijdragen aan brand, ontwikkelen van rook en druppelvorming) gesuggereerd wordt. Het addendum is opgesteld door de geaccrediteerde instelling.
33 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 4.3 | 13 | Ecoplex is een merknaam, mag een identiek product van een andere producent ook toegepast worden ? | Nee
34 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 4.3 | 13 | Is Ecoplex + folie wel voldoende brandvertragend ? | Er dient Ecoplex Brandvertragend aangeboden te worden met Euroklasse B-S1-Do volgens normenstelsel EN 13501-1. Hiertoe moet een certificaat worden overlegd van een tweetal beproevingen van het materiaal. Het betreft de resultaten van de SBI test en de Ignitability of Small Flame test (respectievelijk EN 13823 EN-ISO 11925-2) uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling. Uit de test (het certificaat) moet de brandklasse B-S1-D0 blijken. Extra voorzieningen/toevoegingen aan dit materiaal hebben een vergelijkbare Euroklasse en mogen de vereiste klasse van de “Ecoplex brandvertragend” niet negatief beïnvloeden. Indien van deze voorzieningen/toepassingen geen brandklasse en certificaten voor handen zijn dan moet t.a.v. de brandeigenschappen van het samenstel met de “Ecoplex Brandvertragend” een addendum worden overlegd waarin het brandveilig gebruik (met betrekking tot brandbaarheid, bijdragen aan brand, ontwikkelen van rook en druppelvorming) gesuggereerd wordt. Het addendum is opgesteld door de geaccrediteerde instelling.
35 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.2.1 | 18 | Zijn er nog specifieke eisen ten aanzien van het te gebruiken kantenband zoals dikte, structuur, materiaal, enz? | Nee, alleen de eisen t.a.v. kleur zoals beschreven in het bestek.
36 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.2.1 | 18 | Suggestie: Wij zijn van mening dat de folie wellicht niet 1 mm over het kantenband geplakt moet worden, maar precies tot aan. Door de werking van de verschillende materialen zouden de randen los getrokken kunnen worden en kunnen gaan rafelen. | Dit is akkoord mits er geen zichtbare naden ontstaan.
37 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.2.2 | 19 | Hier wordt gesproken over zijdelingse borging. Wordt hiermee bedoeld een borging aan de linker en rechter zijkant van het bord? Kan hier iets specifieker uitleg over gegeven worden? | Hier wordt mee bedoeld dat de bus voor de kabelbevestiging horizontaal geborgd moet zijn in het bord om losschieten te voorkomen.
38 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.2.1 | 18 | Hier staat "Enkelzijdige borden die in de ruimte hangen dienen aan de achterzijde egaal grijs te worden afgewerkt." Moet dit Ral 7047 zijn? | Ja, dit dient Ral 7047 te zijn.
39 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.9.1 | 28 | Hier staat “Alle bordranden worden afgewerkt met oranje kantenband (bij Ecoplex) of worden oranje afgelakt (bij metaal)”. Wat wordt hier bedoeld met metaal? De vanen dienen toch van Ecoplex te worden gemaakt? | De vanen dienen van Ecoplex gemaakt te worden.
40 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.9.1 | 28 | Hier staat “Aan de palen worden vanen bevestigd middels vaanringen om de paal, zonder afstand tussen bord en paal”. Op het plaatje naast deze tekst is te zien dat er een kier ontstaat tussen de vaanring en de vaan. Dit komt door de ronding van de vaanring. Is dit daadwerkelijk zo de bedoeling? | De vaan dient goed aan te sluiten op de vaanring ter voorkoming van stofvorming.
41 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.9.1 | 28 | Mag er afgeweken worden van de manier van bevestiging van de vaan aan de vaanring zoals die op het plaatje zichtbaar is? | Voor de bevestigingsmiddelen mag er een andere uitvoering bedacht worden indien het visueel overeenkomt met de getekende versie uit het bestek en het principe van de vaanringen overeenkomt. De materialisatie voor de handwegwijzers staat vast zoals omschreven in het bestek.
42 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.9.1 | 28 | Bij de vanen staat niets specifiek omschreven over de radius van de randen en het 1mm over het kantenband plakken. Mogen wij aannemen dat dit gelijk is aan de andere Ecoplex bebording? | Ja, er mag aangekomen worden dat dit gelijk is aan de andere Ecoplex bebording.
43 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.16.2 | 40 | Hier staat "Het bord bestaat uit een in kleur aangepaste kliklijst." Wordt hiermee een lijst bedoeld die je open kan klappen of iets anders? | Klopt een lijst die je kan openklappen.
44 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.16.2 | 40 | Hier staat “Frame van aluminium of kunststof ”.Dit staat ook bij de andere borden met kliklijsten terwijl bij de ruimtenummers en kamernummerbordjes wordt gesproken over metaal of kunststof. Zouden alle borden met kliklijst ook van ander metaal (bijv. RVS) mogen zijn? | Ja andere metalen mogen ook.
45 | Wayfinding bestek Mijksenaar | 5.18 | 42 | Is er een specifieke eis qua dikte van de kliklijst? | Maximale dikte voor de kliklijst is 10 mm. Maximale profielbreedte is 10 mm.
46 | Prijsopgaveformulier hoofdopdracht |  |  | Uit het formulier blijkt niet hoeveel en van welk formaat, van de enkelzijdige verwijsborden er op de wand komen en hoeveel er aan staalkabels opgehangen dienen te worden. Kan dit gespecificeerd worden? | Voor de prijsopgave kan uitgegaan worden van dat deze borden op de wand worden gemonteerd. Indien dit toch niet mogelijk blijkt, zal in overleg met Amsterdam UMC het desbetreffende bord aan staalkabels opgehangen dienen te worden.
47 | Bestek | 5.4.1 | 22 | Er wordt Ecoplex voorgeschreven als materiaal, hierin zijn meerdere variëteiten beschikbaar. Kunt u specificeren welke type Ecoplex toegepast dient te worden? | Er dient Ecoplex Brandvertragend aangeboden te worden met Euroklasse B-S1-Do volgens normenstelsel EN 13501-1. Hiertoe moet een certificaat worden overlegd van een tweetal beproevingen van het materiaal. Het betreft de resultaten van de SBI test en de Ignitability of Small Flame test (respectievelijk EN 13823 EN-ISO 11925-2) uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling. Uit de test (het certificaat) moet de brandklasse B-S1-D0 blijken. Extra voorzieningen/toevoegingen aan dit materiaal hebben een vergelijkbare Euroklasse en mogen de vereiste klasse van de “Ecoplex brandvertragend” niet negatief beïnvloeden. Indien van deze voorzieningen/toepassingen geen brandklasse en certificaten voor handen zijn dan moet t.a.v. de brandeigenschappen van het samenstel met de “Ecoplex Brandvertragend” een addendum worden overlegd waarin het brandveilig gebruik (met betrekking tot brandbaarheid, bijdragen aan brand, ontwikkelen van rook en druppelvorming) gesuggereerd wordt. Het addendum is opgesteld door de geaccrediteerde instelling.
48 | Bestek | 5.6.1 | 24 | In bijlage 4 wordt aangegeven dat de borden worden afgewerkt met oranje kantenband en de sticker wordt aangebracht OVER het kantenband maar dat de sticker iets KLEINER moet zijn dan het bordformaat. Het is ons niet duidelijk hoe dit gerealiseerd kan worden aangezien kantenband normaliter alleen op de kopse kant van het paneel zit. Heeft u een voorbeeld van wat er precies gevraagd wordt? | Zie foto's (bijlagen 43 t/m 48) .
49 | Inschrijvingsleidraad | 2.7 | 12 | Wij willen de aanbestedende dienst verzoeken ook nieuwe vragen in de tweede vragenronde toe te staan. Dit omdat er in het proces nieuwe vragen kunnen ontstaan waar nu nog niet op voorzien kan zijn. | Alle documenten zijn gepubliceerd. Er is de partijen voldoende tijd gegeven om de stukken te bestuderen en tevens heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden, allen voorafgaand eerste ronde nota van inlichtingen. Vragen in de 2e Nota van Inlichtingen mogen alleen betrekking hebben op de vragen en antwoorden die in de 1e Nota van Inlichtingen zijn meegenomen.
50 |  |  |  | Dient er bij het monteren van hangende borden rekening gehouden te worden met de positie t.o.v. sprinklerkoppen en watermistkoppen? | Ja, in enkele delen van locatie AMC komt een sprinklerinstallaties voor. Op locatie VUmc komen ook sprinklerinstallaties en watermistinstallaties voor. In de delen waar een sprinklerinstallatie of watermistinstallatie aanwezig is, dient er bij de montage van hangende borden rekening gehouden te worden met de posities van de sprinklerkoppen of watermistkoppen. Mogelijk dat bij de montage van hangende borden in gebieden met een sprinklerinstallatie of watermistinstallatie er afgeweken dient te worden van de posities zoals in SignAgent aangegeven wordt. Na gunning wordt door Amsterdam UMC een werkinstructie verstrekt waarin uitleg gegeven op welke posities hangende borden in de buurt van spriklerkoppen of watermistkoppen toegestaan zijn. Tijdens het ophangen van nieuwe bebording, dient de zichtbaarheid en de zichtlijn van de vluchtwegaanduidingen bewaakt te worden. Wanneer door de voorgeschreven posities de zichtbaarheid of zichtlijn beperkt wordt, dient in overleg met Amsterdam UMC een alternatieve positie van een desbetreffend bord bepaald te worden.