## Blad1
Prijsopgaveformulier behorend bij PVE "Onderhoud, Reiniging, Inspectie, Storingen van gemalen in de BUCH gemeenten"
Dit zijn de verwachtte hoeveelheden van de 4 gemeenten per jaar.
Let op posten waar gevraagd wordt om toeslag of korting af te prijzen vult u alléén het korting of toeslag deel in percentage in , alleen de groene velden
post nr | omschrijving inspectie | eenheid | Hoeveelheid Bergen | hoeveelheid Uitgeest | Hoeveelheid Castricum | Hoeveelheid Heiloo | Hoeveelheid BUCH totaal perjaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
1 | inspectie enkel/minigemaal, inclusief reiskosten | st | 73.6667 | 14.6667 | 61.6667 | 21 | 171 | 0 | 0
2 | inspectie rioolgemalen (vuilwater/hemelwater/tunnel), inclusief reiskosten | st | 33 | 8 | 17 | 23 | 81 | 0 | 0
0
post nr | omschrijving reiningen | eenheid | Hoeveelheid Bergen | hoeveelheid Uitgeest | Hoeveelheid Castricum | Hoeveelheid Heiloo | Hoeveelheid BUCH totaal perjaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
3 | reinigen enkel/minigemaal (voor inspectie en/of onderhoud), inclusief reiskosten | st | 0 | 14.6667 | 61.6667 | 0 | 76.3333 | 0 | 0
4 | reinigen rioolgemalen (vuilwater voor inspectie en/of onderhoud), inclusief reiskosten | st | 2 | 8 | 14 | 3 | 27 | 0 | 0
5 | stortkosten, inclusief transport naar erkende verwerkingslocatie | ton |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
post nr | omschrijving storingen | eenheid | Hoeveelheid Bergen | hoeveelheid Uitgeest | Hoeveelheid Castricum | Hoeveelheid Heiloo | Hoeveelheid BUCH totaal perjaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
6 | vaststellen oorzaak storing enkel/minigemaal (op locatie) | storing | 10 | 6 | 32 | 6 | 54 | 0 | 0
7 | vaststellen oorzaak storing rioolgemaal (op locatie) | storing | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | 0 | 0
8 | reiskosten naar gemaal bij storingsbezoek | keer | 22 | 16 | 44 | 18 | 100 | 0 | 0
9 | ontstoppen pomp en afstellen waaier | keer | 11 | 8 | 22 | 9 | 50 | 0 | 0
10 | ledigen gemaal met zuigwagen | uur | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0
0
post nr | Regie uren | eenheid | Hoeveelheid Bergen | hoeveelheid Uitgeest | Hoeveelheid Castricum | Hoeveelheid Heiloo | Hoeveelheid BUCH totaal perjaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
13 | Monteur met werkbus 7u-17u | uur | 20 | 30 | 80 | 20 | 150 | 0 | 0
14 | Vacuum/hogedruk aanhangwagen + monteur | uur | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0
15 | Vacuum/hogedruk combiwagen met bediening | uur | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0
16 | 2e monteur of bijrijder | uur |  |  |  |  | 32 | 0 | 0
17 | toeslag (post 6-7-8-9-13-16) buitenkantoor uren ma-vr (17u tot 7u) en weekend | % | - | - | - | - | 10000 | 0% | 0
18 | toeslag (post 10-14-15) buitenkantoor uren ma-vr (17u tot 7u) en weekend | % | - | - | - | - | 10000 | 0% | 0
0
post nr | omschrijving leveren nieuw |  |  |  |  | eenheid | Hoeveelheid BUCH totaal perjaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
19 | flygt pomp 3069 versnijdend type 1,7 kW |  |  |  |  | st | 8 | 0 | 0
20 | flygt pomp 3069 versnijdend type 2,4 kW |  |  |  |  | st | 4 | 0 | 0
21 | flygt pomp 3085 type 1,3 kW |  |  |  |  | st | 2 | 0 | 0
22 | flygt pomp 3085 type 1,8 kW |  |  |  |  | st | 0 | 0 | 0
23 | flygt pomp 3085 type 2,0 kW |  |  |  |  | st | 5 | 0 | 0
24 | flygt pomp 3102 type 3,1kw |  |  |  |  | st | 2 | 0 | 0
25 | grundfos SEG 40.09.2.50B - 0,9 kW met adapterklauw |  |  |  |  | st | 6 | 0 | 0
26 | grundfos SEG 40.12.2.50B - 1,2 kW met adapterklauw |  |  |  |  | st | 6 | 0 | 0
27 | grundfos SEG 40.15.2.50B - 1,5 kW met adapterklauw |  |  |  |  | st | 6 | 0 | 0
28 | KSB Amarex NS 50 172 / 012 ULG 160 met adapterklauw |  |  |  |  | st | 4 | 0 | 0
29 | KSB Amarex NS 50 222 / 032 ULG 175 met adapterklauw |  |  |  |  | st | 2 | 0 | 0
30 | KSB Amarex F 050-140/023F2USG-150 met adapterklauw |  |  |  |  | st | 4 | 0 | 0
31 | Korting op bruto prijslijst bij leveren pomp Flygt (type anders dan benoemd in post 19 t/m 24) |  |  |  |  | % | 15000 | 0% | 15000
32 | Korting op bruto prijslijst bij leveren pomp Grundfos (type anders dan benoemd in post 25 t/m 27) |  |  |  |  | % | 15000 | 0% | 15000
33 | Korting op bruto prijslijst bij leveren pomp KSB (type anders dan benoemd in post 28 t/m 30) |  |  |  |  | % | 5000 | 0% | 5000
34 | Korting op bruto prijslijst bij leveren pomponderdeel Flygt |  |  |  |  | % | 15000 | 0% | 15000
35 | Korting op bruto prijslijst bij leveren pomponderdeel KSB |  |  |  |  | % | 2000 | 0% | 2000
36 | Korting op bruto prijslijst bij leveren pomponderdeel Grundfos |  |  |  |  | % | 4000 | 0% | 4000
37 | Hijsketting rvs316 diameter 6mm lengte per 1m |  |  |  |  | m | 30 | 0 | 0
38 | Geleidestangen set rvs 316 3/4" lengte 2m incl muurbeugel en bevestigingsmateriaal |  |  |  |  | set | 10 | 0 | 0
39 | Geleidestangen set rvs 316 1" lengte 3m incl muurbeugel en bevestigingsmateriaal |  |  |  |  | set | 3 | 0 | 0
40 | Geleidestangen set rvs 316 2" lengte 4m incl muurbeugel en bevestigingsmateriaal |  |  |  |  | set | 3 | 0 | 0
41 | Balkeerklep rvs316 DN50 |  |  |  |  | st | 10 | 0 | 0
42 | Balkeerklep GIJ DN 65 |  |  |  |  | st | 3 | 0 | 0
43 | Balkeerklep GIJ DN 80 |  |  |  |  | st | 3 | 0 | 0
44 | Set leidingwerk minigemaal conform standaard inrichting |  |  |  |  | st | 2 | 0 | 0
45 | Compleet minigemaal volgens standaard BUCH-noord (tot 3 woningen) |  |  |  |  | st | 1 | 0 | 0
46 | Compleet minigemaal volgens standaard BUCH-zuid (tot 3 woningen) |  |  |  |  | st | 1 | 0 | 0
47 | Magneetschakelaar tot 3KW |  |  |  |  | st | 15 | 0 | 0
48 | Softstarter 3KW - 5,5KW |  |  |  |  | st | 15 | 0 | 0
49 | Aardlekschakelaar 300mA |  |  |  |  | st | 15 | 0 | 0
50 | Aardlekschakelaar 30mA |  |  |  |  | st | 15 | 0 | 0
51 | Drukschakelaar niveauregeling borrelbuis, in combinatie luchtpomp en slang |  |  |  |  | set | 15 | 0 | 0
52 | besturing met niveaumetting minigemaal jazz-min |  |  |  |  | set | 3 | 0 | 0
53 | besturing met niveaumetting minigemaal jazz-lora |  |  |  |  | set | 3 | 0 | 0
54 | besturing met niveaumetting minigemaal app300 |  |  |  |  | set | 5 | 0 | 0
55 | radar VEGAPULS C 11 + bevestigingsbeugel/materiaal |  |  |  |  | set | 2 | 0 | 0
56 | Niveausensor LTU 601 + bevestigingsbeugel/materiaal |  |  |  |  | set | 2 | 0 | 0
57 | Vlotter + bevestigingsbeugel/materiaal |  |  |  |  | set | 10 | 0 | 0
58 | Leveren en installeren Qr-code sticker geplastificeerd 3*3cm en koppelen beheerpakket tijdens BRL inspectie |  |  |  |  | st | 200 | 0 | 0
56000
post nr | omschrijving installeren |  |  |  |  | eenheid | Hoeveelheid BUCH totaal per jaar | Prijs per eenheid | Prijs totaal
59 | installeren pomp (post 19 t/m 33) |  |  |  |  | st | 20 | 0 | 0
60 | installeren pomponderdeel (post 34 t/m 36) |  |  |  |  | st | 20 | 0 | 0
61 | installeren klein onderdeel (post 37) |  |  |  |  | st | 20 | 0 | 0
62 | installeren geleidestangen (post 38 t/m 40) |  |  |  |  | st | 10 | 0 | 0
63 | installeren leidingwerk onderdeel (post 41 t/m 43) |  |  |  |  | st | 10 | 0 | 0
64 | Inbouwen nieuw leidingwerk in bestaand minigemaal (post 44) |  |  |  |  | st | 2 | 0 | 0
65 | installeren compleet minigemaal (post 45 en 46) |  |  |  |  | st | 2 | 0 | 0
66 | installeren electrisch onderdeel (post 47 t/m 51) |  |  |  |  | st | 20 | 0 | 0
67 | installeren besturing (post 52 t/m 54) |  |  |  |  | st | 10 | 0 | 0
68 | installeren niveaumeting (post 55 t/m 57) |  |  |  |  | st | 20 | 0 | 0
69 | ophogen buitenopstellingskast incl. verlengen voedingskabel en leveren benodigde materialen |  |  |  |  | stuk | 2 | 0 | 0
70 | ophogen putstel d.m.v. stelranden en leveren benodigde materialen |  |  |  |  | stuk | 2 | 0 | 0
71 | opstellen diverse plannen en brieven (verkeersplan/v&g-plan/jaarplanning/bewonersbrieven) |  |  |  |  | eur | 4 | 0 | 0
72 | reiskosten naar gemaal voor installatie onderdelen |  |  |  |  | keer | 50 | 0 | 0
0
| Totaal inschrijving | [7 empty] | 56000