## NVi -1 dd. 14-11-2023
0.1 Nota van Inlichtingen 1 -> 14-11-2023 Aanbesteding Managed ICT-Services Kenmerk: 430586
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | - | - | Deze vraag is individueel gesteld aan Aanbestedende Dienst. | Deze vraag is individueel afgehandeld door Aanbestedende Dienst, e.e.a. zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad en conform de geldende regels van zorgvuldig en transparant aanbesteden.
2 | - | - | Deze vraag is individueel gesteld aan Aanbestedende Dienst. | Deze vraag is individueel afgehandeld door Aanbestedende Dienst, e.e.a. zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad en conform de geldende regels van zorgvuldig en transparant aanbesteden.
3 | Inhoud | financieel Vergelijk hergebruik en vervangende oplossingen | Als aanbieder een alternatief biedt in relatie tot een bestaande dienst: hoe gaat opdrachtgever dan het vergelijk maken met de bestaande kosten om hiermee tot een eerlijk prijs/tco vergelijk te komen ? | Aanbestedende Dienst stelt dat dat vergelijk irrelevant is in het kader van deze aanbestedingsprocedure en aldus niet gemaakt zal gaan worden. Er wordt een Opdracht geplaatst waar ook de huidige Leverancier op kan inschrijven met een (deels) bestaande dan wel een nieuwe ICT-oplossing waarmee ten minste wordt voldaan aan de Eisen en zo optimaal mogelijk wordt voldaan aan de Wensen. Deze Inschrijvingen worden beoordeeld op basis van de Aanbestedingsdocumenten en in onderlinge vergelijking met elkaar (zie de beschreven beoordelingsmethodiek in de Aanbestedingsleidraad).
4 | Inhoud | Virtuele werkplek Eis D5 pagina 10 | U eist Windows 10. Is een onderliggend Windows Server Operating system toegestaan ? | Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord, mits hiermee geen concessies wordt gedaan ten opzichte van de overig gestelde Eisen.
5 | Inhoud | Eis D5+D6 dedicated resources | Staat opdrachtgever toe om shared resources toe te passen ? | Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord, mits hiermee geen concessies wordt gedaan ten opzichte van de overig gestelde Eisen. Aanbestedende Dienst eist nadrukkelijk onveranderd als onderdeel D6 "De beschikbaarheid van deze resources is gedurende een gehele virtuele desktopsessie gegarandeerd."
6 | Inhoud | 2.8.G.13 | inschrijver kan zich niet conformeren aan elke SLA eis die door potentiële klanten wordt gevraagd. Inschrijver hanteert een reactietijd bij een Prioriteit ‘TOP’ van 1 uur met een oplostijd van 4 uur. Bij kabelbreuk echter streven we naar een reparatietijd van 24 uur. Gaat Opdrachtgever zich hierin vinden ofwel gaat zij hiermee akkoord? | Aanbestedende Dienst gaat akkoord met een oplostijd van 24 uur in geval een kabelbreuk als oorzaak wordt aangetoond. Let op: De bekabeling maakt geen onderdeel uit van de Opdracht en wordt door derden geleverd. Daarmee zou een geoorloofde afwijking op de oplossingstijd wegens overmacht meer voor de hand liggen.
7 | Inhoud | Locaties | Kunt u de locaties controleren (i.v.m. verschil aanvraag t.o.v. locatie vermeld op uw website) en voorzien van postcode en huisnummer | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende locaties: 1. Landsinghof, A.M.A. van Langeraadweg 4, 3381 LB Giessenburg 2. Leerdam, Industrieweg 16, 4143 HP Leerdam 3. Marconiweg, Marconiweg 7, 4207 HH Gorinchem 4. Meerkerk, Energieweg 39, 4231 DJ Meerkerk 5. Stadshuisplein, Stadhuisplein 1 4205 AZ Gorinchem 6. Lingeloods, Spijksedijk 28, 4207 GN Gorinchem 7. Vianen, Voorstraat 45, 4132 AN Vianen
8 | Inhoud | juistheid aantallen servers | Kan opdrachtgever bevestigen dat de aantallen servers overeenkomen met de werkelijke (gewenste) situatie | Aanbestedende Dienst heeft de opgave van de benodigde servers zo zorgvuldig mogelijk binnen haar mogelijkheden opgesteld en zijn leidend voor bepaling van de Opdrachtscope. Eventuele afwijkingen die niet zijn beschreven of voorzien, zullen worden opgelost met opschaling van virtuele servers binnen de Opdracht.
9 | Inhoud | Onderhoud | Opdrachtgever geeft aan zelf enkele servers te gaan beheren. Vrijwaarde opdrachtgever de opdrachtnemer van de eventuele gevolgen van het niet zelf juiste beheren/beveiligen van deze servers ? | Voor de servers die aan Aanbestedende Dienst en haar softwareleveranciers worden geleverd voor taak specifieke applicaties geldt dat deze enkel voor wat betreft technisch beheer en veiligheid van de op te leveren virtuele servers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Vervolgens is inderdaad Aanbestedende Dienst in samenwerking met haar softwareleveranciers hiervoor verantwoordelijk.
10 | Inhoud | Thin client | U vraagt levering van thin clients met USB-C aansluiting docking. Opdrachtgever doelt op mobile thin clients ? | Aanbestedende Dienst heeft thin-client-devices geleverd als box / kastje op de werkplekken bedoeld die met USB-c op vaste beeldschermen wordt geconnecteerd.
11 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.4, blz. 8, 2e alinea | Opdrachtgever geeft aan dat de virtuele werkomgeving wordt gebruikt voor 235 medewerkers, echter in Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad applicaties en licenties, regel 26 blijkt dat er 268 Office 365 Premium licenties in gebruik zijn. Zijn er bij Opdrachtgever vrijwilligers actief en zo ja en in welke mate maken zij gebruik van de huidige ICT-infrastructuur in de breedste zin van het woord? | De redenen hiertoe kunnen divers zijn maar zijn in hun hoedanigheid enkel relevant voor Aanbestedende Dienst zelf om de aantallen scherp te krijgen en te rationaliseren. Inschrijvers hoeven nadrukkelijk enkel uit te gaan van opgegeven aantallen voor de Opdrachtscope, aldus 235 medewerkers.
12 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.5, blz. 9 | Opdrachtgever geeft aan dat de kosten om deze ‘eigen’ ICT-infrastructuur te beheren nemen steeds meer toe, maar leveren tegelijkertijd niet direct meerwaarde op voor de medewerkers en klanten van Gemeenschappelijke Regeling Avres. Kunt u nader toelichten waarom dit niet direct een meerwaarde oplevert? | Er worden naar beleving van Aanbestedende Dienst steeds meer kosten gemaakt zonder dat dit direct een verbetering brengt in de onder meer de verbeterde continuïteit, kwaliteit, innovatie, gebruikersbeleving, etc. van de ICT-infrastructuur. De strofe is bedoeld om de kwetsbaarheid van Aanbestedende Dienst met betrekking tot het beheer en dergelijke van de ICT-infrastructuur aan te duiden.
13 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.5, blz. 10 | Opdrachtgever geeft aan dat de kern van de Opdracht van Opdrachtgever de volledige uitbesteding van haar ICT-infrastructuur en gerelateerde ICT-diensten betreft, specifiek het leveren, implementeren, beheren en onderhouden van een ICT-oplossing, bestaande uit een remote en onsite ICT-infrastructuur. Welke dienstverlening wenst de Opdrachtgever uit te besteden als het om de onsite ICT-infrastructuur? | De ICT-infrastructuur wordt grotendeels remote geleverd maar heeft natuurlijk relatie met resterende onsite onderdelen van deze infrastructuur en vooral de werkplekken en gerelateerde randapparatuur. De diensten die Inschrijver ten minste dient aan te bieden staan gespecificeerd in 2.8.7. Managed ICT-Services, G4. Let op: Aanbestedende Dienst stelt 0,4 FTE beschikbaar waarvan de Opdrachtnemer gebruik mag en kan maken, een en ander in onderlinge afstemming, zonder de overeengekomen verantwoordelijkheden te verleggen. Om deze reden wordt in de Aanbestedingsstukken ook niet gesproken over een 1e lijnsondersteuning van Aanbestedende Dienst, anders dan dat het kanaliseren van incidenten en deze op een juiste manier afstemmen en door routeren naar de Opdrachtnemer wel centraal zal plaatsvinden. Resterende invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze 0,4 FTE op basis van een inspanningsverplichting geschiedt nadrukkelijk in nader overleg.
14 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.8.2, Eis B11, blz. 13 | Opdrachtgever stelt als eis dat alle apparatuur die nodig is voor netwerk en verbindingen, ongeacht of deze al dan niet overgenomen, valt onder verantwoordelijkheid en kosten van Opdrachtnemer. Kunt u nader specificeren welke kosten het hier gaat, aangezien het eigendomsrecht van de apparatuur blijft behouden bij opdrachtgever (Paragraaf 2.8.2, 4e alinea, blz.12)? | Aanbestedende Dienst stelt deze apparatuur beschikbaar in bruikleen. De aanschafkosten zijn reeds gedragen door Aanbestedende Dienst. Aanbestedende Dienst heeft hier enkel willen verwijzen naar eventuele beheers- en onderhoudskosten van Opdrachtnemer zelf en eventueel doorhaar in te schakelen derden ten aanzien van deze apparatuur.
15 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.8.3, Eis C3, blz. 14 | Opdrachtgever stelt als eis dat op deze virtuele servers beheerrechten worden gegeven aan de Opdrachtgever ten behoeve van beheer van de taak specifieke applicaties. Kunt u nader specificeren om welke beheerrechten het gaat? | Aanbestedende Dienst heeft administrator-rechten benodigd om de server nader te configureren en taak specifieke applicaties van softwareleveranciers te kunnen installeren. Uiteraard geschiedt een en ander in redelijke afstemming en overleg waar benodigd.
16 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.8.5, Eis E1, blz. 17 | Opdrachtgever stelt als eis dat Opdrachtnemer 235 laptops levert ten behoeve van de medewerkers. Wenst de opdrachtgever de laptops in een koopconstructie af te nemen of in een andere constructie? | Aanbestedende Dienst wenst deze laptops af te nemen als onderdeel van de aangeboden Managed ICT-Services en aldus verrekend te zien in de Inschrijving en haar prijsstelling. Aanbestedende Dienst wijst een koopconstructie niet af maar ziet deze bij voorkeur verdisconteerd in de jaarlijkse kosten gedurende de looptijd van de Opdracht.
17 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.8.6, Eis F4, blz. 19 | Opdrachtgever stelt als eis dat de Opdrachtnemer Exchange levert voor een organisatie breed gebruik van exchange-diensten in de ICT-infrastructuur en alle medewerkers van Opdrachtgever. Wordt er door de Opdrachtgever ook gebruik gemaakt van Zivver en/of Zorgmail? | Aanbestedende Dienst maakt hier momenteel geen gebruik van en ziet dit eveneens niet als onderdeel van de Opdrachtscope.
18 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services 1.0.pdf, Paragraaf 2.8.7, blz. 20, eerste alinea | Opdrachtgever stelt dat de eerste lijn support wordt verzorgd door Gemeenschappelijke Regeling Avres, de tweede en derdelijns ondersteuning wordt geleverd door de huidige leverancier. Kan Opdrachtgever specificeren hoe nu de eerste lijn support is ingericht? | Aanbestedende Dienst heeft geen uitvoerige 1e lijnorganisatie en deze bovendien enkel beschreven in de huidige situatiebeschrijvingen. Om deze reden wordt in de toekomstige situatiebeschrijvingen ook nadrukkelijk niet gesproken over een 1e lijnsondersteuning van Aanbestedende Dienst, anders dan dat het kanaliseren van incidenten en deze op een juiste manier afstemmen en door routeren naar de Opdrachtnemer wel centraal zal plaatsvinden. Let op: Aanbestedende Dienst stelt 0,4 FTE beschikbaar waarvan de Opdrachtnemer gebruik mag en kan maken, een en ander in onderlinge afstemming, zonder de overeengekomen verantwoordelijkheden te verleggen. Resterende invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze 0,4 FTE op basis van een inspanningsverplichting geschiedt nadrukkelijk in nader overleg.
19 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad netwerk en verbindingen | Wat is de looptijd van de verbindingen genoemd in regel 3 t/m 14? | De Aanbestedende Dienst faciliteert de verbindingen waarvan de Inschrijver gebruik mag maken. Het staat de Inschrijver vrij om alsnog een eigen verbinding op te zetten. Het financiële risico voor doorlooptijd huidige contracten ligt bij Aanbestedende Dienst.
20 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad netwerk en verbindingen, regel 3 | Wat is de huidige bandbreedte van de verbinding op de locatie Koningstabelstraat? | De betreffende verbinding heeft een bandbreedte van KPN 20Mbit en betreft een VDSL-verbinding. Deze locatie ondersteund twee werkplekken en heeft daarom een beperkte bandbreedte.
21 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad netwerk en verbindingen, regel 5 | Wat is de huidige bandbreedte van de verbinding op de locatie Vianen en wat voor type verbinding is dit? | De betreffende verbinding heeft een bandbreedte van 50MB/30MB en betreft een VDSL-verbinding.
22 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad netwerk en verbindingen, regel 6 en 7 | Wat voor type verbinding ligt er op de locatie Leerdam en Marconiweg? | De verbinding voor Leerdam heeft een bandbreedte van 50MB/10MB en betreft een VDSL-verbinding. De verbinding voor Marconiweg heeft een bandbreedte van 200MB/200MB en betreft een Vlan-Fiber verbinding.
23 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad netwerk en verbindingen, regel 11 | Wat is de huidige bandbreedte van de verbinding op de locatie Lingeloods en wat voor type verbinding is dit? | De Aanbestedende Dienst heeft deze informatie niet voorhanden. De verbinding wordt gefaciliteerd door een externe partij waarvan de Aanbestedende dienst momenteel een ruimte huurt.
24 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad datacenter en servers, regel 30 | Waar wordt de Exchange load balancer voor gebruikt en is het genoemde aantal van 24 stuks CPU correct? | De Exchange load balancer werd gebruikt voor de ondersteuning van de mail functionaliteit. De gegevens in bijlage 8 zijn verschoven, deze server heeft 24 GB intern geheugen en 4 cores. De Aanbestedende Dienst is inmiddels over naar Exchange Online waarmee de functie van de server is komen te vervallen en wordt uit gefaseerd.
25 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur.xlsx, Tabblad applicaties en licenties, regel 24 t/m 27 | Van welke abonnementsvorm wordt er gebruik gemaakt als het gaat om de Microsoft Office 365 licenties? | Momenteel wordt de abonnementsvorm Microsoft 365 Business Premium gebruikt maar de functionele uitvraag die wordt gedaan is leidend ten opzichte van de nu gehanteerde abonnementsvorm.
26 | Juridisch | hoofdovereenkomst | Artikel 4.8 “18 maanden” Vervangen door “6 maanden” Kunt u hiermee akkoord gaan? | Aanbestedende Dienst kan hiermee niet akkoord gaan om dat zij dan niet tijdig in staat is de Opdrachtscope opnieuw aan te besteden en de nieuwe situatie te implementeren. Daarmee komt de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering van Aanbestedende Dienst onder druk te staan.
27 | Juridisch | Gibit | 21 lid 6 verwijderen: ", tenzij de derde één of meer tekortkomingen van Leverancier constateert" Zo algemeen, voorbijgaand aan de aard en ernst van de tekortkoming, kan deze eis niet worden gesteld. Indien kosten voor rekening van de leverancier worden gebracht, moet dat proportioneel zijn en in verhouding tot de aard en ernst van de tekortkoming. Indien de tekortkoming zodanig is dat de leverancier schadevergoedingsplichtig is, zullen eventueel ook de kosten kunnen worden gevorderd van de controle. Het is onredelijk dit bij voorbaat ongeclausuleerd op te nemen. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
28 | Juridisch | Gibit | 21 lid 3 toevoegen voor "toegang verlenen tot de locatie": "indien mogelijk" Het is voor de leverancier niet altijd mogelijk toegang te verlenen tot de locatie waar de diensten worden verleend. Bijvoorbeeld in het geval de diensten worden verleend op een locatie van de Opdrachtgever en/of op een locatie van derde partijen. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
29 | Juridisch | Gibit | 21 lid 1 toevoegen na "gerechtigd": "indien overeengekomen, op de overeengekomen wijze" Auditrechten dienen specifiek te worden overeengekomen. Hetzelfde geldt voor de wijze van uitvoeren van de audit. Aanbieder heeft een eigen afdeling Audit waarmee hierover afspraken gemaakt kunnen worden. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
30 | Juridisch | Gibit | 20 lid 2 verwijderen: heel artikel 20 lid 2 Te allen tijde het recht hebben om de overeenkomst op te zeggen is niet redelijk en kan commercieel ook niet altijd worden aangeboden. Looptijden en volume hebben een directe invloed op aangeboden werkzaamheden en vergoedingen. Kunt u hiermee instemmen? | Het gestelde is niet onredelijk maar fictief. Aanbestedende Dienst wijst erop dat dat niet wordt gesteld. Er is immers sprake van Overeenkomsten voor bepaalde tijd op basis van deze aanbesteding.
31 | Juridisch | Gibit | 20 lid 1 wederkerig maken: "Partijen zijn over en weer niet gerechtigd hun verplichtingen op te schorten dan na het sturen van een ingebrekestelling, waarin aan de andere partij een redelijke termijn (….)" Dit artikel dient in evenwicht te worden gebracht door het wederkerig te maken. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
32 | Juridisch | Gibit | 15 lid 5 15 lid 5 laten vervallen Een boete op het schenden van een geheimhoudingsverplichting is niet marktconform. Indien uit schending geheimhouding schade voortkomt. Zal op basis van artikel 6:74 BW eventueel schade vergoed moeten worden. Indien desalniettemin een boete wordt opgelegd, dient deze in mindering te worden gebracht op schadevergoeding om te voorkomen dat Opdrachtgever zich ongerechtvaardigd zou verrijken. Zie ook artikel 6:92 lid 2 BW. Kunt u daarmee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee niet in, maar past de hoogte van het bedrag aan naar € 10.000 per gebeurtenis om de regeling meer proportioneel te maken.
33 | Juridisch | Gibit | 14 lid 2 Schrappen Aanbieder zal een deugdelijke verzekering aanhouden. 14.1 is afdoende. Kunt u daarmee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
34 | Juridisch | Gibit art 13 | Geheel vervangen Geheel vervangen door: 13.1 Partijen aanvaarden over en weer slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel en de navolgende artikelen blijkt. 13. 2 Partijen zijn aansprakelijk voor de door de andere partij geleden directe schade indien de aanspraken zijn ontstaan: • ten gevolge van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een of meerdere verplichtingen in haar verplichtingen jegens de andere partij; Aanbieder meent dat dit alternatief meer in lijn ligt met de bij deze overeenkomst betrokken relatieve wederzijdse risico’s en een meer marktconforme regeling is. Kunt u daarmee instemmen? • ten gevolge van een buitencontractueel toerekenbaar handelen of nalaten bij de werkzaamheden die de andere partij haar medewerkers en/of haar onderaannemers verricht ter uitvoering van deze Overeenkomst. 13.3 Aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten. 13.4 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vrijwaring. 13.5 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere Partij uitsluitend aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden of te lijden directe schade. 13.6 De hierboven bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, per gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt zal worden als één gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.000.000,- per kalenderjaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. schade aan producten en functies, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid; b. schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden; c. schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel; d. kosten van noodzakelijke wijzigingen c.q. veranderingen in producten, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking danwel herstel van schade; e. redelijke kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen of het inhuren van derden; f. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; g. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en wijze van herstel. 13.7 De hierboven opgenomen beperkingen komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van een der partijen danwel diens leidinggevend personeel. 13.8 Op eerste verzoek zullen certificaten van verzekering door Partijen overgelegd worden. | De aansprakelijkheidsclausule in de GIBIT2020 is aanmerkelijk versimpeld. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen enerzijds persoons- en zaakschade en anderzijds overige schade. Het onderscheid tussen deze twee schadesoorten sluit aan bij verzekeringen die in de markt aan inschrijvers worden aangeboden. Er wordt zodoende uitdrukkelijk geen onderscheid meer gemaakt tussen directe en indirecte schade. Dit onderscheid komt in de Nederlandse wet niet voor en het is (daarmee) vaak onduidelijk wat er precies met het onderscheid wordt bedoeld. Echter is dientengevolge geen enkele sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. Ten eerste worden de hiertoe geldende aansprakelijkheidsbedragen gemaximeerd. Aanbestedende dienst en inschrijvers dienen zich eveneens te realiseren dat naast de bepalingen in de GIBIT het Burgerlijk Wetboek (en andere wetgeving) onverkort van toepassing is, tenzij daar nadrukkelijk van wordt afgeweken. Concreet: dit houdt onder meer in dat de regels uit boek 6 titel 1 afdeling 10 (over schadevergoeding) van toepassing zijn, waaronder begrepen de daarin opgenomen regels omtrent schadebegroting, causaliteit, eigen schuld, etc. Zo kan Aanbestedende dienst pas schade claimen als er sprake is van een tekortkoming van de inschrijver. Aanbestedende Dienst past evenwel GIBIT 2020: artikel 13.4 als volgt aan: De aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot twee maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar bedraagt evenwel nooit meer dan vier maal de Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
35 | Juridisch | Gibit | 12 lid 2 12 lid 2 laten vervallen Leverancier kan Opdrachtgever niet zomaar toelaten tot de besprekingen met haar klanten (derden). Hiervoor is immers ook de instemming van deze klanten noodzakelijk. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
36 | Juridisch | Gibit | 4 lid 1 Voorstel: Overeengekomen termijnen voor levering en/of andere prestaties gelden niet als vast en fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle termijnen definiëren als fataal is onredelijk. Een nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn kan als fataal worden gedefinieerd. Uitgangspunt zou moeten zijn dat termijnen niet worden overschreden. Mocht dit onverhoopt toch plaatsvinden dan zou de leverancier een redelijke termijn moeten worden gegund (ingebrekestelling) om na te kunnen komen voordat de Leverancier in verzuim geraakt. Dat is redelijk en ook gebruikelijk binnen de IT branche. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst gaat akkoord een schriftelijke ingebrekestelling van toepassing te verklaren en hierbij een redelijke termijn tot herstel te bieden, zijnde niet meer dan 30 kalenderdagen na aankondiging van de schriftelijke ingebrekestelling en het passeren van de 'fatale' termijndatum. Uiteraard wordt dit dan eveneens beperkt tot de verantwoordelijkheden ten aanzien van de Opdracht die direct aan Leverancier toe te rekenen zijn.
37 | Juridisch | Gibit | 3 lid 3 Graag de volgende woorden toevoegen aan artikel 3 lid 3: "en Opdrachtgever zal ook (proactief) de Leverancier tijdig van adequate informatie voorzien." Goede informatieverschaffing door Opdrachtgever is essentieel voor goede overeenstemming tussen partijen over de ICT-Prestatie. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
38 | Juridisch | Gibit | 3 lid 2 i) Onder (i) In plaats van "Doelstellingen" beter om te spreken over bijvoorbeeld "Het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de Prestatie, zoals dat door de Opdrachtgever kenbaar is gemaakt." Doelstellingen kunnen tegenstrijdig zijn. Hier ligt een taak voor de Opdrachtgever om de leverancier daarover te informeren. Kunt u hiermee instemmen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
39 | Juridisch | Gibit | Algemeen: Aanbieder meent dat de GIBIT voorwaarden zeer specifiek zijn geschreven voor ICT contracten en derhalve niet geschikt zijn voor, bijvoorbeeld, telecommunicatiediensten en daaraan verbonden diensten. In het commentaar heeft aanbieder niet alleen rekening gehouden met de in de eerste zin genoemde vaststelling, maar ook met het commentaar dat door Nederland ICT is gegeven op de (concept) voorwaarden | Aanbestedende Dienst heeft dit voor kennis aangenomen.
40 | Inhoud | afschrijving | Er staat beschreven dat er per 31-12-2024 alle werkplekken dienen te worden vervangen terwijl elders in leidraad benoemd staat dat vervanging werkplekken gerelateerd wordt aan 4 jarige afschrijvings-cyclus. Hoe moeten wij dit interpreteren? | Het een staat nadrukkelijk los van het ander: 1). Alle momenteel in gebruik zijnde werkplekken worden door Inschrijver vervangen met nieuwe apparatuur voor 31-12-2024. 2) De Inschrijver heeft nadien de plicht de door haar geleverde laptops om de vier jaar te vervangen door nieuwe laptops.
41 | Inhoud | Onboarding | Per 1 maart 2024 is start van de overeenkomst. Wat wordt verstaan onder initiele transitie en implementatie 1-10-2024 gereed? Betreft dit de onboarding overname as is? | Hiermee wordt bedoeld dat (e.e.a. afhankelijk van de partij aan wie zal worden gegund) de huidige infrastructuur is uit gefaseerd en de nieuwe ICT-oplossing volledig in gebruik kan worden genomen, waarna de reguliere Managed ICT-Services starten.
42 | Inhoud | DAAS? | In de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.8.7. bij G20 staat: “Ten behoeve van op- en afschalen van het aantal medewerkers dient in bijlage 3 (prijzen en tarievenblad) de kosten te worden opgenomen voor een gebruiker inclusief laptop, gebruikmakend… ………te stellen laptop. Dit omvat: Een laptop met toebehoren In het prijzenblad moeten all-in kosten worden opgenomen. Dit kan impliceren dat gekozen / gevraagd wordt naar een DAAS-concept. Echter staat dit in de leidraad verder niet genoemd. Hoe moeten we dit interpreteren? | Aanbestedende Dienst heeft nadrukkelijk een functionele uitvraag gedaan zonder te veel terminologie te hanteren die multi-interpretabel zou kunnen zijn. Uw vergelijking is niet geheel onterecht, maar de gedane specificaties blijven onveranderd en leidend.
43 | Inhoud | 1e lijns support | In de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.8.7. bij G4 staat: “Aanvullend…..voert opdrachtnemer de volgende activiteiten uit:” Bullit 5: ”…. geeft inzicht in statusmeldingen (2e en 3e lijns) en koppelt dit terug aan de melder” Vraag: Hier wordt specifiek 2e en 3e lijns benoemd en niet 1e lijns. Is het een juiste aanname dat dit ook van toepassing is op 1e lijns? | Aanbestedende Dienst bevestigt dit en verwijst tevens ter verduidelijking naar de nadere afstemming die kan plaatsvinden in relatie tot vraag en antwoord 18.
44 | Inhoud | Prijzenblad | Wilt u in het prijzenblad voor de komende jaren een eventuele migratie naar een moderne ICT omgeving al hebben opgenomen of wilt u een deze strikt laten weergeven wat in de uitvraag is gesteld? | De invulling van het Prijzen- en tarievenblad dient aan te sluiten bij de Inschrijving en de hieraan gestelde voorwaarden en invulling van Eisen. Het doorontwikkelen naar een nog modernere ICT-omgeving kan meegenomen worden in de Wensen (waarmee deze wordt meegewogen in kwaliteit maar tevens in de prijs opgenomen dient te zijn) of het Kansendosssier (waarmee enkel de kwaliteit van de kans wordt beoordeeld maar deze niet in de prijs opgenomen hoeft te zijn en afname van de kans optioneel zal zijn).
45 | Inhoud | Citrix | Ik lees in uw uitvraag een Ambitie om uw ICT omgeving verder naar de Cloud te brengen en te moderniseren zodat deze eenvoudiger is te beheren en klaar is voor de nieuwste toepassingen. In het grootste deel van de uitvraag staat echter een overname van het beheer in een “as is” situatie beschreven. Staat opdrachtgever ervoor open om een geheel modern werkplek concept te implementeren gebaseerd op Microsoft 365 en Azure en daarbij afscheid te nemen van het Citrix platform? En, Indien met ja beantwoord is dit dan iets wat in 2024 kan plaatsvinden gelijk met de transitie of wilt u liever een “as is” overname van het beheer en support en eventueel later een migratie. | Aanbestedende Dienst heeft nadrukkelijk een functionele uitvraag gedaan zonder te veel toe te redeneren naar ICT-oplossingen die hierin meer of minder passend zouden kunnen zijn. Aanbestedende Dienst wenst niet op de stoel van Inschrijvers te zitten om hiervoor de meest passende Inschrijving te doen; te meer daar zij hier zelf de kennis en ervaring niet voor heeft. Indien uw oplossing ten minste tegemoet komt aan de Eisen en optimaal kan voldoen aan de gestelde Wensen is dit aldus zeker een mogelijkheid.
46 | Inhoud | selectieleidraad | Par 2.8.4, Aanbestedingsleidraad D8 Wat bedoelt u met “werkplek” in de test en ontwikkelomgeving? | Aanbestedende Dienst is van mening de behoefte helder beschreven te hebben. De werkplek is virtueel, geeft toegang tot test- en acceptatieomgevingen en kan tevens worden gebruikt om de aspecten ten aanzien van deze werkplek zelf te testen en te accepteren voordat deze in productie worden genomen. Wij verzoeken Leverancier te verduidelijken naar welke specifieke informatie wordt gezocht in de tweede inlichtingenronde.
47 | Inhoud | selectieleidraad | Par 2.8.2, Aanbestedingsleidraad C9 – Voor de gehele omgeving wordt een RPO van 24 uur een RTO van 4 uur gevraagd. Ervaring leert dat niet alle medewerkers en/of alle applicaties een hoge beschikbaarheidseis nodig hebben. Kunt u een selectie maken van het aantal medewerkers en applicaties (servers) die minimaal een uitwijk en daarmee een RTO van 4 uur moeten hebben? | Aanbestedende Dienst kan deze selectie nauwelijks maken; vrijwel alle medewerkers zijn betrokken in de primaire dienstverlening en bedrijfsvoering van Aanbestedende Dienst en maken gebruik van de primaire applicaties die hierbij ondersteunen. Aanbestedende Dienst eist dat de RPO en RTO voor de gehele organisatie geldt en niet nader wordt gespecificeerd naar doelgroepen.
48 | Inhoud | selectieleidraad | Par 2.8.2, Aanbestedingsleidraad “…voor enkele applicaties, welke de komende periode worden gemigreerd om het gebruik van het datacenter van NorthC definitief te beëindigen”. Mogen we aannemen dat de migratie naar het CAB Holland datacenter van de applicaties die nu nog in het NorthC datacenter draaien, afgerond is voordat Inschrijver begint met de migratie en transitie naar haar eigen omgeving/datacenter? | Aanbestedende Dienst bevestigt dit.
49 | Inhoud | selectieleidraad | Par. 2.7, Aanbestedingsleidraad Welke type tablets worden gebruikt en wat is uw beleid t.a.v. BringYourOwnDevice? | Aanbestedende Dienst heeft geen specifiek beleid ten aanzien van BringYourOwnDevice. De devices zelf worden in deze paragraaf buiten scope geplaatst. Enkel het virtuele werkplekconcept kan wel beschikbaar worden gesteld op deze devices, uitgaande van actuele en ondersteunde IOS- en Android-versies op deze devices.
50 | Inhoud | selectieleidraad | Par. 2.4, Aanbestedingsleidraad In uw beschrijving refereert u aan 7 vestigingen, maar in de tekening en in bijlage 8 staan meer locaties vermeld: 1. Koningstabelstraat 2. Landsinghof 3. Vianen 4. Leerdam 5. Marconiweg 6. Meerkerk 7. Stadshuisplein 8. Lingeloods Kunt u aangeven welke locaties relevant zijn voor de aanbesteding? | Voor de meest actuele en accurate opsomming wordt verwezen naar vraag en antwoord 7. De locatie Koningstabelstraat betreft een externe locatie en wordt niet gezien als officiële vestiging. De locatie is voorzien van een reguliere internet verbinding om in te bellen op de huidige virtuele werkomgeving (vergelijkbaar met een thuiswerkplek).
51 | Inhoud | selectieleidraad | Bijlage 08 Inventarisatie ICT infrastructuur Tab “applicaties en licenties” U geeft aan dat u 235 medewerkers hebt. In Bijlage 08 staat vermeld dat u momenteel beschikt over 268 "Office365 Premium" licenties, 28 "Office365 Exchange Online" licenties en 28 "Office365 Azure P1" licenties in uw huidige omgeving. Kunt u aangeven waardoor het verschil ontstaat en met welke aantallen inschrijver rekening mee moet houden? | De redenen hiertoe kunnen divers zijn maar zijn in hun hoedanigheid enkel relevant voor Aanbestedende Dienst zelf om de aantallen scherp te krijgen en te rationaliseren. Inschrijvers hoeven nadrukkelijk enkel uit te gaan van opgegeven aantallen voor de Opdrachtscope, aldus 235 medewerkers.
52 | Juridisch | selectieleidraad | Bijlage03 Prijzen- en tarievenblad Kunt u aangeven van wat Avres verstaat onder "additionele dienstverlening"? | Aanbestedende Dienst bedoelt nader af te stemmen meerwerk (dat aldus niet onder de Opdrachtscope valt) dat plaatsvindt gedurende de looptijd van de Overeenkomst in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
53 | Inhoud | selectieleidraad | paragraaf 6.2.1 Aanbestedingsleidraad Geen enkele marktpartij is in staat om de Microsoft-licentieprijs voor 235 gebruikers vast te leggen voor een periode van 13 jaar, aangezien Microsoft dit niet toestaat. Staat u toe dat we jaarlijks een prijsaanpassing (i.p.v. indexering op basis van GIBIT 2020) mogen doorvoeren voor de licenties op basis van de op dat moment geldende Microsoft-licentieprijs? | Uiteraard stemt Aanbestedende Dienst hiermee in, waarbij hier tevens in is voorzien in diverse artikelen van de van toepassing verklaarde GIBIT2020.
54 | Inhoud | selectieleidraad | paragraaf 2.8.6 Aanbestedingsleidraad Welke Microsoft 365-licentie wenst u te gebruiken voor uw nieuwe werkplek? | Momenteel wordt de abonnementsvorm Microsoft 365 Business Premium gebruikt maar de functionele uitvraag die wordt gedaan is leidend ten opzichte van de nu gehanteerde abonnementsvorm.
55 | Inhoud | selectieleidraad | paragraaf 2.8.6 Aanbestedingsleidraad Kunt u bevestigen dat de 11 applicaties die momenteel on-premise zijn geïnstalleerd, dit jaar zullen worden overgezet naar SaaS-applicaties? Zo nee, kunt u aangeven wanneer deze 11 applicaties naar SaaS worden gemigreerd? | Aanbestedende Dienst heeft de aantallen reeds gespecificeerd op basis van de toekomstige situatie, zoals Inschrijver die aan zal treffen aan de start van de migratie en transitie en aldus zal dienen te ondersteunen met de ICT-infrastructuur en Managed ICT-Services. De 11 applicaties dienen aldus in beginsel on-premise ondersteund te worden, door hier onder meer virtuele servers voor op te leveren.
56 | Inhoud | selectieleidraad | paragraaf 2.8.4 eis D13 en paragraaf 2.8.5 eis E3 Aanbestedingsleidraad De eisen D13 en E3 lijken tegenstrijdig te zijn. Waarom vraagt Avres thin clients terwijl die niet altijd voldoende presteren voor digitale vergaderingen met toepassingen zoals MS Teams, Zoom, WebEx en Google Meet, wat kan resulteren in haperingen in beeld en geluid? | Aanbestedende Dienst heeft deze tegenstrijdigheid niet voorzien en ziet dit ook anders. Het primaire device betreft een laptop voor alle medewerkers. De thin-clients betreffen een zogenaamd uitwijk-device als de laptop even niet beschikbaar is. Het is nadrukkelijk niet nodig de thin-client-werkplekken met aanvullend beeld en geluid uit te voeren.
57 | Inhoud | selectieleidraad | Paragraaf 2.8.3 Aanbestedingsleidraad Kunt u bevestigen dat de opdrachtnemer geen technisch beheer hoeft uit te voeren voor de 13 virtuele servers die worden gebruikt voor taak specifieke applicaties? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor het technische applicatiebeheer? | Voor de servers die aan Aanbestedende Dienst en haar softwareleveranciers worden geleverd voor taak specifieke applicaties geldt dat deze enkel voor wat betreft technisch beheer en veiligheid van de op te leveren virtuele servers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Vervolgens is inderdaad Aanbestedende Dienst in samenwerking met haar softwareleveranciers hiervoor verantwoordelijk.
58 | Inhoud | selectieleidraad | Paragaaf 2.8 Aanbestedingsleidraad pagina 10 Welke maatregelen heeft u genomen om een gelijk speelveld te waarborgen voor alle inschrijvers? gezien het feit dat u aangeeft dat de virtuele servers op dit moment in het datacenter van CAB Holland B.V. worden ondergebracht, wat hen een voordeel geeft doordat ze de migratiekosten van de servers niet hoeven op te nemen in hun aanbod voor deze aanbesteding? | Mogelijk voordeel voor de huidige leverancier is altijd een situatie, ook in de situatie van aanbesteder, die fact of life is en zorgvuldige aandacht vraagt. Het wordt pas problematisch als het voordeel zodanig is dat andere leveranciers hierdoor geen reële kans meer hebben om de Opdracht te krijgen. Dit is zeer onwaarschijnlijk. Ook ten aanzien van de huidige ICT-oplossing zullen aanpassingen benodigd zijn om te voldoen aan de Opdrachtscope. De huidige ICT-oplossing betreft bovendien geen Managed ICT-Services zoals uitgevraagd. Ook bij de huidige leverancier staat aldus vast dat diverse functionaliteiten en processen opnieuw of aanvullend moeten worden ingericht en aldus tot gerelateerde transitie- en migratiekosten zullen leiden. Tevens dient gemeld te worden dat het merendeel van het applicatielandschap reeds in SaaS staat. De opdracht wordt bovendien gegund op grond van de economisch meest voordelige inschrijving, die wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het accent van deze aanbesteding legt de nadruk op kwaliteit. Het prijsaspect, en dan specifiek de genoemde TCU, betreft 40%, waarvan 30% voor de gedane aanbieding, en bestaat uit zowel eenmalige als jaarlijkse kosten. Daarbij nivelleert tevens de looptijd van 13 jaar een mogelijk voordeel.
59 | Inhoud | selectieleidraad | Pagina 17 D14 – Wat is de huidige mappen structuur? | Aanbestedende Dienst vermoedt dat u D19 bedoelt. Aanbestedende Dienst gebruikt momenteel Windows File Share als oplossing voor netwerkschijven, waarop Aanbestedende Dienst zelf een organisatiestructuur en mappenindeling (met de hieraan gerelateerde autorisaties) heeft vormgegeven.
60 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, Gerelateerde eisen; C3, D8, D13 | U eist aan de ene kant een werkplek op basis van een Remote Desktop Services (RDS) en aan de andere kant een werkplek die digitaal vergaderen ondersteund, zonder haperingen. Gezien de groeiende behoeft om digitaal te vergaderen, is de trend in ICT "geen RDS tenzij noodzakelijk". Zijn er in uw ogen omstandigheden die het gebruik van RDS vereisen? Zo niet, wilt u het inschrijvers toestaan een werkplek te faciliteren zonder gebruik van RDS? | Aanbestedende Dienst stelt nadrukkelijk dat zij geen Remote Desktop Services vraagt maar enkel een virtueel werkplekconcept. De redenen voor virtualisatie zijn naar onze mening evident en wensen we aldus nadrukkelijk ongewijzigd te laten. Indien een virtueel werkplekconcept naar mening van de Leverancier adequaat digitaal vergaderen in de weg zou staan, stemt Aanbestedende Dienst in met het enkel hiervoor afwijken van de gestelde virtualisatie. Let op: deze variant dient dan wel in de Inschrijving voorgelegd te worden zodat deze beoordeeld kan worden door Aanbestedende Dienst op passendheid.
61 | Inhoud | Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur | In het overzicht van de werkplek hardware staan 4 Mac Books. In de aanbestedingsleidraad worden geen Mac Books meer genoemd. Gaat aanbestedende dienst ervan uit dat deze vervangen worden door een laptop? | Inschrijvers hoeven nadrukkelijk enkel uit te gaan van opgegeven aantallen voor de Opdrachtscope, aldus 235 medewerkers en 235 laptops.
62 | Inhoud | hoofdstuk 2.8.5 – E3 | Aanbestedende Dienst vraagt om Thin Clients te leveren. Inschrijver wil erop wijzen dat de ontwikkelingen in ICT juist richting Thick Clients gaan, gezien bijvoorbeeld de groeiende behoefte om te (video)bellen en online meetings bij te wonen of te organiseren. De prijs van een Thick Client is nagenoeg gelijk aan die van een Thin Client, maar zou aanbestedende dienst veel meer flexibiliteit richting de toekomst bieden, omdat (video)bellen en online meetings dan zonder problemen mogelijk is. Wil Aanbestedende Dienst het Inschrijvers toestaan om Thick Clients te leveren in plaats van Thin Clients en zo niet, waarom niet? | Aanbestedende Dienst heeft hier op voorhand geen behoefte aan en wenst dit aldus buiten beschouwing van de Opdrachtscope te houden. Wellicht ziet u redenen dit op te nemen in het optioneel af te nemen kansendossier. De thin-clients betreffen een zogenaamd uitwijk-device als de laptop even niet beschikbaar is. Het is nadrukkelijk niet nodig de thin-client-werkplekken met aanvullend beeld en geluid uit te voeren (of hiervoor thick te maken).
63 | Inhoud | 2.8.3. Eis C6 | Welke retentie verlangt u als het gaat om de jaarbackup? | Aanbestedende Dienst wilt dat de jaarbackup 7 jaar bewaard dient te worden.
64 | Inhoud | 2.8.2 Netwerk en verbindingen | Inschrijver ziet mogelijkheden om kosten te besparen, het ontwerp te versimpelen en robuuster uit te voeren door het opbouwen van het WAN over nieuwe verbindingen. Avres lijkt daarvoor open te staan door niet te eisen dat bestaande verbindingen worden hergebruikt. Nu zou de ene inschrijver kunnen besluiten van bestaande verbindingen gebruik te maken en de andere niet. De eerst genoemde zal daardoor minder maandelijkse en eenmalige kosten in haar voorstel hoeven opnemen, maar deze kosten blijven aan de kant van Avres wel bestaan (immers moeten deze verbindingen wel aan de huidige leverancier betaald worden). De laatst genoemde neemt de nieuwe kosten van de verbindingen wel op in haar voorstel en ondanks dat Avres hiermee onder aan de streep minder geld kwijt zou kunnen zijn, is de inschrijfprijs mogelijk hoger dan die van de inschrijver die bestaande verbindingen gebruikt. Inschrijver wil voorstellen om de kosten van de bestaande verbindingen bekend te maken en partijen, die deze bestaande verbindingen willen behouden, verplichten deze kosten op het prijsblad op te nemen. Is Avres hiermee akkoord? | Aanbestedende Dienst heeft besloten dit momenteel buiten beschouwing van de Opdrachtscope te houden, mede wegens complexiteitsreductie en bestaande contracten die gerespecteerd dienen te worden. Wellicht ziet u redenen dit op te nemen in het optioneel af te nemen kansendossier.
65 | Inhoud | 2.8.2 Netwerk en verbindingen | U biedt de mogelijkheid om de huidige apparatuur (switches en access points) over te nemen. Inschrijvers moeten een goede inschatting kunnen maken in hoeverre ze dit wenselijk achten. Zou u daarom per apparaat de leeftijd willen aangeven in 'Bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur'? | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende aanvullende informatie: de switches en access points hebben een support contract tot en met 2024. Na dit support contract classificeert de fabrikant de netwerk apparatuur als EndOfLife.
66 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad 6.2.3 | Inschrijver is van mening dat de hantering en de beoordeling van de branche-ervaring niet toelaatbaar is. Het is correct dat art. 2.115 lid 2 sub g Aanbestedingswet 2012 de mogelijkheid biedt om als (sub)gunningscriterium te hanteren “de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht, wanneer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht”. Maar dat lijkt hier niet aan de orde, omdat het over de algemene ervaring gaat van de inschrijver en niet van het specifieke personeel dat zal worden ingezet voor de opdracht. Inschrijver verzoekt dan ook om dit gunningscriterium te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee niet in. De bedoeling van branche-ervaring is gelegen in de argumentatie die u zelf aangeeft. Het feit of het hier de organisatie zelf betreft of het personeel dat hier werkzaam is, is semantisch en daarmee grotendeels theoretisch. Aanbestedende Dienst staat op het standpunt met hoge mate van zekerheid te kunnen veronderstellen dat als de organisatie de ervaring bezit, dat eveneens geldt voor personeel dat hier werkzaam is. Aanbestedende Dienst stelt bovendien dat deze kennis en ervaring dan breder beschikbaar kan worden gemaakt, zonder dat alleen de desbetreffende medewerkers met deze kennis en ervaring adequaat inzetbaar zouden zijn. Verdere specificaties zouden de documenten onnodig ingewikkeld maken en niet bijdragen aan de bedoeling die voor alle partijen helder is.
67 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.3 Datacentra en servers | De functionaliteit die Avres uitvraagt is prima geschikt om in te richten op basis van een public Cloud (zoals Microsoft Azure), echter lijkt in de aanbesteding aangestuurd te worden op het gebruik van een private Cloud. Kunt u bevestigen dat u het aan inschrijvers overlaat om de nodige functionaliteit te leveren en hen te laten bepalen of ze dat op basis van een public-, danwel private Cloud leveren? Zo niet, waarom niet? | Aanbestedende Dienst ambieert een Cloud strategie en is druk doende deze gefaseerd tot uitvoering te brengen in de komende jaren. De eerste twee stappen hierin zijn het verSaaSen van het applicatielandschap en het inzetten op Managed ICT-Services. Er bestaan geen gefundeerde beelden ten aanzien van een private of een public Cloud. Voor deze aanbesteding geldt: indien aan de vereisten van de aanbesteding wordt voldaan, zouden beiden passend kunnen zijn. Aanbestedende Dienst redeneert vanuit de eigen functionele behoefte tegen een juiste kosten-batenanalyse om keuzes hieromtrent ook voornamelijk vast te laten stellen door haar ICT-dienstverleners, waarbij Aanbestedende Dienst wordt ontzorgd ten aanzien van deze aspecten.
68 | Inhoud | Bijlage 8. Inventarisatie ICT-infrastructuur | Wat zijn de specificaties van de huidige Fortinet Firewalls? Deze zijn niet opgenomen in bijlage 08 Inventarisatie ICT-infrastructuur. | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende aanvullende informatie: Fortigate type 100F
69 | Inhoud | Licenties | Hoeveel gebruikers hebben Power-BI licenties nodig? | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende aanvullende informatie: 24 Microsoft Power BI Pro licenties.
70 | Inhoud | Licenties | Mag inschrijver in de calculatie uitgaan van de ANBI-status-licenties bij Microsoft? | Aanbestedende Dienst maakt momenteel geen gebruik van dergelijke licenties. Tevens is Aanbestedende Dienst zelf onbekend met de condities voor dergelijke licenties. Aanbestedende Dienst stelt dat zij een non-profitorganisatie is, te weten een Gemeenschappelijke Regeling van meerdere gemeenten, die eveneens als non-profit organisaties kunnen worden aangemerkt. Indien specifieke informatie nodig is voor Inschrijvers om de toepasselijkheid te beoordelen, vernemen wij dit graag in de tweede inlichtingenronde.
71 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
72 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
73 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
74 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
75 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
76 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
77 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
78 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
79 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
80 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
81 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
82 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
83 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
84 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
85 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
86 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
87 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
88 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
89 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
90 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
91 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
92 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 6.2.1 | Wij zien het niet mogelijk om de pricing van de Microsoft licenties op te nemen in de prijs per gebruiker daar en dit alleen op bais van GIBIT te mogen indexeren. Wij zouden graag de pricing voor licenties transparant willen weergeven en één op één doorbelasten aan opdrachtgever. Bent u hiermee akkoord? | Aanbestedende Dienst stemt met uw eerste verzoek niet in; de pricing mag voor wat betreft de 'Totale inschrijfsom aanbieding' reeds separaat aangegeven worden op het Prijzen- en tarievenblad. Voor een correcte vergelijkbaarheid tussen Inschrijvers van het onderdeel de Tarieven voor op- en / of afschaling op het Prijzen- en tarievenblad dienen deze kosten inclusief te zijn. Aanbestedende dienst stelt aanvullend dat de GIBIT 2020 er reeds in voorziet prijsindexaties van derden leveranciers onder de aldaar gestelde voorwaarden door te voeren naar de Opdrachtgever.
93 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
94 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.6 Eis F3 | Hoeveel medewerkers maken gebruik van MS Power BI? Welke soort abonnement gebruikt u, Pro of Premium? | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende aanvullende informatie: er zijn 24 medewerkers met 24 in gebruik zijnde Microsoft Power BI Pro licenties.
95 | - | - | Deze vraag is individueel gesteld aan Aanbestedende Dienst. | Deze vraag is individueel afgehandeld door Aanbestedende Dienst, e.e.a. zoals gesteld in de Aanbestedingsleidraad en conform de geldende regels van zorgvuldig en transparant aanbesteden.
96 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
97 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
98 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
99 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
100 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
101 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
102 | - | - | Deze vraag is door vraagsteller (voorlopig) ingetrokken. | Aanbestedende Dienst heeft de vraag wegens intrekking niet behandeld en beantwoord.
103 | Inhoud | Bijlage 8 Inventarisatie infrastructuur | Kunt u aangeven welke software u gebruikt voor SRV-PROXY-01 (Proxy server) en wat de specifieke functie hiervan is, aangezien u ook Fortigate firewalls gebruikt voor de Internet ontsluiting? | Deze server wordt momenteel gebruikt voor de verbinding tussen de locatie van de Aanbestedende Dienst en het datacenter van de huidige leverancier. De server staat aangegeven als 'voor opdrachtnemer' en kan aldus naar eigen inzicht in de Managed ICT-services worden ingevuld.
104 | Inhoud | Bijlage 8 Inventarisatie infrastructuur | Wat is de functie van de server SRV-EXC-LB-01 (Exchange load balancer) aangezien u Office 365 in de Cloud gebruikt? | De Exchange load balancer werd gebruikt voor de ondersteuning van de mailfunctionaliteit. De Aanbestedende Dienst is inmiddels over naar Exchange Online waarmee de functie van de server is komen te vervallen en wordt uit gefaseerd. De server staat aangegeven als 'voor opdrachtnemer' en behoeft aldus niet meer in de Managed ICT-services ingevuld te worden.
105 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G4 | Welke vorm van support wordt verwacht op de business-applicaties? Worden deze vanuit Avres doorgezet naar een derde leverancier, of is de verwachting dat opdrachtnemer met deze leveranciers schakelt? | Aanbestedende Dienst verwacht dat Opdrachtnemer proactief schakelt met derden leveranciers van Aanbestedende Dienst in geval van incidenten en changes (zie Eis G3). De aard van het incident of change zal uitmaken wie in eerste instantie de regie voert bij het oplossen hiervan. Uiteraard is Aanbestedende Dienst in alle hoedanigheden verantwoordelijk richting deze derden leveranciers.
106 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G3 | Wordt hiermee bedoeld alle ICT activiteiten die de Opdrachtnemer heeft ingezet of ook ICT activiteiten die de Opdrachtnemer heeft ingezet? | Aanbestedende Dienst vermoedt dat uw vraag is: "Wordt hiermee bedoeld alle ICT-activiteiten die de Opdrachtgever heeft ingezet of ook ICT activiteiten die de Opdrachtnemer heeft ingezet?". Met G3 worden zowel activiteiten bedoeld die ingezet zijn vanuit Opdrachtnemer als wel Opdrachtgever. Zie eveneens vraag en antwoord 105.
107 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G13 | In hoeverre is het voor opdrachtgever acceptabel om bij incidenten met prioriteit TOP een oplostijd KPI te hanteren van binnen 4 werkuren in plaats van gestelde 4 klokuren? Of wordt hier met klokuren de uren binnen het servicewindows bedoeld? Er is aangegeven dat tablets, printers, scanners en telefonie buiten scope zijn. Worden hiervoor wel incidenten gemeld bij de helpdesk? En is hiermee de verwachting dat deze gerouteerd worden naar een derde oplosgroep of wordt er best-effort support verwacht? | Aanbestedende Dienst is hiertoe niet bereid; de incidenten met de prioriteit TOP hebben hiervoor een te grote impact voor haar dienstverlening. Aanbestedende Dienst laat 'klokuren' ongewijzigd en bevestigd uw interpretatie van deze klokuren nadrukkelijk niet. Incidenten die worden gemeld voor tablets, printers, scanners en telefonie worden in eerste instantie door Aanbestedende Dienst zelfstandig opgelost, tenzij uiteraard het onderhevig aan een technisch aspect dat wordt geleverd door en onder de verantwoordelijkheid valt van Opdrachtnemer. De aard van de storing zal bepalen of Opdrachtnemer het incident moet oplossen binnen haar verantwoordelijkheid of sprake is van best-effort support.
108 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G8 | In hoeverre is het toegestaan voor opdrachtgever, om een koppeling te realiseren tussen Servicemanagement tooling opdrachtgever (TOPdesk) en Servicemanagement tooling opdrachtnemer? | Aanbestedende Dienst staat het koppelen van Servicemanagement tooling toe.
109 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G7 | Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) export van de gelogde incidenten, changes en problems van het afgelopen jaar te ontvangen? Is daarnaast een specificatie te geven over het aantal gesprekken die binnenkomen buiten het service window van 8.00-18.00 uur (Stand-by )? | Aanbestedende Dienst voert op dit moment geen actieve registratie van meldingen om een exact overzicht te bieden. Gemiddeld zijn er vier á vijf meldingen op een dag waarbij ongeveer de helft van de meldingen wachtwoord gerelateerd is. Buiten servicewindows komt dit zeer sporadisch voor.
110 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G7 | Is het toegestaan om de gevraagde helpdesk dienstverlening te leveren vanaf een locatie van opdrachtnemer? | Het is toegestaan dat de Opdrachtnemer haar helpdesk dienstverlening vanaf locatie Opdrachtgever organiseert maar dit wordt niet verplicht gesteld / verwacht.
111 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.7 Eis G4 | In de aanvraag staat beschreven dat opdrachtgever 0,4FTE op locatie ter beschikking stelt. Is deze medewerker in staat om op locatie werkplekbeheer uit te voeren? Of is de verwachting dat opdrachtnemer eigen medewerkers onsite beschikbaar stelt? Zo ja, is er ruimte beschikbaar waar deze medewerker kan werken? | Aanbestedende Dienst stelt 0,4 FTE beschikbaar waarvan de Opdrachtnemer gebruik mag en kan maken, een en ander in onderlinge afstemming, zonder de overeengekomen verantwoordelijkheden te verleggen. Nadere invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze 0,4 FTE op basis van een inspanningsverplichting geschiedt nadrukkelijk in nader overleg. Het is toegestaan dat de Opdrachtnemer haar dienstverlening vanaf locatie Opdrachtgever organiseert maar dit wordt niet verplicht gesteld / verwacht. Aanbestedende Dienst kan naar behoefte zorgdragen voor ruimte en faciliteiten die het werken onsite voor Opdrachtnemer mogelijk maken.
112 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.4 Huidige situatie | In uw beschrijving geeft u aan dat gebruikers middels Ivanti een op functie afgestemd gebruikersprofiel met daarbij de benodigde kantoor- en taakapplicaties en de hieraan gerelateerde rechten op het netwerk en zo nodig eenvoudige configuratie-instellingen op het device krijgen. Wij zien in de serverlijst geen servers terug ten behoeve van Ivanti. Ontbreekt/ Ontbreken deze server(s) op de lijst? Als dat het geval is zien wij graag de servers in de lijst opgenomen. Of is deze software op een van de servers in de lijst ondergebracht? Zo ja, welke server is dit dan? | De servers die gebruikt worden voor Ivanti zijn de SRV-AS-01 en de SRV-AS-02. De servers staan aangegeven als 'voor opdrachtnemer' en kunnen aldus naar eigen inzicht in de Managed ICT-services worden ingevuld.
113 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.4 Eis D14 | In eis D14 staan software componenten (zoals Adobe Flash, Shockwave Player, Microsoft Silverlight) die al langere tijd niet als veilig worden gezien. Conformiteit aan de door u eveneens vereiste BIO regelgeving is met deze software niet realiseerbaar. Welke applicaties heeft Avres waar deze componenten nog in benodigd zijn? | Aanbestedende Dienst heeft deze software niet meer in gebruik. De genoemde applicaties gelden als voorbeeld maar zijn ongelukkig gekozen, onvoldoende realiserend dat deze software niet BIO compliant is. Aanbesteden Dienst past eis D14 aan: Het aangeboden virtuele werkplekconcept wordt door Opdrachtnemer zo ingericht, dat gebruikers bij het gebruik van multimedia zonder haperingen content kunnen bekijken / beluisteren en vult de eventueel benodigde applicaties hiertoe vrijelijk in.
114 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.5 E3 | Staat opdrachtgever ervoor open om in plaats van 70 thin clients 70 fat clients te ontvangen die hetzelfde formaat hebben als een thin client en dezelfde specificaties hebben zoals gesteld in de eis? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in maar geeft nadrukkelijk aan hieraan zelf geen enkele behoefte te hebben. Tevens roept dit de vraag op bij Aanbestedende Dienst of enkel het device wordt gewijzigd of dat dit bredere impact heeft op de gedane uitvraag en een passende Inschrijving van de Inschrijvers hierop. Aanbestedende Dienst wenst al het gestelde nadrukkelijk ongewijzigd te laten en stemt enkel in het mogen vervangen van thin-clients door fat-clients zonder enigerlei afbreuk te doen een het vereiste werkplekconcept Let op: De thin-clients (eventueel te vervangen door fat-clients) betreffen een zogenaamd uitwijk-device als de laptop even niet beschikbaar is.
115 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.5 Eis E1 | Staat de opdrachtgever open voor een werkplek oplossing gebaseerd op een combinatie van thick clients en virtuele werkplekken waarbij de virtuele werkplekken alleen worden gebruikt indien niet kan worden voldaan aan de eisen uit het pakket eisen en wensen (zoals D4 en D8)? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee niet in. De voorgestelde oplossing roept te veel vragen op over het hierbij behorende werkplekconcept en de eventuele impact hiervan op het functioneren van Aanbestedende Dienst. Het staat Inschrijver evenwel vrij een voorstel te doen in het kansendossier op basis waarvan later met een impact- en kosten-batenanalyse kan worden bepaald of dit een passende oplossing zou kunnen zijn.
116 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.4 Eis D10 | Kunt u meer helderheid geven in de definitie van volledige werkplekfunctionaliteit? Inschrijver kan geen garanties geven over 3e partij software of SaaS diensten. | Aanbestedende Dienst verduidelijkt dat het hier gaat over het opstarten van de virtuele werkplek zelf en niet (alle) applicaties die hierop beschikbaar worden gesteld.
117 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.5 Eis E2 | U stelt in deze eis dat de laptops worden voorzien van Windows 10 Professional. Daar tegenwoordig laptops initieel geleverd worden met Windows 11 willen wij u vragen deze eis aan te passen naar Windows 11 ? Zo niet, graag aangeven waarom niet. | De Aanbestedende Dienst stemt in met deze aanpassing; de Opdrachtnemer mag de laptop uitleveren met zowel Windows 10 Professional als Windows 11.
118 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.4 / 2.8.5 Eis D1 | Inschrijver ziet Windows 11 als het gangbare product van tegenwoordig. Wat is de reden voor uitvraag van Windows 10 op de virtuele werkplek? | Aanbestedende Dienst staat open voor direct gebruik van Windows 11 maar stelt tevens dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de compatibiliteit van het in gebruik zijnde applicatielandschap. In voorkomende gevallen van incompatibiliteit zal Windows 10 nog geleverd moeten kunnen worden, maar dit is nergens een concrete verwachting.
119 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.3 / 2.8.4 Totaaloplossing | Opdrachtnemer is voornemens een oplossing op basis van de publieke Cloud aan te bieden. In de publieke Cloud heeft men te maken met variabele kosten waarbij naar gebruik wordt betaald. Opdrachtnemer kan hier alleen een inschatting voor geven. Staat de opdrachtgever open voor een volledig in de public Cloud gehoste oplossing waarbij de variabele verbruikskosten losgekoppeld worden van de vaste maandlasten? | Aanbestedende Dienst ambieert een Cloud strategie en is druk doende deze gefaseerd tot uitvoering te brengen in de komende jaren. De eerste twee stappen hierin zijn het verSaaSen van het applicatielandschap en het inzetten op Managed ICT-Services. Er bestaan geen gefundeerde beelden ten aanzien van een private of een public Cloud. Voor deze aanbesteding geldt: indien aan de vereisten van de aanbesteding wordt voldaan, zouden beiden passend kunnen zijn. Aanbestedende Dienst redeneert vanuit de eigen functionele behoefte tegen een juiste kosten-batenanalyse om keuzes hieromtrent ook voornamelijk vast te laten stellen door haar ICT-dienstverleners, waarbij Aanbestedende Dienst wordt ontzorgd ten aanzien van deze aspecten. Ten aanzien van het kostenaspect dient de aangeboden oplossing zonder voorbehouden aan te sluiten op het door Aanbestedende Dienst aangegeven gebruik. Indien hiervoor de juiste informatie niet is gegeven dient op voorhand in de tweede inlichtingenronde geïnformeerd te worden naar deze gegevens om de oplossing naadloos aan te sluiten. Alle kosten dienen in de Inschrijving opgenomen te zijn; de Inschrijver wordt aldus in alle redelijkheid en billijkheid in beginsel gehouden aan de gedane kosteninschatting. Tevens wordt in de inschrijving aangegeven op basis van welke parameters het variabel gebruik daadwerkelijk wordt doorberekend en de werkelijke kosten kunnen gaan afwijken.
120 | Inhoud | Bijlage 8 Inventarisatie Infrastructuur Tabblad Datacenter en servers | In “Bijlage 8 Inventarisatie Infrastructuur.xlsx”op het tabblad “Datacenter en servers” staat dat de server SRV-CA-01 (Certificaat server) beheerd blijft worden door opdrachtgever. Deze server speelt een belangrijke rol in de technische infrastructuur waarvan het beheer bij de opdrachtnemer wordt belegd. Staat de opdrachtgever ervoor open om ook deze server onder het volledig beheer van de opdrachtnemer te laten vallen? | De Aanbestedende Dienst staat hiervoor open.
121 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.3 Eis C1 | Aangegeven is dat minimaal Windows 2016 wordt gevraagd. Kunt u per applicatie(server) aangeven welk OS er wordt ondersteund? Denk aan Server2019 en hoger. | Aanbestedende Dienst is bekend met het huidige OS platform van de betreffende (applicatie)server, deze informatie is toegevoegd aan bijlage 08. Er is nog geen onderzoek gedaan tot welk OS platform de applicatieserver geüpgraded kan worden.
122 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.3 Eis C1 | Er is een overzicht geleverd met het aantal applicatieservers. Kunt u per server aangeven of er afhankelijkheden zijn met IOPS? | De ondersteuning van de processen op de applicatieserver kunnen worden uitgevoerd met reguliere lees- en schrijfsnelheid en vraagt geen specifieke IOPS.
123 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.3 Eis C1 | Er is een overzicht geleverd met het aantal applicatieservers. Kunt u per server aangeven welk operating systeem erop staat? | Aanbestedende Dienst heeft de servers in bijlage 8 aangevuld met het OS, zie tabblad 'Datacenter en servers' kolom C.
124 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.2 Eis B8 | U geeft aan dat de dekking en snelheid van het draadloze netwerk gelijk dient te blijven. Wanneer de opdrachtnemer besluit andere apparatuur in te zetten is dezelfde dekking niet gegarandeerd. Kunt u meer informatie delen over de huidige dekking of eventuele site survey rapporten beschikbaar stellen? | De Aanbestedende Dienst heeft dergelijke informatie niet voorhanden. Wij willen u verwijzen naar Bijlage 08 waarbij het aantal en het merk / type acces point is opgenomen. Bij vervanging gaan wij uit van vergelijkbare of hogere technische specificaties waarbij de theoretische dekking blijft gehandhaafd.
125 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.3 Eis C3 | In Eis C3 wordt gevraagd om beheerrechten op 13 applicatieservers. Welke beheeractiviteiten moeten kunnen worden uitgevoerd, ofwel, welke gedelegeerde rechten worden als noodzakelijk gezien? | De Aanbestedende Dienst gaat voor beheerrechten uit van 'Administrator' rechten op de betreffende server.
126 | Inhoud | Bijlage 08 Netwerk en verbindingen | Welk typenummer Fortigate-firewalls is er momenteel in gebruik? | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende aanvullende informatie: Fortigate type 100F.
127 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.1 Eis A6 | In Eis A6 staat: “Alle in de Inschrijving ingewilligde Wensen dienen te worden geleverd en hebben dezelfde contractuele status als Eisen.” Inschrijver ziet geen wensen vermeld staan in uw aanbesteding. Kunt u aangeven wat de wensen zijn? | Aanbestedende Dienst heeft in paragraaf 6.2.3 Gunningscriteria kwaliteit diverse Gunningcriteria opgenomen welke mogen doorgaan als zogenaamde Wensen. Inschrijvers geven in hun Inschrijving aan of en in welke mate ze invulling geven aan deze Gunningscriteria. Deze beantwoording van Gunningscritaria heeft contractduur dezelfde status als Eisen. Inschrijvers zijn aldus gehouden aan hun gedane aanbieding voor wat betreft alle Inschrijvingscomponenten, waaronder specifiek de invulling van Gunningscriteria zoals aangegeven.
128 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 2.8.1 Eis A1 | Is Gemeenschappelijke Regeling Avres BIO-compliant? Kunt u toelichten waarom wel/niet? | Aanbestedende Dienst stelt dat zij er niet mee bekend is 'niet BIO-compliant' te zijn en hier binnen haar mogelijkheden voortdurende aandacht voor te hebben. Er is echter geen concreet onderzoek geweest naar deze vraag. De kwetsbaarheid van de wijze waarop Avres dat nu heeft georganiseerd is echter duidelijk aangegeven en Aanbestedende Dienst ziet deze aanbesteding als een mogelijkheid dergelijke onderwerpen efficiënter en effectiever te kunnen zekerstellen en borgen. Aanbestedende Dienst leunt nu en in de toekomst aldus tevens op de serviceverlening van gespecialiseerde partijen die de kwetsbaarheid van Aanbestedende Dienst ten aanzien van dergelijke onderdelen kunnen reduceren.
129 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 5.4.2.1/6.2.3 Branche-ervaring | De technische bekwaamheid van de inschrijver moet middels een referentie worden aangetoond, zoals beschreven in paragraaf 5.4.2.1. In geval van onvolledigheden mag aanbestedende dienst de inschrijving als ongeldig terzijde te leggen. In paragraaf 6.2.3 staat dat inschrijver respectievelijk 5 of geen punten toegekend krijgt. Dit zou betekenen dat alle inschrijvende partijen 5 punten krijgen, want anders had de inschrijving terzijde gelegd moeten worden. Hierdoor is bij de verdeling van de gunningscriteria maximaal 40 punten te behalen bij prijs en maximaal 55 punten te behalen bij kwaliteit (omdat alle inschrijvers dus al 5 punten voor de branche-ervaring krijgen). Wilt u de verdeling van het aantal punten herzien? Waarom wel/niet? | Aanbestedende Dienst wijst erop dat de in paragraaf 5.4.2.1 gestelde referentie technische bekwaamheid anders is gesteld (een organisatie) dan de in paragraaf 6.2.3 gevraagde branche-ervaring (een gemeente of een gemeentelijk samenwerkingsverband). Aanbestedende Dienst ziet derhalve geen reden voor wijziging van de puntenverdeling.
130 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 5.4.2.1/6.2.3/Bijlage 1 Branche-ervaring | In paragraaf 6.2.3 staat branche-ervaring opgenomen als één van de zes kwaliteitscriteria. Voor de documentgrootte staat het volgende opgenomen: “Inschrijver gebruikt hiervoor maximaal 2 x A4 in lettertype Arial 10.” Echter staat in paragraaf 5.4.2.1 dat er in bijlage 1 ook ruimte is gereserveerd voor dezelfde referentie. Bijlage 1 bevat momenteel al twee A4. Kunt u aangeven aan welke eis inschrijver zich dient te houden? | Aanbestedende Dienst wijst erop dat de in paragraaf 5.4.2.1 gestelde referentie technische bekwaamheid anders is gesteld (een organisatie) dan de in paragraaf 6.2.3 gevraagde branche-ervaring (een gemeente of een gemeentelijk samenwerkingsverband). Inschrijver dient aldus met beiden rekening te houden, e.e.a. zoals gesteld in de aanbestedingsleidraad.
131 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 6.2.3 Presentatie | U stelt in paragraaf 6.2.3 dat het beoordelingsteam de consensusbeoordeling mag bijstellen op basis van de nader verkregen informatie tijdens de presentatie. Inschrijver verzoekt u in verband met de beginselen van Europees aanbesteden om dit transparant en met gelijke behandeling te laten verlopen. Gaat u ermee akkoord dat het beoordelingsteam de consensusbeoordeling bij de presentatie alleen positief mag bijstellen? | Aanbestedende Dienst is er aan gehouden dit transparant en met gelijke behandeling te laten verlopen. Aanbestedende Dienst is hiertoe eraan gehouden al haar beoordelingen op een zorgvuldige wijze te beargumenteren in de totstandkoming en openbaarmaking van haar gunningsbesluit. Aanbestedende Dienst verifieert in de presentaties tevens mogelijke onduidelijkheden in de gedane Inschrijvingen en heeft de plicht deze Inschrijvingen correct te beoordelen, indien noodzakelijk gebruikmakend van zowel positieve als negatieve bijstellingen die correct beargumenteerd zijn / worden.
132 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 4.12 Verificatiegesprek | In paragraaf 4.12 staat: “Blijkt tijdens het gesprek met de Inschrijver dat in de Inschrijving onjuiste informatie is verstrekt, dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan of dat geen overeenstemming kan worden bereikt over de te sluiten Overeenkomst, dan zal de betreffende Inschrijver alsnog afvallen.” Hier is inschrijver het mee eens. Echter staat er ook: “Indien uit het verificatiegesprek blijkt dat de eindscore moet worden aangepast, zal het beoordelingsteam dit doorvoeren. Met dien verstande dat nimmer een score hoger gewaardeerd kan worden dan uit de Inschrijving, en dus de eerste beoordeling, kon worden opgemaakt.” Het gunningscriteria kwaliteit wordt zowel schriftelijk als tijdens de presentatie beoordeeld. Waar u zelf aangeeft in paragraaf 6.2.3 dat er tijdens de presentatie “ruime gelegenheid is tot het verdiepen en valideren van de inschrijving”. Inschrijver verzoekt u om de eis m.b.t. het aanpassen van de score tijdens het verificatiegesprek te laten vervallen. | Aanbestedende Dienst heeft op voorhand al de van toepassing zijnde informatie, standpunten en overeenkomsten gedeeld in haar Aanbestedingspublicatie. Daarmee is de reikwijdte bepaald waaraan Inschrijvers dienen te voldoen, tenzij inlichtingenronden leiden tot bijstelling hiervan. Eveneens is Inschrijver gehouden aan de in haar Inschrijving beschreven informatie. Aanbestedende Dienst voelt het als haar plicht dit zo vroeg mogelijk te verifiëren maar kan niet garanderen dit enkel en alleen gedurende de presentatie volledig uit te kunnen voeren. Dit is eveneens niet in het belang van de Inschrijver omdat de mogelijkheid de Inschrijving correct te presenteren dan zou kunnen worden overschaduwt door eenzijdige vragen van de Aanbestedende Dienst over de gedane Inschrijving. Zodoende kan Aanbestedende Dienst kan geen afstand doen van de door u aangegeven mogelijkheden waarbij de toepassingsmogelijkheden hiervan zeer zorgvuldig afgewogen zullen worden. Het gebruik hiervan is enkel bedoeld om onoverkomelijke verschillen voor definitieve gunning helder te verkrijgen en te komen tot een correcte gunning van de beoogde Opdracht.
133 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 4.10 Publicaties | In paragraaf 4.10 staat: “De Inschrijvers verlenen op voorhand een gebruiksrecht aan Gemeenschappelijke Regeling Avres om de resultaten en producten van de aanbestedingsprocedure te mogen gebruiken, onder andere ten behoeve van publicaties en overige communicatiedoeleinden.” Hoe moet inschrijver deze zin interpreteren? | Aanbestedende Dienst begrijpt uw opmerking: de tekst waarnaar u verwijst is inderdaad te breed beschreven. Uiteraard wordt enkel dat interne gebruik beoogd dat benodigd is voor het correct uitvoeren en afronden van de aanbesteding. In geval van voorkomende afwijkingen hierop, zal eerst de door u aangegeven toestemming worden gevraagd.
134 | Inhoud | Ervaringen van Eindgebruikers | Hoe beoordelen eindgebruikers hun huidige werkplek op dit moment? | Aanbestedende Dienst stelt dat gebruikers redelijk content zijn met de huidige werkplekken. Let op dat er een ander concept wordt gevraagd en daarmee ook beoogd wordt bepaalde aspecten van de werkplek en de ICT-infrastructuur te optimaliseren en te innoveren. De opgestelde Eisen weerspiegelen uiteraard de (gebruikers)behoeften van Aanbestedende Dienst.
135 | Inhoud | Changes Overzicht | Is er een overzicht beschikbaar van het aantal changes die maandelijks/jaarlijks zijn verwerkt? | Aanbestedende Dienst maakt de meeste meldingen die gaan over incidentbeheer. Changes worden beduidend minder ingediend. Tevens is de term change nog wel voor meerdere uitleggen vatbaar. Wij vragen Inschrijver specifiek te maken naar welke aanvullende informatie wordt gevraagd om een specifieke opgave te doen of inschatting te maken. Let op: Aanbestedende Dienst voert op dit moment geen actieve registratie van deze aspecten om een exact overzicht te bieden en kan enkel zorgvuldige inschattingen maken.
136 | Inhoud | Meldingenoverzicht | Is er een overzicht beschikbaar van het aantal meldingen dat medewerkers maandelijks/jaarlijks indienen? | Aanbestedende Dienst voert op dit moment geen actieve registratie van meldingen om een exact overzicht te bieden. Gemiddeld zijn er vier á vijf meldingen op een dag waarbij de helft van de meldingen wachtwoord gerelateerd is.
137 | Inhoud | Informatiebeveiligingsbeleid | Beschikt de aanvrager over een actueel informatiebeveiligingsbeleid en mag deze gedeeld worden? | Aanbestedende Dienst beschikt niet over een actueel informatiebeveiligingsbeleid dat waardevol is om te delen met gegadigden. De eisen ten aanzien van deze informatiebeveiliging zijn reeds neergelegd in de Eisen en leidend voor de Inschrijving.
138 | Inhoud | IT-training voor medewerkers | Wordt er aandacht besteed aan de IT-vaardigheden van medewerkers via trainingen, leertools of een andere aanpak? | Aanbestedende Dienst begeleidt haar medewerkers uiteraard in de omgang met ICT in breedte zin. Het merendeel van de aandacht gaat uit naar het adequaat gebruiken van de primaire taakapplicaties en informatie awareness bij de medewerkers.
139 | Inhoud | Back-up retentie | Het aanbieden van een back-upoplossing is onderdeel van de uitvraag. Welke bewaartermijn (retentie) dient aangehouden te worden? | Aanbestedende Dienst leunt op de ervaring van Inschrijvers om een passend voorstel hiervoor te doen waarbij wordt voldaan aan de gevraagde RPO en RTO en de jaarbackup ten minste zeven jaar dient te worden bewaard. Voor de bewaarcyclus van dagen en maanden geldt: als de volgende cyclus is aangebroken mag (dat deel van) de eerste cyclus worden overschreven, aldus dag 32 overschrijft dag 1 en maand 13 overschrijft maand 1.
140 | Inhoud | Hardware management | Hoeveel innames, uitgiftes en mutaties in hardware vinden er wekelijks en maandelijks plaats? Zijn er piekmomenten gedurende het jaar? | Aanbestedende Dienst relateert dit aan de personeelsmutaties die gebruikelijk zijn, waarbij er geen specifieke piekmomenten zijn. Gedurende een maand treden circa 5 medewerkers in dienst en 2 medewerkers uit dienst, hierbij zijn geen piekmomenten.
141 | Inhoud | Softwareverduidelijking | Bedoelt u met "Office365 premium" in bijlage 8 "Microsoft 365 premium"? | Aanbestedende Dienst heeft dit inderdaad bedoeld.
142 | Inhoud | Helpdesk openingstijden | Is al onderzocht of alle applicaties compatibel zijn met Windows 11, zodat er kan worden overgestapt naar een moderne virtuele werkplekomgeving? | Aanbestedende Dienst heeft dit (nog) niet onderzocht.
143 | Inhoud | Applicatiecompatibiliteit | Is al onderzocht of alle applicaties compatibel zijn met Windows 11, zodat er kan worden overgestapt naar een moderne virtuele werkplekomgeving? | Aanbestedende Dienst heeft dit (nog) niet onderzocht.
144 | Inhoud | Serverinformatie | Is het mogelijk de lijst met servers aan te vullen met de OS-versie? | Aanbestedende Dienst heeft de servers in bijlage 8 aangevuld met het OS, zie tabblad 'Datacenter en servers' kolom C.
145 | Inhoud | Netwerkwerkvereisten | Voldoet de huidige LAN, WAN en Wi-Fi al aan de gerelateerde eisen B1 t/m B11? | Aanbestedende Dienst stelt dat deze aspecten voldoen aan de gestelde Eisen.
146 | Inhoud | Datagebruik | Is er inzicht in het huidige datagebruik van de verbindingen? | Aanbestedende Dienst heeft deze informatie niet beschikbaar.
147 | Inhoud | Verbinding | Dient de verbinding behouden te worden via de huidige leveranciers, of heeft de aanvrager voorkeur voor een nieuwe centraal beheerde oplossing? | Aanbestedende Dienst heeft besloten de verbindingen momenteel buiten beschouwing van de Opdrachtscope te houden, mede wegens complexiteitsreductie en bestaande contracten die gerespecteerd dienen te worden. Daartoe is besloten dat de beschikbare verbindingen in beginsel kunnen worden gebruikt. Wellicht ziet Leverancier redenen dit op te nemen in het optioneel af te nemen kansendossier. Uiteraard wenst Aanbestedende Dienst toe te werken naar een nieuwe centraal beheerde omgeving, maar beseft tegelijkertijd dat daar gefaseerd naartoe gewerkt zal moeten worden wegens de bestaande situatie.
148 | Inhoud | Bandbreedte | Welke bandbreedtes hebben de verbindingen op de locaties? | Aanbestedende Dienst heeft deze informatie niet beschikbaar. 1. De verbinding voor Leerdam heeft een bandbreedte van 50MB/10MB en betreft een VDSL-verbinding. 2. De verbinding voor Marconiweg heeft een bandbreedte van 200MB/200MB en betreft een Vlan-Fiber verbinding. 3. De verbinding voor Vianen heeft een bandbreedte van KPN 50MB/30MB en betreft een VDSL-verbinding. 4. De verbinding voor de Lingeloods wordt gefaciliteerd door een derde partij en is niet bekend. 5. De verbinding voor Meerkerk betreft een Dark-fiber oplossing die wordt gefaciliteerd door de huidige leverancier. 6. De verbinding voor Stadhuisplein wordt gefaciliteerd door een derde partij en is niet bekend. 7. De verbinding voor Landsinghof heeft een bandbreedte van 100MB/100MB en betreft een Fiber verbinding.
149 | Inhoud | Netwerkapparatuur | Wat is de leeftijd van de netwerkapparatuur op de locaties van Avres? | Aanbestedende Dienst beschikt over de volgende aanvullende informatie: de switches en access points hebben een support contract tot en met 2024. Na dit support contract classificeert de fabrikant de netwerk apparatuur als EndOfLife.
150 | Inhoud | Bijlage 03 | All-in kosten gebruikers(-licenties) Voor ons begrip: van hoeveel gebruikers moeten wij hier uitgaan? | Inschrijvers hoeven nadrukkelijk enkel uit te gaan van opgegeven aantallen voor de Opdrachtscope, aldus 235 medewerkers.
151 | Inhoud | Bijlage 03 | U vraagt: gebruiker (inclusief laptop) op en afschalen Hoe stelt u zich dit voor op- en afschalen voor inclusief laptop? Een laptop wordt aangeschaft voor 4 jaar op basis van CAPEX. | Aanbestedende Dienst wenst de prijs van de laptops zo veel als mogelijk in de periodieke dienstverleningsprijzen per medewerker doorberekend te zien. De risico's van afschaling dienen aldus verdisconteerd te worden in deze prijsstelling. Het staat Inschrijvers echter vrij in de volgende inlichtingenronde aangepaste voorstellen te doen indien dit onoverkomelijke problemen oplevert.
152 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad - 2.4 aantal medewerkers en devices | U maakt gebruik van Werkplekapparatuur: Laptops: 305 Monitors: 307 Thin clients: 175 Fat clients: 25 230 medewerkers maken gebruik van de SBC werkplek. Kunt u uitleggen hoe dit zich verhoudt tot de aantallen fysieke werkplekken nu en in de toekomstige situatie? | De opgegeven aantallen van de Opdrachtscope geven een goede weerspiegeling van de toekomstige situatie zoals die wordt beoogd, aldus 235 medewerkers met 235 laptops en 70 thin-clients als secundair device voor al deze medewerkers op diverse locaties. De bestaande werkplekapparatuur wordt aldus met deze Opdrachtscope gerationaliseerd.
153 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad - 6.2.2 Plafondbedrag | Geldt het gestelde minimum en maximum bedrag voor de totale contractperiode van 13 jaar? | Aanbestedende Dienst heeft dit zo bedoelt voor de maximale looptijd van 13 jaar als zijnde de onder- en bovengrenzen voor prijsbeoordeling en betreffen nadrukkelijk geen bodem- en plafondbedragen voor bepaling van de geldigheid van de Inschrijving. Indien de plafondbedragen voor prijsbeoordeling echter te strak zijn gesteld; gaat dit op gelijke wijze op voor alle gegadigden en zal vooral of enkel kwaliteit de basis voor de beoordeling zijn (e.e.a. zoals gesteld in de aanbestedingsleidraad van deze aanbesteding).
154 | Inhoud | PvE E4 | U vraagt een laptop op basis van: Beschikt over minimaal 8GB werkgeheugen; Beschikt over minimaal een i5 processor (10th generation); Beschikt over een 256GB SSD. De capaciteit van deze laptops is minimaal en niet geschikt voor de moderne werkplek. Wij adviseren een capaciteit van: i7/16GB/512GB | Aanbestedende Dienst heeft enkel deze minimale Eisen opgenomen ten aanzien van enkel de thick-clients. Voor de laptops wordt een dergelijke opgave niet gedaan. Vanzelfsprekend wordt ook op de ervaring en inschatting van Inschrijvers geleund om het juiste soort device te bepalen en hiermee te kunnen voldoen aan de overige gestelde Eisen. Indien ook kan worden voldaan aan de gestelde Eisen zonder deze upgrade, zou ook het kansendossier een mogelijkheid bieden dit als optioneel mee te nemen in de Inschrijving.
155 | Inhoud | PvE G24 | Betreft de incidentele kosten, doelt u hiermee op niet-standaard changes en project werkzaamheden? | Aanbestedende Dienst heeft bedoeld: incidentele kosten die na de transitie en migratieperiode gedurende de looptijd dienen te worden gemaakt worden verdisconteerd in de periodieke prijzen en tarieven, zodat maximale financiële transparantie en voorspelbaarheid tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ontstaat gedurende de Overeenkomst, zijnde bijvoorbeeld her aanschaf van middelen die end-of-life zijn gedurende de looptijd.
156 | Inhoud | PvE F7 | Opdrachtnemer kan ondersteunen bij deze eis, maar heeft weinig invloed op de gebruikte software en de aansluitmogelijkheden op Outlook of O365. Welke rol ziet opdrachtgever hier voor opdrachtnemer? | Aanbestedende Dienst beseft dat de Inschrijver geen invloed heeft op de (on)mogelijkheden en prestaties van andere partijen. Aanbestedende Dient bedoelt het verlenen van support en het juist configureren van Office365 aan hun zijde, om daarmee de integratie van andere partijen te faciliteren.
157 | Inhoud | PvE E3 | Het gebruik van Microsoft Teams binnen een VDI in combinatie geniet niet de voorkeur. Wat is uw visie op de inzet van thin-clients in combinatie met het gebruik van Teams? | Het primaire device betreft een laptop voor alle medewerkers. De thin-clients betreffen een zogenaamd uitwijk-device als de laptop even niet beschikbaar is. Het is nadrukkelijk niet nodig de thin-client-werkplekken uit te breiden met aanvullende mogelijkheden voor onder meer het gebruik van Microsoft Teams of andere vergadersoftware.
158 | Inhoud | PvE E1 | Is het vervangen van de laptops na 4 jaar onderdeel van de opdracht en inschrijf prijs? Kunt u aangeven wat uw overwegingen te zijn om gebruik te maken van laptops met Windows 10 met minimale specificaties om de virtuele desktop te benaderen? Het inzetten van een mobile thin client zou een alternatief kunnen zijn, voordeel is vereenvoudigd beheer. Overweegt u om bepaalde applicaties lokaal in te zetten op de gevraagde laptops, zoals teams? | Aanbestedende Dienst beschouwt dit als een lastige vraag omdat zij meerdere perspectieven heeft gehanteerd. Als eerste betreft de laptop het primaire device van medewerkers. Aanbestedende Dienst wenst dit device niet 'te licht' aan te willen schaffen omdat daarmee flexibiliteit naar de toekomst voor het oplossen ven uitzonderingssituaties en afwijkingen kan worden weggenomen (bijvoorbeeld lokale installaties in uitzonderingsgevallen). Als tweede is Aanbestedende Dienst specifiek bekend met mogelijke beperkingen om alle software, bijvoorbeeld vergadertooling, volledig virtueel te kunnen laten draaien (zie tevens vraag en antwoord 60). Ondanks dat een mobile-thin-client passend zou kunnen zijn, durft Aanbestedende Dienst hier momenteel, zonder nadere informatie en bewijslast over de passendheid hiervan, niet definitief over te besluiten. Wellicht kan Inschrijver deze mogelijkheid optioneel aanbieden als onderdeel van het kansendossier, zodat een besluit hierover meer gefundeerd zou kunnen plaatsvinden.
159 | Inhoud | PvE D5 | Mag er gebruik gemaakt worden van CPU overbooking? De eis voor CPU's op een frequentie van 3 GHz heeft een prijsopdrijvend effect. Er zijn slechts enkele Intel Xeon modellen beschikbaar die aan deze eis voldoen. Dit zijn de duurste modellen die beschikbaar zijn. Advies om deze eis te verlagen naar 2.4 of 2.6 GHz. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u dit onderbouwen? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in, indien hiermee geen concessies worden gedaan een de vereisten van de gevraagde ICT-oplossing.
160 | Inhoud | PvE D1 | Waarom kiest u hier voor Windows 10 in plaats van Windows 11? Windows 11 is al geruime tijd beschikbaar en de End of Support datum van Windows 10 is in 2025. Staat u open om direct over naar Windows 11 te gaan? | Aanbestedende Dienst staat hiervoor open maar stelt tevens dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de comptabiliteit van het in gebruik zijnde applicatielandschap. In voorkomende gevallen van incompatibiliteit zal Windows 10 nog geleverd moeten kunnen worden.
161 | Inhoud | PvE C10 | Uw vraag om de mogelijkheid waarbij de back-up oplossing in staat moet zijn om geautomatiseerd een test omgeving te kunnen restoren. Wat is het doel van deze eis? Is een handmatige restore ook toegestaan? Zo nee, waarom niet? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
162 | Inhoud | PvE C9 | U eist een RTO van 4 uur, dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect. Gebruikelijk bij andere decentrale overheid organisaties is RPO 24 uur en RTO 48 voor de kernapplicaties. Wat is uw overweging om hier een RTO van 4 uur uit te vragen? | Aanbestedende Dienst is voor continuïteit van haar dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de ICT-oplossing en de Managed ICT-Services. Zij voert primaire processen en activiteiten uit voor kwetsbare doelgroepen waarvoor de dienstverlening en / of bedrijfsvoering niet langer dan 4 uur onderbroken kan worden. Zodoende is de RTO gesteld op 24 uur om hierop aan te sluiten.
163 | Inhoud | PvE C4 | U vraagt in deze eis om SPAM beveiliging, bedoeld u hiermee aanvullende beveiliging naast de geïntegreerde SPAM beveiliging die aanwezig is in O365? | Aanbestedende Dienst stemt in met het voldoende laten zijn van de geïntegreerde SPAM beveiliging die aanwezig is in Office 365.
164 | Inhoud | PvE G2 | De gehele ICT-oplossing is in beginsel 24 uur per dag / 7 dagen per week toegankelijk, onafhankelijk van tijd, plaats en type device. De beschikbaarheid van de gehele ICT-oplossing (functionaliteit en data), uitgaande van een beschikbaarheid van infrastructuur van 99%, op werkdagen van 07:00 tot 20:00 uur. Buiten de genoemde tijden of voor niet-productieomgevingen geldt een beschikbaarheidsgarantie van 95%. Downtime vanwege installatie- en herstelverzoeken van Opdrachtnemer wordt niet meegerekend in het meten van deze beschikbaarheid. Is de beschikbaarheid op basis van 'per werkdag'? | Aanbestedende Dienst stemt hiermee in.
165 | Inhoud | PvE D1 | Is ons begrip correct dat de laptops na 4 jaar vervangen worden op basis van een nieuwe uitvraag? | Aanbestedende Dienst heeft bedoeld de vervanging van de laptops om de vier jaar onderdeel van de Opdracht te laten zijn. Er zal geen sprake zijn van een nieuwe uitvraag.
166 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad - Algemeen | Heeft Avres een Cloud strategie? In hoeverre heeft Avres een voorkeur voor een oplossing vanuit een private Cloud of public Cloud? | Aanbestedende Dienst ambieert een Cloud strategie en is druk doende deze gefaseerd tot uitvoering te brengen in de komende jaren. De eerste twee stappen hierin zijn het verSaaSen van het applicatielandschap en het inzetten op Managed ICT-Services. Er bestaan geen gefundeerde beelden ten aanzien van een private of een public Cloud. Voor deze aanbesteding geldt: indien aan de vereisten van de aanbesteding wordt voldaan, zouden beiden passend kunnen zijn. Aanbestedende Dienst redeneert vanuit de eigen functionele behoefte tegen een juiste kosten-batenanalyse om keuzes hieromtrent ook voornamelijk vast te laten stellen door haar ICT-dienstverleners, waarbij Aanbestedende Dienst wordt ontzorgd ten aanzien van deze aspecten.
167 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad - Algemeen/ PvE D10 | Heeft u onlangs een gebruikers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd m.b.t. de huidige Citrix werkplek? Zo ja: kunt u daaruit de conclusies/aanbevelingen delen? | Aanbestedende Dienst heeft een dergelijk onderzoek niet recent uitgevoerd. Aanbestedende Dienst stelt dat gebruikers redelijk content zijn met de huidige werkplekken. Let op dat er een ander concept wordt gevraagd en daarmee ook beoogd wordt bepaalde aspecten van de werkplek en de ICT-infrastructuur te optimaliseren en te innoveren. De opgestelde Eisen weerspiegelen uiteraard de (gebruikers)behoeften van Aanbestedende Dienst.
168 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad - 2.4 pagina 9 / PvE D10 | Maakt u op dit moment al gebruik van Office 365 functionaliteit, zoals Microsoft Teams binnen de Citrix omgeving? Zo ja, • welke en beschikt u reeds over een governance plan? • hoe is de gebruikerservaring om bijvoorbeeld Teams te gebruiken binnen het Citrix image? | Gebruikers maken momenteel gebruik van Microsoft Teams via Citrix HDX. Voor online vergaderen wordt MS Teams buiten de Citrix omgeving gebruikt. Aanbestedende Dienst begrijpt niet wat u bedoeld met een governance-plan.
169 | Inhoud | PvE G9 | U stelt: Ondanks dat de afhankelijkheid tussen de applicaties van derden-leveranciers en de aangeboden ICT-infrastructuur afneemt door steeds meer SaaS-afname, is het belangrijk upgrades en updates in afstemming met Gemeenschappelijke Regeling Avres en derden-leveranciers uit te voeren. Om de gehele ICT-oplossing in relatie tot haar technische omgeving op een juiste wijze te kunnen onderhouden en beheren, wordt de ICT-oplossing up-to-date en compliant gehouden op ten minste de laatste en de twee voorlaatste versies (exclusief van toepassing zijnde beveiligingspatches) voor alle gerelateerde programmatuur (ook wel N-2 voor alle vereiste programmatuur, bestaande uit (client)middleware, databaseprogrammatuur (server en client), servers en hun besturingssystemen, virtualisatietechnieken, etc.), zodanig dat alle derden-leveranciers voldoende tijd hebben om met hun aangebonden oplossingen compliant te kunnen zijn en te blijven op deze ICT-infrastructuur. Als de programmatuur van derden het niet toestaat om N-2 te hanteren, mag inschrijver dan afwijken van deze eis? | De Eis beoogt updates en upgrades in samenhang en afstemming uit te voeren, zodat het applicatielandschap van Aanbestedende Dienst (eventueel gebruik makend van derden-leveranciers) voldoende tijd wordt ondersteund, ten minste voor N, N-1 en N-2 binnen de reikwijdte van de Opdracht. Andere N-situaties worden hiermee niet per definitie uitgesloten. Aanbestedende Dienst beseft dat hiermee mogelijk wordt afgeweken van de gecalculeerde Opdracht en dergelijke situaties mogelijk leiden tot meerwerk ten aanzien van deze Opdracht.
170 | Inhoud | PvE G1 | U stelt: De Opdrachtnemer is integraal verantwoordelijk voor het leveren, implementeren, beheren en onderhouden van een ICT-oplossing, bestaande uit een remote en onsite ICT-infrastructuur, een virtueel ICT-werkplekconcept en ICT-werkplekken in de vorm van managed ICT-services. De Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor het LifeCycleManagement voor alle hardwarecomponenten die zij inzet (of in eerste instantie overneemt). De Opdrachtnemer is eveneens verantwoordelijk voor het assetmanagement voor alle hardwarecomponenten. Kan Avres een toelichting geven op LifeCycleManagement in relatie tot de verantwoordelijkheid/ noodzaak tot vervanging van apparatuur? | Aanbestedende Dienst heeft bedoeld dat de aanschaf die voortkomt uit de vervangingsbehoefte van hardware integraal onderdeel uitmaakt van de prijsstelling van de Inschrijving, waarvoor enkel voor de laptops een vervangingsplicht van eens per 4 jaar geldt.
171 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, Virtueel werkplekconcept – pag. 15 | U stelt: Opdrachtgever beoogt een volledig virtueel werkplekconcept. Door het bieden van een virtueel werkplekconcept kan de medewerker van Opdrachtgever plaats-, tijds- en device-onafhankelijk werken. De Opdrachtnemer mag hierbij zelf een virtualisatiemechanisme inzetten, onder voorbehoud dat alle benodigde applicaties van Gemeenschappelijke Regeling Avres hierop kunnen draaien. Staat u open voor een werkplekconcept waarbij de overgebleven legacy applicaties in Azure beschikbaar worden gesteld/ Azure Virtual Desktop (AVD) i.c.m. SaaS en lokale apps? | Aanbestedende Dienst heeft nadrukkelijk een functionele uitvraag gedaan zonder te veel toe te redeneren naar ICT-oplossingen die hierin meer of minder passend zouden kunnen zijn. Aanbestedende Dienst wenst niet op de stoel van Inschrijvers te zitten om hiervoor de meest passende Inschrijving te doen; te meer daar zij hier zelf de kennis en ervaring niet voor heeft. Indien uw oplossing ten minste tegemoet komt aan de Eisen en optimaal kan voldoen aan de gestelde Wensen is dit aldus zeker een mogelijkheid.
172 | Inhoud | PvE C12 | U stelt: Voor de virtuele servers die onder volledig beheer vallen van de Opdrachtnemer, en die aldus integraal onderdeel van de Managed ICT- services zijn, geldt dat bij zo nodig opschalen / upgraden / afschalen van virtuele servers de verantwoordelijkheid en daarbij behorende kosten bij de Opdrachtnemer liggen. Doorbelasting van deze kosten kan enkel plaatsvinden op basis van het werkelijk aantal gebruikers. Hiervoor wordt enkel de prijsopgaves per gebruiker gehanteerd. Avers kiest voor uitvraag op basis van prijs per gebruiker. Onze standaard betreft een p x q (prijs maal aantal) constructie op detailniveau omdat sommige kostenposten gebruikers overstijgend zijn / niet toe te kennen zijn aan een gebruiker (bijv. firewall). Mag inschrijver zijn standaard calculatiemethode inzetten op basis van p x q, waardoor Avres volledige transparantie krijgt in het verbruik? | Aanbestedende Dienst gaat akkoord met uw voorstel voor opgave van de initiële prijsstelling op het prijzen- en tarievenblad. Er is hier reeds ruimte gelaten dit op andere wijzen te kunnen specificeren. Hiermee gaat Aanbestedende Dienst ervan uit dat een algemene voorziening zoals een firewallvoorziening volledig wordt gecalculeerd voor de gehele looptijd (inclusief vervanging als deze de technische of economische levensduur heeft bereikt). Aanbestedende Dienst beoogt een prijsmodel overeen te komen dat eenvoudig en transparant is van aard; ook al beseft zij dat de rekenmethoden van Opdrachtnemer vaak complexer zullen zijn. Aanbestedende Dienst wenst de calculatie-aspecten voor op-en afschaling gedurende de looptijd van de Opdracht te handhaven en de enige te laten zijn (en bijvoorbeeld aldus geen nieuwe firewall doorberekend te krijgen, anders dan dat deze initieel reeds op juiste wijze is opgenomen in de Inschrijvingsprijs of dat deze wordt verdisconteerd in de aangegeven op- en afschalingsaspecten: gebruiker (inclusief laptop), gebruiker (BYOD), virtuele server (standaard), virtuele server (uitgebreid) en applicatiepackage. Dit uiteraard voor zover er geen overduidelijk sprake is van meerwerk op de Opdracht. Indien deze stellingname nadere onduidelijkheden oproept, vragen wij nadrukkelijk hierover vragen te stellen of voorstellen te doen in inlichtingenronde 2 om een evenwichtige Inschrijving mogelijk te maken.
173 | Inhoud | PvE C5 | U stelt: Opdrachtnemer beheert en levert met de gemoderniseerde ICT-infrastructuur voldoende opslagcapaciteit voor de fileserver-opslag van de huidige dataopslag van 2TB, rekening houdend met een groei van 20% per jaar per jaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Is ons begrip correct dat u ervan uitgaat dat de huidige gevirtualiseerde serveromgeving op basis van CBS/Citrix gemoderniseerd wordt? Zo ja, verwacht u dat Citrix uit gefaseerd wordt of juist gecontinueerd wordt op basis van VDI? Of wordt hier bedoelt dat u wil migreren naar de Moderne Werkplek op basis van Microsoft en Azure i.c.m. SaaS en lokale apps? | Aanbestedende Dienst begrijpt de relatie tussen het eerste en het tweede niet direct. Aanbestedende Dienst heeft nadrukkelijk een functionele uitvraag gedaan zonder te veel toe te redeneren naar ICT-oplossingen die hierin meer of minder passend zouden kunnen zijn. Aanbestedende Dienst wenst niet op de stoel van Inschrijvers te zitten om hiervoor de meest passende Inschrijving te doen; te meer daar zij hier zelf de kennis en ervaring niet voor heeft. Indien de oplossing ten minste tegemoet komt aan de Eisen en optimaal kan voldoen aan de gestelde Wensen zouden alle varianten passend kunnen zijn.
174 | Inhoud | PvE C1 | U stelt: De Opdrachtnemer maakt gebruik van datacenters die zich bevinden in de EER en minimaal van het niveau Tier 3 of gelijkwaardig zijn. De Opdrachtnemer levert van hieruit de benodigde virtuele servers en verzorgd daarbij alle onderliggende fysieke hardware. De Opdrachtnemer levert de virtuele servers met de benodigde OperatingSystems met de onder dit OperatingSystems behorende attributen. Voor de virtuele Windows Server OS geldt minimale versie 2016. Mag dit ook geplaatst worden binnen de Microsoft Azure Cloud? [Microsoft Azure Datacenter (Regio West-Europa, 4 datacenters)] | Aanbestedende Dienst stemt met deze mogelijkheid in.
175 | Inhoud | PvE B9 | De Opdrachtnemer stelt de virtuele werkomgeving ook beschikbaar buiten de fysieke werkplekken en omgeving die worden geleverd, voor onder meer ‘buiten huis’ en ‘thuis’-werken en BringYourOwnDevice. Indien Avres ondersteuning wenst voor BYOD, hoe ziet Avres de relatie met security voor apparatuur die niet gemanaged worden door Avres of inschrijver? | Aanbestedende Dienst stelt dat de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor de veiligheid van de virtuele werkplekomgeving. Opdrachtnemer mag in dit kader eveneens eisen en condities stellen (of deze geautomatiseerd controleren en afdwingen) indien aspecten van BYOD de mogelijke veiligheid van gebruik van de virtuele werkomgeving raken. Veiligheidsaspecten van de BYOD in algemene zin valt nadrukkelijk buiten de scope van de Opdracht.
176 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services - 2.8 (Programma van) Eisen – pag. 10 | U stelt: Vooruitlopen op deze aanbesteding is er binnen Gemeenschappelijke Regeling Avres het project gestart om de ICT-Infrastructuur te vereenvoudigen, verder te centraliseren en geïdentificeerde risico’s te mitigeren. Ten tijde van het opstellen van deze aanbesteding loopt er een project om de virtuele servers in het datacenter van Meerkerk en NorthC in Rotterdam onder te brengen in het datacenter van CAB Holland BV. In de zeer korte contractduur hieromtrent is rekening gehouden met deze aanbesteding. Kunt u de geïdentificeerde risico’s aangeven die u nu loopt? | Deze risico's lagen gelegen in diverse factoren die de continuïteit van Aanbestedende Dienst in gevaar brachten, vooral beschikbaarheid en veiligheid. Deze risico's worden nu met een korte-termijn-karakter opgelost en met deze aanbesteding met een lange-termijn-karakter opgelost.
177 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, algemeen | Mededeling van Aanbestedende Dienst | Aanbestedende Dienst heeft geconstateerd dat de tekst opgenomen onder 2.8.4. Virtueel werkplekconcept suggereert dat er in de huidige situatie sprake is van een volledig VDI-concept. Er wordt echter nadrukkelijk gebruik gemaakt van ServerBased Computing op basis van een Windows Server OS, gebruik makend van gedeelde resources.
178 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, algemeen | Mededeling van Aanbestedende Dienst | De aanbestedende dienst heeft vastgesteld dat als gevolg van vertraging in de beantwoording van de Nota van Inlichtingen, dit consequenties heeft voor de planning en de vervolgstappen van het aanbestedingsproces. Als reactie op deze vertraging is de planning aangepast en gecorrigeerd op TenderNed. Deze aangepaste planning is tevens opgenomen in de bijlage.