## Beantw Nvi nr 2 ->05-12-'23
0.2 Nota van Inlichtingen 2 - > 05-12-2023 Aanbesteding Managed ICT-Services Kenmerk: 430586
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
177 | Inhoud | Switch met stacking module | Wat wordt bedoeld met Aruba 2920 2-port Stacking Module (Bijlage 8 - Switches)? Wordt hier een switch inclusief stacking module bedoeld, of gaat het hier alleen om de uitbreiding? | Hiermee bedoeld Aanbestedende Dienst alleen de uitbereiding.
178 | Inhoud | Referenie Branche-ervaring | De naam van de referentie is tot de organisatie van inschrijver te herleiden, waarmee voor andere inschrijvers bekend wordt dat inschrijver aan de procedure deelneemt. | Uw aangedragen referent is geen gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband. Deze referentie doet derhalve niet aan onze wens.
179 | Inhoud | Branche-ervaring | U vraagt inschrijvers Technische Bekwaamheid aan te tonen middels een referentie. Deze referentie moet logischerwijs voldoen aan een aantal criteria om zodoende een specifieke ervaring aan te tonen. Daarnaast hecht u er belang aan dat inschrijver Branche-ervaring heeft met een gemeente, of een gemeentelijk samenwerkingsverband. Naar mening van inschrijver is het niet nodig om te vragen dat de referentie waarmee Branche-ervaring wordt aangetoont, tevens laten voldoet aan overige technische criteria (bijv. 100 werkplekken, 100 medewerkers, 20 applicatieservers, OTAP-omgeving). Het is prima mogelijk Branche-ervaring te hebben en aan te tonen, ook wanneer de inhoud van de opdracht/oplossing anders is. Inschrijver stelt daarom voor om Branche-ervaring te mogen aantonen (en daarmee net zoveel punten kan halen) op basis van een referentie die niet per se aan de overige technische eisen voldoet. Dit zal het aantal inschrijvers niet onnodig beperken, wat in het voordeel is van Avres. Bent u hiermee akkoord en zo niet, waarom niet? | Aanbestedende Dienst heeft nadrukkelijk voor de huidige opzet gekozen en wenst hier nadrukkelijk niet op af te wijken.
180 | Inhoud | Werkplekken per locatie | Hoeveel werkplekken heeft Avres per locatie? Wij willen graag weten hoeveel medewerkers van Avres op elke locatie werken. Dit heeft invloed op de nodige netwerkapparatuur en is daarom relevant voor inschrijvers om te weten voor het doen van een passende aanbieding. | Aanbestedende dienst heeft de volgende gegevens over de werkplek verdeling over de desbetreffende locaties. 1. Landsingshof, 13 medewerkers, 9 werkplekken 2. Leerdam, 9 medewerkers, 6 werkplekken 3. Marconiweg, 7 medewerkers, 4 werkplekken 4. Meerkerk, 138 medewerkers, 88 werkplekken 5. Stadshuisplein, 13 medewerkers, 8 werkplekken 6. Lingeloods, 50 medewerkers, 32 werkplekken 7. Vianen, 5 medewerkers, 3 werkplekken
181 | Inhoud | Windows Server 2012 | Wat is de reden dat Avres nog servers met Windows 2012 gebruikt? Wij willen graag weten of deze servers afhankelijk zijn van bepaalde applicaties die niet compatibel zijn met nieuwere versies van Windows. Ook willen we weten of Avres van plan is om deze servers uit te faseren of te upgraden in de nabije toekomst. | Deze servers worden momenteel al uitgefaseerd waarbij de software wordt gemigreerd naar een SaaS oplossing.
182 | Inhoud | Printers | Welke printers gebruikt Avres momenteel en hoeveel zijn er van elk type en op welke locatie staan ze? Voor het maken van een passende aanbieding is het voor inschrijvers noodzakelijk te weten welke soorten printers Avres in gebruik. Wij verzoeken u om ons een overzicht te sturen van de huidige printers en hun aantallen en l | Aanbestedende Dienst wijst er nadrukkelijk op dat de printer en scanners geen onderdeel uitmaken van de uitvraag. Enkel de integratie / connectie met te leveren Managed ICT Services behoort tot de scope.
183 | Inhoud | Oplossing | Hoeveel ICT-functionaliteit heeft elke medewerker van Avres nodig? De kosten voor de ICT-dienstverlening zijn afhankelijk van de functionaliteit die een medewerker gebruikt om zijn/haar werk te doen. Sommige medewerkers hebben misschien genoeg aan Microsoft Office online, of gebruiken alleen e-mail of werken uitsluitend op een tablet. Andere medewerkers hebben misschien meer geavanceerde functionaliteit nodig. Uit onze ervaring met vergelijkbare organisaties weten we dat er onderlinge verschillen kunnen zijn in de ICT-behoefte van de medewerkers. Daarom willen we graag weten hoeveel medewerkers van Avres welke functionaliteit nodig hebben. | Aanbestedende Dienst vraagt nadrukkelijk een brede ICT dienst en oplossing uit voor haar gehele organisatie. In het geval dat specifieke functionaliteit slechts voor een beperkt deel in gebruik wordt genomen/beschikbaar dient te zijn, is dit nadrukkelijk in de aanbestedingsdocumenten opgenomen. Bijvoorbeeld specifieke test werkplekken en fat-clients. Applicaties kan / wenst Aanbestedende Dienst geen nader onderscheid te maken.
184 | Inhoud | Vraag 162 | Mag gegadigde aannemen dat u bij de beantwoording per abuis RTO heeft opgenomen ipv RPO in de laatste zin van uw antwoord? | Aanbestedende Dienst bedankt u voor uw oplettendheid. Aanbestedende Dienst laat nadrukkelijk een RPO van 24 uur en RTO van 4 uur ongewijzigd.
185 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad managed ICT-services - 6.2.3 Gunningscriteria kwaliteit Concept Implementatieplan | U stelt: Inschrijver gebruikt hiervoor maximaal 20 x A4 in lettertype Arial 10. Tekst die dit totaal overschrijdt (vanaf de eerste pagina bezien, inclusief titelbladen, inhoudsopgaves, bronverwijzingen, visualisaties, etc.), wordt ter zijde gelegd en niet beoordeeld. Gebruik van eventuele bijlagen wordt eveneens als inclusief gezien. Gegeven de uitvraag verzoek ik u dringend om het aantal pagina's op te rekken naar 30. | Aanbestedende Dienst stemt hier mee in.
186 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad - 6.2.3 Gunningscriteria kwaliteit Oplossingsvoorstel | U stelt: Inschrijver gebruikt hiervoor maximaal 20 x A4 in lettertype Arial 10. Tekst die dit totaal overschrijdt (vanaf de eerste pagina bezien, inclusief titelbladen, inhoudsopgaves, bronverwijzingen, visualisaties, etc.), wordt ter zijde gelegd en niet beoordeeld. Gebruik van eventuele bijlagen wordt eveneens als inclusief gezien. Gegeven de uitvraag verzoek ik u dringend om het aantal pagina's op te rekken naar 30. | Aanbestedende Dienst stemt hier mee in.
187 | Inhoud | Aanbesteding managed ICT-services - 6.2.3 Pagina 41 | Voor het beheerplan mag max. 10 pagina's gebruikt worden. Om antwoord te geven op al uw eisen is 10 pagina's onvoldoende. Ons voorstel is om het aantal pagina's op te rekken naar max. 30. | Aanbestedende Dienst stemt hier niet mee in, te meer de SLA geen onderdeel uitmaakt van het aantal pagina's.
188 | Inhoud | Gunningscriteria Kwaliteit 6.2.3 - Document Partnership | Het aantal pagina’s is beperkt tot 3. Gegeven de uitvraag verzoeken wij het aantal pagina’s te verruimen naar 6 incl. inhoudsopgave maar exclusief hoofdpagina. | Aanbestedende Dienst stemt hier mee in.
189 | Inhoud | Aanbesteding managed ICT-services - 6.2.3 Pagina 41 | Voor het beheerplan mag max. 10 pagina's gebruikt worden. Om antwoord te geven op al uw eisen is 10 pagina's onvoldoende. Ons voorstel is om het aantal pagina's op te rekken naar max. 30. | Aanbestedende Dienst stemt hier niet mee in, te meer de SLA geen onderdeel uitmaakt van het aantal pagina's.
190 | Inhoud | Mededeling Aanbestedende Dienst met betrekking tot het werkplekconcept | Mededeling Aanbestedende Dienst: Aanbestedende Dienst heeft naar aanleiding van diverse vragen in inlichtingenronde 1 met betrekking tot het werkplekconcept nieuwe inzichten verkregen en nader intern overleg gevoerd. Op basis hiervan stelt Aanbestedende Dienst de mogelijkheden voor realisatie van het beoogde werkplekconcept bij. Hiermee vindt eveneens mogelijke bijstelling plaats van de eerdere beantwoording van diverse vragen uit inlichtingennota 1: te weten onder meer de antwoorden op de vragen 4, 5, 45, 56, 60, 62, 114, 115, 154, 157, 158, 159, 167, 171, 173 en 179. | Aanbestedende Dienst heeft de formulering en / of eisen ten aanzien van het werkplekconcept bijgesteld. Zie voor uitgebreide informatie, toelichting en wijzigingen de Bijlage 1 bij deze inlichtingennota.