## Vragen_en_antwoorden_409537_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
18 | 5.2.3 Referentie Opdracht | Gaat opdrachtgever akkoord om een referentie opdracht van 30 aansluitingen (mix van telemetrie en profiel aansluitingen) te accepteren? | Niet akkoord. De referentie-eis wordt niet aangepast, omdat we deze proportioneel achten in relatie tot de omvang van de opdracht.

## Opwek evt. voor curtailment inz
Naam | EAN code | Tenaamstelling | Leveringsadres+huisnr | PC | Plaats | Bron * | Piekvermogen kW | Jaarvolume productie | Jaarvolume teruglevering | Opmerkingen WDODelta
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001275 | Waterschapsbedrijf Limburg | Ubroekweg 38 | 5928 NM | Venlo | zon-PV |  | 3374037.6667 | 865390.1
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000205169 | RWZI Dedemsvaart | Woudbloemweg 3A | 7701PG | DEDEMSVAART | zon-PV | 2154.96 | 1862000 | 1540000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001381 | Waterschapsbedrijf Limburg | Klinkertstraat 75 | 6433 PA | Hoensbroek | zon-PV |  | 1814544.3333 | 124467.6667
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000086850 | RWZI Zwolle - veld Perceel Spoolde | Spoolderenkweg 1 | 8042 PK | Zwolle | zon-PV | 2000 | 1800000 | 1509000 | planning: ingebruikname medio/eind 2024; RWZI Zwolle PI 3 van 3
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001428 | Waterschapsbedrijf Limburg | Baakhoverweg 47 A | 6114 RG | Susteren | zon-PV |  | 1404131.3333 | 510377.4
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000073225 | RWZI Echten - veld | Nijstad 7 | 7909 HS | Hoogeveen | zon-PV | 1596.66 | 1400000 | 300000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000074710 | RWZI Deventer -veld | Roland Holstlaan 2 | 7414 KA | Deventer | zon-PV | 1635.27 | 1390000 | 900000 | RWZI Deventer PI 2 van 2
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001688 | Waterschapsbedrijf Limburg | Buggenummerweg 5 | 6041 AH | Roermond (Fase 1+2) | zon-PV |  | 1170082 | 400038.25
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000086850 | RWZI Zwolle - veld | Spoolderenkweg 1 | 8042 PK | Zwolle | zon-PV | 955.5 | 812000 | 698000 | RWZI Zwolle PI 2 van 3
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000062212 | RWZI Coevorden | de Hulteweg 5 | 7741LE | COEVORDEN | zon-PV | 936.225 | 809000 | 370000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000079593 | RWZI Kampen - veld | Oslokade 2 | 8263 CH | Kampen | zon-PV | 1031.94 | 800000 | 300000 | verwachtte curtailment is van productie afgehaald
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600001833878 | Rwzi Almelo Sumpel | De Bosuil 1 | 7609BZ | ALMELO | zon-PV | 906.66 | 750000 | 240000
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600001839603 | Rwzi Oldenzaal | Oude Almeloseweg 8 | 7576PE | OLDENZAAL | zon-PV | 846.72 | 747000 | 290000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000082104 | RWZI Raalte - veld | Hondemotsweg 2 | 8101 NJ | Raalte | zon-PV | 772.52 | 695000 | 350000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871690422450900090 | Waterschapsbedrijf Limburg | Ankerkade 225 | 6222 NL | Maastricht-Limmel | zon-PV |  | 682448.3333 | 289138.55
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000000740 | Rwzi Haaksbergen | Leferinkweg 1 | 7482RD | HAAKSBERGEN | zon-PV | 699.84 | 602000 | 300000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000090338 | RWZI Hessenpoort - veld | Steinfurtstraat 14 | 8028 PP | Zwolle | zon-PV | 706.16 | 600000 | 446000 | planning: ingebruikname begin/medio 2024
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001398 | Waterschapsbedrijf Limburg | Rekoutweg (Geen huisnummer) | 6229 RB | Heugem | zon-PV |  | 564930.6667 | 136331.6667
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000073461 | RWZI Vollenhove - veld | Noordwal 7 | 8325 PP | Vollenhove | zon-PV | 639.6 | 544000 | 390000
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000000900 | Rwzi Rijssen | Oude Veerweg 4 | 7461JH | RIJSSEN | zon-PV | 629.625 | 538000 | 125000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000002012 | Waterschapsbedrijf Limburg | Palenbergerweg 18 B | 6374 LS | Landgraaf-Rimburg | zon-PV |  | 528533.6667 | 154775
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000278576 | RWZI Smilde - veld | Boerenlaan 11 | 9422 JK | Smilde | zon-PV | 585 | 525000 | 370000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001732 | Waterschapsbedrijf Limburg | Veerstraat 2 | 6591 BK | Gennep | zon-PV |  | 452791.6667 | 138877
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000353297 | RWZI Beilen - veld | Ossebroeken 8 | 9411 VR | Beilen | zon-PV | 478.87 | 430000 | 155000 | RWZI Beilen PI 3 van 3, hier volledige teruglevering aan toegerekend
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000069204 | RWZI Meppel - veld | Hesselterlandweg 79 | 7942 HZ | Meppel | zon-PV | 604.24 | 400000 | 0 | verwachtte curtailment is van productie afgehaald
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000020474 | Waterschapsbedrijf Limburg | Eerenbeemd 4 | 5768 PC | Meijel (fase 1+2) | zon-PV |  | 345092.3333 | 246231
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871691200718550008 | RWZI Steenwijk - veld | Verlaatseweg 160 | 8331 PH | Steenwijk | zon-PV | 486.72 | 335000 | 0 | planning: ingebruikname medio 2024; verwachtte curtailment van productie afgehaald
Waterschap Noorderzijlvest | 871747285004947234 | Rwzi Vriezenveen | Almeloseweg 51A | 7671RC | VRIEZENVEEN | zon-PV | 380.16 | 332000 | 195000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000077490 | RWZI Genemuiden - veld | Nieuwe Weg 12 | 8281 PW | Genemuiden | zon-PV | 513.24 | 330000 | 0 | verwachtte curtailment is van productie afgehaald
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000164222 | Waterschapsbedrijf Limburg | Metaalweg 3 | 5804 CG | Venray | zon-PV |  | 291575.3333 | 104699.3167
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000226258 | Waterschapsbedrijf Limburg | Dalerveltweg 3 | 6171 RN | Stein (zon fase2) | zon-PV |  | 275337 | 71123
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000052411 | RWZI Sleen | Zetelveenweg 3 | 7841BP | SLEEN | zon-PV | 310 | 251000 | 80000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000287813 | Hoofdkantoor WDODelta - solar carport | Dokter van Deenweg 162-204 | 8025 BM | Zwolle | zon-PV | 285 | 250000 | 0 | Hoofdkantoor PI 2 van 2; Mogelijk wordt op deze locatie een solar carport gerealiseerd in 2024 of 2025. De plannen zijn nog niet zeker.
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000074116 | RWZI Dalfsen - veld | Ruitenborghweg 1 A | 7722 PA | Dalfsen | zon-PV | 271.45 | 245000 | 40000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000078183 | RWZI Heino - veld | Molenweg 16 | 8141 NS | Heino | zon-PV | 277.68 | 213000 | 109000
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000000771 | Rwzi Vroomshoop | De Sluis 20 | 7681KB | VROOMSHOOP | zon-PV | 224.64 | 198000 | 40000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000071979 | Rogat Zonnepark - veld | Sluisweg 1 | 7949 BA | Rogat | zon-PV | 200.07 | 190000 | 50000
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600001835452 | Rwzi Almelo Vissedijk | Kolthofsingel 22 | 7602EM | ALMELO | zon-PV | 187.245 | 161000 | 5000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000353297 | RWZI Beilen - dak werkplaats | Ossebroeken 8 | 9411 VR | Beilen | zon-PV | 150 | 135000 | 0 | RWZI Beilen PI 2 van 3
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600002044075 | waterschapshuis Almelo | Kooikersweg 1 | 7609PZ | ALMELO | zon-PV | 224.64 | 91000 | 2000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001404 | Waterschapsbedrijf Limburg | Boerenanstelerweg 1 | 6468 XV | Kerkrade-Kaffeberg | zon-PV |  | 75151.6667 | 280
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000287813 | Hoofdkantoor WDODelta - dak | Dokter van Deenweg 162-204 | 8025 BM | Zwolle | zon-PV | 77.825 | 66000 | 0 | Hoofdkantoor PI 1 van 2
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840016033468 | Grafhorst, dak werkplaats | Kamperzeedijk 39 a | 8277 AP | Grafhorst | zon-PV | 71.795 | 60000 | 52700
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000114027 | Rouveen, dak werkplaats | Conradsweg 3 | 7954 DV | Rouveen | zon-PV | 60 | 51000 | 40000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000118407 | Weerwille, dak werkplaats | De Weidenweg 70 a | 7961 LR | Ruinerwold | zon-PV | 60 | 51000 | 42000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871691202000208413 | Alteveer, dak werkplaats | Alteveer 110 | 7907 GB | Hoogeveen | zon-PV | 59.45 | 51000 | 47000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840001384346 | Hasselt, MURA dak werkplaats | Zandvoortweg 2 1 | 8061 PB | Hasselt | zon-PV | 58.63 | 50000 | 47600
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840030946881 | Broekland, dak werkplaats | Nieuwe Deventerweg 52 | 8107 AR | Broekland OV | zon-PV | 39.36 | 33000 | 25600
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840016033253 | Laag Zuthem, dak werkplaats | Langeslag 45 A | 8055 PP | Laag Zuthem | zon-PV | 32.82 | 30000 | 20000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000353297 | RWZI Beilen - dak rwzi | Ossebroeken 8 | 9411 VR | Beilen | zon-PV | 16.225 | 15000 | 0 | RWZI Beilen PI 1 van 3