## STRUCTUUR
Functionaliteiten
Borgen van de constructieve uitgangspunten voor het ontwerp van de rijkshuisvesting | Borgen van de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces

## EISEN ONTWERP
eisen > structuur > eisgroepen met eisnamen > constructieve veiligheid
Functionaliteit: | Borgen van de constructieve uitgangspunten voor het ontwerp van de rijkshuisvesting | Domein | Referentiedocument | Verwijzing | Output
|  |  | (verwijziging naar tab Referentie ) | (naar Referentiedocument )
CO.1 - ontwerpuitgangspunten
| gevolgklasse [-] | Constructie
CO.1.1 | CC3 |  | NEN-EN 1990:2002+C2:2010+NB:2019 Grondslagen voor het constructief ontwerp | Bijlage B Regeling van de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
|  |  | NEN-EN 1991-1-7:2006+A1:2014+NB:2019 Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen | Bijlage A.3 Gevolgklassen voor gebouwen | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| gevolgklasse lichte en secundaire gebouwconstructies [-] | Constructie
CO.1.2 | is gelijk aan de gevolgklasse van het gebouw (CC3) |  | NEN-EN 1990:2002+C2:2010+NB:2019 Grondslagen voor het constructief ontwerp | Bijlage B Regeling van de constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| ontwerplevensduur [-] | Constructie
CO.1.3 | minimaal ontwerplevensduurklasse 3 volgens NEN-EN 1990, tabel NB.1 2.1 (Ontwerplevensduur in relatie tot toepassing – minimumwaarden). Dit geldt ook voor lichte en/of secundaire gebouwconstructies |  | NEN-EN 1990:2002+C2:2010+NB:2019 Grondslagen voor het constructief ontwerp | Bijlage A1 - tabel NB.1 - 2.1 - Ontwerplevensduur in relatie tot toepassing - minimumwaarden | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| robuustheid [-] | Constructie
CO.1.4 | het gebouw moet voldoende robuustheid en weerstand tegen de gevolgen van lokaal bezwijken hebben, waarbij uitgegaan moet zijn van de strategie behorend bij de gevolgklasse van het gebouw |  | NEN-EN 1991-1-7:2006+A1:2014+NB:2019 Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen | Bijlage A - Ontwerp voor de gevolgen van bezwijken van gebouwen door een onbekende oorzaak | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.1.5 | in geval elementen (inclusief verbindingen) ontworpen worden als 'kritisch element' dan volstaat de rekenmethodiek volgens Bijlage 'A.8 Kritische elementen' niet voor de constructieve beschouwing, maar dient aanvullend een beschouwing opgesteld te worden met het in rekening nemen van extra partiële factoren op de weerstand en/of het toepassen van een voorgeschreven kwaliteitsbeoordeling van het ontwerp en de uitvoering van kritische elementen. Deze beschouwing moet worden vastgelegd in het Constructief Uitgangspuntenrapport |  | NEN-EN 1991-1-7:2006+A1:2014+NB:2019 Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen | Bijlage A - Ontwerp voor de gevolgen van bezwijken van gebouwen door een onbekende oorzaak | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| veiligheidsniveau nieuwbouw [-] | Constructie
CO.1.6 | nieuw te bouwen gebouwen of bouwdelen moeten voor wat betreft de constructieve veiligheid tenminste voldoen aan het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit 2012 |  | Bouwbesluit 2012 | Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, par. 2.1.1 Nieuwbouw | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.2 - belastingsuitgangspunten
| opgelegde belastingen - aanvulling generiek [-] | Constructie
CO.2.1 | bij nieuwbouw, verbouw en renovatie geldt voor een aantal categorieën opgelegde belasting een hogere waarde dan de publiekrechtelijk vastgelegde minimumwaarde uit de belastingnormen van de Eurocode-reeks. Deze waarden zijn vastgelegd in het document 'Opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode' |  | Opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode (bestand: Tabel Opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode - v5.pdf) |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| opgelegde belastingen - voorzieningen veilig werken op hoogte [-] | Constructie
CO.2.2 | de voorzieningen (en de daarbij behorende belastingen) voor het 'veilig werken op hoogte' moeten conform de RVB Product Informatiebladen (PIB’s) worden uitgewerkt (de digitale versie van de RVB Product Informatiebladen zijn te raadplegen via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten met als trefwoord PIB) |  | Veilig werken op hoogte (VWOH) Product Informatiebladen (PIB) ¦ Richtlijn ¦ Rijksvastgoedbedrijf |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.3 - bruikbaarheidsuitgangspunten
| bruikbaarheid [-] | Constructie
CO.3.1 | in aanvulling op Bouwbesluit 2012 moet invulling gegeven worden aan de eisen van bruikbaarheid van het gebouw, de draagconstructie en onderdelen daarvan, inclusief de aanbevolen grenswaarden van NEN-EN 1990 + NB, NEN-EN 1991 + NB en de eisen uit de van toepassing zijnde materiaalnormen |  | Bouwbesluit 2012 |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
|  |  | NEN-EN 1990:2002+C2:2010+NB:2019 Grondslagen voor het constructief ontwerp | 3.4 Bruikbaarheidsgrenstoestanden en bijlage A1.4 Bruikbaarheidsgrenstoestanden
NEN-EN 1991-1-1:2002+C1:2009+NB:2019 Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
| bruikbaarheid - trillingen [-] | Constructie (raakvlak Bouwfysica)
CO.3.2 | schade aan gebouwen en apparatuur door trillingen moet voorkomen worden |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.4 - constructieve brandveiligheid
| eis brandwerendheid [-] | Constructie
CO.4.1 | alle dragende en stabiliteit verzorgende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw hebben eenzelfde brandwerendheidseis. De stabiliteit van brandcompartimentsgrenzen bij brand die geen onderdeel uitmaken van de draagconstructie moeten door middel van constructieve beschouwingen aangetoond worden |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| grote brandcompartimenten [-] | Constructie
CO.4.2 | voor het ontwerp van de draagconstructie van een gebouw bij brand (Bouwbesluit 2012 afdeling 2.2.) moet voor de vereiste tijdsduur voor de brandwerendheid, die geldt voor de draagconstructie, uitgegaan worden van brandcompartimenten die niet groter zijn dan de in Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10. gegeven grenswaarden |  | Bouwbesluit 2012 |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| kanaalplaten nieuwbouw [-] | Constructie
CO.4.3 | voor nieuw te bouwen gebouwen of bouwdelen geldt dat wanneer vloersystemen met kanaalplaten toegepast worden, de toepassing moet voldoen aan de “Aanbevolen maatregelen voor de constructieve veiligheid van kanaalplaatvloeren bij brand in de nieuwbouw” d.d. november 2015 van de BFBN. |  | BFBN - Aanbevolen maatregelen voor de constructieve veiligheid van kanaalplaatvloeren bij brand in de nieuwbouw d.d. november 2015 |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.4.4 | Indien het vloersysteem met kanaalplaatvloeren wordt toegepast in een situatie met: - een verhoogd risico, waarmee wordt bedoeld gevolgklasse CC3 volgens NEN-EN 1990 én - een lange ontruimingstijd, waarmee wordt bedoeld een tijdsduur langer dan 20 minuten vanaf het ontstaan van een brand tot het moment waarop de BHV en/of de brandweer het gebouw heeft doorzocht en verlaten, waarbij moet worden uitgegaan van een realistisch, bij het normale gebruik passend ontruimingsscenario, dan geldt dat het betonoppervlak aan de aan brand blootgestelde zijde van het vloersysteem met kanaalplaten gedurende de wettelijk voorgeschreven tijdsduur voor de brandwerendheid geen hogere temperatuur mag bereiken dan 200 graden Celsius
| toepassing sprinkler [-] | Constructie
CO.4.4 | toepassen van sprinkler om de temperatuur van het betonoppervlak aan de aan brand blootgestelde zijde van het vloersysteem met kanaalplaten gedurende de wettelijk voorgeschreven tijdsduur voor de brandwerendheid geen hogere temperatuur dan 200 graden Celsius te laten bereiken, is niet toegestaan |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.5 - constructieve duurzaamheid
| bindmiddel betonmengsels [-] | Constructie
CO.5.1 | in het geval beton wordt toegepast in een nieuw(e) (onderdeel van de) draagconstructie moet cement CEM III/B met 80% hoogovenslak als bindmiddel in betonmengsels toegepast worden |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| maximale cementhoeveelheid in betonmengsels [kg/m³] | Constructie
CO.5.2 | in het geval beton wordt toegepast in een nieuw(e) (onderdeel van de) draagconstructie moet de maximale cementhoeveelheid per mengsel gelijk zijn aan de minimale waarde van het cementgehalte [kg/m3] per sterkteklasse en milieuklasse volgens NEN-EN 206 |  | NEN-EN 206:2014+A1:2016+NEN 8005:2014+C1:2017 Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
| percentage hergebruikt grof toeslagmateriaal [%] | Constructie
CO.5.3 | in het geval beton wordt toegepast in een nieuw(e) (onderdeel van de) draagconstructie moet de minimale hoeveelheid hergebruikt grof toeslagmateriaal 50% bedragen (herwonnen grind of betongranulaat) |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
CO.6 - aanvullende eisen constructieve veiligheid
Eisen PV systemen (foto-voltaïsche systemen)
constructienormen PV systeem
EIS-CO.6.1 | de constructie van foto-voltaïsche systemen dient te voldoen aan de constructienormen zoals in het Bouwbesluit voorgeschreven en NEN7250:2021
weerstand PV systeem
EIS-CO.6.2 | het foto-voltaïsch systeem moet voldoende weerstand hebben tegen bezwijken ten gevolge van de lokale, gebouwgebonden omstandigheden
EIS-CO.6.3 | alle verbindingen en bevestigingsdetails zijn aantoonbaar doorgerekend, waarbij het samenspel van krachten in beschouwing is genomen (eigen gewicht, ballast, windbelasting, sneeuwbelasting etc) en rekening is gehouden met de specifieke kenmerken van het gebouw en de omgeving
gevolgklasse PV systeem
EIS-CO.6.4 | de gevolgklasse voor foto-voltaische systemen is gelijk aan de gevolgklasse van het gebouw
windtunnelonderzoek
EIS-CO.6.5 | in het geval dat wordt afgeweken van windbelastingfactoren en/of belastingzones van NEN-EN 1991-1-4 en NEN7250:2021, dient de Opdrachtnemer aantoonbaar gevalideerd, en voor het gebouw voldoende representatief windtunnelonderzoek, ter acceptatie in te dienen bij het Rijksvastgoedbedrijf
bevestigingsmiddelen
EIS-CO.6.6 | het haken van bevestigingsmiddelen van foto-voltaïsche systemen aan de onderconstructie is niet toegestaan
ontwerplevensduur/ referentieperiode
EIS-CO.6.7 | de ontwerplevensduur/ referentieperiode voor het foto-voltaïsch systeem is ten minste 25 jaar

## EISEN PROCES
processen
Functionaliteit: | Borgen van de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces | Domein | Referentiedocument | Verwijzing | Output
|  |  | (verwijziging naar tab ) | (naar Referentiedocument )
CO.7 - Proceseisen constructief ontwerp
constructieve veiligheid risico inventarisatie en -evaluatie
CO.7.1 | stel een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op, gebaseerd op de risico inventarisatie van Opdrachtgever, specifiek voor constructieve veiligheid en herijk dit na elke overgang naar een volgende ontwerp en/of bouwfase |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
constructieve veiligheid trillingen
CO.7.2 | hinder voor personen en schade aan gebouwen en apparatuur door trillingen moet voorkomen worden; de strategie voor de beheersing van trilling gerelateerde risico's moet project specifiek bepaald worden en worden opgenomen in het Constructief Uitgangspuntenrapport |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
constructieve veiligheid supervisieniveau ontwerp en berekening
CO.7.3 | Het Design Supervision Level (DSL) is DSL3, volgens NEN-EN 1990, bijlage B.4; uitgebreide supervisie, controle door derden. De DSL3 toets wordt georganiseerd door Opdrachtgever. |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
constructieve veiligheid inspectieniveau tijdens uitvoering
CO.7.4 | Het inspectieniveau tijdens de uitvoering (IL) is IL3, volgens NEN-EN 1990, bijlage B.5; uitgebreide inspectie door derden. IL3 wordt georganiseerd door Opdrachtgever. |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
constructieve veiligheid robuustheid rekenmethodes
CO.7.5 | de rekenmethodes, waarop voldoende robuustheid wordt bereikt, zijn opgenomen in NEN-EN-1991-1-7, bijlage A; opdrachtnemer dient strategieën te bepalen, waarbij zowel buitengewone belastingen van bekende als onbekende oorzaak in acht genomen moeten worden. Deze strategieën moeten worden vastgelegd in het Constructief Uitgangspuntenrapport |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
constructieve veiligheid robuustheid elementen
CO.7.6 | in geval van het robuust ontwerpen met kritische elementen, kan niet volstaan worden met alleen een berekening op de in de Eurocode opgenomen buitengewone belasting van 34 kN/m2, maar dient aanvullend een beschouwing opgesteld te worden met het in rekening nemen van extra partiele factoren op de weerstand en/of het toepassen van een voorgeschreven kwaliteitsbeoordeling van het ontwerp en de uitvoering van kritische elementen. Deze beschouwing moet worden vastgelegd in het Constructief Uitgangspuntenrapport |  |  |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
constructieve veiligheid opleverrapportage
CO.7.7 | de laatste herijking van het Constructief Uitgangspuntenrapport bevat de actuele uitgangspunten bij oplevering, aangevuld met de actuele overzichten (plattegronden) van toelaatbare vloerbelastingen per verdieping en de wijzigingen die tijdens de uitvoering hebben plaatsgevonden. Daarnaast bevat de constructieve opleverrapportage actuele restrisico's met beheersmaatregelen, die van belang zijn voor het gebruik van het gebouw en voor toekomstige vervolgprojecten |  | Sjabloon CUR |  | CUR VO/ DO/ TO-UO/ opleverdocument
Proceseisen (ontwerp- en bouw-) proces
constructieve veiligheid taken en verantwoordelijkheden
CO.7.8 | organiseer de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen partijen conform het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl), voor o.a. ontwerpend en coördinerend constructeur, engineeringscoördinator, toetsend constructeur, deelconstructeurs en siteconstructeurs. Leg dit vast in het kwaliteitsplan. |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
CO.7.9 | Bespreek de verdeling van taken en verantwoordelijkheden aan de hand van de online-tool 'teamscan' www.kpcv.nl
constructieve veiligheid taken en documenten
CO.7.10 | stel de kwaliteitseisen aan taken en documenten met betrekking tot de constructieve werkzaamheden in de uitvoeringsfase vast (detailengineering) |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
constructieve veiligheid procedures
CO.7.11 | stel procedures op voor het borgen van de kwaliteit van het reken- en tekenwerk |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
constructieve veiligheid informatieoverdracht
CO.7.12 | organiseer de overdracht van informatie en lever een ingevuld "Overdrachtsdocument conform STB 2014 bij wisseling van fases" (bron: www.kpcv.nl) aan bij de overgang naar een volgende ontwerp en/of bouwfase of de overdracht van ontwerpend constructeur naar coördinerend constructeur |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
constructieve veiligheid volledige toetsing
CO.7.13 | toets alle constructieve uitgangspunten, de bouwdelen benodigd voor de constructieve samenhang en eventuele kritische elementen voor de robuustheid, aantoonbaar volledig. Bij geconstateerde gebreken is herstel en/of verbetering van de kwaliteit een vereiste |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
constructieve veiligheid risicogestuurde toetsing
CO.7.14 | Voer een risico gestuurde, selecte steekproef uit voor de uitwerking van bouwdelen die niet volledig getoetst worden. Bij geconstateerde gebreken moet de steekproef uitgebreid worden en is herstel en/of verbetering van de kwaliteit een vereiste |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
Inzet TIS bureau
CO.7.15 | Opdrachtnemer contracteert een onafhankelijk TIS bureau die voldoet aan het Reglement Erkenning TIS, versie 3.1 van SKG-IKOB via: http://www.branchevereniging-tis.nl/downloads |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
CO.7.16 | Het TIS bureau dient de werkzaamheden te verrichten zoals vermeld onder proces uitvoeren Technical Inspection Service
Proceseisen inzet constructeur
Inzet coördinerend constructeur
CO.7.17 | Opdrachtnemer wijst een coördinerend constructeur aan die werkt als ontwerpend en als coördinerend constructeur volgens het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid" (www.kpcv.nl) |  |  |  | Projectkwaliteitsplan
PDF-bestand (betonhuis.nl)

## OUTPUT
CUR | VO
DO
TO
UO
oplevering
PKP

## REFERENTIE
eisen > structuur > eisgroepen met eisnamen > constructieve veiligheid
Referentiedocumenten
NEN-EN 1168:2005+A3:2011 Vooraf vervaardigde betonproducten - Kanaalplaatvloeren
NEN-EN 1990:2002+C2:2010+NB:2019 Grondslagen voor het constructief ontwerp
NEN-EN 1991-1-1:2002+C1:2009+NB:2019 Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
NEN-EN 1991-1-2:2002+C3:2019+NB:2019 Belasting bij brand
NEN-EN 1991-1-7:2006+A1:2014+NB:2019 Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
NEN-EN 1992-1-2:2005+A1:2019(en)+NB:2011 Beton – Brand
NEN-EN 206:2014+A1:2016+NEN 8005:2014+C1:2017 Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206
NEN 8700:2011+A1:2020 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
NEN 8701:2011 nl - Beoordeling van de constructieve veiligheid een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren - Belastingen
Bouwbesluit 2012
Opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode (bestand: Tabel Opgelegde belastingen - aanvulling Eurocode - v5.pdf)
BFBN - Aanbevolen maatregelen voor de constructieve veiligheid van kanaalplaatvloeren bij brand in de nieuwbouw d.d. november 2015

## V&V
v