## Totale overzicht
| Code bouwdeel | TAG code bouwdeel | NSA/Pomp | naam Locatie | Functiehersteltijden | Vermogen (kVa) | Adres | Plaats | bouwjaar | merk geheel | merk generator | type | merk Diesel | Onderhoud 2022 | opm | eerste Scios keuring | volgende Scios Keuring | Scios
1 | 013075 | NW-027-00001-NS9000 | NSA 33kVA | AWZI Nieuwe Wetering | 4 uur | 33 | Bovenweg 12 | Nieuwe Wetering | 1990 | Deutz | Leroy somer | MW-027-00001?? | Deutz | 2022-03-03 | brandst leiding verv | 2018-12-11 | 2022-12-11 | 4 jaarlijks
2 | 014000 | RD-080-00021-NS9095 | NSA 33 kVA | AWTG Reeuwijk Dorp | 4 uur | 33 | Middelburgseweg 24 | Reeuwijk | 2007 | SDMO T33 | Leroy somer | 422LGJ 6/4 | Misubishi | 2022-03-09 |  | 2018-12-04 | 2022-12-04 | 4 jaarlijks
3 |  |  | NSA 750 kVa | AWTG Meerzicht Zoetermeer | 4 uur | 750 | Oostergo 22 | Zoetermeer | 2023 | Van Wingen NV | Mecc Alte | ECO40 VL4 C | Perkins |  |  |  |  | 2 jaarlijks
4 | 089206 | 241-036-00021-NS9010 | NSA 300 kVA | Poldergemaal Th. Brans | 24 uur | 300 | Den Ham 39 | Boskoop | 2022 | Inmesol IVRN-330 | Stamford | S4L1D-D (serie nr: N21I378210) | Volvo Penta dieselmotor type TAD842GE (serienummer 20132154086) |  | Staat nu ook op Nieuwkoop |  |  | 2 jaarlijks
5 | 005007 | 180-036-00036-DM1050 | dieselpomp | Gemaal Leeghwater | 24 uur | 900 | Lisserdijk 5 | Buitenkaag | 2003 | Caterpillar | nvt | 3412 (4CR01783) | nvt | dec 2022? | moet toegevoegd worden |  |  | 2 jaarlijks
6 |  | ? | dieselpomp | PG Hondsdijksepolder | 24 uur | 60 | Dorpsstraat 63 | Koudekerk aan den Rijn | 1988 | nvt | nvt | nvt | Hatz | 2022-03-08 | geen opm | 2018-12-03 | 2022-12-03 | 4 jaarlijks
7 | 047806 | 445-093-00001-NS9030 | NSA 40 kVA | stuw Heijmanswetering | 24 uur | 40 | Woubrugseweg 999 | Alphen aan den Rijn | 1983 | Dynaf | Mecc Alte | GSC3118/4 | Deutz | 2022-03-10 |  | 2018-11-30 | 2022-11-30 | 4 jaarlijks
8 | 023897 | 453-093-00008-NS9030 | NSA 40 kVA | stuw de Zijl | 24 uur | 40 | Paramaribohof 999 | Leiden | 1979 | Dynaf | Hitzinger | S6B 430/4 | Deutz | 2022-03-17 | accu verv | 2018-11-29 | 2022-11-29 | 4 jaarlijks
9 | 023863 | 435-093-00003-NS9030 | NSA 35 kVA | stuw Aarkanaal | 24 uur | 35 | Oostkanaalweg 59 | Ter Aar | 1983 | Dynaf | Mecc Alte | GSCE 31,20/4 | Deutz | 2022-03-17 | accu verv | 2018-04-17 | 2022-04-17 | 4 jaarlijks
10 | 088673 | 249-036-00022-NS9005 | NSA 700 kVA (mobiel) | opslag Palenstein | 24 uur | 700 | Slootweg 6 | Zoetermeer | 2005 | Zwart Techniek | Stamford | UCI224D1 | Perkins | 2022-03-04 | olie OKE | nvt | nvt
11 | 088670 | 093-092-00023-NS9002 | NSA 44 kVA (mobiel) WX-XX-51 | Steunpunt Nieuwkoop | 24 uur | 44 | Hogedijk 8a | Nieuwkoop | 2007 | SDMO | Mecc Alte | T44K | Misubishi | 2022-03-02 | accu verv | nvt | nvt
12 | 088668 | 180-036-00036-NS9001 | NSA 44 kVA (mobiel) WX-XX-52 | Steunpunt Leeghwater | 24 uur | 44 | Lisserdijk 5 | Leeghwater | 2007 | SDMO | Mecc Alte | T44K | Misubishi | 2022-03-07 | accu verv | nvt | nvt
13 | 088672 | 093-092-00023-NS9004 | NSA 135kVA (mobiel) | Steunpunt Nieuwkoop | 24 uur | 135 | Hogedijk 8a | Nieuwkoop | 2005 | Groen | Leroy somer | ECO 31,20/4 | Deutz | 2022-03-07 |  | nvt | nvt
14 | 088671 | 093-092-00023-NS9003 | NSA 45 kVA (mobiel) | Steunpunt Nieuwkoop | 24 uur | 45 | Hogedijk 8a | Nieuwkoop | 2008 | Zwart Techniek | Stamford | UCI224D1 | Perkins | 2022-03-07 |  | nvt | nvt
15 |  | ja | NSA Kantoor | Hoofdkantoor (binnen) | 4 uur | 350 | Archimedesweg 1 | Leiden | 1999 | SDMO | Leroy somer | 43.2 S2 J6/4 | John Deere | 2022-10-24 |  |  | 2026-10-26 | 2 jaarlijks
16 |  | ja | NSA Kantoor | Hoofdkantoor (buiten) | 4 uur | 145 | Archimedesweg 1 | Leiden | 2011 | E-tec | Teksan | TJ145PR | Lovol |  |  |  | 2024-06-27 | 2 jaarlijks
17 | 027926 | 464-036-00021-NS9101 | NSA 1040 kVA | Boezemgemaal Spaarndam | 4 uur | 1040 | Pol 50 -52 | Spaarndam | 2009 | SDMO X1100 | Leroy somer | 50.2S4vC 65/4 | MTU | 2022-02-28 | accu verv/olie ok | 2018-12-04 | 2022-09-04 | 2 jaarlijks
18 | 027927 | 448-036-00021-NS9201 | NSA 2 1040 kVA | boezemgemaal katwijk | 4 uur | 1040 | Binnensluis 3 | Katwijk | 2009 | SDMO X1100 | Leroy somer | 50.2S4vC 65/5 | MTU | 2022-02-28 | accu verv/olie ok | 2018-12-26 | 2022-12-26 | 2 jaarlijks
19 | 027928 | 448-036-00021-NS9301 | NSA 3 1040 kVA | boezemgemaal katwijk | 4 uur | 1040 | Binnensluis 3 | Katwijk | 2009 | SDMO X1100 | Leroy somer | 50.2S4vC 65/6 | MTU | 2022-02-28 | accu verv/olie ok | 2018-12-26 | 2022-12-26 | 2 jaarlijks
20 | 027929 | 448-036-00021-NS9401 | NSA 4 1040 kVA | boezemgemaal katwijk | 4 uur | 1040 | Binnensluis 3 | Katwijk | 2009 | SDMO X1100 | Leroy somer | 50.2S4vC 65/7 | MTU | 2022-02-28 | accu verv/olie ok | 2018-12-26 | 2022-12-26 | 2 jaarlijks
21 | 027930 | 448-036-00021-NS9501 | NSA gebouw 70 kVA | Boezemgemaal Katwijk | 4 uur | 70 | Binnensluis 3 | Katwijk | 2009 | Kemper en van Twist / Vink Diesel BV | Stamford | UCD224F | Perkins | 2022-02-28 | accu verv/olie ok | 2018-11-26 | 2022-11-26 | 4 jaarlijks
22 | 067901 | 433-036-00021-NS9099 | NSA 75 kVA | Boezemgemaal Gouda | 4 uur | 75 | Schielands hogezeedijk 71 | Gouda | 2014 | Bredenoord BR 11132 | green power | GP84 S/D-A | green power | 2022-03-09 |  | 2018-12-03 | 2022-12-03 | 4 jaarlijks