## G.1 Prijs - Totaalprijs
BIJLAGE 5 PRIJS - FICTIEVE TOTAALPRIJS
Omschrijving | Totaal
G.1. Assetlijst | 0
G.2 Manuren + toeslagen | 0
Fictieve totaalprijs offerte (excl. BTW) | 0
BTW 21% | 0
Fictieve totaalprijs offerte (incl. BTW) | 0
* Eenheidsprijzen dienen inclusief alle toeslagen te zijn zoals verwoord in bijlage 6 'Definities toeslagen'.

## G.1. Prijs - Assetlijst
BIJLAGE 5 PRIJS - ASSETLIJST
Instructies voor het invullen
Algemeen: | Inschrijver dient enkel de prijzen in rijen P, Q, R en S in te vullen. De overige vlakken en rijen mogen niet aangepast worden.
Inschrijver dient er vanuit te gaan dat al het wettelijke onderhoud en keuringen nog in 2023 dient plaats te vinden.
OPGAVE KOSTEN DOOR OPDRACHTNEMER IN EURO INCLUSIEF ALLE OPSLAGEN EN TOESLAGPERCENTAGES , EXCLUSIEF BTW PER JAAR IN TE VULLEN
[15 empty] | KOSTEN PREVENTIEF ONDERHOUD Jaar 1 | KOSTEN PREVENTIEF ONDERHOUD Jaar 2 | KOSTEN PREVENTIEF ONDERHOUD Jaar 3 | KOSTEN PREVENTIEF ONDERHOUD Jaar 4 | TOTALE KOSTEN PREVENTIEF ONDERHOUD
Opdracht-gever | Naam school | Type school | Hoofdgroep | Locatie | Hoeveelheid | Eenheid | Element | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Bouwjaar | Conditie | Levensduur | 1 oktober 2023 t/m 30 september 2024 | 1 oktober 2024 t/m 30 september 2025 | 1 oktober 2025 t/m 30 september 2026 | 1 oktober 2026 t/m 30 september 2027
PCOU | Belle van Zuylen | Speciaal basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1057 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | TEF | junior v5 |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelder. | 2021 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Belle van Zuylen | Speciaal basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1057 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | ATS | 4001 |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 19 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2007 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Blauwe Aventurijn | Basisonderwijs | Communicatie | Interieur, algemeen | 1 | pst | CCTV installatie | Bosch |  |  | CCTV systeem bestaande ui: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - 12x camera buiten/binnen. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Blauwe Aventurijn | Basisonderwijs | Beveiliging | Interieur, algemeen | 1345 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | FC10 |  | De brandmeldinstallatie bestaande uit: - Brandmeldcentrale; - 2x Optische rookmelders; - 4x handbrandmelder; | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Blauwe Aventurijn | Basisonderwijs | Beveiliging | Interieur, algemeen | 1345 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | SMC |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 17x PIR, bewegingdetectie. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Blauwe Aventurijn | Basisonderwijs |  |  | 1148 | bvo | CCTV installatie | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0
PCOU | De Kleine Vliegenier | Basisonderwijs | Communicatie | Buitengevels | 2449 | bvo | CCTV installatie | IDIS | DR-2104 P |  | CCTV installatie ten behoeve van de beveiliging van het object. Bestaat uit een PC met 4 camera's aan de buitengevels. | 2006 | 4 | 20 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Kleine Vliegenier | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2449 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | BSX 160 E |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Slowwhoops; - Rookmelders. | 2006 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Kleine Vliegenier | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2449 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Stanley |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 37 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2006 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Oase | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 5925 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Penta | 5000 |  | Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaande tenminste uit: - 19x automatische melder; - 23x handbrandmelders; - 218x slowhoop. | 2014 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Oase | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 5925 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | UDP |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 50 x PIR opnemers: - Lokale bediening. | 2014 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Oase | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 5925 | bvo | Intercominstallatie | [11 empty] | 0
PCOU | De Odyssee | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 3793 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | Cerberus |  | De brandmeldinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen: - Akoestische alarmgevers; - Optische alarmgevers; - Automatische brand- en rookmelders; - Handmelders; - Bedieningspanelen. | 1997 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Odyssee | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 3793 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Siemens |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 46 x PIR melders; - Lokale bediening. | 1997 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Odyssee | Basisonderwijs | Communicatie | Algemeen | 3793 | bvo | CCTV-installatie | Camtech |  |  | Systeem bestaande uit: - binnencamera's; - monitor; - harddisk recorder. | 2012 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Piramide | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1399 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta Solisto |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - 4x handmelder; - 1x flitslicht; - 35 slowhoops. | 2019 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Piramide | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1399 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 15x PIR, bewegingdetectie. | 2019 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Regenboog (Reg70) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1291 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek |  |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handbrandmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2007 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Regenboog (Reg70) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1291 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Interlogix | ATS 1116 |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 16 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2004 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Ridderhof | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1805 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 20 x PIR, bewegingdetectie. | 2007 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Schakel | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1820 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Dräger | D 5000 |  | Brandmeldinstallatie bestaande tenminste uit: - Handbrandmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2010 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Schakel | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1820 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | ATS |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 18 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2010 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Schakel | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1820 | bvo | CCTV-installatie | [11 empty] | 0
PCOU | De Taalschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2095 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Ajax |  |  | De brandmeldinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen: - Alarmgevers in vorm van Slow Whoop installaties; - Automatische brand- en rookmelders; - Handmelders. | 1996 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Taalschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2095 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | BZ.MI |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 24 x PIR opnemer; - Lokale bediening. | 2006 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Wereldwijzer | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1141 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Ajax | CFP |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2006 | 4 | 12 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Wereldwijzer | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1141 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Ajax |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 10 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2018 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Jenaplanschool Zonnewereld | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1786 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Onbekend |  |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2008 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Jenaplanschool Zonnewereld | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1786 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Hertek |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 16 x PIR opnemer; - Lokale bediening. | 2008 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Kindercampus Molenpark | Basisonderwijs | Communicatie | Buitengevels | 1286 | bvo | CCTV installatie |  |  |  | CCTV installatie ten behoeve van de beveiliging van het object. Bestaat uit een PC met 4 camera's aan de buitengevels. | 2009 | 2 | 20 |  |  |  |  | 0
PCOU | Kindercampus Molenpark | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1286 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Ajax |  |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2009 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Kindercampus Molenpark | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1286 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  | Hertek |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 16 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2009 | 3 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Avontuur | Basisonderwijs | Communicatie | Algemeen | 1 | pst | CCTV installatie | Bosch |  |  | CCTV systeem bestaande ui: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - 2x camera buiten/binnen. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Avontuur | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 945 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | LST |  |  | Laatste onderhoud en activiteiten hebben op 13-10-2020 plaatsgevonden. De brandmeldinstallatie bestaande uit: - Brandmeldcentrale; - 2x handbrandmelder. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Avontuur | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 945 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 15x PIR, bewegingdetectie. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Avontuur | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 945 | bvo | CCTV installatie | Dahua | 8-kanaals Penta-Brid |  | CCTV installatie ten behoeve van de beveiliging van het object. Bestaat uit een Recorder met 7 camera's aan de buitengevels. | 2023 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Dreef | Basisonderwijs | Communicatie | Buitengevels | 1790 | bvo | CCTV installatie | IDIS | DR-2104 P |  | CCTV installatie ten behoeve van de beveiliging van het object. Bestaat uit een PC met 4 camera's aan de buitengevels. | 2014 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Dreef | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1790 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Lead Crystal | 6-CNFJ-7.2 |  | Brandmeldinstallatie bestaande tenminste uit: - Handbrandmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2014 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Op Dreef | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1790 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Risco | LightSYS+ |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 23 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2023 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Rafael | Speciaal basisonderwijs | Beveiliging | Interieur, algemeen | 1970 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Esser |  |  | De brandmeldinstallatie bestaande uit: - 1x brandmeldcentrale; - Handbrandmelders; - Slowhoops; - Rookmelders. | 2001 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Rafael | Speciaal basisonderwijs | Beveiliging | Interieur, algemeen | 1970 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 24x PIR, bewegingdetectie. | 2001 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | STIP VSO Utrecht | Speciaal voortgezet onderwijs | Communicatie | Algemeen | 6488 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV systeem bestaande uit: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - 12 x Camera buiten/binnen. | 2014 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | STIP VSO Utrecht | Speciaal voortgezet onderwijs | Beveiliging | Algemeen | 6488 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Penta | Hertek |  | Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaande tenminste uit: - 16 x automatische melder; - 32 x handbrandmelders; - 30 x slowhoop. | 2014 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | STIP VSO Utrecht | Speciaal voortgezet onderwijs | Beveiliging | Algemeen | 6488 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 110 x PIR bewegingsmelder; - Lokale bediening. | 2019 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Torenpleinschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1743.38 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Ajax |  |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - handmelder; - flitslicht; - rookmelders. | 2009 | 3 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Torenpleinschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1743.38 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Hertek |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 21 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2005 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | 2e Marnix | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1570 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta 6175 |  |  | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | 2e Marnix | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1570 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Aritech | ATS3500A |  | Braak- en beveiligingsinstallatie bestaande uit: - Lokale bediening; - PIR detectie; - Centrale regeling. | 2022 | [6 empty] | 0
PCOU | Koningin Beatrixschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1492 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta 6000 |  |  | 2022 | [6 empty] | 0
PCOU | Koningin Beatrixschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1492 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Integra |  |  | Braak- en beveiligingsinstallatie bestaande uit: - Lokale bediening; - PIR detectie; - Centrale regeling. | 2022 | [6 empty] | 0
PCOU | De Fakkel | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1780 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta 6475 |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2021 | [6 empty] | 0
PCOU | De Fakkel | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1780 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Chubb |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 33 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2021 | [6 empty] | 0
PCOU | De Olijfboom | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2924 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta |  | Brandmeldinstallatie bestaande tenminste uit: - Penta 5400 - Handbrandmelders; 7 stk - Flitslichten; - Rookmelders. 33 stk - slowwhoop 48 stk | 2015 | [6 empty] | 0
PCOU | De Olijfboom | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2924 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 36 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2015 | [6 empty] | 0
PCOU | De Olijfboom | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 2924 | bvo | CCTV | onbekend |  |  | Camerasysteem bestaande uit 11 camera's | 2015 | [6 empty] | 0
PCOU | Van Asch van Wijckschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1998 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | FIT FC360 |  |  | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Van Asch van Wijckschool | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1998 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | onbekend | [10 empty] | 0
PCOU | De Brug (Billiton) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 871 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | onbekend | Ajax | CFP | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | [7 empty] | 0
PCOU | De Brug (Billiton) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 871 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | onbekend | Chubb |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 10 x PIR melders; - Lokale bediening. | [7 empty] | 0
PCOU | Jenaplanschool De Brug ( De Laan) | Basisonderwijs | Beveiliging | Entree | 862 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Jenaplanschool De Brug ( De Laan) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 862 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Regenboog (Wevelaan) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1815 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | [6 empty] | 0
PCOU | De Regenboog (Wevelaan) | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1815 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | [6 empty] | 0
PCOU | De Boemerang | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1400 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | De Boemerang | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1400 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Leeuwesteyn | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1179 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2023 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
PCOU | Leeuwesteyn | Basisonderwijs | Beveiliging | Algemeen | 1179 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2023 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Amadeus Lyceum | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 10019 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | ATS | Hertek | 128 zones | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 53 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2008 | 3 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Kranenburg Praktijkonderwijs | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 3174 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV installatie ten behoeve beveiliging. De installatie bestaat uit een PC en 32 camera's aan zowel de binnen als buitenzijde van het object. | 2012 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Kranenburg Praktijkonderwijs | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3174 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Honeywell | Notifier |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - handmelder; - flitslicht; - rookmelders. | 2012 | 3 | 12 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Kranenburg Praktijkonderwijs | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3174 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Alpha Vision |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 36 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2012 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Niftarlake 151 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 8958 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Protec | Algo-tech 6300 |  | De brandmeldinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen: - Akoestische alarmgevers; - Optische alarmgevers; - Automatische brand- en rookmelders; - Handmelders; - Bedieningspanelen. | 2009 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Niftarlake 151 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 8958 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 109x PIR, bewegingdetectie. | 2009 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Niftarlake 152 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 2241 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertec |  |  | De brandmeldinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen: - Akoestische alarmgevers; - Optische alarmgevers; - Automatische brand- en rookmelders; - Handmelders; - Bedieningspanelen. | 2015 | 3 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Niftarlake 152 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 2241 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 27x PIR, bewegingdetectie. | 2006 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Oosterlicht college, Nieuwegein | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 14798 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV systeem bestaande uit: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - 48 x Camera buiten/binnen. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Oosterlicht college, Nieuwegein | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 14798 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Esser | 8000 |  | Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaande tenminste uit: - 16 x automatische melder; - 22 x handbrandmelders; - 21 x slowhoop. | 2014 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Oosterlicht college, Nieuwegein | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 14798 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 172 x PIR bewegingsmelder; - Lokale bediening. | 1995 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Oosterlicht college, Vianen | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 1 | pst | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV systeem bestaande uit: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - Camera buiten/binnen. | 2011 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Oosterlicht college, Vianen | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 4464 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Labor Strauss | BC 600 |  | Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaande tenminste uit: - 16 x automatische melder; - 22 x handbrandmelders; - 21 x slowhoop. | 2019 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Oosterlicht college, Vianen | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 4464 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 64 x PIR bewegingsmelder; - Lokale bediening. | 2019 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius, Muntstraat | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 1096 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek |  |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Rookmelders. | 2007 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius, Muntstraat | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 1096 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 10 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2007 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius, Nobeldwarsstraat | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 3808 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV systeem bestaande uit: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - 24 x camera buiten/binnen. | 2008 | 2 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius, Nobeldwarsstraat | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3808 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | BSX 80 E |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - Handmelders; - Flitslichten; - Slow whoops; - Rookmelders. | 2008 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius, Nobeldwarsstraat | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3808 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Aritech | ATS 4001 |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 62 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2008 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius,Asch van Wijckskade | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 3712 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV systeem bestaande uit: - 1x centrale apparatuur; - 1x monitor; - 1x werkstation; - 32 x camera buiten/binnen. | 2012 | 2 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius,Asch van Wijckskade | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3712 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | FC-722-ZA |  | Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaande tenminste uit: - Automatische melders; - Handbrandmelders; - Slowhoop. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Sint Gregorius,Asch van Wijckskade | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3712 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening; - 45x PIR, bewegingdetectie. | 2005 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | St. Bonifatiuscollege, Hoofdgebouw | Middelbare school | Communicatie | Buitengevels | 650 | bvo | CCTV installatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q4 2023 in contract. | 2022 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | St. Bonifatiuscollege, Hoofdgebouw | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 1286 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q4 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | St. Bonifatiuscollege, Hoofdgebouw | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 1286 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q4 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Christelijk Gymnasium Utrecht | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 7463 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV installatie ten behoeve van de object beveiliging. Bestaande uit een PC, recorder en 12 camera's. | 2011 | 2 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Christelijk Gymnasium Utrecht | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 7463 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta |  | Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaande tenminste uit: - automatische melders; - handbrandmelders; - slowhoops. | 2021 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Christelijk Gymnasium Utrecht | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 7463 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Onbekend |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 91 x PIR melders; - Lokale bediening. | 2021 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | St. Bonifatiuscollege, Brugklas | Middelbare school | Communicatie | Buitengevels | 11543 | bvo | CCTV installatie |  |  |  | CCTV installatie ten behoeve van de beveiliging van het object. Bestaat uit een PC met 7 camera's aan de buitengevels. |  | 3 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | St. Bonifatiuscollege, Brugklas | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 11543 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Onbekend |  |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - handmelder; - flitslicht; - rookmelders. |  | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | St. Bonifatiuscollege, Brugklas | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 11543 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Aritech |  |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 16 x PIR melders; - Lokale bediening. |  | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | OPDC | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 3906 | bvo | CCTV installatie | Synology Surveillance Sation Cam nas 01 |  |  | CCTV installatie t.b.v. de veiligheid. Het systeem bestaat uit 33 camera's die zowel binnen als buiten zijn gemonteerd. De beelden worden op twee computerschermen weergegeven. | 2020 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | OPDC | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3906 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Hertek | Penta 5000 |  | De brandmeldinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen: - Alarmgevers in vorm van 12 slow whoop installaties; - Automatische brand- en rookmelders; - 19 Kleefmagneten; - 12 Handmelders. | 2020 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | OPDC | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 3906 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Interlogix | ATS1135 |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - Lokale bediening. | 2017 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Broeckland College | Middelbare school | Communicatie | Algemeen | 5451 | bvo | CCTV installatie | Onbekend |  |  | CCTV installatie ten behoeve van de object beveiliging. Bestaande uit een PC, recorder en 12 camera's. Gaat pas in contract in Q3 2025. | 2019 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Broeckland College | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 5451 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | Siemens | FC 10 |  | Brandmeldinstallatie bestaande uit: - handmelder; - flitslicht; - rookmelders. Gaat pas in contract in Q3 2025. | 2010 | 4 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Broeckland College | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 5451 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | Alphavision | NG |  | Inbraakinstallatie bestaande uit: - Centrale apparatuur; - 56 x PIR melders; - Lokale bediening. Gaat pas in contract in Q3 2025. | 2010 | 2 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Globe college Bontekoe 1 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 9734 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie | NSC - Solution - F1 |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Globe college Bontekoe 1 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 9734 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie | ATS4500AIP |  | 130 zones | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Globe college Bontekoe 1 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 9734 | bvo | CCTV installatie | Panasonic WJ-NX400 |  | 122 camera's | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Globe college Bontekoe 7-9 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 1678 | bvo | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
Willibrord | Globe college Bontekoe 7-9 | Middelbare school | Beveiliging | Algemeen | 1678 | bvo | Braak, beveiligingsinstallatie |  |  |  | Gaat pas vanaf Q3 2023 in contract. | 2022 | 1 | 15 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G.1. Prijs - Man+toesl.
BIJLAGE 5 PRIJS - MANUURLOON EN TOESLAGPERCENTAGES
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden.
Manuurloon | Functies | Tarief | Fictieve uren gedurende 4 jaar | Uurtarief exclusief toeslagen en exclusief btw*
Manuurloon 01 | Algemeen onderhoudsmedewerker |  | 500 | 0
Manuurloon 02 | Storingsmonteur |  | 500 | 0
Manuurloon 03 | Onderhoudsspecialist, servicetechnieker, servicemonteur |  | 250 | 0
Subtotaal |  |  | 1250 | 0
Toeslag percentages |  | Percentage | Fictieve uren | Bedrag
Toeslag 1 | Toeslag materiaal |  | o.b.v. subtotaal uren | 0
Toeslag 2 | Toeslag onderaanneming |  | o.b.v. subtotaal uren | 0
Toeslag 3 | Winst & risico |  | o.b.v. subtotaal uren | 0
Toeslag 4 | Storingen nacht |  | 50 | 0
Toeslag 5 | Storingen weekend |  | 20 | 0
Toeslag 6 | Storingen feestdag |  | 20 | 0
Totaal (4 jaar) |  |  |  | 0
Voorwaarden:
De uurtarieven zijn inclusief voorrijkosten, reisuren, reiskosten, startkosten, administratie of registratie en overige functionarisgebonden kosten.
De tarieven moeten gehanteerd worden voor de uitgevraagde correctieve werkzaamheden, er mogen door de opdrachtnemer geen additionele tarieven worden toegevoegd of onderaannemers met hogere tarieven worden ingezet.
Storingen nacht gaat pas in na 18:00. Storingen weekend gaat pas in na vrijdag 18:00. Alleen bij storingen prioriteit 1 en 2 mogen toeslagen buiten normale werktijden in rekening gebracht worden.
Bij Toeslag 4 t/m 6 dient men de opslag op het normale tarief in te vullen. Indien een normaal uurtarief € 50,- is en bij een storing weekend dit tarief € 75,- is, dan dient men 50% in te vullen.
De in te vullen tarieven moeten marktconform zijn en niet manipulatief, anders kan de inschrijving ter zijde gelegd worden.
Overige toelichting is te vinden in bijlage 6.