## Alles
Doel is het vaststellen van het areaal voor EPC ¦¦ Projectnummer: 51013181 ¦¦ Datum: 20-07-2023 ¦¦ Peildatum: 01-05-2024 ¦¦ Datum: 22-12-23, 2e Nota van Inl.
Discipline | Omschrijving | Aantal |  | min. | max. | dgD BGT | (code) | Opmerkingen | Bron
OVL | Openbare verlichting langs wegen | 9906 | 5% | 9410.7 | 10401.3 | 16293 / 1905 | 861/943 | 330 kasten | Obsurv
| Aanstraalverlichting viaducten/bruggen | 10 | 5% | 9.5 | 10.5 |  |  | Geen specifiek kenmerk beschikbaar voor identifatie
| Verlichting in abri's | 40 | 5% | 38 | 42 | 21 | 931 | Geen indicatie of deze verlicht zijn
| Verlichte wegwijzers | 1650 | 5% | 1567.5 | 1732.5 | 2708 | 818 | Geen indicatie of deze verlicht zijn
| Alternatieve wegverlichting of markering | 2 | 5% | 1.9 | 2.1 | 110 | 908 | Lichtcel | Areaaloverzicht DVM systemen
| Verdeelkasten | 347 | 5% | 329.65 | 364.35
VRI | Verkeerssysteem locaties | 92 | 5% | 87.4 | 96.6 |  |  |  | Obsurv
| Verkeersregelinstallatiekast | 84 | 5% | 79.8 | 88.2 | 82 | 837 | schakelkasten | Obsurv
| VRI | 41 | 5% | 38.95 | 43.05 |  |  |  | Obsurv
| iVRI | 42 | 5% | 39.9 | 44.1 |  |  | Nu online 42, andere 8 komen later (50 totaal) | Overleg: M. Coppens
| Slagboom | 1 | 5% | 0.95 | 1.05 |  |  |  | Obsurv
DVM | DSI, Dynamische Snelheids Informatie | 14 | 5% | 13.3 | 14.7 | 30 | 820 |  | Areaaloverzicht DVM systemen
| VIS, Volgtijd Informatie Systeem |  | 5% | 0 | 0
| DRIP's & GRIP (alleen voeding) | 4 | 5% | 3.8 | 4.2 |  |  |  | Areaaloverzicht DVM systemen
| FAB, Fiets Attentie Bord | 2 | 5% | 1.9 | 2.1 |  |  |  | Areaaloverzicht DVM systemen
| VSB, Verschijnbord Elektronisch Snelheids Beheersysteem |  | 5% | 0 | 0
| BFH, Biflash | 2 | 5% | 1.9 | 2.1 |  |  |  | Areaaloverzicht DVM systemen
| DRIS, Dynamische Reizigers Informatie Systeem | 12 | 5% | 11.4 | 12.6 |  |  | Stond niet in Obsurv overzicht, maar wel in VSA, mogelijk 4?
| POL, verzinkbare palen | 1 | 5% | 0.95 | 1.05 |  |  |  | Areaaloverzicht DVM systemen
| FWS, Filewaarschuwingssystemen | 1 | 5% | 0.95 | 1.05 |  |  | Komen nog meer bij | Areaaloverzicht DVM systemen
| Wilddetectiesystemen | 1 | 5% | 0.95 | 1.05 | 12 | 849 | Wilddetectiekast met 12 masten | Areaaloverzicht DVM systemen
Data-inwinningssyteem | WIM, Weigh in Motion | 0 | 5% | 0 | 0 |  |  | Er is er mogelijk nog 1 op dit moment
| Verkeersdatadiensten |  | 5% | 0 | 0 |  |  | ? Niet bekend wat dit is
| GMS, Gladheidsmeldsysteem (alleen voeding) | 14 | 5% | 13.3 | 14.7 | 15/86 | 839/909 | GMS kast / GMS sensor - bezig met registratie in Obsurv
Overige E-installaties | Pompgemalen | 16 | 5% | 15.2 | 16.8 | 5 | 921 | Het zou 16 of 17 kunnen zijn, daarnaast nog 30 pompen in beh. Bij gemeenten | Overleg: Carla
Energieopwekkingssystemen | Zonnebomen | 3 | 5% | 2.85 | 3.15
| Zonnepanelen in brugleuning | 1 | 5% | 0.95 | 1.05
| Zonnefietspad | 2 | 5% | 1.9 | 2.1 |  |  | Mogelijk 1 extra in beheer
| Solar light | 2 | 5% | 1.9 | 2.1 |  |  | Werkt nu niet
Kabels & leidingen | Datatransport |  | 5% | 0 | 0
| Laagspanning |  | 5% | 0 | 0
| Overig |  | 5% | 0 | 0 |  |  | Vooral drainage?

## VRI's
Doel is het vaststellen van het areaal voor EPC ¦¦ Projectnummer: 51013181 ¦¦ Datum: 20-07-2023 ¦¦ Peildatum: 01-05-2024
| 2023-07-20 |  |  | Groei van: | 1 mei 2024 |  |  | Groei van: | 30 april 2028 |  |  | Groei van: | 20??
| Huidige situatie |  |  |  | Start EPC |  |  |  | Einde EPC |  |  |  | Toekomst
Totaal | 84 |  | 0 | 4 | 88 |  | 4 | 11 | 99 |  | 0 | 9 | 108 |  | 0
Aantal VRI's | 42 | +/- | 0 | 0 | 42 | +/- | 0 | -14 | 28 | +/- | 0 | 0 | 28 | +/- | 0
Aantal iVRI's | 42 | +/- | 0 | 4 | 46 | +/- | 4 | 25 | 71 | +/- | 0 | 9 | 80 | +/- | 0
| 41 | +/- |  | aantal VRI's via Obsurv | 42 | +/- |  | vanuit 2023 | 42 | +/- |  | vanuit 2024 | 28 | +/- |  | vanuit 2028
| 1 | +/- |  | slagboom |  | +/- |  |  | -5 | +/- |  | leeftijdsvervanging VRI EPC |  | +/-
|  | +/- |  |  |  | +/- |  |  | -8 | +/- |  | leeftijdsvervanging VRA EPC |  | +/-
|  | +/- |  |  |  | +/- |  |  | -1 | +/- |  | leeftijdsvervanging VRA IP |  | +/-
| 42 | +/- |  | aantal iVRI's via Obsurv | 42 | +/- |  | vanuit 2023 | 46 | +/- |  | vanuit 2024 | 71 | +/- |  | vanuit 2028
|  | +/- |  |  | 4 | +/- | 4 | nieuwe areaal vanuit IP | 11 | +/- |  | nieuwe areaal vanuit IP | 9 | +/- |  | nieuwe areaal vanuit IP
|  | +/- |  |  |  | +/- |  |  | 5 | +/- |  | leeftijdsvervanging VRI EPC |  | +/-
|  | +/- |  |  |  | +/- |  |  | 8 | +/- |  | leeftijdsvervanging VRA EPC |  | +/-
|  | +/- |  |  |  | +/- |  |  | 1 | +/- |  | leeftijdsvervanging VRA IP |  | +/-