## basis calculatie
Assetlijst d.d.: | 20231030
Perceel: | 1 Eenvoudig
gebouw | Installatie | Onderdeel | Fabricaat | Type | Inhoud/capaciteit | Bouwjaar | Locatie | Aanvulling/opmerking | Aantal
Aarweg 26 | verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta pro 65 |  |  |  |  | 3
Aarweg 26 | verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Rendamax | R300 |  |  |  |  | 3
Aarweg 26
Akerstraat 20 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Luchtgordijn | Biddle | DF M-200-W4-F |  | 2009 |  |  | 1
Akerstraat 20 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | xxxxx | xxxxx | xxxxx |  | NB |  |  | 1
Akerstraat 20 | Verwarmingsinstallatie | cv Ketel | Remeha | Avanta Ace 24C |  | 2023 |  |  | 1
Akerstraat 20 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 18/0,5 |  | 2016 |  |  | 1
Akerstraat 20 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | honeywell | chronotherm |  | 2017 |  |  | 1
Akerstraat 37a | ventilatie en luchtbehandeling | Ventilatie | J.E. Stork | Comfofan S R |  | 2016 |  |  | 1
Akerstraat 37a | verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Calenta 28C | 28 kW | 2016 | beheerdersgebouw |  | 1
Akerstraat 37a | verwarmingsinstallatie | Expansievat |  |  | 18/0,5 | NB |  |  | 1
Akerstraat 37a | verwarmingsinstallatie | Regeling | remeha | Isense |  | 2016 |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | ventilatie en luchtbehandeling | Ventilatie |  | Dakventilatoren LTI |  | NB |  |  | 3
Anjelierstraat 48 | ventilatie en luchtbehandeling | Pijpventilator boven werkplaats | Strork |  |  | NB |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Heimeier | Therm radiatorafsl. Standaard recht DN15, |  | 2012 |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Heimeier | Therm. Regelelement K wit met diefstalbeveiliging |  | NB |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Heimeier | Regutec voetventiel recht, DN15 brons vern. |  | NB |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Veha | Quin cons. Ventielcomp. H400 SE2 |  | NB |  |  | 6
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Veha | Quin cons. Ventielcomp. H500 SE2 |  | NB |  |  | 14
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Veha | Quin cons. Ventielcomp. H600 SE2 |  | NB |  |  | 8
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Radiatoren | Veha | Quin cons. Ventielcomp. H900 SE2 |  | NB |  |  | 6
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta Ace 65 |  | 2022 |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Close in boiler | Daalderop |  |  | NB |  |  | 2
Anjelierstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta Ace 65 |  | 2022 |  |  | 1
Anjelierstraat 48 | Waterinstallatie | Boiler | Daalderop | Close-in 10 |  | NB |  |  | 2
Beekstraat 1 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | Avanta Ace 28C | 28kw | 2023 |  |  | 1
Beekstraat 1 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | cimm | 18\1 |  | 2023 |  |  | 1
Beekstraat 1 | Verwarmingsinstallatie | Ketelthermostaat | Remeha | I sense |  | 2023 |  |  | 1
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | cv ketel | burnham | bg5018ne-bp | 294.9 | 1988 |  |  | 1
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | expansievat | flamco | 50\1 |  | NB |  |  | 2
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | expansievat | flamco | 200\0,5 |  | NB |  |  | 1
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | klep | siemens | sqx62 |  | NB |  |  | 2
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grundfoss | magna 65-60f |  | NB |  |  | 1
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | pomp | haes | p5-125c300 |  | NB |  |  | 1
Burettestraat 1 | Verwarmingsinstallatie | heater | plafond | uit bedrijf |  | NB |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Regelinstallaties | Regeling | Priva | Hx Compri |  | NB |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Lbk 1 | Gea Happel | AT plus |  | 2002 |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Lbk 2 | Holland Heating | KGW40 |  | NB |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Afzuiging | Ostberg | IRE250C |  | NB |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 200/1,0 |  | NB |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Verwarmingsinstallatie | Ketel | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 kw | 2012 |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Verwarmingsinstallatie |  | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kw | 2012 |  |  | 3
Buttingstraat 47 | Waterinstallatie | E Boiler | Daalderop | 50L Duo Koper |  | 2010 |  |  | 1
Buttingstraat 47 | Waterinstallatie | E Boiler | Plieger | 10L |  | 2009 |  |  | 1
De Doom 15 | Ventilatie en luchtbehandeling | dakventilatoren | Rucon | RGA 31-25316E |  | 2013 | dak kleedruimte |  | 1
De Doom 15 | Ventilatie en luchtbehandeling | dakventilatoren | bergschenhoek | ra225-4ec+ws |  | 2007 | dak kleedruimte |  | 1
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta 45 |  | 2008 | Stookruimte |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie |  | Honeywell | 3-weg VC 1 |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie |  | Honeywell | motor VC 8040-37 |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie |  | braukman reduceer | 28 mm |  | NB |  |  | 1
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | Tapwaterpomp | Grundfos | 20-14 BXNT |  | NB |  |  | 1
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | Regeling |  | digicontrol ESC3 |  | NB |  |  | 1
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | Aanlegvoeler |  | digicontrol F-Alt F 251 |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | expansievat | Flexcon | 25-0.5 |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | aanlegvoeler | digicontrol | f-altf251 |  | NB |  |  | 1
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | aanlegvoeler | Siemens | qad22 |  | NB |  |  | 1
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | overwerktimers | draaiklok |  |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | radiatorkranen | mng | 1/2"-recht |  | NB |  |  | 3
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | voetventiel | mng | 1/2"-haaks |  | NB |  |  | 5
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | radiatorkranen | mng | 1/2"-haaks |  | NB | kleed / douche |  | 2
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | radiatorkranen | SAR | 1/2"-haaks |  | NB | gymzaal |  | 9
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | voetventiel | SAR | 1/2"-haaks |  | NB | gymzaal |  | 9
De Doom 15 | Verwarmingsinstallatie | opnemer | HCS | rt0491n |  | NB |  |  | 1
De Doom 15 | Waterinstallatie | Inlaatcombinatie | Duco | 22 |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Waterinstallatie | Boiler | Remeha | Aqua 150/40 | 150 ltr |  | stookruimte |  | 2
De Doom 15 | Waterinstallatie | overstort | Duco | 1/2" bu. 3bar |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Waterinstallatie | 3-wegklep | Honeywelll | 1" vc |  | NB |  |  | 2
De Doom 15 | Waterinstallatie | 3-wegklep motor | Honeywelll | vc 8040-37 |  | NB |  |  | 2
Demstraat 13 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallatie | dak ventil | Stork air | 225\4w |  | nb |  |  | 8
Demstraat 13 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallatie | dak ventil | Daalderop | cvd,eco |  | nb |  |  | 2
Demstraat 13 | Verwarmingsinstallatie | ketel | remeha | quinta 45 | 45 kw | 2009 |  |  | 1
Demstraat 13 | Verwarmingsinstallatie | ketel | remeha | quinta85 | 85 kw | 2009 |  |  | 1
Demstraat 13 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grunfoss | up20-15n150 |  | NB |  |  | 1
Demstraat 13 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grunfoss | ups 25-80-130 |  | 2009 |  |  | 1
Demstraat 13 | Verwarmingsinstallatie | expansie | flexcon | 50\1 |  | 2009 |  |  | 1
Demstraat 13 | Verwarmingsinstallatie | expansie | flexcon | 35\1 |  | 2009 |  |  | 1
Demstraat 13 | Waterinstallatie | boiler | AO Smith | Cyclone BFC 30 | 500 ltr | 2022 |  |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | wtw | J.E. Stork-air | WTW-B35/BP |  | 1999 | kleedruimte 5 | boven verlaagd plafond | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | wtw filters | J.E. Stork-air | WTW-B35/BP |  | 1999 | kleedruimte 4 | boven verlaagd plafond | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | wtw filters | J.E. Stork-air | WTW-B35/BP |  | 1999 | kleedruimte 2 | boven verlaagd plafond | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | afzuigventilator | Nedair | MXF 225 EC Green |  | 2023 | dak kantine |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | afzuigventilator | Nedair | MXF 225 EC Green |  | 2023 | dak kantine |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | afzuigventilator | Nedair | MXF 225 EC Green |  | 2023 | dak kantine |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | circulatiepomp | grundfoss |  |  | 1999 | stookruimte |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | ketel | remeha | eco 3000 |  | 1999 | stookruimte | eind 2019 Mijnwater | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | ketel | nefit | topline hr30 | 30 kw | 2012 | meterkast kantine (keuken) | eind 2019 Mijnwater | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | circulatiepomp | grundfoss | up20-30n150 |  | 1999 | stookruimte |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | circulatiepomp | grundfoss | up1514b |  | 1999 | stookruimte |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Stralingspaneel met ventilatie | STORK | afm 925x15000mm |  | 1999 | zaal 1-2-3 |  | 12
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Stralingspaneel met ventilatie | STORK | afm 700x15000mm |  | 1999 | zaal 1-2-3 |  | 6
Gr. von Schönbornlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Regeling | Priva |  |  | 2022 |  |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Waterinstallatie | boiler | nefit | 80L |  | 2012 | meterkast kantine (keuken) |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Waterinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta 90 pro |  | 2022 |  |  | 1
Gr. von Schönbornlaan 4 | Waterinstallatie | Boiler | Remeha | Boiler |  | 2022 |  |  | 1
Heerenweg 273 | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Calenta 40c |  | 2017 |  | 40 kw | 1
Heerenweg 273 | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp |  |  |  | 2017 |  |  | 1
Heerenweg 273 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat |  | 18/0,5 |  | 2017 |  |  | 1
Heerenweg 273 | Verwarmingsinstallatie | Klokthermostaat | Remeha | I sens |  | 2017 |  |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Communicatie- en Beveiligingsinstallatie | GBS | Priva | Blue ID |  | 2023 |  |  | 2
Hei-Carisborgweg 19 | Communicatie- en Beveiligingsinstallatie | GBS | Priva |  |  | 2022 |  |  | 2
Hei-Carisborgweg 19 | Communicatie- en Beveiligingsinstallatie | Gas detectie | Dräger | Variogard |  | 2022 |  |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Koelinstallatie | koeling | ? | ? |  | NB | dak kantine |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Koelinstallatie | splitunit | western | WAC -xxxinhp4r4a |  | NB | dak beheerdersruimte |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | LBK | gea Happel | cairplus 160 |  | 2012 |  |  | 2
Hei-Carisborgweg 19 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuiging | NHS |  |  | NB |  |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | Ketel | Remeha | gas 310 |  | 2005 | kelder |  | 2
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | Ketel | Remeha | Quinta 85 |  | 2006 | berghok |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | ketel | Remeha | gas 210 |  | 2005 | kelder |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | expansie | flexcon |  |  | NB | kelder |  | 3
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grundfoss | up20-45n150 |  | nb |  |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grundfoss | ups32-60F |  | nb |  |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | expansie | flexcon | 25\1,0 |  | NB | berghok |  | 3
Hei-Carisborgweg 19 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grundfoss | magna upe 65-60\f |  | nb |  |  | 1
Hei-Carisborgweg 19 | Waterinstallatie | boiler | nibe | PUB DS2 | 400l | 2008 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuigventilatoren | Gebhardt | RDA 21-2225-4er | 1,1 kW | 2005 |  |  | 4
Heldenvierlaan 10 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuigventilatoren | Gebhardt | RGA 31-3540-6ER |  | 2005 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | motor | Electramo | IAL 90 L 6B3 | 1,1 kW | 2009 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuigventilatoren | Rucon | PVR 125-1 WP |  | 2002 |  |  | 3
Heldenvierlaan 10 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuigventilatoren | Rucon | 400A |  | 2002 |  |  | 4
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | Grundfos | Magna 3 32*80 |  | 2023 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 kw | 2014 |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kw | 2014 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | CV ketel | Remeha | Calenta 25 C | 25 kw | 2014 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Aansluitgroep |  | ½ |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Opnemer | Siemens | QAD 22 |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | ½ | 3 bar | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie |  | ITHO | CVE Eco E |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Inlaatcombinatie | Duco | Ø 22 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | Flexcon | 140/1,0 | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | Flexcon | 80/1,0 | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | Flexcon | 35/0,5 | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | Flexair 65S 17 ltr. | 17 | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Aansluitgroep | Flamco | ½ |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Overstort | Flamco | ¾ | 200 kW, 3 bar | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | 1 | 375 kW, 3 bar | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaatkraan | Danfoss | ½ rechts |  | NB |  |  | 13
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Regelklep | Danfoss | ½ ha |  | NB |  |  | 11
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie |  | MNG | ½ ha |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Regeling | Priva |  |  | 2022 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Ruimteopnemer | Priva |  |  | 2022 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta Ace 90 |  | 2023 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Boiler | AO Smith | BFC 60N | 60 kw / 368 l | 2023 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Expansievat | Flexcon | 35-0,5 |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Inlaatcombinatie | Duco | Ø 15 |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Tapwaterpomp | Grundfos | 20-15N |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Pomp | Wilo | Top Z30/7 |  | 2023 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie |  | Dungs | MB DLE 412 |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie |  | Dungs | MV 502 GAS |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie |  | Dungs | DGAS 04/2 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie |  | Euro index Laagwater | ELT 69-2 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Laagwater |  | DWCB B4-2 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Cv ketel | Elco | Thision L-100 EVO |  | 2023 |  |  | 1
Heldenvierlaan 10 | Waterinstallatie | Boiler | Elco | DHW300 |  | 2023 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie | Itho | CVD 473-ws |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie | Gebhardt |  |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie | GP Tech |  |  | NB |  |  | 2
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel 1 | Remeha | Quinta 30s | 30 | 2007 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel 2 cascade | Remeha | Quinta Pro 65 | 65 kw | 2017 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel 3 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65 | 2017 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel 4 | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 | 2017 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Klokthermostaat |  |  |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Grundfos | UPM2 25-70 130 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Grundfos | UPML 25-105 30 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Grundfos | Magna3 65-60 F340 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 200/1,0 |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 25/,5 |  | 2006 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Verwarmingsinstallatie | Regeling | Cenvax/ Remeha |  |  | NB |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Waterinstallatie | Close-in Boiler | Inventum Q15 |  |  | 2020 |  |  | 1
Heldenvierlaan 4 | Waterinstallatie | Close-in Boiler | Inventum Q15 |  |  | 2016 |  |  | 1
Imstenraderweg 8 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie | J.E. Stork | CML |  | 2008 |  |  | 1
Imstenraderweg 8 | verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Avanta 24c |  | 2008 | beheerdersgebouw |  | 1
Imstenraderweg 8 | verwarmingsinstallatie | Expansievat | Serial |  |  | NB |  |  | 1
Imstenraderweg 8 | verwarmingsinstallatie | Regeling | Honeywell |  |  | 2008 |  |  | 1
Jerichostraat 41 | verwarmingsinstallatie | cv Ketel | Remeha | Gas 3C | 186 kw | 1993 |  |  | 1
Jerichostraat 41 | verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 35/0,5 |  | NB |  |  | 1
Jerichostraat 41 | Waterinstallatie | Boiler | Daalderop | Close-in | 10 ltr | NB |  |  | 2
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | remeha | Calena 28c | 28 kw | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie |  | remeha | Quinta Pro 65 | 65 kw | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | remeha | E-Twist |  | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 18--1 |  | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie |  | Flexcon | 35--0,5 |  | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | Remeha | UPM2 25-70 130 |  | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | Remeha | UPM2 25-70 130 |  | 2016 |  |  | 1
Kampstraat 46 | Waterinstallatie | Geiser | Vailliant | Mag Premium Turbo 19/2 | 19 kw | NB |  |  | 1
Kampstraat 48 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie | Je-Strok | CML |  | NB | beheerdersgebouw |  | 1
Kampstraat 48 | verwarmingsinstallatie | cv Ketel | Remeha | Avanta 28c | 28 kw | 2013 | beheerdersgebouw |  | 1
Kampstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Expansievat | Reflex | 18-,5 |  | 2013 | beheerdersgebouw |  | 1
Kampstraat 48 | verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Remeha | Isens |  | 2013 | beheerdersgebouw |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta Pro 90 |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | cv ketel | Nefit | open verdeler 2" |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Wilo | Drainlift con + adapter |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Remeha | pomp tbv Quinta Pro 90 |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 40-100F |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 25-100 180 1x230- 240V |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140A | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco | Flexcon 80/1,0 |  | 2012 |  |  | 1
Kastanjelaan 140B | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | lbk | Auerhaan | HR Global 4000 |  | 2009 |  |  | 1
Kastanjelaan 140B | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Mechanische ventilatie | Storkair | CML 16/2-3-12 P |  | 2010 |  |  | 1
Kastanjelaan 140B | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Nefit | HR70 Topline |  | 2010 |  |  | 1
Kastanjelaan 140B | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flamco |  |  | NB |  |  | 1
Kastanjelaan 140B | Waterinstallatie | Close in Boiler | Daaldrop | Close in 15E | 15 ltr | 2010 | keuken |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | rookgas ventilator | rucon | pzm h6r4c-trb |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | cv ketels feestzaal gedeelte | Remeha | Quinta 35C |  | 2010 | Feestzalen BG |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | cv ketels feestzaal gedeelte | Remeha | Quinta 30S |  | 2010 | Feestzalen BG |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | flexcon | 25\0,5B |  | NB | Feestzalen BG |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp | wilo | top s25-7 |  | NB |  |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | flexcon | 50\1 |  | NB | Poort Gebouw |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | flexcon | 50\1 |  | NB | Poort Gebouw |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | flexcon | 80\1 |  | NB | Poort Gebouw |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grundfos | magna3 50-120F 280 |  | NB | Poort Gebouw |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp onder ketel | Wilo | top S25\7 |  | NB |  |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | regelaar | remeha | Celcia mc4 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | thermostaat | remeha | i sense |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp | wilo | stratos 40\1-8 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Ketel | remeha | quinta 85 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | flexcon | 200\2,0B |  | 2011 | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | flexcon | 300\2,0B |  | 2011 | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp | wilo | stratos 40\1-4 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Ketels | Remeha | Quinta 85 |  | 2010 | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | CV Ketel | remeha | quinta pro 90 | 90 kw | 2011 | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp | wilo | stratos 40\1-8 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | pomp | wilo | Rp 25\106 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 2
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | regelaar | remeha | Celcia mc4 |  | NB | Keuken kasteel (trappen na beneden) |  | 3
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | ketel | Remeha | quinta 65 | 65 kw | 2010 | Ketel foyer boven de kleine rengs |  | 3
Klinkertstraat 114-118 | Verwarmingsinstallatie | Ketels | Remeha | quinta 30S |  | 2010 | Poortgebouw |  | 7
Klinkertstraat 114-118 | Waterinstallatie | Boiler in keuken | daalderop | 120L electro |  | NB |  |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | Waterinstallatie | electro boiler | daalderop | 120L electro |  | NB | Keuken feestzaal |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | waterinstallatie | boiler | Inventum | edor 81 | 80L | NB | bij feestzalen met gardarobe |  | 1
Klinkertstraat 114-118 | waterinstallatie | Vuilwaterpomp | KSB | CU 110 VT |  | 2015 |  |  | 1
Kloosterstraat 2A | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | Quinta 65 |  | 2012 |  |  | 2
Kloosterstraat 2A | Verwarmingsinstallatie | Circulatiepomp | [6 empty] | 1
Kloosterstraat 2A | Noodverlichting | Armatuur | onbekend | [5 empty] | 19
Kloosterstraat 2A | Noodverlichting | Vluchtweg armatuur | onbekend | [5 empty] | 18
Kloosterstraat 2A | Ontruimingsinstalaltie | Slowwhoop | [6 empty] | 6
Kloosterstraat 2A | Ontruimingsinstalaltie | Handmelder | [6 empty] | 6
Kloosterstraat 2A | Ontruimingsinstalaltie | 'BMCinstallaties/ontruimingsinstallatie | Hoofdpaneel | [5 empty] | 1
Kloosterstraat 2A | Brandblusmiddelen | Brandslanghaspels | [6 empty] | 2
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | Calenta 40c | 40kw | 2018 | nr 22 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Remeha | Isense |  | 2018 | nr 22 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 25--1 |  | 2018 | nr 22 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | Calenta 28c | 28kw | 2020 | nr 24 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Remeha | Isense |  | 2020 | nr 24 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 18--1 |  | 2020 | nr 24 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | Calenta 28c | 28kw | 2020 | nr 26 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Remeha | Isense |  | 2020 | nr 26 |  | 1
Looierstraat 22-24-26 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Flexcon | 18--1 |  | 2020 | nr 26 |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | wtw unit leraren kamer | awb | air master 275\3 |  | 2012 | lerarenkamer |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Dak ventilatoren | Bergsschenhoek | VDA 160-180 vpm |  | NB |  |  | 5
Maria Gewandenstraat 24 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Dak ventilatoren | J.E Stork | VDA 200\4 EC+ws |  | NB |  |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Euro-air |  |  | NB |  |  | 7
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Expansievaten | Flexcon | 18\1 |  | NB |  |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Klep | Berlimo | NR 230-3 25T |  | NB |  |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | grunfoss | Magna3 50-60f240 |  | NB |  |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | grundfos | Magna3 40-100f220 |  | NB |  |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | regeling | Cenvax |  |  | NB |  |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Ketels | Remeha | Quinta 65 | 65 kw | 2008 | stookruimte gymzaal |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | regeling | Cenvax | BC-130 |  | NB | stookruimte gymzaal |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | grundfos | magna 25\60-180 |  | NB | stookruimte gymzaal |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | pomp | grundfos | magna1 25\60-180 |  | NB | stookruimte gymzaal |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Expansievaten | Flexcon | 50\1 |  | 2007 | stookruimte gymzaal |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | kleppen | landis | gyr ktom |  | NB | stookruimte gymzaal |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Expansievaten | Flexcon | 80\1 |  | NB |  |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Verwarmingsinstallatie | Ketel | Remeha | Quinta 90 pro |  | 2022 |  |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Waterinstallatie | Close in boiler keukentje gymzaal | Daalderop | close in 10L |  | NB | keuken gymzaal |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Waterinstallatie | boiler | nibe |  |  | 2008 | stookruimte gymzaal |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Waterinstallatie | pomp warm water | Grundfos | UP15-14B |  | NB | stookruimte gymzaal |  | 2
Maria Gewandenstraat 24 | Waterinstallatie | buffervat | nibe |  |  | NB | stookruimte gymzaal |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Waterinstallatie | close in boiler | Daalderop | 15L |  | NB | lerarenkamer |  | 1
Maria Gewandenstraat 24 | Waterinstallatie | Douches heren en dames | magneet kleppen | en voelers |  | NB | gymzaal |  | 6
Meezenbroekerweg 5A | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuiging dak kleed/doucheruimte | Gebhardt | RGA 31-3535 6ER |  | 2009 |  |  | 4
Meezenbroekerweg 5A | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | afzuiging dak kleed/doucheruimte | GP Tech | TH500/160 |  | NB |  |  | 3
Meezenbroekerweg 5A | Verwarmingsinstallaties | Ketels | Remeha | Quinta 65 | 65 kw | 2009 |  |  | 2
Meezenbroekerweg 5A | Verwarmingsinstallaties | klep cv | honeywell ip54 400n | ml7430E1005 |  | NB |  |  | 2
Meezenbroekerweg 5A | Verwarmingsinstallaties | cv pompen | alpha 2 |  |  | NB |  |  | 3
Meezenbroekerweg 5A | Waterinstallaties | Boiler | Sentry | SEN185 NL |  | 2015 |  |  | 2
Meezenbroekerweg 5A | Waterinstallaties | tapwaterpomp | grundfoss | UP 20-15-N |  | 2001 |  |  | 1
Pancratiusplein 44 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | Avanta ace 28C | 28 kw | 2023 |  | 28 kw | 1
Pancratiusplein 44 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Reflex | 25--1 |  | 2023 |  |  | 1
Pancratiusplein 44 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Remeha | I sense |  | 2023 |  |  | 1
Schuinstraat 2A | verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Remeha | W28s | 30 kw | 2001 |  |  | 1
Schuinstraat 2A | verwarmingsinstallatie | Expansievat | Reflex |  | 18--1 | 2001 |  |  | 1
Schuinstraat 2A | verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Danfoss |  | nb | 2005 |  |  | 1
Schuinstraat 2A | Waterinstallatie | Boiler | Close in Inventum |  | 10L | nb |  |  | 1
Schuinstraat 2A | waterinstallatie | Dompelpomp | [6 empty] | 1
St. Janstraat 47 | Verwarmingsinstallatie | Cv Ketel | Nefit | Topline Hr 70-2 | 70 kw | 2017 | 1 | 70 kw | 1
St. Janstraat 47 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Reflex | 35--1 |  | 2017 | 1 |  | 1
St. Janstraat 47 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat |  | nb |  | 2017 | 1 |  | 1
St. Janstraat 47 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | Wilo | Yonos 40/0,5-4 |  | nb | 1 |  | 1
St. Janstraat 47 | Waterinstallatie | Close-in Boiler | Daalderop | Close inn 10L |  | NB |  |  | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | wilo | stratos 30\1-6 | NB | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | wilo | stratos 40\1-12 | NB | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | wilo | stratos top s40\7 | NB | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Pomp | wilo | star rs25\4 | NB | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Regeling | priva | compri hx | nb | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Drie weg klep | siemens | acvatix sqs65 | NB | NB |  | Stadsverwarming | 2
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Drie weg klep | siemens | sax61 | nb | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Expansie vat | flexcon | 50\1,5 | NB | 2011 |  | Stadsverwarming | 2
Stationsplein 3-5 | Verwarmingsinstallatie | Frequentie regelaar | hvac | Optidrive | NB | NB |  | Stadsverwarming | 2
Stationsplein 3-5 | Waterinstallatie | Boiler | plieger | 10L | nb | NB |  | Stadsverwarming | 1
Stationsplein 3-5 | Waterinstallatie | Water ontharder |  |  |  | NB | Kelder |  | 1
Stationsplein 3-5 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | LBK |  | filter 8x |  | NB | Kelder |  | 1
Stationsplein 3-5 | Waterinstallatie | Vuilwaterpomp |  |  |  | NB | Kelder |  | 1
Stationsplein 3-5 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | Buisventilator |  |  |  | NB | Projectorruimte |  | 1
Stationsplein 3-5 | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie | Dakventilator | Stork | MX 310 |  | NB | Dak |  | 2
Stationsplein 3-5 | Waterinstallatie | Boiler | Daalderop | 80l Duo Koper |  | NB | Gehandicapten toilet |  | 1
Stationsplein 3-5 | verwarmingsinstallatie | Dompelpomp |  |  |  | NB |  |  | 1
Stationsplein 3-5 | verwarmingsinstallatie | Koeling | Toschiba | RAS-16J2AVG |  | NB |  |  | 1
Stationsplein 3-5 | verwarmingsinstallatie | 3wegklep | Siemens |  |  | NB |  |  | 2
Stationsplein 3-5 | verwarmingsinstallatie | Regeling | priva | compri hx | nb | NB |  |  | 1
Stationsplein 3-5 | verwarmingsinstallatie | Pomp | Wilo | Top S 40 |  | NB |  |  | 1
Stationsplein 3-5 | verwarmingsinstallatie | Pomp | Wilo | Star RS 25 |  | NB |  |  | 1
Vaesraderbosweg 8 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Ventilatie | Je-Strok | CML |  | NB | beheerdersruimte |  | 1
Vaesraderbosweg 8 | Verwarmingsinstallatie | cv Ketel | Remeha | Calenta 28c | 28kw | 2017 | beheerdersruimte |  | 1
Vaesraderbosweg 8 | Verwarmingsinstallatie | Expansievat | Serial | 18-jan |  | 2017 | beheerdersruimte |  | 1
Vaesraderbosweg 8 | Verwarmingsinstallatie | Thermostaat | Remeha | Isens |  | 2017 | beheerdersruimte |  | 1
Vullingsweg 167 | Verwarminginstallatie | Ketel | Nefit | topline hr100 | 96,5KW | 2013 |  |  | 1
Vullingsweg 167 | Verwarminginstallatie | Expansievat | Flexcon | 80/1 | 80l | 2013 |  |  | 1
Vullingsweg 167 | Verwarminginstallatie | Pomp | grundfoss | UPE40-80f | 90 kw | nb |  |  | 1
Vullingsweg 167 | Verwarminginstallatie | Kamer thermostaat | nefit | moduline 400 |  | 2013 |  |  | 1
Vullingsweg 167 | Verwarmingsinstallatie | buitenvoeler | Nefit |  |  | 2013
Vullingsweg 175 | Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties | Afzuigventilator | ITHO | CAS 45/4w |  | NB |  |  | 2
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Expansievat | Flamco | 80/1 |  | 2013 |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 kw | 2013 |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Ketelpomp | GRUNFOSS | UPS 25-80 130 |  | 2013 |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Mengventiel | Rada | Thermoscopic 20 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Pomp | Grundfos | UPS 15-35-20 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Pomp | Grundfos | UPM 20.35 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Pomp | Grundfos | UPS 25-60-180 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Driewegklep | Siemens | VxG 44.40-25 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Driewegklep motor | Siemens | SQS35 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Driewegklep |  | ND 16 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Driewegklep motor | Landis & Gyr | STB1 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Verwarminginstallatie | Regeling | Cenvax Control | 3620 |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Waterinstallatie | Boiler | Sentry | SEN 150 | 150 ltr | 2009 |  |  | 2
Vullingsweg 175 | Waterinstallatie | Tapwater | Grundfos | UP 15-74 B |  | NB |  |  | 1
Vullingsweg 175 | Waterinstallatie | Overstort | Flamco | 1/2 BU |  | 2013 |  |  | 1
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie | Regeling |  |  |  | NB |  |  | 1
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie | Cv ketel | Remeha | Quinta 90 pro | 90kw | 2017 | tpv woonhuis |  | 1
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie | Expasnsievat | Flamco | Flexcon |  | 2017 |  |  | 1
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie |  | schuifafsluiters | 2" |  | NB |  |  | 2
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie | kamerthermostaat | remeha | I sense klokthermostaat |  | 2017 |  |  | 1
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie | cv pomp | grundfoss | upml 25-105 130 |  | NB |  |  | 1
Wijngaardsweg 63 | Verwarmingsinstallatie | condenspomp | wilo |  |  | NB |  |  | 1
Wijngaardsweg 63A | Verwarmingsinstallatie | Luchtverhitter | Mark | Fohn G270S1cb11 |  | 2017 | tpv loods |  | 1
Wijngaardsweg 63A | Verwarmingsinstallatie | regelaar |  | PIN klokthermostaat |  | NB |  |  | 1
Wilhelminaplein 24 | Verwarminginstallatie | Ketel | Remeha | Quinta pro 45 |  | 2015 |  |  | 1
Wilhelminaplein 24 | Verwarminginstallatie | Expansievat | Flexcon | 25\0,5B |  | 2015 |  |  | 1
Wilhelminaplein 24 | Verwarminginstallatie | Kamer thermostaat | Remeha | I sense |  | 2015 |  |  | 1
Wilhelminaplein 24 | Waterinstallatie | Close in boiler keuken | Daalderop |  | 10L | 2009 |  |  | 2
Wilhelminaplein 24 | Waterinstallatie | Afvoerpomp | Saniville |  |  | NB |  |  | 1