## formulier veldinspectie_1
Bijlage 6 PvE "standaardformulier veldinspectie" behorende bij Inschrijvingsleidraad aanbesteding "Geotechnisch Bodemonderzoek"
in cellen met een gele achtergrond dient de Opdrachtnemer de juiste waarde in te voeren.
in cellen met een oranje achtergrond dient de Opdrachtnemer de juiste waarde te selecteren.
in cellen zonder achtergrondkleur dient de Opdrachtnemer niets in te voeren (in deze cellen staat een formule die bij het opslaan van het bestand wordt berekend).
Om ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer de resultaten voor meerdere peilbuizen kan opnemen in dit formulier dient de Opdrachtnemer kolom C van het werkblad
'formulier veldinspectie' te kopieren, zodat de opmaak behouden blijft.
1 | Datum veldinspectie
2 | Naam peilbuisput
3 | Naam peilbuis
4 | Naam kast telemetrie (indien van toepassing)
5 | Bovenkant peilbuis opnieuw bepaald?
6 | Bovenkant peilbuis [m t.o.v. NAP]
7 | Tijdstip handmatige controlemeting
8 | Waterstand handmatige controlemeting [cm t.o.v. bovenkant peilbuis]
9 | Waterstand handmatige controlemeting [m t.o.v. NAP] | 0
10 | Naam drukopnemer (indien van toepassing)
11 | Tijdstip uitlezen drukopnemer (indien van toepassing)
12 | Batterijspanning gecontroleerd?
13 | Batterij vervangen?
14 | IJking noodzakelijk?
15 | IJking uitgevoerd?
16 | Datum ijking
17 | Bijzonderheden in het veld
18 | Diepte onderkant meetfilter [m t.o.v. bovenkant peilbuis]
19 | Diepte onderkant meetfilter [m t.o.v. NAP] | 0
20 | Schoonpompen filter noodzakelijk
21 | Uitgevoerd klein onderhoud
22 | Herstelwerkzaamheden noodzakelijk?
23 | Noodzakelijke herstelwerkzaamheden
Note on B17: rmom: gemeten met elektronisch peilklokje
Note on B30: rmom: korte samenvatting van eventueel uitgevoerd klein onderhoud (reinigen drukopnemer, herstellen label(s), maaien rondom schutkoker, etc.)

## formulier veldinspectie_X
Herziene versie Bijlage 6 PvE "standaardformulier veldinspectie" behorende bij Inschrijvingsleidraad aanbesteding "Geotechnisch Bodemonderzoek"
in cellen met een gele achtergrond dient de Opdrachtnemer de juiste waarde in te voeren
in cellen met een oranje achtergrond dient de Opdrachtnemer de juiste waarde te selecteren
in cellen zonder achtergrondkleur dient de Opdrachtnemer niets in te voeren (in deze cellen staat een formule die bij het opslaan van het bestand wordt berekend)
Om ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer de resultaten voor meerdere peilbuizen kan opnemen in dit formulier dient de Opdrachtnemer kolom C van het werkblad
'formulier veldinspectie' te kopieren, zodat de opmaak behouden blijft.
1 | Datum veldinspectie
2 | Naam peilbuisput
3 | Naam peilbuis
4 | Naam kast telemetrie (indien van toepassing)
5 | Bovenkant peilbuis opnieuw bepaald?
6 | Bovenkant peilbuis [m t.o.v. NAP]
7 | Tijdstip handmatige controlemeting
8 | Waterstand handmatige controlemeting [cm t.o.v. bovenkant peilbuis]
9 | Waterstand handmatige controlemeting [m t.o.v. NAP] | 0
10 | Naam drukopnemer (indien van toepassing)
11 | Tijdstip uitlezen drukopnemer (indien van toepassing)
12 | Batterijspanning gecontroleerd?
13 | Batterij vervangen?
14 | IJking noodzakelijk?
15 | IJking uitgevoerd?
16 | Datum ijking
17 | Bijzonderheden in het veld
18 | Diepte onderkant meetfilter [m t.o.v. bovenkant peilbuis]
19 | Diepte onderkant meetfilter [m t.o.v. NAP] | 0
20 | Schoonpompen filter noodzakelijk
21 | Uitgevoerd klein onderhoud
22 | Herstelwerkzaamheden noodzakelijk?
23 | Noodzakelijke herstelwerkzaamheden
Note on B17: rmom: gemeten met elektronisch peilklokje
Note on B30: rmom: korte samenvatting van eventueel uitgevoerd klein onderhoud (reinigen drukopnemer, herstellen label(s), maaien rondom schutkoker, etc.)

## Blad2 (hidden)
ja
nee