BIJLAGE 6		 Prijzenblad Verrekenprijs te vervangen onderdelen

Zie Beschrijvend document par. 10.6

U geeft aan wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen waarvan tijdens Preventief en Correctief onderhoud wordt vastgesteld dat deze vervangen c.q. vernieuwd moeten worden.

| Postnr | Omschrijving | Een-heid | Hoeveel- | Prijs per | Prijs totaal (per jaar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | heid | eenheid |  |
| 1 | Flygt pomp type MP 3069 1.7 kW | Stuk | 2 | € | € |
| 2 | Flygt pomp type MP 3069 2.4 kW | Stuk | 2 | € | € |
| 3 | Flygt pomp type NP 3069 1.7 kW | Stuk | 2 | € | € |
| 4 | Flygt pomp type NP 3069 2.4 kW | Stuk | 2 | € | € |
| 5 | Flygt pomp type CP 3085 SN | Stuk | 2 | € | € |
| 6 | DAB pomp FEKA VS 1200 M-A | Stuk | 1 | € | € |
| 7 | Lowara pomp DOMO 10VX | Stuk | 1 | € | € |
| 8 | Compressor Rietschle-Thomas DTE-6 230 (5 schoepen motor) | Stuk | 2 | € | € |
| 9 | Waaier pomp post 1 & 2 | Stuk | 2 | € | € |
| 10 | Waaier pomp post 3 & 4 | Stuk | 1 | € | € |
| 11 | Waaier pomp post 5 | Stuk | 1 | € | € |
| 12 | Waaier pomp CP3102 MT | Stuk | 1 | € | € |
| 13 | Waaier pomp CP3127 HT | Stuk | 1 | € | € |
| 14 | Waaier pomp Hard-Iron post 5 | Stuk | 2 | € | € |
| 15 | Mechanical seal post 1 & 2 | Set | 2 | € | € |
| 16 | Mechanical seal post 3 & 4 | Set | 2 | € | € |
| 17 | Mechanical seal post 5 | Set | 2 | € | € |
| 18 | Snijmes, snijplaat en bevestigingsmateriaal post 1 & 2 | Set | 2 | € | € |
| 19 | Revisieset t.b.v. post 8 | Set | 2 | € | € |
| 20 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 2 | € | € |
| 21 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 2 | € | € |
| 22 | Geleidestangen ¾’’RVS 316 (2 stuks) voor Flygt pomp | Set | 1 | € | € |
| 23 | Geleidestang bevestigingsbeugel ¾’’RVS 316 voor Flygt pomp | Stuk | 1 | € | € |
| 24 | Geleidestangen 2’’ RVS 316 voor Flygt pomp | Meter | 12 | € | € |
| 25 | Geleidestang bevestigingsbeugel 2’’ RVS 316 voor Flygt pomp | Stuk | 1 | € | € |
| 26 | Balkeerklep GY 2’’ inclusief RVS 304 bevestigingsmaterialen | Stuk | 2 | € | € |
| 27 | Balkeerklep GY DN65 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen | Set | 1 | € | € |
| 28 | Balkeerklep GY DN80 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen | Set | 2 | € | € |
| 29 | Balkeerklep GY DN100 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen | Set | 1 | € | € |
| 30 | Balkeerklep GY DN150 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen | Set | 1 | € | € |
| 31 | Drukopnemer Vegawell 52 inclusief staalgewicht 5KG en RVS bevestigingsmaterialen | Set | 2 | € | € |
| 32 | Radar Vegapuls C11 inclusief RVS bevestigingsmaterialen | Set | 2 | € | € |
| 33 | Vlotter niveauregeling inclusief staalgewicht 5KG en RVS bevestigingsmaterialen | Set | 2 | € | € |
| 34 | Openbel set Flygt | Set | 1 | € | € |
| 35 | FGC 313/323 printplaat minigemaal compleet met Lon module | Stuk | 2 | € | € |
| 36 | EATON Magneetschakelaar tot 3 kW | Stuk | 1 | € | € |
| 37 | EATON Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | Stuk | 1 | € | € |
| 38 | EATON Aardlekschakelaar 3 fase 30mA/300mA | Stuk | 4 | € | € |
| 39 | Vandalisme bestendige antennes t.b.v. Flygt gemaalbesturing | Stuk | 2 | € | € |
| 40 | Vandalisme bestendige rode led storingslamp met 360 graden volledig lichtbeeld. | Stuk | 2 | € | € |
| 41 | Hangslot ABUS 6401 serie 70, omhuld met kunststof | Stuk | 10 | € | € |
| 42 | Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib | Ton | 15 | € | € |
| 43 | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm² | Stuk | 2 | € | € |
| 44 | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 2 | € | € |
| 45 | Olie pomp | Liter | 10 | € | € |
| 46 | Verrekenprijs halve baan afzetting conform CROW96B | Stuk | 4 | € | € |
| Totaalprijs verrekenprijzen inclusief arbeid, exclusief BTW |  |  |  |  | € |