BIJLAGE 6		 Prijzenblad Verrekenprijs te vervangen onderdelen

[bookmark: _Ref323041830]Zie Beschrijvend document par. 10.6 
U geeft aan wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen waarvan tijdens Preventief en Correctief onderhoud wordt vastgesteld dat deze vervangen c.q. vernieuwd moeten worden. 

	Postnr
	Omschrijving
	Een-heid
	Hoeveel-
	Prijs per     
	Prijs totaal (per jaar)

	
	
	
	heid
	eenheid
	

	1
	Flygt pomp type MP 3069 1.7 kW
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	2
	Flygt pomp type MP 3069 2.4 kW
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	3
	Flygt pomp type NP 3069 1.7 kW
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	4
	Flygt pomp type NP 3069 2.4 kW
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	5
	Flygt pomp type CP 3085 SN
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	6
	DAB pomp FEKA VS 1200 M-A
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	7
	Lowara pomp DOMO 10VX
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	8
	Compressor Rietschle-Thomas DTE-6 230 (5 schoepen motor)
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	9
	Waaier pomp post 1 & 2
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	10
	Waaier pomp post 3 & 4
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	11
	Waaier pomp post 5
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	12
	Waaier pomp CP3102 MT
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	13
	Waaier pomp CP3127 HT
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	14
	Waaier pomp Hard-Iron post 5
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	15
	Mechanical seal post 1 & 2
	Set
	2
	 € 
	 € 

	16
	Mechanical seal post 3 & 4
	Set
	2
	 € 
	 € 

	17
	Mechanical seal post 5
	Set
	2
	 € 
	 € 

	18
	Snijmes, snijplaat en bevestigingsmateriaal post 1 & 2
	Set
	2
	 € 
	 € 

	19
	Revisieset t.b.v. post 8
	Set
	2
	 € 
	 € 

	20
	Hijsketting  rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	21
	Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	22
	Geleidestangen ¾’’RVS 316 (2 stuks) voor Flygt pomp
	Set
	1
	 € 
	 € 

	23
	Geleidestang bevestigingsbeugel ¾’’RVS 316 voor Flygt pomp
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	24
	Geleidestangen 2’’ RVS 316 voor Flygt pomp
	Meter
	12
	 € 
	 € 

	25
	Geleidestang bevestigingsbeugel 2’’ RVS 316 voor Flygt pomp
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	26
	Balkeerklep GY 2’’ inclusief RVS 304 bevestigingsmaterialen
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	27
	Balkeerklep GY DN65 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen
	Set
	1
	 € 
	 € 

	28
	Balkeerklep GY DN80 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen
	Set
	2
	 € 
	 € 

	29
	Balkeerklep GY DN100 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen
	Set
	1
	 € 
	 € 

	30
	Balkeerklep GY DN150 inclusief EPDM pakkingen met boutgaten en RVS 304 bevestigingsmaterialen
	Set
	1
	 € 
	 € 

	31
	Drukopnemer Vegawell 52 inclusief staalgewicht 5KG en RVS bevestigingsmaterialen
	Set
	2
	 € 
	 € 

	32
	Radar Vegapuls C11 inclusief RVS bevestigingsmaterialen
	Set
	2
	 € 
	 € 

	33
	Vlotter niveauregeling inclusief staalgewicht 5KG en RVS bevestigingsmaterialen
	Set
	2
	 € 
	 € 

	34
	Openbel set Flygt
	Set
	1
	 € 
	 € 

	35
	FGC 313/323 printplaat minigemaal compleet met Lon module
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	36
	EATON Magneetschakelaar tot 3 kW
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	37
	EATON Magneetschakelaar ster driehoek tot  7,5 kW
	Stuk
	1
	 € 
	 € 

	38
	EATON Aardlekschakelaar 3 fase 30mA/300mA 
	Stuk
	4
	 € 
	 € 

	39
	Vandalisme bestendige antennes t.b.v. Flygt gemaalbesturing
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	40
	Vandalisme bestendige rode led storingslamp met 360 graden volledig lichtbeeld.
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	41
	Hangslot ABUS 6401 serie 70, omhuld met kunststof
	Stuk
	10
	 € 
	 € 

	42
	Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib
	Ton
	15
	 € 
	 € 

	43
	Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm²
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	44
	Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2
	Stuk
	2
	 € 
	 € 

	45
	Olie pomp
	Liter
	10
	 € 
	 € 

	46
	Verrekenprijs halve baan afzetting conform CROW96B 
	Stuk
	4
	 € 
	 € 

	 

	Totaalprijs verrekenprijzen inclusief arbeid, exclusief BTW
	
	 €                
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