## Prijzen invulblad
Instructies en voorwaarden
1 | Er mogen geen andere kosten in rekening gebracht worden dan de kosten in dit werkblad en de kosten genoemd in het beschrijvend document
2 | Indien er tijdens de looptijd van de Overeenkomst onderhoud en beheer van andere installaties (niet genoemd in Bijlage XI) worden uitgevraagd
dienen de prijzen daarvoor aantoonbaar overeen te komen met de prijzen die in dit Prijzenblad zijn opgenomen.
3 | De opgegeven aantallen voor bepaling van de inschrijfprijs zijn indicatief en alleen voor dat doel. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor de omvang van de Opdracht
4 | Inschrijver is (op straffe van uitsluiting) verplicht dit Prijzenblad intact te laten, volledig in te vullen en geen negatieve bedragen en/of nulbedragen in te vullen.
5 | De prijzen dienen marktconform te zijn en passend op de gevraagde dienst.
Wanneer er naar oordeel van de Aanbestedende Dienst sprake is van een zogenaamde manipulatieve inschrijving zal de Inschrijver worden uitgesloten.
6 | Alle tarieven zijn prijspeil 2023/2024 en inclusief (administratie, regie e.d.)
7 | Prijzen kunnen vanaf 1 januari 2025 jaarlijks worden geindexeerd conform de indexen zoals vermeld in het Programma van Eisen
8 | Alle tarieven zijn exclusief BTW
9 | Inschrijver dient alle groen gearceerde cellen in te vullen
10 | Ingevuld prijzenblad dient zowel in excel als in PDF te worden opgeleverd. PDF versie dient rechtsgeldig te zijn ondertekend.
11 | Tarieven zijn inclusief het op op-en afschalen van locaties.
12 | Tarieven zijn inclusief alle eisen en de antwoorden op de wensen
13 | LET OP Het prijzenblad bestaat uit twee werkbladen. U moet beide bladen invullen.
14 | De installaties in het werkblad 'Installaties preventief onderh' zijn dezelfde installaties als in bijlage XI
15 | U dient in het tabblad ' Installaties Preventief Onderh' de prijzen van het preventief onderhoud per installatie en per locatie in te vullen. Tevens dienen de door u opgegeven prijzen alle kosten te omvatten voor de betreffende dienstverlening, zoals uren, benodige materiaal voor preventief onderhoud, voorrijkosten e.d.. U kunt voor het leveren van het preventief onderhoud geen andere kosten in rekening brengen dan de door u in de tabellen opgegeven prijs. Op deze pagina wordt automatisch een totaal overzicht gegeven van de opgegeven prijzen.
16 | De definities van Correctief Onderhoud en Preventief onderhoud staan in het Beschrijvend document (1.4)
Correctief onderhoud en uitbreiding installaties
|  | Indicatie aantal uur op jaarbasis | Uurprijs | Subtotaal
Uurtarief voor de uitvoering van het onderhoud en uitbreiding aan de W-installaties tussen 08.00 - 17.00 uur |  | 175 | 0 | 0
Uurtarief onderhoud W-installaties (buiten kantoortijden, zaterdag, zon- en feestdagen |  | 45 | 0 | 0
Uurtarief voor de uitvoering van het onderhoud en uitbreiding aan de E-installaties tussen 08.00- 17.00 uur |  | 100 | 0 | 0
Uurtarief onderhoud E-installaties (buiten kantoortijden, zaterdag, zon- en feestdagen |  | 10 | 0 | 0
|  | Indicatie aantal keer op jaarbasis | Prijs per keer | Subtotaal
Voorrijkosten |  | 40 | 0 | 0
|  |  | Totaalprijs correctief onderhoud | 0
|  |  | Totaalprijs preventief onderhoud | 0
|  |  | Totale inschrijfprijs | 0
Naam Inschrijver
Naam ondertekenaar
Functie ondertekenaar
Datum
Handtekening

## Installaties Preventief Onderh
ID Nummer | Index straat en huisnummer | Klasse | Groep | Soort | Aantal | All-in prijs per unit | Subtotaal
1 | Breelaan 4 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Direct gestookte boiler SCIOS | 1 | 0 | 0
2 | Breelaan 4 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | 0 | 0
3 | Breelaan 4 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | 0 | 0
4 | Breelaan 4 | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 8 | 0 | 0
5 | Breelaan 4 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 16 | 0 | 0
6 | Breelaan 4 | Koeling | Airco split | Airco split | 47 | 0 | 0
7 | Breelaan 4 | Regeltechniek | Regeltechniek klimaat | Regeltechniek klimaat/GBS | 1 | 0 | 0
8 | de Korte Helster 1 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | 0 | 0
9 | de Korte Helster 1 -A | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
10 | de Korte Helster 1 -A | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
11 | de Korte Helster 1 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
12 | de Vang 1 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
13 | de Vang 1 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
14 | de Vang 1 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 3 | 0 | 0
15 | De Wel 5 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Indirect gestookte boiler | 1 | 0 | 0
16 | De Wel 5 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
17 | De Wel 5 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
18 | De Wel 5 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
19 | De Wel 5 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 2 | 0 | 0
20 | De Wel 5 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 6 | 0 | 0
21 | Dorpsplein 7 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
22 | Dorpsplein 7 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
23 | Dorpsplein 7 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 4 | 0 | 0
24 | Dorpsplein 7 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
25 | Dorpsstraat 106 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
26 | Dorpsstraat 106 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
27 | Dorpstraat 3 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
28 | Eusebiusbuitensingel 43 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
29 | Eusebiusbuitensingel 43 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 8 | 0 | 0
30 | Eusebiusbuitensingel 43 | Koeling | Koelmachine | Koelmachine > 3kg | 1 | 0 | 0
31 | Groningensingel 1249 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
32 | Groningensingel 1249 | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 1 | 0 | 0
33 | Groningensingel 1249 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 5 | 0 | 0
34 | Groningensingel 1249 | Koeling | Airco split | Airco split | 10 | 0 | 0
35 | Harskamperweg 30 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
36 | Harskamperweg 30 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
37 | Industrieweg 1 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
38 | Industrieweg 1 -A | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
39 | Industrieweg 1 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 6 | 0 | 0
40 | Kampsingel 34 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
41 | Lage Valkseweg 119 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
42 | Lage Valkseweg 119 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | 0 | 0
43 | Meander 401 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Direct gestookte boiler | 1 | 0 | 0
44 | Meander 401 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
45 | Meander 401 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 3 | 0 | 0
46 | Meander 401 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast + WTW | 1 | 0 | 0
47 | Meander 401 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 7 | 0 | 0
48 | Meander 401 | Koeling | GKW Koelmachines | Waterkoeler/chiller | 1 | 0 | 0
49 | Meander 401 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
50 | Meander 401 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
51 | Meander 401 | Koeling | Airco split | Airco binnendeel | 4 | 0 | 0
52 | Meander 401 | Regeltechniek | Regeltechniek klimaat | Regeltechniek klimaat/GBS | 25 | 0 | 0
53 | Polderstraat 1 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Direct gestookt doorstroomtoestel (Geiser) | 1 | 0 | 0
54 | Polderstraat 1 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
55 | Polderstraat 1 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 2 | 0 | 0
56 | Polderstraat 1 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
57 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
58 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
59 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
60 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
61 | Prof. Aalbersestraat 3 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 8 | 0 | 0
62 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
63 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | 0 | 0
64 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | 0 | 0
65 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | 0 | 0
66 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | 0 | 0
67 | Renbaan 1 -C | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
68 | Renbaan 1 -C | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
69 | Renbaan 1 -C | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
70 | Renbaan 1 -C | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 3 | 0 | 0
71 | Rietgrachtstraat 74 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 3 | 0 | 0
72 | Rietgrachtstraat 74 | Koeling | Airco split | Airco binnendeel | 3 | 0 | 0
73 | Schelmseweg 93 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | 0 | 0
74 | Schelmseweg 93 -A | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 2 | 0 | 0
75 | Schelmseweg 93 -A | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
76 | Schelmseweg 93 -A | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
77 | Schelmseweg 93 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
78 | Schelmseweg 93 -A | Koeling | Airco split | Airco split | 18 | 0 | 0
79 | Schelmseweg 93 -A | Koeling | Koelmachine | Koelmachine > 3kg | 1 | 0 | 0
80 | Sneeuwbesstraat 8 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
81 | Sneeuwbesstraat 8 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
82 | Steijnweg 3 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
83 | Steijnweg 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
84 | Steijnweg 3 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
85 | St. Walburg 1 -B | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
86 | St. Walburg 1 -B | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | 0 | 0
87 | St. Walburg 1 -B | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | 0 | 0
88 | Utrechtseweg 131 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
89 | Utrechtseweg 131 | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 1 | 0 | 0
90 | Utrechtseweg 131 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
91 | Van der Molenallee 10 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
92 | Van der Molenallee 10 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
93 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
94 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 5 | 0 | 0
95 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | 0 | 0
96 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 3 | 0 | 0
97 | Van der Molenallee 10 | Koeling | Koelmachine | Koelmachine > 3kg | 1 | 0 | 0
98 | Willybrandlaan 1 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
99 | Willybrandlaan 1 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | 0 | 0
100 | Willybrandlaan 1 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
101 | Zelderseweg 61 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
102 | Zelderseweg 61 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
103 | Zilvervoslaan 29 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | 0 | 0
104 | Zilvervoslaan 29 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
105 | Zilvervoslaan 29 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | 0 | 0
106 | Nijverheidsweg 45 | koeling | Airco split | Airco split | 1 | 0 | 0
107 | schoolstraat 14 | wtw unit | wtw unit | wtw unit | 1 | 0 | 0
108 | schoolstraat 14 | warmtepomp | warmtepomp | warmtepomp | 1 | 0 | 0
109 | schoolstraat 14 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | 0 | 0
110 | parallelweg 2D | wtw unit | wtw unit | wtw unit | 1 | 0 | 0
111 | parallelweg 2D | warmtepomp | warmtepomp | warmtepomp | 1 | 0 | 0
112 | parallelweg 2D | Luchtbehandeling | Luchtbehandeling | Luchtbehandeling | 1 | 0 | 0
113 | parallelweg 2D | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | 0 | 0