## Onderhoudsobjecten
Onderhoudsobjecten
ID Nummer | Index straat en huisnummer | Klasse | Groep | Soort | Aantal | Naam | Merk | Type | Serienummer | Locatie | Bestemming | Werkadres | Plaats | NEN 2767 conditiemeting
1 | Breelaan 4 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Direct gestookte boiler SCIOS | 1 | Direct gestookte boiler SCIOS | AO Smith | BFC60N | 193306782601001 |  |  | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
2 | Breelaan 4 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | CV-ketel HR >100kw Ketel 2 | Remeha |  | 4245 | Technische ruimte 1ste verd. |  | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
3 | Breelaan 4 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | CV-ketel HR >100kw Ketel 1 | Remeha |  | 4215 | Technische ruimte 1ste verd. |  | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
4 | Breelaan 4 | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 8 | Ventilatieconvector met buitenluchtaanzuiging | Biddle |  |  | Kantine | Kantine | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
5 | Breelaan 4 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 16 | Ventilatoren |  |  |  | dak |  | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
6 | Breelaan 4 | Koeling | Airco split | Airco split | 47 | Airco split en multisplit <3kg | [5 empty] | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
7 | Breelaan 4 | Regeltechniek | Regeltechniek klimaat | Regeltechniek klimaat/GBS | 1 | Regeltechniek klimaat/GBS | [5 empty] | 6711 MR 4 | Ede | Conditie 3
8 | de Korte Helster 1 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Aquapower HRC30 II | 3290-718-000067-7746901762 |  |  | 6661 AE 1A | Elst | Conditie 3
9 | de Korte Helster 1 -A | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | [5 empty] | 6661 AE 1A | Elst | Conditie 3
10 | de Korte Helster 1 -A | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | Luchtbehandelingskast | Orcon | WTU-2000-EC-E | 1027200017020070 |  |  | 6661 AE 1A | Elst | Conditie 3
11 | de Korte Helster 1 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren | Itho Daalderop |  | 545-5026 | Naast CV ketel |  | 6661 AE 1A | Elst | Conditie 3
12 | de Vang 1 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Vaillant | Ecotec plus 30-34 | 21122700100117030001007304N2 |  |  | 6675 AC 1 | Valburg | Conditie 3
13 | de Vang 1 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Winterwarm | XR Heaters gasgestookt | X20120201 | Garage |  | 6675 AC 1 | Valburg | Conditie 3
14 | de Vang 1 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 3 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6675 AC 1 | Hoevelaken | Conditie 3
15 | De Wel 5 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Indirect gestookte boiler | 1 | Direct gestookte boiler | NIBE | PUB2-160L | 8740019281008 | Technische ruimte |  | 3871 MT 5 | Hoevelaken | Conditie 3
16 | De Wel 5 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Remeha | Calenta | 2004123314190 |  | 1e verdieping | 3871 MT 5 | Hoevelaken | Conditie 3
17 | De Wel 5 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Remeha | Calenta Ace 25DS | 2004123314150 |  | Begane Grond | 3871 MT 5 | Hoevelaken | Conditie 3
18 | De Wel 5 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Reznor |  |  |  |  | 3871 MT 5 | Hoevelaken | Conditie 3
19 | De Wel 5 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 2 | Luchtbehandelingskast | Auerhaan B.V. |  | Rech 103 | Tech ruimte bij de ketels | LBK beneden | 3871 MT 5 | Hoevelaken | Conditie 3
20 | De Wel 5 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 6 | Ventilatoren |  |  |  | 1ste verdieping opslag bij keuken en in hok garage |  | 3871 MT 5 | Hoevelaken | Conditie 3
21 | Dorpsplein 7 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | ATAG | A244EC (A-label) | P151610445 | Bijkeuken op nr 5 |  | 6987 AH 7 | Giesbeek | Conditie 3
22 | Dorpsplein 7 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | ATAG | E325EC | P151910002. E325EC | Berging verdieping op nr 7 |  | 6987 AH 7 | Giesbeek | Conditie 3
23 | Dorpsplein 7 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 4 | Ventilatoren |  |  |  | Zolder |  | 6987 AH 7 | Giesbeek | Conditie 3
24 | Dorpsplein 7 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split <3kg | [5 empty] | 6987 AH 7 | Giesbeek | Conditie 3
25 | Dorpsstraat 106 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Topline Comp HRC30 | 331-09-26-5007 | Eerste verdieping |  | 6732 AG 106A | Harskamp | Conditie 3
26 | Dorpsstraat 106 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren |  |  |  | Eerste verdieping naast ketel! |  | 6732 AG 106A | Harskamp | Conditie 3
27 | Dorpstraat 3 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Vaillant | Ecotec plus 25-30 | 21201900100219050001007712N5 | Werkkast einde van de gang. |  | 6678 DB 3A | Oosterhout | Conditie 3
28 | Eusebiusbuitensingel 43 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | Luchtbehandelingskast |  |  |  | Technische ruimte 4e verdieping |  | 6828 HZ 43 | Arnhem | Conditie 3
29 | Eusebiusbuitensingel 43 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 8 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6828 HZ 43 | Arnhem | Conditie 3
30 | Eusebiusbuitensingel 43 | Koeling | Koelmachine | Koelmachine > 3kg | 1 | Koelmachine > 3kg | Carrier Airconditioning | 38RA120-B0015-PEE | 12Q805665 | Dak | LBK in technische ruimte | 6828 HZ 43 | Arnhem | Conditie 3
31 | Groningensingel 1249 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR Atag XL-105 | ATAG Onderdelen | XL | P181050391 |  |  | 6835 HZ 1249 | Arnhem | Conditie 3
32 | Groningensingel 1249 | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 1 | Indirect gestookte luchtverwarme |  |  |  | Remise |  | 6835 HZ 1249 | Arnhem | Conditie 3
33 | Groningensingel 1249 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 5 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6835 HZ 1249 | Arnhem | Conditie 3
34 | Groningensingel 1249 | Koeling | Airco split | Airco split | 10 | Airco split <3kg | [5 empty] | 6835 HZ 1249 | Arnhem | Conditie 3
35 | Harskamperweg 30 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | ATAG | Enigma SHR 28/35T |  |  |  | 6731 AB 30A | Otterlo | Conditie 3
36 | Harskamperweg 30 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatie box woonhuis afzuig box |  |  |  | Berg zolder in de uitruk garage |  | 6731 AB 30A | Otterlo | Conditie 3
37 | Industrieweg 1 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Topline Comp HRC30 | 332-09-12-5074 |  |  | 6915 SH 1A | Lobith | Conditie 3
38 | Industrieweg 1 -A | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Mark BV | GS37GU | 911153 |  |  | 6915 SH 1A | Lobith | Conditie 3
39 | Industrieweg 1 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 6 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6915 SH 1A | Lobith | Conditie 3
40 | Kampsingel 34 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split en multisplit <3kg | [5 empty] | 6901 JG 34 | Huissen | Conditie 3
41 | Lage Valkseweg 119 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Ecoml Classic HRC22H | 257-00-27-5044 | Eerste verdieping in kast kantoor |  | 6741 GB 119 | De valk | Conditie 3
42 | Lage Valkseweg 119 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | Boxventilatoren |  |  |  | Eerste verdieping kasten kantoor |  | 6741 GB 119 | De valk | Conditie 3
43 | Meander 401 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Direct gestookte boiler | 1 | Direct gestookte boiler | Sentry | RSC150 | LD34330524 | Technische ruimte |  | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
44 | Meander 401 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Remeha | Quinta Pro 90 solo | i425309833800 | Technische ruimte |  | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
45 | Meander 401 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 3 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Winterwarm | XR 30 | X30140127 | Autostalling (dichtst bij wasplaats). | Heater 2 | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
46 | Meander 401 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast + WTW | 1 | Luchtbehandelingskast + WTW | Carrier Airconditioning | 39SQR | 3154948 |  |  | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
47 | Meander 401 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 7 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
48 | Meander 401 | Koeling | GKW Koelmachines | Waterkoeler/chiller | 1 | Carrier koelmachine | Carrier Airconditioning | 30RBS-070A0100-PE | M2014036607 | Op het dak, via dakluik trappenhuis |  | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
49 | Meander 401 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split en multisplit <3kg | LG | P09RLUA3(USUW096B8F0) | 401TAWMO1009 | Dak rechts van de 2 | Patchruimte 1e verd | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
50 | Meander 401 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split en multisplit <3kg | LG | P09RLUA3(USUW096B8F0) | 401TARU01014 | Dak linkse van de 2 | Patchruimte BG | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
51 | Meander 401 | Koeling | Airco split | Airco binnendeel | 4 | Airco binnendeel | LG | P09RL.NSB(USNW096B8F0) | 312TARU01478 | Patchruimte 1e verd | Serverruimte | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
52 | Meander 401 | Regeltechniek | Regeltechniek klimaat | Regeltechniek klimaat/GBS | 25 | Batterijen thermostaten vervangen. Herprogrammeren valt buiten overeenkomst! |  |  |  | gehele pand |  | 6825 MD 401 | Arnhem | Conditie 3
53 | Polderstraat 1 | Waterinstallatie | Warmwaterbereiding | Direct gestookt doorstroomtoestel (Geiser) | 1 | Geiser - ev-52675 / F4055 HE-1 | Nefit | Geiser | Type 1 F4055 HE-1 | Werkkast in de gang. |  | 6666 LD 1 | Heteren | Conditie 3
54 | Polderstraat 1 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Itho Daalderop | Combifort 24/50+ | 1720080303 | cv ruimte werkplaats! |  | 6666 LD 1 | Heteren | Conditie 3
55 | Polderstraat 1 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 2 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Brink Climate Systems | B-40 HR 3400 | 121770104701 | Remise | Remise. | 6666 LD 1 | Heteren | Conditie 3
56 | Polderstraat 1 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren | [5 empty] | 6666 LD 1 | Heteren | Conditie 3
57 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | ATAG | I32SZ | P194750288 | 1ste verdieping remise in opslagruimte |  | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
58 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Winterwarm |  |  | Remise lage gedeelte |  | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
59 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Brink Allure B-40+topkoeling | Brink Climate Systems | B-40 HR |  | Tech ruimte 0.13 |  | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
60 | Prof. Aalbersestraat 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Brink Allure met topkoeling | Brink Climate Systems | B-25 HR Allure luchtverwarmer |  | Archief 2.10 |  | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
61 | Prof. Aalbersestraat 3 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 8 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
62 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split | Orcon |  | WCZ 40QCS 04C01603 | Op het dak nabij dak. | Koudemiddel 407c | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
63 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | Airco split >3kg De werkvoorbereiding is hier ingebracht | [5 empty] | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
64 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | Airco split >3kg | Orcon | WCZ-48QCS | D0565/901 | Achter de poort tegen de gevel | Beganegrond | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
65 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | Airco split >3kg | [5 empty] | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
66 | Prof. Aalbersestraat 3 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | Airco split >3kg | [5 empty] | 6904 CA 3 | Zevenaar | Conditie 3
67 | Renbaan 1 -C | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Intergas | Kombi K. HR 36/30 | 042447-1301e00583 |  |  | 6911 KH 1C | Pannerden | Conditie 3
68 | Renbaan 1 -C | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Winterwarm | XR 30 | x30120807 |  |  | 6911 KH 1C | Pannerden | Conditie 3
69 | Renbaan 1 -C | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | Luchtbehandelingskast | Brink Climate Systems | Elan 22 duo 2-zone | 4570130402 |  |  | 6911 KH 1C | Pannerden | Conditie 3
70 | Renbaan 1 -C | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 3 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6911 KH 1C | Pannerden | Conditie 3
71 | Rietgrachtstraat 74 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 3 | Airco split >3kg buitendeel | Mitsubishi Heavy | FDC100VSA-W | AG 2100527 PF | Dak | Remise 3-A | 6828 KE 74 | Arnhem | Conditie 3
72 | Rietgrachtstraat 74 | Koeling | Airco split | Airco binnendeel | 3 | Airco binnendeel Cassette | Mitsubishi Heavy | FDT100VH | AF 5302856 TK | Remise 3-C | Remise 3-C | 6828 KE 74 | Arnhem | Conditie 3
73 | Schelmseweg 93 -A | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR PO (SCIOS) | 1 | CV-ketel HR >100kw | Remeha | Quinta Pro 115 solo | 103140104701 | Tech ruimte |  | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
74 | Schelmseweg 93 -A | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 2 | Indirect gestookte luchtverwarmer |  |  |  | Garage |  | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
75 | Schelmseweg 93 -A | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | Luchtbehandelingskast | Orcon | WTW Utiliteit | 010-2264-971466-0002/120227 | Buiten |  | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
76 | Schelmseweg 93 -A | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | Luchtbehandelingskast |  |  |  | Bunker |  | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
77 | Schelmseweg 93 -A | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren |  |  |  | dak |  | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
78 | Schelmseweg 93 -A | Koeling | Airco split | Airco split | 18 | Airco split <3kg | [5 empty] | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
79 | Schelmseweg 93 -A | Koeling | Koelmachine | Koelmachine > 3kg | 1 | Koelmachine > 3kg |  |  |  | Dak |  | 6816 SJ 93A | Arnhem | Conditie 3
80 | Sneeuwbesstraat 8 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Trendline HRC 30 CW5 II | 3290-079-001392-7736700500 | Zolder achter rolluik! |  | 6744 PW 8 | Ederveen | Conditie 3
81 | Sneeuwbesstraat 8 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren |  |  |  | Dak |  | 6744 PW 8 | Ederveen | Conditie 3
82 | Steijnweg 3 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Trendline HRC 30 CW5 II | 3290-855-001071-7736700500 |  |  | 6861 DD 3 | oosterbeek | Conditie 3
83 | Steijnweg 3 | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Winterwarm |  |  |  |  | 6861 DD 3 | oosterbeek | Conditie 3
84 | Steijnweg 3 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Box ventilatoren | Zehnder Stork Ventilatie |  |  |  |  | 6861 DD 3 | oosterbeek | Conditie 3
85 | St. Walburg 1 -B | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Vaillant | Solide3 24-28/3C | 210835308501 |  |  | 6671 AS 1B | Zetten | Conditie 3
86 | St. Walburg 1 -B | CV installatie | Luchtverhitters | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | 1 | Direct gestookte luchtverhitter <100kw | Winterwarm |  |  |  |  | 6671 AS 1B | Zetten | Conditie 3
87 | St. Walburg 1 -B | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | Ventilatoren | [5 empty] | 6671 AS 1B | Zetten | Conditie 3
88 | Utrechtseweg 131 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR | Nefit | Ecoml Classic HR30 | 783-06-38-5044 |  |  | 6871 DR 131 | renkum | Conditie 3
89 | Utrechtseweg 131 | CV installatie | Luchtverhitters | Indirect gestookte luchtverwarmer | 1 | Indirect gestookte luchtverhitter <100kw | [5 empty] | 6871 DR 131 | Renkum | Conditie 3
90 | Utrechtseweg 131 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren | [5 empty] | 6871 DR 131 | Renkum | Conditie 3
91 | Van der Molenallee 10 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | ATAG | Q60SR | P204950585 | Tech ruimte 1ste verdieping |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
92 | Van der Molenallee 10 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | ATAG | Q51SR | P204740313 | Tech ruimte 1ste verdieping |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
93 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast (LBK) | Luchtbehandelingskast | 1 | Luchtbehandelingskast | NedAir | WTA HR 400 | D0561-019-400 | Dak, via luik kopieerruimte |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
94 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 5 | Ventilatoren |  |  | Nivolair | Garage en remise |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
95 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | Ventilator 1 | Zehnder Stork Ventilatie |  |  | Dak |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
96 | Van der Molenallee 10 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 3 | Ventilator |  |  |  | Dak |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
97 | Van der Molenallee 10 | Koeling | Koelmachine | Koelmachine > 3kg | 1 | DX-koeler |  |  | ZRD81KCE-TFD42 | Dak |  | 6865 CG 10 | Doorwerth | Conditie 3
98 | Willybrandlaan 1 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Nefit | Ecoml Classic HRC30H | 267-07-01-5062 |  |  | 6716 RJ 1 | Ede | Conditie 3
99 | Willybrandlaan 1 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | Ventilatoren |  |  |  | Garage |  | 6716 RJ 1 | Ede | Conditie 3
100 | Willybrandlaan 1 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split en multisplit <3kg | [5 empty] | 6716 RJ 1 | Ede | Conditie 3
101 | Zelderseweg 61 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Remeha | Avanta Ace 28c | 220839862 |  |  | 3784 LN 61 | Terschuur | Conditie 3
102 | Zelderseweg 61 | Koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split en multisplit <3kg | [5 empty] | 3784 LN 61 | Terschuur | Conditie 3
103 | Zilvervoslaan 29 | CV installatie | CV-ketels | CV-ketel HR <100kw | 1 | CV-ketel HR <100kw | Bosch | 24 HRC II | 7713231571 of ZWBR 24-3 A5S0723 |  |  | 6741 BE 29 | Lunteren | Conditie 3
104 | Zilvervoslaan 29 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren |  |  |  | Garage |  | 6741 BE 29 | Lunteren | Conditie 3
105 | Zilvervoslaan 29 | Koeling | Airco split | Airco split >3kg buitendeel | 1 | Airco split en multisplit >3kg | [5 empty] | 6741 BE 29 | Lunteren | Conditie 3
106 | Nijverheidsweg 45 | koeling | Airco split | Airco split | 1 | Airco split en multisplit >3kg | [5 empty] | 6662NG | Elst | Conditie 3
107 | schoolstraat 14 | wtw unit | wtw unit | wtw unit | 1 | wtw unit | Thermo air |  |  |  |  | 6721CS | Bennkom | Conditie 3
108 | schoolstraat 14 | warmtepomp | warmtepomp | warmtepomp | 1 | warmte pomp | Nevit |  |  |  |  | 6721CS | Bennkom | Conditie 3
109 | schoolstraat 14 | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 1 | Ventilatoren | [5 empty] | 6721CS | Bennkom | Conditie 3
110 | parallelweg 2D | wtw unit | wtw unit | wtw unit | 1 | wtw unit | [5 empty] | 6874 BH | Wolfheze | Conditie 3
111 | parallelweg 2D | warmtepomp | warmtepomp | warmtepomp | 1 | warmtepomp | [5 empty] | 6874 BH | Wolfheze | Conditie 3
112 | parallelweg 2D | Luchtbehandeling | Luchtbehandeling | Luchtbehandeling | 1 | luchtbehandeling | [5 empty] | 6874 BH | Wolfheze | Conditie 3
113 | parallelweg 2D | Luchtbehandeling | Ventilatoren | Ventilatoren | 2 | ventilatoren | [5 empty] | 6874 BH | Wolfheze | Conditie 3