## Nota van Inlichtingen
Nota van Inlichtingen 2 - Aanbesteding Binnenverlichting en armaturen met aanbestedingskenmerk TN 431028
Deze Nota van Inlichtingen maakt hiermee integraal deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleerd boven de reeds beschikbaar gestelde documentatie. Wijzigingen die middels deze Nota van Inlichtingen tot stand komen op de gepubliceerde concept overeenkomst, zullen worden doorgevoerd in de overeenkomst voor het moment van ondertekening.
Nummer | Categorie | Vraag | Antwoord | Beschrijvend document
1 | nota van inlichtingen | Nummer 12 - eis 12 Leverancier borgt de leveringen voor 12 jaar echter de overeenkomst gaat in op 1 maart 2024 en is voor een termijn van 4 jaar, mits leverancier de offerte gegund krijgt. Leverancier is dan toch alleen verplicht om de leveringen voor 4 jaar te garanderen? | Er wordt gevraagd om onderdelen tot 10 jaar na levering na te leveren. De overeenkomst kent een duur inclusief verlengingsopties van maximaal 4 jaar. Tijdens deze duur worden nieuwe bestellingen voor binnenverlichting en armaturen bij de opdrachtnemer gedaan (tenzij de opdrachtnemer niet kan voldoen aan één van de gestelde eisen). Na deze 4 jaar eindigt de overeenkomst voor het bestellen van nieuwe binnenverlichting en armaturen. Zoals in artikel 2.2 van de Raamovereenkomst gesteld, zijn er bepalingen die na deze 4 jaar voortduren. De garantie op geleverde producten is 5 jaar. Producten die bijvoorbeeld vlak voor het eindigen van de overeenkomst zijn bestelt, blijven ook na de duur van de overeenkomst gelden. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid tot nalevering bij kapotte onderdelen. Het dient daarom ook zoals in het antwoord op vraag 12 van de Nota van Inlichtingen 1 gesteld, mogelijk te zijn om bij kapotte ledbronnen reparaties uit te voeren. | TenderNed
2 | Beschrijvend document | K1 - U wenst inzicht in de breedte van het assortiment (waarbij u behoefte heeft aan een breed assortiment. Wat bedoelt u met een breed assortiment? Bedoelt u alleen lichtbronnen en armaturen of ons hele assortiment en hoe maken we dit inzichtelijk met meer dan 4 miljoen artikelen? | Deze aanbesteding heeft puur betrekking op binnenverlichting en armaturen. Andere productgroepen zullen niet onder de overeenkomst worden afgenomen. Het is voor ons prettig om te werken met een leverancier welke ten aanzien van binnenverlichting en armaturen een breed assortiment heeft. Dat wil zeggen dat er diverse producten, merken en types in het assortiment zitten. Het is aan de leverancier op welke wijze zo concreet mogelijk inzicht gegeven wordt in de breedte van het assortiment ten aanzien van binnenverlichting en armaturen. | Programma van Eisen
3 | Beschrijvend document | K2 - U wenst een omschrijving van de opbouw van het duurzame assortiment. Inschrijver geeft aan hoeveel procent van het assortiment duurzaam is; Wilt u alleen informatie over hoeveel procent van het assortiment lichtbronnen en armaturen duurzaam is of over het hele assortiment van leverancier? | Deze aanbesteding heeft puur betrekking op binnenverlichting en armaturen. Andere productgroepen zullen niet onder de overeenkomst worden afgenomen. Wij krijgen dan ook graag inzicht in het percentage duurzame producten ten aanzien van de binnenverlichting en armaturen. | Bijlage 9
4 | Beschrijvend document | Betreft verificatiedocumenten. Leverancier krijgt met ingang van 2 januari 2024 een nieuwe algemeen directeur. Dat betekent dat de gedragsverklaring pas in de eerste week van 2024 aangevraagd kan worden en wij daardoor niet op tijd de nieuwe gedragsverklaring kunnen uploaden. Gaat u akkoord dat wij de huidige Algemeen Directeur het UEA laten ondertekenen en de huidige gedragsverklaring insturen en na ontvangst van alle nieuwe documenten, wij deze, bij eventuele gunning, alsnog indienen? | De gedragsverklaring aanbesteden wordt gevraagd als verificatiedocument. De verificatiedocumenten hoeft u nog NIET bij de inschrijving in te dienen. De leverancier welke de opdracht voorlopig gegund krijgt (naar verwachting op 2 februari 2024) zal gevraagd worden om het opleveren van de Gedragsverklaring Aanbesteden en de andere verificatiedocumenten. Deze verificatiedocumenten dienen uiterlijk op 29 februari 2024 via TenderNed te worden aangeleverd, zodat de verificatiedocumenten getoetst kunnen worden voordat de raamovereenkomst in werking treedt. Het is toegestaan bij uw inschrijving een UEA in te vullen die is ondertekend door de huidige Algemeen Directeur en tevens een bewijs van inschrijving beroeps-/ handelsregister voorzien van de naam van uw huidige Algemeen Directeur. Aangezien de nieuwe Algemeen Directeur de overeenkomst zal ondertekenen, ontvangen wij dan wel graag voor het moment van ondertekenen nog een recente bewijs van inschrijving beroeps-/ handelsregister voorzien van de naam van de nieuwe Algemeen Directeur. Zodat wij de tekenbevoegdheid kunnen vaststellen. | Overeenkomst
5 | Beschrijvend document | Demonstratie In TenderNed worden documenten voor de demonstratie verwacht. Het is ons niet helemaal duidelijk welke documenten u hier verwacht. Wilt u deze aub hierin toelichten? | Het is niet nodig bij hier een document te uploaden. Helaas is dit in TenderNed niet mogelijk om dicht te zetten, maar u kunt hier een leeg A4 indienen. | Algemene inkoopvoorwaarden
6 | vragen voor aanbesteding NMVW | Vraag 1 Wij wensen armaturen aan te bieden met een draadloos verlichtingssysteem, gebaseerd op 2.4GHz communicatie. Wij verbazen ons, met artikel 2.76 in het achterhoofd, dat er specifiek naar het merk “Casambi” wordt gevraagd. In ‘Bijlage 3, Prijzenblad’ wordt rechtstreeks het merk “Casambi” genoemd en dus gevraagd. Ons advies is om in aanbesteding TN431028 “Casambi” te vervangen door '2.4GHz draadloze communicatie, bijvoorbeeld zoals Bluetooth gebaseerde verlichtingscontrole systemen, of gelijkwaardig’. Dit biedt Summa en andere aanbieders van draadloze verlichtingsoplossingen ook de gelegenheid om mee te dingen naar deze tender. Vraag 2 Willen jullie de remote fosfor XIM LED van Xicato of de XOB LED van Xicato? Welk merk LED willen jullie voor de RGBW spot – die zijn niet beschikbaar van het merk Xicato? | 1. Er is al een eerste vragenronde geweest. Daar is in bevestigd dat de technische eisen 15 t/m 26 leidend zijn voor de minimale vereiste aan de producten. Om een duidelijk indruk te geven van de gewenste producten, zijn in het prijzenblad de merken toegevoegd. Echter zijn er wel degelijk ook technische en functionele specificaties gedeeld. Het is correct dat daar conform de aanbestedingswet ‘of gelijkwaardig’ gelezen dient te worden. Waarbij minimaal de eisen gelden uit het Programma van Eisen. Het is niet wenselijk voor het volledige museum om gebruik te maken van Bluetooth gebaseerde verlichtingscontrole systemen. Er zijn immers diverse type producten uitgevraagd op het prijzenblad en deze zijn niet allemaal voorzien van een draadloos besturingssysteem. Het is dus zeker wel toegestaan om alternatieve merken aan te dragen. Daarbij dient inschrijver te voldoen aan de technische eisen 15 t/m 26 uit het Programma van Eisen en uit te leggen waarom dit gelijkwaardig wordt geacht. 2. Het is toegestaan om zowel de XIM als de XOB led module aan te bieden. Dit is aan de inschrijver. Het is tevens toegestaan om een gelijkwaardig alternatief aan te leveren, indien voldaan wordt aan de minimale specificaties. Aanvullend aan de reeds opgestelde specificaties, geldt voor de demonstratie een kleur van 3000 Kelvin.
7 | 2.4 PVE | Positie 25. Geldt dit alleen voor regel 5 en 10 op prijzenblad? | Nee, deze eis geldt voor alle producten in rij 5 t/m 10.
8 | 2.4 PVE | Positie 18 Is het merk van de adapter van belang? Of alleen dat het goed werkt met de rail reeds aanwezig? | Nee, dit is niet noodzakelijk. Er zijn alternatieve toegestaan. Zo lang de producten maar passen op de rails Erco en Eutrac.
9 | 2.4 PVE | Positie 15 Heeft de klant voorkeur welk type Xicato er toegepast moet worden? En wordt een gelijkwaardig / beter alternatief ook geaccepteerd? | Het is toegestaan om een gelijkwaardig of beter alternatief aan te leveren. Bij de demonstratie wat als gunningscriterium K3 wordt uitgevoerd, zal door een licht specialist hetgeen aangeboden nader beoordeeld worden. Zie ook het antwoord op vraag 6 van deze 2e Nota van Inlichtingen.
10 | 2.4 PVE | Postitie 10. Welke merken rails zijn reeds aanwezig op locatie. En zijn het rails met of zonder DALI? Indien mogelijk graag merk en type omschrijven. | De in eis 10 geschetste merken Erco en Eutrac zijn aanwezig op de locaties. Erco en Eutrac 3F rails - 3 fases aangesloten waarbij geen ruimte is voor DALI.
11 | 2.4 PVE | 2.4 PVE Positie 15: Staat de klant open voor een alternatief van de Xicato module, zoals bv Citizen Vivid ? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.
12 | Beschrijvend document | Kan de inschrijfdatum van 9 januari 2024 verzet worden met 2 weken. Dit in verband met de bedrijfssluiting van 2 weken tijdens de feestdagen. | Nee, de laatste vragen worden 8 december beantwoord. Er is reeds een maand ruimte gegeven tussen de laatste inlichtingen en de sluitingstermijn voor het indienen van de offertes in verband met eventuele vakanties. Het is daarbij uiteraard mogelijk om al eerder uw inschrijving in te dienen zolang deze maar voor 9 januari 2024 - 9:00 uur in TenderNed aanwezig is.
13 | Beschrijvend document | In de PvE hfd 2.4. Onder punt 4 staat levertijd van 8 weken en 6 weken door elkaar. Kunnen wij uitgaan van 8 weken? | Dat is correct. De levertijd betreft maximaal 8 weken.
14 | Beschrijvend document | PvE hfd 2.4. Onder punt 27 wordt gesproken over all-in tarieven. Mogen wij afwijken met betrekking tot de transportkosten en hiervoor maken: franco levering op locatie doch ongelost? | Zoals in eis 27 omschreven kunnen de verzendkosten per pallet en de wettelijke verwijderingsbijdrage separaat in rekening worden gebracht. Op het prijzenblad is mogelijkheid voor het opgeven van een prijs voor de transport per pallet. De producten dienen in pallets aangeleverd te worden en de pallets dienen gelost te worden. | UEA
15 | Raamovereenkomst | Art. 3.2. Geldt de boete ook als tijdig is aangegeven dat de levertijd van 8 weken na gehaald kan worden? | Zie hiervoor de beantwoording op vraag 11 van de eerste Nota van Inlichtingen. De boete is niet van toepassing indien binen twee werkdagen na het verstrekken van de opdracht is gecommuniceerd dat de 8 weken niet haalbaar zijn en NMVW daarmee akkoord is gegaan. NMVW behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met de langere levertijd. Het gevolg daarvan is dat NMVW dan op zoek gaat naar een andere leverancier voor de desbetreffende opdracht. Indien de communicatie niet binnen twee werkdagen is uitgevoerd, geldt de boetebepaling van artikel 3.2 bij te late levering.
16 | Raamovereenkomst | Art. 3.3 Vraag of dit gewijzigd kan worden in franco levering doch ongelost. Dit scheelt aanzienlijk in transportkosten. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 14.
17 | Raamovereenkomst | Art.3.4 Kan de tijd eruit gehaald worden? | Er zal geen specifieke tijd worden afgestemd, maar het is wel noodzakelijk in onderling overleg een tijdsvak af te spreken. Daarbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met de kantoortijden, zodat de locatie open is.
18 | Raamovereenkomst | art, 4.1 en 4.2. Als de armaturen niet in een catalogus terug te vinden zijn mogen wij dan afwijken van catalogusprijzen minus korting? | Nee, dit is niet akkoord. Indien hiervan afgeweken wordt heeft NMVW bij losse bestellingen na de herinrichting in Leiden geen enkele basis prijsafspraken vanuit deze aanbesteding. In de aanbesteding wordt immers enkel het kortingspercentage vastgelegd gedurende de duur van de raamovereenkomst. Deze dient dan ook standaard gehanteerd te worden.
19 | Beschrijvend document | PvE par 2.4 Punt 17. Zoombereik gevraagd is 10 tot 50 grd. Is ook toegestaan 15 tot 55grd? | Nee, dit is niet toegestaan.
Nadere toelichting demonstratie (K3)
In afwijking van hetgeen in het beschrijvend document omschreven, geldt voor de demonstratie:
Inschrijver dient van iedere type lamp minimaal 5 exemplaren inclusief accessoires te leveren op de Steenstraat 1 te Leiden op uiterlijk 19 januari 2024.
Tijdens de demonstratie dag op 22 januari 2024 zal het beoordelingsteam in samenspraak met een licht specialist de aangeboden lampen testen.
De inschrijver is bij deze demonstratie dag dus zelf NIET aanwezig. Op die manier kunnen de beoordelaars ook goed het gemak waarmee de armaturen gemonteerd kunnen worden als één van de beoordelingscriteria zoals omschreven in het beschrijvend document beoordelen.
Om tot een goede beoordeling te komen van de diverse producten, geldt aanvullend aan de reeds vereiste specificaties, dat de lampen zijn uitgevoerd in de kleur 3000 Kelvin. Door van alle leveranciers dezelfde Kelvin te vragen bij de demonstratie, kunnen wij op een juiste wijze de kleurechtheid van het licht vaststellen.
Wij gaan ervan uit dat met deze nadere toelichting, voldoende informatie is gegeven naast dan wel in afwijking van hetgeen reeds beschreven in het beschrijvend document. De leveranciers die voor de demonstratie in aanmerking komen, zullen daarover op 17 januari 2024 bericht ontvangen.