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Overzicht adressen met een Brand- e/o Inbraak preventie

In het hoofdkantoor (Stedumermaar 1 Groningen) is aanwezig:
-een brandmeldcentrale (sprinklers en rookmelders), in de serverruimte staat een blusgassysteem.
-een inbraakcentrale

Buitenlocaties:

Inbraak:
WP Onderdendam
WP Leek
Dijkmagazijn Farmsum
Dijkmagazijn Emmanpolder
Dijkmagazijn Noordpolderzijl
Dijkmagazijn Linthorst Homan
Dijkmagazijn Negenboerenpolder
Dijkmagaziijn Westpolder
Gemaal Stad en Lande
Gemaal Schaphalsterzijl

RWZI Leek
RWZI Eelde

Inbraak en brand
Rioolgemaal Damsterdiep 
RWZI Garmerwolde 





Van alle locaties met een inbraaksysteem worden de meldingen doorgegeven aan, in dit geval de meldkamer SMC. 
SMC is voor Cruon de meldkamer.



