## Vragen_en_antwoorden_424730_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Schade | Graag ontvangen wij een nadere toelichting (oorzaak) omtrent de schade dd 23-06-2021 brandschade Gamerwolde | Het betreft de WKK. Waarschijnlijke oorzaak was oververhitten van een lager van de turbo. Daarna is er vloeistof gaan lekken wat vervolgens door de hoge temperaturen is gaan ontbranden. | 2023-08-10
2 | Schade | Graag ontvangen wij een nadere toelichting (oorzaak) inzake de schade dd 28-05-2023 Dijkmagazijn afgebrand | Na expertise is de oorzaak van de brand niet achterhaald. | 2023-08-10
3 | Schade | Graag ontvangen wij een schade overzicht over de periode 2018 tot heden, met een nadere toelichting van die schaden met een schadelast groter dan euro 100.000,00 | Het schade overzicht over de periode 2018 tot heden is als bijlage gepubliceerd bij de aanbestedingsleidraad. Op dit overzicht stonden de schades genoemd waarover u vragen stelt bij ref.nr 1 en ref.nr. 2 van deze Nota van Inlichtingen. De nadere toelichting die u vraagt ziet u bij antwoord op ref.nr. 1 en bij antwoord op ref.nr. 2 van deze Nota van Inlichtingen. | 2023-08-10
4 | Specificatie | Aub in de objectenspecificatie opnemen: - bouwaard; - bestemming; - beveiliging; - leegstand; - asbest / saneringsbeleid; - zonnepanelen, voor die objecten waarop zonnepanelen zijn geplaats: o is er een constructieberekening door een erkend constructeur gemaakt; o verplichte opleveringsinspectie en herkeuring 1x per 5 jaar (Scope 12); o zijn omvormers geplaatst aan een onbrandbare constructie. | Er is geen asbest beleid. De geldende wetgeving wordt gevolgd. De objecten waar een PV installatie aanwezig is, zijn aangegeven in het bestand (bijgevoegd). De bouwaard is voornamelijk van steen en harde materialen gebouwd en voorzien van harde dekking. Voor locaties met een Brand- e/o Inbraakinstallatie verwijzen wij naar de bijlage. Van alle locaties met een inbraaksysteem worden de meldingen doorgegeven aan, in dit geval de meldkamer SMC. SMC is voor Cruon de meldkamer | 2023-08-10
5 | Schades | Kunt u een update/meer details geven met betrekking tot de schade van 28-5-2023 Emmaweg 70, Uithuizen? | zie hiervoor bij 2 | 2023-08-10
6 | Meerjaarstermijn | Kunt u in de clausule Meerjaarstermijn akkoord gaan met 70%? | Akkoord, zie aangepast Programma van Eisen | 2023-08-10
7 | Opzegtermijn | In de leidraad staat een opzegtermijn van 3 maanden, in het Programma van Eisen 4 maanden. Welke is het? | 4 maanden | 2023-08-10
8 | Taxaties | Graag ontvangen wij de taxatierapporten teneinde te kunnen beoordelen of de bepaling geen onderverzekering haalbaar is | In het najaar van 2022 zijn 112 objecten getaxeerd, de taxatierapporten zijn helaas nog niet voorhanden. Deze zullen waarschijnlijk op relatief korte termijn worden gedeeld, waarna de specificatie kan worden aangepast en er dus sprake zal zijn van een nagenoeg volledig getaxeerd bestand conform 7:960 BW | 2023-08-10
9 | Inspectierapporten/technische informatie | Zijn er van de grotere locaties inspectierapporten dan wel risico-inventarisatieformulieren beschikbaar en zouden wij die mogen ontvangen? | Wij hebben alleen het rapport voor de rwzi Garmerwolde. Zie bijlage | 2023-08-10
10 | Clausuleblad technische verzekering | Clausuleblad Technische Verzekeringen In dit clausuleblad wordt onder 2.1 en 3.1 verwezen naar het polisblad Omschrijving van de dekking : Voor de omschrijving van de dekking wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing verklaarde modules en/of clausules. Uitsluitingen : Voor de omschrijving van de uitsluitingen wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing verklaarde modules en/of clausules. Waar kunnen wij deze informatie vinden? | Zie Clausule Elektronica - 2006 V0601 | 2023-08-14
11 | Risico informatie | Graag ontvangen wij risico informatie van het pand aan de Grasdijkweg 2 te Garmerwolde | zie ref.nr 9 | 2023-08-14
12 | Clausule kunstwerken | Kunt u aangeven wat gedekt is onder “plotseling en onverwacht van buitenaf”? | Het betreft derhalve een all risks dekking | 2023-08-14
13 | Verzekerde bedragen | Kunt u ons aangeven hoe de verzekerde waarden tot stand zijn gekomen? | De locaties zijn in december 2022 getaxeerd door een beëdigd taxateur, hetgeen de verzekerde waardes heeft opgeleverd. Daarbij zijn 112 locaties getaxeerd, waarbij de taxaties voor identieke gebouwen is overgenomen. | 2023-08-14
14 | Verzekerde bedragen | Worden/zijn de objecten getaxeerd? zo ja, met welke frequentie? | Een deel van het bezit is getaxeerd (november 2022). De objecten worden getaxeerd en de frequentie is 1 x per 6 jaar. | 2023-08-14
15 | Clausuleblad technische verzekeringen | Bijgevoegd zijn de Algemene voorwaarden van de Technische Verzekeringen 2006 V0601. Er is geen clausuleblad Technische Verzekeringen. Kunt u deze bijvoegen? | zie bijlage | 2023-08-14
16 | Elektronica / technische verzekering | Op welke objecten, adressen is /zijn deze clausule(s) is van toepassing | Alle adressen van relatie waar elektronica aanwezig is. | 2023-08-14
17 |  | Mededeling | Er is een nieuw PVE opgesteld omdat er geen kunstvoorwerpen aanwezig zijn.