## Stadhuiscomplex
Stadhuiscomplex
Armatuur omschrijving (zie tevens armaturenboekje) |  | Aantallen | [5 empty] | Kosten
| Code | V-1 | BG | V01 | V02 | V03 | Totaal | Verrekenprijs/stuk | Totaal per code
Kroonluchter, special, E14 fittingen | A |  |  | 5 |  | 2 | 7 |  | 0
Downlighter, wand opbouw | B |  |  | 8 | 4 |  | 12 |  | 0
LED inbouw armatuur | C | [7 empty] | 0
Inbouwspot onbekenbd | D |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0
Grote hanglampen raadzaal, specificaties niet bekend | E |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0
Inb. spot halogeen 20W | F |  |  | 14 |  |  | 11 |  | 0
Schilderijverlichting, LED opbouw | G | [7 empty] | 0
Opb. Domw lighter PL 1x18W | H |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0
Werkplekverlichting bureaus, LED? | I |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
TL-inb. 1x58W | J |  |  | 291 | 216 | 106 | 613 |  | 0
TL opb. 2 x 18W, estetisch te verbeteren | K |  |  | 18 | 12 | 14 | 44 |  | 0
TL-inb, 1x8W | L |  |  | 9 |  | 4 | 13 |  | 0
TL-opb. 1x25W (boven wastafels) | M |  |  | 5 | 2 | 2 | 9 |  | 0
TL-opb. in koof 2x36W | N |  |  | 22 | 5 | 20 | 47 |  | 0
TL-opb. in koof 1x18W | N2 |  |  | 6 | 5 |  | 11 |  | 0
TL-opb. 1x58W | N3 |  |  | 18 | 8 | 9 | 35 |  | 0
TL-opb. 2x58W | P |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 0
TL-opb. 2x8-18W | Q |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0
Inbouwspot halogeen 50W | R |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 0
Inbouwspot halogeen 50W | S |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 0
LED inbouwpanelen | T | [7 empty] | 0
Kroonluchter hangend, incl. E27 fitting met LED 5,5W | U | [7 empty] | 0
LED inbouw spot | V | [7 empty] | 0
LED inbouw armatuur | W | [7 empty] | 0
Inbouwspot lichtbron onbekend | X |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 0
Hanglamp stoffen kap, decoratief, E27 fitting | Y |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
Hanglamp notitie-kap, decoratief, E27 fitting | Z |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
Hanglamp met E27 fitting, decoratief | AA |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 0
TL opbouw, 1x36W | BB |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 0
Inb. PL spot 1x18W | CC |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 0
TL-inb. 1x58W | DD |  | 94 |  |  |  | 94 |  | 0
Inb. Spot PL/PLC 2 x 18-26W | EE |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 0
TL-opb. 1x58W | FF |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 0
TL-inb. 1x58W | GG |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 0
TL opbouw, 1x36W | HH |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
TL-opb, IP54 1x58W | II |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
Hanglamp stoffen kap, decoratief, E27 fitting | JJ |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
Inbouwspot 2 x LED rechthoekig | KK |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 0
Hanglamp stoffen kap, decoratief, E27 fitting | LL |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 0
PL wandlamp, schaal, 2x18W | MM |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 0
TL-opb. 1x18W (boven wastafels) | NN |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 0
PL-inbouwspot 1x18W | OO |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0
Kroonluchter, special met E27 fittingen | PP |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
Wandarmatuur decoratief, special met 3st. E27 fittingen | QQ |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
Kroonluchter decoratief, special met 3st. E27 fittingen | RR |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
Kroonluchter decoratief, special met E27 fittingen | SS |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
Opb. Halogeen pendelarmatuur vierkant, 4x50W | TT |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 0
Opb. Halogeen pendelarmatuur rechthoekig, 4x50W | UU |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
TL-opb. 1x58W | VV |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
Halogeen opbouw crikelarmatuur 50W, boven spreektafel | WW |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
hanglamp aan pendel, PL 1x8W | XX |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
TL-opb. in koof 1x18W | YY |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
Opb. gloeilamparmatuur E27 (Geheel vervangen door LED) | ZZ |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
TL opbouw, 2x36W | A1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
TL-inb. 1x8W | B1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
PL-inbouw, 2x18W | C1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
hanglamp, bronskleurig, E27 fitting | D1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
Opbouwarmatuur TL op meubel 2x58W | E1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
Buitenlantaarn met paaltoparmatuur, helder glas, E27 fitting | F1 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0
Opbouw gevelarmatuur TL 1x18W | G1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
Opbouw gevelarmatuur LED | H1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
Opbouw gevelarmatuur LED | I1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
TL-inb. 2x58W | J1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
TL-opb, IP54 2x58W | K1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
0
LED-wandopb. met pictogram | NV1 |  |  | 17 | 3 |  | 20 |  | 0
LED-wandopb. met pictogram | NV2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0
LED-wandopb. met pictogram | NV3 |  |  | 1 | 3 | 6 | 10 |  | 0
LED-opb. Vluchtwegverlichting | NA |  |  | 17 | 9 | 11 | 37 |  | 0
TL-wandopb met pictogram 1x8W | NV4 |  | 3 |  | 4 | 7 | 14 |  | 0
TL-plafondinbouw vluchtwegverlichting 1x8W | NV5 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0
LED opbouw vluchtwegverlichting | NV6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0
LED opbouw vluchtwegverlichting | NV7 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
LED opbouw vluchtwegverlichting | NV8 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0
LED-wandopb. met pictogram | NV9 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
LED-wandopb. Vluchtwegverlichting | NV10 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
LED opbouw vluchtwegverlichting | NV11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
LED opbouw vluchtwegverlichting | NV12 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
LED opbouw vluchtwegverlichting | NV13 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
Subtotaal | [8 empty] | 0
Projectkorting in % | [8 empty] | 0
Inschrijfsom (invullen in inschrijfstaat - 1e tabel - post 1) | [8 empty] | 0