## Cityparkes
Project: |  | Citypark
Datum: |  | 2023-11-07
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2023 | 2026 | 2032
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse kast | Holec |  | 20 | 8 | 8 | 1400 | 520 | 1920 | 96 | 240 |  |  | 1920
|  | 2.2 | Montage plaat |  | Hout | 20 | 8 | 8 | 225 | 130 | 355 | 17.75 | 44.375 |  |  | 355
[7 empty] | -2 | -2 | 0
3 | Bekabeling |  | algemeen |  |  | 25 | -2 | -2 | 0
4 | Stuurstroomkast
|  | 4.1 | Kast | Holec |  | 25 | 8 | 8 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 47.5 |  |  | 380
|  | 4.2 | Hoofdschakelaar | Holec | s23a | 10 | 8 | 8 | 450 | 260 | 710 | 71 | 88.75 |  |  | 710
|  | 4.3 | Kast | le grand |  | 25 | 8 | 8 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 47.5 |  |  | 380
|  | 4.4 | motorbeveiliging | Klöckner moller | pkzmo10 | 10 | 8 | 8 | 100 | 130 | 230 | 23 | 28.75 |  |  | 230
|  | 4.5 | Automaat | Merlin Gerin | dpna6 | 12 | 8 | 8 | 20 | 130 | 150 | 12.5 | 18.75 |  |  | 150
|  | 4.6 | tijdschakelaar | le grand |  | 10 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 31.25 |  |  | 250
|  | 4.7 | schakelaar H\0\auto |  |  | 10 | 8 | 8 | 60 | 130 | 190 | 19 | 23.75 |  |  | 190
|  | 4.8 | automaat 16amp | BBC | cr161 | 12 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 31.25 |  |  | 250
|  | 4.9 | niveau pennenset | OMROM | 61fgpn8 | 10 | 8 | 8 | 225 | 130 | 355 | 35.5 | 44.375 |  |  | 355
|  | 4.10 | hoofdstroomrelais | Hager | frc425 | 10 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 31.25 |  |  | 250
|  | 4.11 | Aardlekautomaat 40 amp | Merlin Gerin | mulit 9 ID | 12 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 31.25 |  |  | 250
|  | 4.12 | Lamp | Gloeilamp | Gloeilamp | 10 | -1 |  | 30 | 65 | 95 | 9.5 | 95 | 95
5 | Pompen
|  | 5.1 | Motor | KSB | zka112m2 | 12 | 8 | 8 | 2500 | 260 | 2760 | 230 | 345 |  |  | 2760
|  | 5.2 | huis | - | - | 12 | 8 | 8 | 1200 | 260 | 1460 | 121.6667 | 182.5 |  |  | 1460
|  | 5.3 | Kabel | - | - | 12 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 31.25 |  |  | 250
|  | 5.4 | leidingwerk staal | - | - | 25 | 18 |  | 350 | 260 | 610 | 24.4 | 33.8889 |  |  | 610
6 | Put/buffer
|  | 6.1 | Technische ruimte (pomp ruimte + watermeterput) |  |  | 25 | -2 | -2 | 0
|  | 6.2 | Buffer ruimte (fontein) |  |  | 25 | -2 | -2 | 0
|  | 6.3 | Luiken stalen 2x |  |  | 25 | 8 | 8 | 1000 | 260 | 1260 | 50.4 | 157.5 |  |  | 1260
|  | 6.4 | Houten luiken 4x |  |  | 20 | 8 | 8 | 425 | 260 | 685 | 34.25 | 85.625 |  |  | 685
|  | 6.5 | Elektra klep t.b.v. vullen bak |  |  | 10 | 3 | 3 | 225 | 130 | 355 | 35.5 | 118.3333 |  | 355 | 355
7 | Fontein/bassin
|  | 7.1 | Beton |  |  |  | -2 | -2 | 0
|  | 7.2 | Scheuren |  |  |  | -2 | -2 | 0
|  | 7.3 | Spuiters | comet | 8/10mm | 25 | 8 | 8 | 450 | 260 | 710 | 28.4 | 88.75 |  |  | 710
|  | 7.4 | RVS bak boven op |  |  | 25 | 8 | 8 | 600 | 260 | 860 | 34.4 | 107.5 |  |  | 860
[12 empty] | 986.1667 | 1954.0972 | 95 | 355 | 14620
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## Beljonfonteines
Project: |  | Bejonfontein
Datum: |  | 2023-11-07
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2026 | 2032
1 | Hoofdverdeler | 1.1 | Hoofdverdeler met zekeringen | Holec
|  | 1.2 | kWH meter | Schlumberger | T1658 | 25 | 0 | 1 | 500 | 130 | 630 | 25.2 | 630 | 630
2 | Kast
|  | 2.1 | Kast 1 | Holec |  | 25 | 0 | 1 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 380 | 380
|  | 2.2 | Hoofdstroomrelais 3x | Klöckner Moeller | 22M | 10 | 0 | 1 | 250 | 130 | 380 | 38 | 380 | 380
|  | 2.3 | Hulprelais 3x | Klöckner Moeller | 0AN | 10 | 0 | 1 | 250 | 130 | 380 | 38 | 380 | 380
|  | 2.4 | Motorbeveiligingsschakelaar 2x | Klöckner Moeller | Z006 / z0024 | 10 | 0 | 1 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 305 | 305
|  | 2.5 | Vertragingsrelais | Klöckner Moeller | te-66 | 10 | 0 | 1 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 305 | 305
|  | 2.6 | Kast 2 | Eaton |  | 25 | 0 | 1 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 380 | 380
|  | 2.7 | Hoofdstroomrelais 3x | Eaton | DIL M9 | 10 | 0 | 1 | 250 | 130 | 380 | 38 | 380 | 380
|  | 2.8 | Hulprelais 3x | Eaton | DIL A-XHI20 | 10 | 0 | 1 | 250 | 130 | 380 | 38 | 380 | 380
|  | 2.9 | Motorbeveiligingsschakelaar | Eaton | ZB12-10 | 10 | 0 | 1 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 305 | 305
|  | 2.10 | Tijdschakelaar | Eaton | ETR 4-51A | 10 | 0 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
0
|  | 2.11 | Kast Tijdschakeling | ABB |  | 25 | 0 | 1 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 380 | 380
|  | 2.12 | Tijdschakelaar 2x | Legrand | 03752 Microrex T | 10 | 0 | 1 | 250 | 130 | 380 | 38 | 380 | 380
|  | 2.13 | Rijgklemmen 12x |  |  | 15 | 0 | 1 | 30 | 130 | 160 | 10.6667 | 160 | 160
|  | 2.14 | Kast Dompelpomp | Holec |  | 25 | 0 | 1 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 380 | 380
|  | 2.15 | ELB-relais | Omron | 61F-GP-N8 | 10 | 0 | 1 | 225 | 130 | 355 | 35.5 | 355 | 355
|  | 2.16 | Tijdschakelaar | Legrand |  | 10 | 0 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
|  | 2.17 | Hoofdstroom relais | Klöckner Moeller | DIL 00M10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 130 | 190 | 19 | 190 | 190
|  | 2.18 | Motor beveiliging | Sprecher+Schuh | CT 3-12 | 10 | 0 | 1 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 305 | 305
|  | 2.19 | Rijgklemmen 23x |  |  | 25 | 0 | 1 | 45 | 130 | 175 | 7 | 175 | 175
|  | 2.20 | 1/0/A Schakelaar |  |  | 15 | 1 | 1 | 30 | 65 | 95 | 6.3333 | 95 | 95
3 | Bekabeling |  | Algemene bekabeling | \ | \ | 25 | -2 |  | 0
4 | Pompen
|  | 4.1 | Pomp 1 motor | Rotor.nl | 7120253 | 12 | 3 | 3 | 1700 | 260 | 1960 | 163.3333 | 653.3333 |  | 1960
|  | 4.2 | Pomphuis | Vergani Pompe | AC50-161 | 12 | 8 | 8 | 1200 | 260 | 1460 | 121.6667 | 182.5 |  |  | 1460
|  | 4.3 | Leidingwerk staal |  |  | 25 | 18 |  | 450 | 260 | 710 | 28.4 | 39.4444
|  | 4.4 | Terugslagklep | Staal |  | 12 | 0 | 1 | 350 | 260 | 610 | 50.8333 | 610 | 610
|  | 4.5 | Driehoekschakeling |  |  | 12 | 3 | 3 | 300 | 260 | 560 | 46.6667 | 186.6667 |  | 560
|  | 4.6 | Pomp 2 motor | Van Zelst | 1tz90031ca034aa4-z | 12 | 10 | 8 | 1700 | 260 | 1960 | 163.3333 | 196 |  |  | 1960
|  | 4.7 | Pomphuis | KSB |  | 12 | 8 | 8 | 1200 | 260 | 1460 | 121.6667 | 182.5 |  |  | 1460
|  | 4.8 | Leidingwerk staal |  |  | 25 | 10 | 8 | 450 | 260 | 710 | 28.4 | 71 |  |  | 710
|  | 4.9 | Terugslagklep | Staal |  | 12 | 0 | 1 | 350 | 260 | 610 | 50.8333 | 610 | 610
|  | 4.10 | Driehoekschakeling |  |  | 12 | 10 | 8 | 300 | 260 | 560 | 46.6667 | 56 |  |  | 560
|  | 4.11 | Dompelpomp |  |  | 5 | 1 | 1 | 300 | 130 | 430 | 86 | 430 | 430
|  | 4.12 | Terugslagklep | PVC |  | 5 | 1 | 1 | 60 | 130 | 190 | 38 | 190 | 190
5 | Put/buffer
|  | 5.1 | Technische ruimte |  |  | 25 | 23 |  | 0
|  | 5.2 | Buffer ruimte (fonteinbak zelf) |  |  | 25 | 23 |  | 0
|  | 5.3 | Luiken |  |  | 25 | 23
|  | 5.4 | Verwarming | Inventum | GR21 | 10 | 6 | 8 | 600 | 130 | 730 | 73 | 121.6667 |  |  | 730
|  | 5.5 | Verlichting |  | TL | 10 | 6 | 3 | 30 | 130 | 160 | 16 | 26.6667 |  | 160
|  | 5.6 | Trap |  |  | 10 | 6 | 8 | 300 | 130 | 430 | 43 | 71.6667 |  |  | 430
|  | 5.7 | Algemene afsluiters |  |  | 10 | 3 | 3 | 120 | 260 | 380 | 38 | 126.6667 |  | 380
|  | 5.8 | Ruimtethermostaat |  |  | 20 | 1 | 1 | 100 | 130 | 230 | 11.5 | 230 | 230
|  | 5.9 | Krachtstroom WCD |  |  | 10 | 5 | 3 | 200 | 65 | 265 | 26.5 | 53 |  | 265
|  | 5.10 | 230 WCD dubbel |  |  | 10 | 5 | 3 | 50 | 65 | 115 | 11.5 | 23
6 | Fontein/bassin
|  | 6.1 | Beton |  |  |  | -2
|  | 6.2 | Spuiters |  |  | 25 | 23
|  | 6.3 | RVS roosters |  |  | 25 | 23
|  | 6.4 | Natuursteen
[12 empty] | 1666.6 | 10175.1111 | 8185 | 3325 | 7310
[6 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## Whilhelmina parkes
Project: |  | Wilhelminapark
Datum: |  | 2023-11-07 |  | 1996
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | tek. Nr. | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034
1 | Hoofdverdeler
|  | 1.1 | Kast hoofdverdeler | Halyester | GLKN4032 |  | 25 | 25 | 25 | 1200 | 260 | 1460 | 58.4 | 58.4 |  |  |  |  | 1460
|  | 1.2 | Houten bord |  |  |  | 10 | 0 | 1 | 50 | 260 | 310 | 31 | 310 | 310
2 | Bekabeling | [5 empty] | 20 |  |  | 0
3 | Stuurstroomkast
|  | 3.1 | Kast watertechniek | Rittal |  |  | 25 | 18 | 8 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 21.1111 |  |  |  |  | 380
|  | 3.2 | Hoofdschakelaar | Klöckner Moeller | p132 | 1 | 12 | 8 | 8 | 120 | 260 | 380 | 31.6667 | 47.5 |  |  |  |  | 380
|  | 3.3 | Motorbeveiliging 6,3A | Klöckner Moeller | pkzmo | 4q1 | 10 | 6 | 8 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 50.8333 |  |  |  |  | 305
|  | 3.4 | Motorbeveiliging 10A | Klöckner Moeller | pkzmo | 4q2 | 10 | 6 | 8 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 50.8333 |  |  |  |  | 305
|  | 3.5 | Motorbeveiliing 2,5A | Klöckner Moeller | pkzmo | 4q3 | 10 | 6 | 8 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 50.8333 |  |  |  |  | 305
|  | 3.6 | Automaat C4 | merlin gerand | C4 | 4f1 | 12 | 8 | 8 | 60 | 130 | 190 | 15.8333 | 23.75 |  |  |  |  | 190
|  | 3.7 | ELB pennen set | floatless levelswitch | 61fgpn2 | 5u1 | 10 | 6 | 8 | 225 | 130 | 355 | 35.5 | 59.1667 |  |  |  |  | 355
|  | 3.8 | Tijdklok | merlin gerand |  | 5t1 | 10 | 6 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 41.6667 |  |  |  |  | 250
|  | 3.9 | Tijdklok | muller | etr469a | 5t2 | 10 | 6 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 41.6667 |  |  |  |  | 250
|  | 3.10 | Relais | Klöckner Moeller | 00m | 5k2 | 10 | 6 | 8 | 40 | 130 | 170 | 17 | 28.3333 |  |  |  |  | 170
|  | 3.11 | Relais | Klöckner Moeller | 00m | 5k4 | 10 | 6 | 8 | 40 | 130 | 170 | 17 | 28.3333 |  |  |  |  | 170
|  | 3.12 | Relais | eaton | dilm9-10 | 5k3 | 10 | 6 | 8 | 60 | 132 | 192 | 19.2 | 32 |  |  |  |  | 192
|  | 3.13 | Relais | OMROM | mk2pns | 5k1 | 10 | 6 | 8 | 40 | 130 | 170 | 17 | 28.3333 |  |  |  |  | 170
|  | 3.14 | Tijdklok | finder | 80.11.0.240.0000 | 5t3 | 10 | 6 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 41.6667 |  |  |  |  | 250
|  | 3.15 | Schakelaars 8x incl. noodstop | Klöckner Moeller |  | 5s1 / 5 & 5h1 / 5 | 10 | 6 | 8 | 450 | 130 | 580 | 58 | 96.6667 |  |  |  |  | 580
4 | Pompen
|  | 4.1 | Pomp 2
|  | 4.2 | Motor t.b.v. nevel | Grundfos | 112mb2-28ft130-c2 |  | 10 | 6 | 8 | 1400 | 260 | 1660 | 166 | 276.6667 |  |  |  |  | 1660
|  | 4.3 | Filter t.b.v. nevel | Amiad | 38 |  | 2 | 1 |  | 175 | 65 | 240 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 4.4 | Kabel |  |  |  | 10 | 6 | 8 | 120 | 260 | 380 | 38 | 63.3333 |  |  |  |  | 380
|  | 4.5 | leidingwerk | staal\pvc |  |  | 20 | 13 |  | 225 | 260 | 485 | 24.25 | 37.3077
|  | 4.6 | werkschakelaar | klöcken moller |  |  | 10 | 6 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 41.6667 |  |  |  |  | 250
|  | 4.7 | Pomp 3 t.b.v bron
|  | 4.8 | motor | DAB | jet200t |  | 10 | 6 | 8 | 700 | 260 | 960 | 96 | 160 |  |  |  |  | 960
|  | 4.9 | Kabel |  |  |  | 10 | 6 | 8 | 120 | 260 | 380 | 38 | 63.3333 |  |  |  |  | 380
|  | 4.10 | Leidingwerk | Zuigleiding/staal/pvc |  |  | 20 | 13 |  | 225 | 260 | 485 | 24.25 | 37.3077
|  | 4.11 | Drukbeveiliger/droogloopbeveiliging | Klöckner Moeller | mcs4 |  | 10 | 6 | 8 | 175 | 260 | 435 | 43.5 | 72.5 |  |  |  |  | 435
|  | 4.12 | werkschakelaar | Klöckner Moeller |  |  | 10 | 6 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 41.6667 |  |  |  |  | 250
|  | 4.13 | pomp 1 voordruk | Bronpomp
|  | 4.14 | Dompelpomp | Grundfos | AP12.40.04.3 |  | 8 | 8 | 8 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 195 |  |  |  |  | 1560
5 | Put/buffer
|  | 5.1 | Technische ruimte | opgemetselde muren |  |  | 30 | 13 |  | 0
|  | 5.2 | Buffer ruimte | opgemetselde put |  |  | 25 | 8 |  | 0
|  | 8.3 | Deur, | Hout | Hout |  | 25 | 13 |  | 0
|  | 5.1 | Verwarming 1000watt | Verina velp | R100 |  | 10 | 6 | 8 | 450 | 260 | 710 | 71 | 118.3333 |  |  |  |  | 710
|  | 5.2 | Verlichting | bak | TL buizen 2 x |  | 10 | 6 | 8 | 60 | 130 | 190 | 19 | 31.6667 |  |  |  |  | 190
|  | 5.3 | hoogte meting |  |  |  | 10 | 6 | 8 | 225 | 130 | 355 | 35.5 | 59.1667 |  |  |  |  | 355
6 | Fontein/bassin
|  | 6.1 | Spuiters | Nevel spuiters |  |  | 10 | 0 | 1 | 500 | 260 | 760 | 76 | 760 | 760
[13 empty] | 1478.8 | 3209.0432 | 1310 | 240 | 240 | 240 | 13082
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## Westerparkes
Project: |  | Westerpark
Datum: |  | 2023-11-07
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2026 | 2032
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse kast | sarel |  | 25 | 25 |  | 1700 | 520 | 2220 | 88.8 | 88.8 |  |  | 2220
|  | 2.2 | Montage plaat hout |  |  | 25 | 25 | 8 | 175 | 130 | 305 | 12.2 | 12.2 |  |  | 305
|  | 2.3 | 2 component waarvan 1 nuts deel
|  | 2.4 | bovengrondsekast las kast | Staka kast |  | 25 | 8 | 8 | 2600 | 520 | 3120 | 124.8 | 390 |  |  | 3120
|  | 2.5 | Rvs montage plaat |  |  | 25 | 8 | 8 | 225 | 130 | 355 | 14.2 | 44.375 |  |  | 355
3 | Bekabeling |  | Algemene bekabeling |  |  | 25 | -2 |  | 0
4 | Stuurstroomkast
|  | 4.1 | Kast hoofdverdeler | schyller |  | 25 | 13 | 8 | 550 | 260 | 810 | 32.4 | 62.3077 |  |  | 810
|  | 4.2 | hoofdschakelaar | katxo | ku325 | 10 | 6 | 8 | 60 | 130 | 190 | 19 | 31.6667 |  |  | 190
|  | 4.3 | aardlek automaatn | eaton | pkn625 | 12 | 8 | 8 | 175 | 130 | 305 | 25.4167 | 38.125 |  |  | 305
|  | 4.4 | automaat | abb | c20 | 12 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 31.25 |  |  | 250
|  | 4.5 | automaat | abb | c6 | 12 | 8 | 8 | 40 | 130 | 170 | 14.1667 | 21.25 |  |  | 170
|  | 4.6 | automaat | abb | c16 | 12 | 8 | 8 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 31.25 |  |  | 250
|  | 4.7 | wcd |  |  | 10 | 8 | 8 | 75 | 65 | 140 | 14 | 17.5 |  |  | 140
|  | 4.8 | kast 1 | holec |  | 25 | 8 | 3 | 120 | 260 | 380 | 15.2 | 47.5 |  | 380
|  | 4.9 | motorbeveiliging 10amp | eaton | pkzm010 | 10 | 3 | 3 | 120 | 130 | 250 | 25 | 83.3333 |  | 250
|  | 4.10 | motorbeveiliging 10amp | klöcken moller | pkzm010 | 10 | 3 | 3 | 120 | 130 | 250 | 25 | 83.3333 |  | 250
|  | 4.11 | relais | klöcken moller | dilem01 | 10 | 3 | 3 | 60 | 130 | 190 | 19 | 63.3333 |  | 190
|  | 4.12 | relais | klöcken moller | dilem01 | 10 | 3 | 3 | 60 | 130 | 190 | 19 | 63.3333 |  | 190
|  | 4.13 | relais | klöcken moller | dilem01 | 10 | 3 | 3 | 60 | 130 | 190 | 19 | 63.3333 |  | 190
|  | 4.14 | relais | klöcken moller | dilem01 | 10 | 3 | 3 | 60 | 130 | 190 | 19 | 63.3333 |  | 190
|  | 4.15 | tijdsklok relais | klöcken moller | etr411a | 10 | 3 | 3 | 120 | 130 | 250 | 25 | 83.3333 |  | 250
|  | 4.16 | tijdsklok | orbis | alfa | 10 | 3 | 3 | 120 | 130 | 250 | 25 | 83.3333 |  | 250
|  | 4.17 | Tijdsklok | orbis | alfa | 10 | 3 | 3 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 101.6667 |  | 305
|  | 4.18 | schakelaar 3x | klöcken moller | t0115431 | 10 | 3 | 3 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 101.6667 |  | 305
|  | 4.19 | automaat | hager | c 6 | 12 | 4 | 3 | 40 | 130 | 170 | 14.1667 | 42.5 |  | 170
|  | 4.20 | Kast 2 (in bovengrondse laskast) |  |  | 25 | 8 | 3 | 60 | 130 | 190 | 7.6 | 23.75 |  | 190
|  | 4.21 | schakelaar |  |  | 10 | 3 | 3 | 60 | 65 | 125 | 12.5 | 41.6667 |  | 125
|  | 4.22 | ELB pennen set | OMROM | 61- gp-n8 | 10 | 3 | 3 | 250 | 65 | 315 | 31.5 | 105 |  | 315
|  | 4.23 | klemmenstrook |  |  | 25 | 18 |  | 20 | 65 | 85 | 3.4 | 4.7222
|  | 4.24 | Kast 3 (in bovengrondse laskast) |  |  | 25 | 8 | 3 | 60 | 130 | 190 | 7.6 | 23.75 |  | 190
|  | 4.25 | Klemmen t.b.v. aansluiten verlichting |  |  | 12 | 4 | 3 | 15 | 65 | 80 | 6.6667 | 20 |  | 80
|  | 4.26 | klemmen t.b.v. aansluiten pompen |  |  | 12 | 4 | 3 | 15 | 65 | 80 | 6.6667 | 20 |  | 80
5 | Pompen
|  |  | Drijvendefontein 1 |  |  | 8 | 2 | 3 | 6700 | 260 | 6960 | 870 | 3480 |  | 6960
|  | 5.1 | Pomp 1
|  | 5.2 | Motor
|  | 5.3 | Filter
|  | 5.4 | Kabel
|  | 5.5 | leidingwerk
|  | 5.6 | Drijver
|  |  | Drijvende fontein 2 |  |  | 8 | 2 | 3 | 6700 | 260 | 6960 | 870 | 3480 |  | 6960
|  | 5.7 | Pomp 2
|  | 5.8 | Motor
|  | 5.9 | Filter
|  | 5.10 | Kabel
|  | 5.11 | Leidingwerk
|  | 5.12 | Drijver
6 | Verlichting
|  | 6.1 | Spots |  |  | 15 | 1 | 1 | 1700 | 260 | 1960 | 130.6667 | 1960 | 1960
|  | 6.2 | Voedingen |  |  | 10 | 1 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
8 | Put/buffer
|  | 8.1 | Buffer ruimte (fontein zelf) |  |  | 25
9 | Fontein/bassin
|  | 9.1 | Rand afdekker |  |  | 25
[14 empty] | 2210 | 17820 | 8115
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## Ypelear 1es
Project: |  | Ypelear 1
Datum: |  | 2023-11-07
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2028
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse kast 2de compartiment |  |  | 25 | 14 |  | 1700 | 520 | 2220 | 88.8
|  | 2.2 | montageplaat |  |  | 25 | 14 |  | 225 | 130 | 355 | 14.2
3 | Bekabeling | [5 empty] | -2 |  | 0
|  | 3.1 | Algemene bekabeling |  |  | 25 | 19 | 21 | 0
4 | Stuurstroomkast
|  | 4.1 | Kast | Schneider | staal | 25 | 19 |  | 120 | 260 | 380 | 15.2
|  | 4.2 | werkschakelaar 3x | klöcken moller |  | 10 | 4 | 5 | 170 | 130 | 300 | 30 | 75 |  | 300
|  | 4.3 | Relais | Eaton | dil en 4 | 10 | 4 | 5 | 60 | 130 | 190 | 19 | 47.5 |  | 190
|  | 4.4 | Relais | Eaton | dil en9 | 10 | 4 | 5 | 60 | 130 | 190 | 19 | 47.5 |  | 190
|  | 4.5 | Relais | Eaton | dil en9 | 10 | 4 | 5 | 60 | 130 | 190 | 19 | 47.5 |  | 190
|  | 4.6 | motorbeveliging | Eaton | dil 43 6amp | 10 | 4 | 5 | 170 | 130 | 300 | 30 | 75 |  | 300
|  | 4.7 | ELB pennen set | OMRON | 61f-gp-n8 | 10 | 4 | 5 | 225 | 130 | 355 | 35.5 | 88.75 |  | 355
|  | 4.8 | Automaat 3 polig | Schneider | C16 | 12 | 6 | 5 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 41.6667 |  | 250
|  | 4.9 | Automaat | attema | b16 | 12 | 6 | 5 | 60 | 130 | 190 | 15.8333 | 31.6667 |  | 190
|  | 4.10 | WCD | Schneider | a9a15310 | 10 | 4 | 5 | 20 | 130 | 150 | 15 | 37.5 |  | 150
|  | 4.11 | Tijdschakelaar 2x | grasslin | talento 111 | 12 | 6 | 5 | 225 | 130 | 355 | 29.5833 | 59.1667 |  | 355
|  | 4.12 | klemmen |  |  | 25 | 19 |  | 30 | 130 | 160 | 6.4
|  | 4.13 | voeding 15volt | Meanwell | dr60-15 | 10 | 4 | 5 | 120 | 130 | 250 | 25 | 62.5 |  | 250
|  | 4.14 | schakelaars 3x | eaton |  | 10 | 4 | 5 | 170 | 130 | 300 | 30 | 75 |  | 300
5 | Pompen
|  |  | Drijvende fontein |  |  | 8 | 2 | 5 | 6700 | 260 | 6960 | 870 | 3480 |  | 6960
|  | 5.1 | Pomp
|  | 5.2 | Motor
|  | 5.3 | Filter
|  | 5.4 | Kabel
|  | 5.5 | leidingwerk
|  | 5.6 | Drijver
6 | Verlichting
|  | 6.1 | Spots |  |  | 8 | 1 | 1 | 850 | 260 | 1110 | 138.75 | 1110 | 1110
|  | 6.2 | Voedingen |  |  | 10 | 1 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
|  | 6.3 | Relais |  |  | 10 | 1 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
[14 empty] | 1610 | 9980
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## Ypelear 2es
Project: |  | Ypelear 2
Datum: |  | 2023-11-07
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2028
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse kast 2de compartiment |  |  | 25 | 14 |  | 1700 | 520 | 2220 | 88.8
|  | 2.2 | montageplaat |  |  | 25 | 14 |  | 225 | 130 | 355 | 14.2
3 | Bekabeling | [5 empty] | -2 |  | 0
|  | 3.1 | Algemene bekabeling |  |  | 25 | 19 | 21 | 0
4 | Stuurstroomkast
|  | 4.1 | Kast | Schneider | staal | 25 | 19 |  | 120 | 260 | 380 | 15.2 |  |  | 0
|  | 4.2 | werkschakelaar | muller |  | 10 | 4 | 5 | 170 | 130 | 300 | 30 | 75 |  | 300
|  | 4.3 | Relais | Eaton | dil en 4 | 10 | 4 | 5 | 60 | 130 | 190 | 19 | 47.5 |  | 190
|  | 4.4 | Relais | Eaton | dil en9 | 10 | 4 | 5 | 60 | 130 | 190 | 19 | 47.5 |  | 190
|  | 4.5 | Relais | Eaton | dil en9 | 10 | 4 | 5 | 60 | 130 | 190 | 19 | 47.5 |  | 190
|  | 4.6 | motorbeveliging | Eaton | dil 43 6amp | 10 | 4 | 5 | 170 | 130 | 300 | 30 | 75 |  | 300
|  | 4.7 | Automaat 3 polig | Schneider | C16 | 12 | 6 | 5 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 41.6667 |  | 250
|  | 4.8 | Automaat | attema | b16 | 12 | 6 | 5 | 60 | 130 | 190 | 15.8333 | 31.6667 |  | 190
|  | 4.9 | WCD | Schneider | a9a15310 | 10 | 4 | 5 | 20 | 130 | 150 | 15 | 37.5 |  | 150
|  | 4.10 | Tijdschakelaar 2x | grasslin | talento 111 | 12 | 6 | 5 | 225 | 130 | 355 | 29.5833 | 59.1667 |  | 355
|  | 4.11 | klemmen |  |  | 25 | 19 |  | 30 | 130 | 160 | 6.4
|  | 4.12 | voeding 15volt | Meanwell | dr60-15 | 10 | 4 | 5 | 120 | 130 | 250 | 25 | 62.5 |  | 250
|  | 4.13 | schakelaar 2x | eaton |  | 10 | 4 | 5 | 170 | 130 | 300 | 30 | 75 |  | 300
5 | Pompen | [7 empty] | 0
|  |  | Drijvende fontein |  |  | 8 | 2 | 5 | 6700 | 260 | 6960 | 870 | 3480 |  | 6960
|  | 5.1 | Pomp |  |  | 8 | 2 |  | 0
|  | 5.2 | Motor |  |  | 8 | 2 |  | 0
|  | 5.3 | Filter |  |  | 5 | -1 |  | 0
|  | 5.4 | Kabel |  |  | 8 | 2 |  | 0
|  | 5.5 | leidingwerk |  |  | 8 | 2 |  | 0
6 | Verlichting | [7 empty] | 0
|  | 6.1 | Spots |  |  | 8 | 1 | 1 | 850 | 260 | 1110 | 138.75 | 1110 | 1110
|  | 6.2 | Voedingen |  |  | 10 | 1 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
|  | 6.3 | Relais |  |  | 10 | 1 | 1 | 120 | 130 | 250 | 25 | 250 | 250
[14 empty] | 1610 | 9625
= is niet meegenomen in MJOP V3
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## Kromhoutparkes
Project: |  | Kromhoutpark
Datum: |  | 2023-11-07 | [11 empty] | 5
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2026 | 2032
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse klast | nvt | nvt | 25 | 20 |  | 1500 | 820 | 2320 | 92.8 | 116
3 | Bekabeling
|  | 3.1 | Algemene bekabeling |  |  | 25 | 22 |  | 225 | 520 | 745 | 29.8 | 33.8636
4 | Stuurstroomkast
|  | 4.1 | Kast | Schneider electric |  | 25 | 18 |  | 120 | 520 | 640 | 25.6 | 35.5556
|  | 4.2 | Hoofdschakelaar aardlek autopmaat | Schneider electric | 16c 4p 30amp | 12 | 9 | 8 | 120 | 130 | 250 | 20.8333 | 27.7778 |  | 250
|  | 4.3 | Aardlek automaat 2polig 30 amp | Schneider electric | b10 | 12 | 9 | 8 | 60 | 130 | 190 | 15.8333 | 21.1111 |  | 190
|  | 4.4 | Aardlek automaat 2polig 30 amp | Schneider electric | c6 | 12 | 9 | 8 | 60 | 130 | 190 | 15.8333 | 21.1111 |  | 190
|  | 4.5 | automaat | Schneider electric | c4 | 12 | 9 | 8 | 60 | 130 | 190 | 15.8333 | 21.1111 |  | 190
|  | 4.6 | hand auto 0 schakelaar | Eaton |  | 10 | 7 | 8 | 60 | 130 | 190 | 19 | 27.1429 |  | 190
|  | 4.7 | WCD | Schneider electric |  | 10 | 7 | 8 | 20 | 130 | 150 | 15 | 21.4286 |  | 150
|  | 4.8 | Thermostat | nfent |  | 10 | 7 | 8 | 150 | 130 | 280 | 28 | 40 |  | 280
|  | 4.9 | Motorbeveiliging schakelaar 4-6,3amp | Schneider electric | Gv2me10 | 10 | 7 | 8 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 43.5714 |  | 305
|  | 4.10 | Relais 3polig | Schneider electric | Lc1d12 | 10 | 7 | 8 | 60 | 130 | 190 | 19 | 27.1429 |  | 190
|  | 4.11 | Klok | Le Grand | 03752micro rex t31 | 10 | 7 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 35.7143 |  | 250
|  | 4.12 | level relais | Finder | 72,01,8,42,0000 | 10 | 7 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 35.7143 |  | 250
|  | 4.13 | Voeding 24 Volt | Le Grand | 42857 | 10 | 7 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 35.7143 |  | 250
|  | 4.14 | Kachel | nfent | NHG030 | 5 | 2 | 3 | 90 | 130 | 220 | 44 | 110 | 220
|  | 4.15 | Hoofdschakelaar | Schneider electric | compact INSe40 | 12 | 9 | 8 | 225 | 130 | 355 | 29.5833 | 39.4444 |  | 355
5 | Pompen
|  | 5.1 | Pomp onderwater | oase | sp2233 | 8 | 5 | 3 | 1400 | 260 | 1660 | 207.5 | 332 | 1660
|  | 5.2 | korf | RVS |  | 25 | 22 |  | 560 | 130 | 690 | 27.6 | 31.3636 |  | 690
|  | 5.3 | Verdelers | 2x | RVS | 25 | 22 |  | 500 | 260 | 760 | 30.4 | 34.5455 |  | 760
|  | 5.4 | Kraantjes | 6x |  | 10 | 7 | 8 | 220 | 130 | 350 | 35 | 50 |  | 350
7 | Fontein/bassin
|  | 7.1 | Put beton |  |  |  | -2 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 7.1 | Houten steiger contstrutie in put |  |  | 5 | 2 | 3 | 1700 | 780 | 2480 | 496 | 1240 | 2480
|  | 7.2 | Vulklep | burkert |  | 5 | 2 | 3 | 170 | 130 | 300 | 60 | 150 | 300
|  | 7.3 | terugslagklep |  |  | 5 | 2 | 3 | 60 | 130 | 190 | 38 | 95 | 190
|  | 7.4 | Afsluiter kraan |  |  | 5 | 2 | 3 | 170 | 130 | 300 | 60 | 150 | 300
[14 empty] | 5150 | 4840
= is niet meegenomen in MJOP V3
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3

## CS tilburges
Project: |  | Centraal station Tilburg (2016)
Datum: |  | 2023-11-07
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse kast |  |  | 20 | 12 |  | 1700 | 520 | 2220 | 111 | 185
|  | 2.2 | Montage plaat |  |  | 20 | 12 |  | 225 | 260 | 485 | 24.25 | 40.4167
3 | Bekabeling | 3.1 | Algemene bekabeling | divers |  | 25 | 17 |  | 100 | 130 | 230 | 9.2 | 13.5294
4 | Stuurstroomkast
|  | 4.1 | Kast 1 Watermanagement | Schneider electric |  | 25 | 17 |  | 1000 | 1040 | 2040 | 81.6 | 120
|  | 4.2 | Hoofdschakelaar 4polig | Schneider electric | vz11 | 12 | 4 | 8 | 170 | 130 | 300 | 25 | 75 | 2032: 300
|  | 4.3 | 9x Automaat | Eaton | pls6-c4/3 | 12 | 4 | 8 | 170 | 130 | 300 | 25 | 75 | 2032: 300
|  | 4.4 | Automaat | Eaton | pls6-c6/3 | 12 | 4 | 8 | 170 | 130 | 300 | 25 | 75 | 2032: 300
|  | 4.5 | Aardlek automaat | Eaton | pkn6-16c003 | 12 | 4 | 8 | 200 | 130 | 330 | 27.5 | 82.5 | 2032: 330
|  | 4.6 | 2x 2polige automaat | Eaton | pln6-c16/1n | 12 | 4 | 8 | 170 | 130 | 300 | 25 | 75 | 2032: 300
|  | 4.7 | WCD | Schneider electric | BB2016W19/4 | 10 | 2 | 8 | 20 | 130 | 150 | 15 | 75 | 2032: 150
|  | 4.8 | Voeding 24V AC | Le Grand | 44212 | 10 | 2 | 8 | 200 | 130 | 330 | 33 | 165 | 2032: 330
|  | 4.9 | 3x Level controller conductief | Omron | Ke8AKls | 10 | 2 | 8 | 350 | 130 | 480 | 48 | 240 | 2032: 480
|  | 4.10 | 3x Relais | Feniks contacts | 2961105 | 10 | 2 | 8 | 50 | 130 | 180 | 18 | 90 | 2032: 180
|  | 4.11 | Relais 24V DC + voet | Omron | MY2in24vdc | 10 | 2 | 8 | 25 | 130 | 155 | 15.5 | 77.5 | 2032: 155
|  | 4.12 | Relais 24V AC + voet | Omron | My2in24vac | 10 | 2 | 8 | 25 | 130 | 155 | 15.5 | 77.5 | 2032: 155
|  | 4.13 | Relais | Schneider electric | LCIK0910B724V | 10 | 2 | 8 | 50 | 130 | 180 | 18 | 90 | 2032: 180
|  | 4.14 | Motorbeveiliging 2,6-3,7amp | Schneider electric | LR2K0310 | 10 | 2 | 8 | 70 | 130 | 200 | 20 | 100 | 2032: 200
|  | 4.15 | Voeding | Delta | DVP-PS02 | 10 | 2 | 8 | 60 | 130 | 190 | 19 | 95 | 2032: 190
|  | 4.16 | PLC | Delta | DVP-12SE | 10 | 2 | 8 | 340 | 130 | 470 | 47 | 235 | 2032: 470
|  | 4.17 | Kaarthouder | Delta | DVP-16SP | 10 | 2 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 125 | 2032: 250
|  | 4.18 | 5x Kaarthouder | Delta | DVP-04PT | 10 | 2 | 8 | 550 | 130 | 680 | 68 | 340 | 2032: 680
|  | 4.19 | Kaarthouder | Delta | DVP-06XA | 10 | 2 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 125 | 2032: 250
|  | 4.20 | Glaszekeringen houders |  |  | 10 | 2 | 8 | 25 | 130 | 155 | 15.5 | 77.5 | 2032: 155
|  | 4.21 | Klemmen |  |  | 25 | 17 |  | 25 | 130 | 155 | 6.2 | 9.1176
|  | 4.22 | 8x Frequentieregelaars | Delta | VF D007EL43A | 15 | 7 | 8 | 2650 | 1040 | 3690 | 246 | 527.1429 | 2032: 3690
|  | 4.23 | 1x Frequentieregelaar | Delta | VF D007EL43A | 15 | 0 | 1 | 350 | 130 | 480 | 32 | 480 | 2024: 480
|  | 4.24 | Klemmenstrook |  |  | 25 | 17 |  | 25 | 260 | 285 | 11.4 | 16.7647
|  | 4.25 | Ventilator | Schneider electric | N8YCAG125LPV | 5 | -1 | 1 | 150 | 65 | 215 | 43 | 215 | 2024: 215
|  | 4.26 | Scherm | Delta | DOP B07E515 | 10 | 2 | 3 | 300 | 130 | 430 | 43 | 215 | 2026: 430
|  | 4.27 | Noodstop | telemechanic | SBE102 | 25 | 17 |  | 50 | 130 | 180 | 7.2 | 10.5882
|  | 4.28 | Kast Show mannager | Schneider electric |  | 25 | 17 |  | 300 | 520 | 820 | 32.8 | 48.2353
|  | 4.29 | Butler | ecue | XT2 | 10 | 2 | 8 | 1000 | 130 | 1130 | 113 | 565 | 2032: 1130
|  | 4.30 | Netgear Switch 8poorts | Netgear | GS108 | 10 | 2 | 8 | 150 | 130 | 280 | 28 | 140 | 2032: 280
|  | 4.31 | Computer | Gigabit |  | 5 | -1 | 3 | 1400 | 130 | 1530 | 306 | 1530 | 2026: 1530
|  | 4.32 | Automaat | eaton | FAZ6-C16/1 | 12 | 4 | 8 | 50 | 130 | 180 | 15 | 45 | 2032: 180
|  | 4.33 | Klemmen |  |  | 25 | 17 |  | 25 | 130 | 155 | 6.2 | 9.1176
|  | 4.34 | Voeding | Traco power | TPC030-124 | 10 | 2 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 125 | 2032: 250
|  | 4.35 | 4x WCD | Schneider electric |  | 10 | 2 | 8 | 75 | 130 | 205 | 20.5 | 102.5 | 2032: 205
|  | 4.36 | Dalctnet Server | Dalcnet | DGM 01-1248 | 10 | 2 | 8 | 350 | 130 | 480 | 48 | 240 | 2032: 480
|  | 4.37 | Voeding 48V | Meanwell | SDR-120-48 | 10 | 2 | 8 | 120 | 130 | 250 | 25 | 125 | 2032: 250
|  | 4.38 | Drivers verlichting | DTS | Drivenet 28C | 10 | 2 | 8 | 550 | 130 | 680 | 68 | 340 | 2032: 680
|  | 4.39 | Klemmenstrook |  |  | 25 | 17 |  | 25 | 130 | 155 | 6.2 | 9.1176
|  | 4.40 | Router | Experiabox |  | 10 | 2 | 3 | 100 | 130 | 230 | 23 | 115 | 2026: 230
|  | 4.41 | Toetsenbord |  |  | 5 | -1 | 3 | 25 | 25 | 50 | 10 | 50 | 2026: 50
|  | 4.42 | Muis |  |  | 5 | -1 | 3 | 25 | 25 | 50 | 10 | 50 | 2026: 50
|  | 4.43 | Beeldscherm | Beetronics | 15hdw | 5 | -1 | 3 | 700 | 130 | 830 | 166 | 830 | 2026: 830
|  | 4.44 | Ventilator | Sunon |  | 5 | -1 | 3 | 100 | 130 | 230 | 46 | 230 | 2026: 230
5 | Pompen
|  | 5.1 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 0 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.2 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 0 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.3 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 0 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.4 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 0 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.5 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 0 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.6 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 1 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.7 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 1 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.8 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 1 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.9 | Pomp | Grundfos | SP5a-6 0.55Kw | 8 | 1 | 1 | 1300 | 260 | 1560 | 195 | 1560 | 2024: 1560
|  | 5.10 | Filter 9x | RVS | korf | 25 | 17 |  | 5000 | 260 | 5260 | 210.4 | 309.4118
|  | 5.11 | Kabel 9x |  |  | 12 | 1 | 1 | 600 | 260 | 860 | 71.6667 | 860 | 2024: 860
|  | 5.12 | leidingwerk 9x | PVC Ø63 | Druk | 25 | 17 |  | 500 | 260 | 760 | 30.4 | 44.7059
|  | 5.13 | Circulatiepomp | Grundfos | CM 10-2 | 7 | 0 | 1 | 1500 | 130 | 1630 | 232.8571 | 1630 | 2024: 1630
6 | Verlichting
|  | 6.1 | 45x Spots | DTS | Dive 1 - WW | 15 | 7 | 3 | 12600 | 1300 | 13900 | 926.6667 | 1985.7143 | 2026: 13900
7 | Put/buffer
|  | 7.1 | Technische ruimte | Rots maatwerk | Combi kelder | - | -2 | -2 | 0 |  |  |  | 0
|  | 7.2 | Buffer ruimte | Rots maatwerk | Combi kelder | - | -2 | -2 | 0 |  |  |  | 0
|  | 7.1 | Luiken | RM | gasgeveerd | 25 | 18 |  | 6800 | 2600 | 9400 | 376 | 522.2222
|  | 7.2 | Coating |  |  | 25 | 23 |  | 600 | 520 | 1120 | 44.8 | 48.6957
|  | 7.3 | Ventilator | Itho | Buv 125 | 5 | -1 | 3 | 350 | 130 | 480 | 96 | 480 | 2026: 480
|  | 7.4 | Verwarming 500w | Schultze | Riro A500 | 5 | -1 | 3 | 300 | 130 | 430 | 86 | 430 | 2026: 430
|  | 7.5 | Onthader | Pentair int. | 1510-5565759-203 | 10 | 2 | 8 | 1000 | 130 | 1130 | 113 | 565 | 2032: 1130
|  | 7.6 | Doseerunit | Blue lagoon |  | 10 | 0 | 1 | 250 | 130 | 380 | 38 | 380 | 2024: 380
|  | 7.7 | kabelgoten |  |  | 25 | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 7.8 | Verlichting | Philips |  | 25 | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 7.9 | ELB pennen |  |  | 10 | 2 | 8 | 250 | 130 | 380 | 38 | 190 | 2032: 380
|  | 7.10 | UV lamp | UV DELTA | Rh53-800-95U | 10 | 2 | 8 | 750 | 130 | 880 | 88 | 440 | 2032: 880
|  | 7.11 | Uvar kleppen 2x NO | Bernhard |  | 10 | 4 | 8 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 76.25 | 2032: 305
|  | 7.12 | Uvar kleppen 2x NC | berhard |  | 10 | 4 | 8 | 175 | 130 | 305 | 30.5 | 76.25 | 2032: 305
|  | 7.13 | Dompelpomp | Grundfos | Kp150 | 5 | -1 | 3 | 550 | 130 | 680 | 136 | 680 | 2026: 680
|  | 7.14 | Klein electra | Divers |  |  | -2 | 8 | 0 |  |  |  | 0
|  | 7.15 | nood klep | Bernhard | SA3300S004 | 10 | 4 | 8 | 100 | 130 | 230 | 23 | 57.5 | 2032: 230
|  | 7.16 | Vulklep | Berhard | SA3300S004 | 10 | 4 | 8 | 100 | 130 | 230 | 23 | 57.5 | 2032: 230
|  | 7.17 | Watermeter met pulsgever | Elster |  | 12 | 4 | 8 | 350 | 130 | 480 | 40 | 120 | 2032: 480
9 | Fontein/bassin
|  | 9.1 | Spuiters | oase | 5-8t | 25 | 17 |  | 750 | 520 | 1270 | 50.8 | 74.7059
|  | 9.2 | Voegen |  |  | 20 | 18 |  | 1200 | 1040 | 2240 | 112 | 124.4444
|  | 9.3 | Voegwerk - jaarlijks |  |  | 1 | 1 | 1 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
|  | 9.4 | Kitwerk |  |  | 10 | 8 | 8 | 550 | 1040 | 1590 | 159 | 198.75 | 2032: 1590
|  | 9.5 | Kitwerk - jaarlijks |  |  | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | 9.6 | Natuursteen |  |  | 25 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 18275 | 670 | 19510 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 18700 | 670 | 670
[6 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3 |  |  |  |  | 7455.1405 | 32742.6802

## De Heuveles
Project: |  | De Heuvel | [6 empty] | Factor
Datum: |  | 2023-11-07 | [6 empty] | 1.12 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
nr | Element | sub nr. | Bouwdeel | Merk | Type | Verwachte levensduur (nieuwstaat) Jaren | Verwachte levensduur (Actueel) Jaren | MJOP - calculatie gemiddelde | Prijs per stuk | Vervangingskosten | Totaal vervanging | Kosten per jaar bij nieuwstaat | Kosten per jaar (actueel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | Hoofdverdeler
2 | Kast
|  | 2.1 | Bovengrondse kast |  |  | 20 | 13 |  | 1700 | 820 | 2520 | 126 | 193.8462
|  | 2.2 | beluchting en ontluchting buis |  |  | 25 | 13 | 10 | 65 | 260 | 325 | 13 | 25 | 10 2033: 325
|  | 2.3 | 4G Router | Teltonika | RUT240 | 10 | 10 | 10 | 150 | 130 | 280 | 28 | 28 | 10 2033: 280
|  | 2.4 | 4G Antenne+kabel | Teltonika | Combi MIMO+SMA | 10 | 10 | 10 | 30 | 65 | 95 | 9.5 | 9.5 | 10 2033: 95
|  | 2.5 | Water onderbreker |  | Pe koppelingen | 50 | 23 |  | 50 | 130 | 180 | 3.6 | 7.8261
3 | Bekabeling | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
|  | 3.1 | Algemene bekabeling | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
4 | Stuurstroomkast | [9 empty] | 0
|  | 4.1 | kast 1 | Rittal | 600x1000x250 | 25 | 25 | 25 | 250 | 260 | 510 | 20.4 | 20.4
|  | 4.2 | Kastthermostaat | Rittal | SK3110000 | 15 | 15 | 15 | 50 | 130 | 180 | 12 | 12
|  | 4.3 | Ventilator | Sarel | 120120 | 5 | 5 | 5 | 300 | 65 | 365 | 73 | 73 | 5 2028: 365
|  | 4.4 | Automaat 1x | Eaton | PLN6-C4/1N-MW | 12 | 12 | 10 | 50 | 130 | 180 | 15 | 15 | 10 2033: 180
|  | 4.5 | Automaat 3x | Merlin Gerin | Mulit 9 c4p3 | 12 | 5 | 5 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 56 | 5 2028: 280
|  | 4.6 | Automaat 2x | Merlin Gerin | Multi 9 c10p3 | 12 | 5 | 5 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 56 | 5 2028: 280
|  | 4.7 | automaat 2x | Merlin Gerin | Multi 9 c16p3 | 12 | 5 | 5 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 56 | 5 2028: 280
|  | 4.8 | Automaat 6A 1x | Schneider | C60H 6A 3P | 12 | 12 | 10 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 23.3333 | 10 2033: 280
|  | 4.9 | Frequentieregelaar 7x | Delta | VFDxxxExxT | 10 | 10 | 10 | 2000 | 260 | 2260 | 226 | 226 | 10 2033: 2260
|  | 4.10 | Netwerkkabel 7x | nvt | RJ45 | 12 | 12 | 10 | 60 | 65 | 125 | 10.4167 | 10.4167 | 10 2033: 125
|  | 4.11 | Rijgklemmen 31x | Phoenix | PT diversen | 15 | 15 | 15 | 62 | 130 | 192 | 12.8 | 12.8
|  | 4.12 | Kast 2 | Rittal | 600x1000x250 | 25 | 25 | 25 | 250 | 260 | 510 | 20.4 | 20.4
|  | 4.13 | Lastscheider | Eaton | T0-2-8900/V/SVB | 15 | 15 | 15 | 80 | 130 | 210 | 14 | 14
|  | 4.14 | Automaat 3x | Eaton | PLN6-C4/1N-MW | 12 | 12 | 10 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 23.3333 | 10 2033: 280
|  | 4.15 | 24VDC voeding | Delta | DRL-24V120W1EN | 15 | 15 | 15 | 50 | 130 | 180 | 12 | 12
|  | 4.16 | Aardlekautomaat | Eaton | PKN6-16/1N/C/003 | 15 | 15 | 15 | 150 | 130 | 280 | 18.6667 | 18.6667
|  | 4.17 | Kastthermostaat | Rittal | SK3110000 | 10 | 10 | 10 | 50 | 130 | 180 | 18 | 18 | 10 2033: 180
|  | 4.18 | Kastventilator | Rittal | SK3238100 | 5 | 5 | 5 | 150 | 65 | 215 | 43 | 43 | 5 2028: 215
|  | 4.19 | Service WCD | Finder | WCD MODULAIR | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 75 | 7.5 | 7.5 | 10 2033: 75
|  | 4.20 | Automaat 1x | Eaton | PLN6-C2/1N-MW | 12 | 12 | 10 | 50 | 130 | 180 | 15 | 15 | 10 2033: 180
|  | 4.21 | Automaat 1x | Eaton | PLN6-C6/1N-MW | 12 | 12 | 10 | 50 | 130 | 180 | 15 | 15 | 10 2033: 180
|  | 4.22 | Hulprelais 5x | Phoenix | Rifline Schakelrelais | 10 | 10 | 10 | 75 | 130 | 205 | 20.5 | 20.5 | 10 2033: 205
|  | 4.23 | Automaat 3P 1x | Eaton | FAZ-C6/3 | 12 | 12 | 10 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 23.3333 | 10 2033: 280
|  | 4.24 | Automaat 3P 2x | Eaton | FAZ-C10/3 | 12 | 12 | 10 | 300 | 130 | 430 | 35.8333 | 35.8333 | 10 2033: 430
|  | 4.25 | Automaat 3P 1x | Eaton | FAZ-C4/3 | 12 | 12 | 10 | 150 | 130 | 280 | 23.3333 | 23.3333 | 10 2033: 280
|  | 4.26 | Motorbeveiligingsschakelaar 1x | Eaton | PKZM0-4 | 10 | 10 | 10 | 100 | 130 | 230 | 23 | 23 | 10 2033: 230
|  | 4.27 | Motorbeveiligingsschakelaar 2x | Schneider | GV2ME10 6.30A | 10 | 10 | 10 | 200 | 130 | 330 | 33 | 33 | 10 2033: 330
|  | 4.28 | Motorbeveiligingsschakelaar 1x | Eaton | PKZM0-2,5 | 10 | 10 | 10 | 100 | 130 | 230 | 23 | 23 | 10 2033: 230
|  | 4.29 | Magneetschakelaar 2x | Eaton | DILM9-10 24VDC | 10 | 10 | 10 | 100 | 130 | 230 | 23 | 23 | 10 2033: 230
|  | 4.30 | Magneetschakelaar vulpomp | Eaton | DILM9-10 24VDC | 5 | 5 | 5 | 50 | 130 | 180 | 36 | 36 | 5 2028: 180
|  | 4.31 | Relais vulpomp | Telemechanic | LC1K09 | 5 | 5 | 5 | 50 | 130 | 180 | 36 | 36 | 5 2028: 180
|  | 4.32 | Automaat 2x | Eaton | PLN6-C10/1N-MW | 12 | 12 | 10 | 100 | 130 | 230 | 19.1667 | 19.1667 | 10 2033: 230
|  | 4.33 | Relais 5x | Phoenix | Contact schakelrelais | 10 | 10 | 10 | 75 | 130 | 205 | 20.5 | 20.5 | 10 2033: 205
|  | 4.34 | HMI | Delta | DOP 107EG | 10 | 10 | 10 | 500 | 65 | 565 | 56.5 | 56.5 | 10 2033: 565
|  | 4.35 | PLC | Delta | DVP12SE | 10 | 10 | 10 | 400 | 130 | 530 | 53 | 53 | 10 2033: 530
|  | 4.36 | I/O module PLC 2x | Delta | DVP16SP11R | 10 | 10 | 10 | 200 | 130 | 330 | 33 | 33 | 10 2033: 330
|  | 4.37 | Temperatuurmodule PLC | Delta | DVP04PT-S | 10 | 10 | 10 | 250 | 130 | 380 | 38 | 38 | 10 2033: 380
|  | 4.38 | Rijgklemmen met zekering 6x | Phoenix | diversen | 5 | 5 | 5 | 75 | 65 | 140 | 28 | 28 | 5 2028: 140
|  | 4.39 | Rijgklemmen 80x | Phoenix | PT diversen | 15 | 15 | 15 | 160 | 130 | 290 | 19.3333 | 19.3333
|  | 4.40 | Schakelaar kast | Eaton | RMQ M22 | 15 | 15 | 15 | 50 | 65 | 115 | 7.6667 | 7.6667
|  | 4.41 | Druksensor 2x | Autosen | AF904 | 10 | 10 | 10 | 600 | 130 | 730 | 73 | 73 | 10 2033: 730
|  | 4.42 | Kast 3 | Rittal | 600x1000x250 | 25 | 25 | 25 | 250 | 260 | 510 | 20.4 | 20.4
|  | 4.43 | Automaat 4P | Eaton | FAZ-C63/3N | 12 | 12 | 10 | 250 | 130 | 380 | 31.6667 | 31.6667 | 10 2033: 380
|  | 4.44 | Automaat 4P | Eaton | FAZ-C32/3N | 12 | 12 | 10 | 200 | 130 | 330 | 27.5 | 27.5 | 10 2033: 330
|  | 4.45 | Automaat 4P 2x | Eaton | FAZ-C25/3N | 12 | 12 | 10 | 400 | 130 | 530 | 44.1667 | 44.1667 | 10 2033: 530
|  | 4.46 | Aardlekautomaat | Eaton | PKN6-16/1N/C/003 | 15 | 15 | 15 | 150 | 130 | 280 | 18.6667 | 18.6667
|  | 4.47 | Service WCD 4x | Finder | WCD MODULAIR | 10 | 10 | 10 | 50 | 65 | 115 | 11.5 | 11.5 | 10 2033: 115
|  | 4.48 | Automaat 6x | Eaton | PLN6-C4/1N-MW | 12 | 12 | 10 | 300 | 130 | 430 | 35.8333 | 35.8333 | 10 2033: 430
|  | 4.49 | DC voeding | Mean Well | MDR-60-24 | 10 | 10 | 10 | 50 | 130 | 180 | 18 | 18 | 10 2033: 180
|  | 4.50 | Hulprelais 7x | Phoenix | Rifline Schakelrelais | 10 | 10 | 10 | 100 | 130 | 230 | 23 | 23 | 10 2033: 230
|  | 4.51 | Rijgklemmen 30x | Phoenix | PT diversen | 15 | 15 | 15 | 60 | 130 | 190 | 12.6667 | 12.6667
|  | 4.52 | Switch | Wago | Netwerkswitch | 10 | 10 | 10 | 150 | 65 | 215 | 21.5 | 21.5 | 10 2033: 215
|  | 4.53 | Netwerkkabel 6x | nvt | RJ45 | 12 | 12 | 10 | 50 | 65 | 115 | 9.5833 | 9.5833 | 10 2033: 115
|  | 4.54 | Dalcnet | Dalcnet | DGM01 | 10 | 10 | 10 | 350 | 65 | 415 | 41.5 | 41.5 | 10 2033: 415
|  | 4.55 | PC | Gigabyte |  | 10 | 10 | 10 | 1000 | 65 | 1065 | 106.5 | 106.5 | 10 2033: 1065
|  | 4.56 | Butler | E:Cue | XT2 | 10 | 10 | 10 | 1000 | 65 | 1065 | 106.5 | 106.5 | 10 2033: 1065
5 | Pompen
|  | 5.1 | Dompelpomp (TR) | Grundfos | Unilift KP250 | 5 | 5 | 5 | 500 | 65 | 565 | 113 | 113 | 5 2028: 565
|  | 5.2 | Circulatie pomp | Grundfos | CM 10-2 | 7 | 7 | 5 | 1500 | 130 | 1630 | 232.8571 | 232.8571 | 5 2028: 1630
|  | 5.3 | Dompelpomp (BR) | Grundfos | AP50B.50.08.A1V | 7 | 7 | 5 | 1500 | 325 | 1825 | 260.7143 | 260.7143 | 5 2028: 1825
|  | 5.4 | Pomp 1 | Grundfos | SP 14-6 | 8 | 8 | 10 | 2100 | 325 | 2425 | 303.125 | 303.125 | 10 2033: 2425
|  | 5.5 | Pomp 2 | Grundfos | SP 17-1 | 8 | 8 | 10 | 1900 | 325 | 2225 | 278.125 | 278.125 | 10 2033: 2225
|  | 5.6 | Pomp 3 | Grundfos | SP 17-1 | 8 | 8 | 10 | 1900 | 325 | 2225 | 278.125 | 278.125 | 10 2033: 2225
|  | 5.7 | Pomp 4 | Grundfos | SP 30-2 | 8 | 8 | 10 | 2500 | 325 | 2825 | 353.125 | 353.125 | 10 2033: 2825
|  | 5.8 | Pomp 5 | Grundfos | SP 30-2 | 8 | 8 | 10 | 2500 | 325 | 2825 | 353.125 | 353.125 | 10 2033: 2825
|  | 5.9 | Pomp 6 | Grundfos | SP 46-2 | 8 | 8 | 10 | 3200 | 325 | 3525 | 440.625 | 440.625 | 10 2033: 3525
|  | 5.10 | Pomp 7 | Grundfos | SP 46-2 | 8 | 8 | 10 | 3200 | 325 | 3525 | 440.625 | 440.625 | 10 2033: 3525
|  | 5.11 | Pomp vermaler zeefbocht | DAB | FEKA 550 VS M-A | 8 | 8 | 10 | 550 | 325 | 875 | 109.375 | 109.375 | 10 2033: 875
|  | 5.12 | Vulpomp buffer | Grundfos | SP 46-2 | 8 | 8 | 10 | 3200 | 325 | 3525 |  |  | 10 2033: 3525
|  | 5.13 | Vulpomp buffer | Grundfos |  | 8 | 5 | 10 | 3200 | 325 | 3525 |  |  | 5 2028: 3525
6 | Verlichting
|  | 6.1 | Spots | DTS | Dive 1 Warm White | 10 | 10 | 10 | 34000 | 2600 | 36600 | 3660 | 3660 | 10 2033: 36600
|  | 6.2 | voedingen | Mean Well | LPHC-18-350 | 10 | 10 | 10 | 450 | 1040 | 1490 | 149 | 149 | 10 2033: 1490
|  | 6.3 | Electrakast 7x |  |  | 10 | 10 | 10 | 12500 | 1040 | 13540 | 1354 | 1354 | 10 2033: 13540
|  | 6.4 | Lassen |  |  | 10 | 10 | 10 | 1120 | 1300 | 2420 | 242 | 242 | 10 2033: 2420
7 | Put/buffer | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | 7.1 | Technische ruimte |  | Beton | 25 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 7.2 | Buffer ruimte |  | Beton | 25 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 7.1 | Luiken | TBS |  | 25 |  |  | 560 | 520 | 1080 | 43.2 | #DIV/0!
|  | 7.2 | Ventilator | Inatherm | CK125A | 5 | 5 | 5 | 200 | 65 | 265 | 53 | 53 | 5 2028: 265
|  | 7.3 | Verwarming | Schultze | RIROA500E | 5 | 5 | 5 | 300 | 65 | 365 | 73 | 73 | 5 2028: 365
|  | 7.4 | Onthader | Hydrotense | Fleck5800 | 10 | 10 | 10 | 900 | 130 | 1030 | 103 | 103 | 10 2033: 1030
|  | 7.5 | Doseerunit | Blue lagoon | BL212-40 | 10 | 10 | 10 | 400 | 130 | 530 | 53 | 53 | 10 2033: 530
|  | 7.6 | UV desinfectiesysteem | Van Remmen | UV20+ | 10 | 10 | 10 | 1300 | 130 | 1430 | 143 | 143 | 10 2033: 1430
|  | 7.7 | Kleppen 4x | UVAR | Afsluiter 1 1/2" 3w 24VD | 5 | 5 | 5 | 750 | 130 | 880 | 176 | 176 | 5 2028: 880
|  | 7.8 | kabelgoten | Legrand | P31+ MBR | 25 | 10 | 10 | 280 | 130 | 410 | 16.4 | 41 | 10 2033: 410
|  | 7.9 | Verlichting | Philips | Coreline | 10 | 10 | 10 | 100 | 65 | 165 | 16.5 | 16.5 | 10 2033: 165
|  | 7.10 | Temperatuur meting water |  | PT100 | 5 | 5 | 5 | 175 | 260 | 435 | 87 | 87 | 5 2028: 435
|  | 7.11 | Zoutvat |  |  | 25 | 10 | 10 | 175 | 260 | 435 | 17.4 | 43.5 | 10 2033: 435
|  | 7.12 | Droogloopvloer |  |  | 25 | 10 | 10 | 560 | 520 | 1080 | 43.2 | 108 | 10 2033: 1080
|  | 7.13 | WCDs | Niko | New Hydra | 10 | 10 | 10 | 40 | 65 | 105 | 10.5 | 10.5 | 10 2033: 105
|  | 7.14 | Trap |  |  | 15 | 5 | 5 | 280 | 65 | 345 | 23 | 69 | 5 2028: 345
|  | 7.15 | Valluik | Maatwerk |  | 25 | 25 |  | 300 | 130 | 430 | 17.2 | 17.2
8 | Fontein/bassin
|  | 8.1 | Coating |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2025: 0
|  | 8.2 | Beton |  |  | 50 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2025: 0
|  | 8.1 | Spuiters |  |  | 25 | 18 |  | 1999.2 | 2080 | 4079.2 | 163.168 | 226.6222
|  | 8.2 | Cortenstaal |  |  | 40 | 18 |  | 56000 | 0 | 56000
|  | 8.3 | Goten | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 8.4 | Voegen |  |  | 25 | 18 |  | 1120 | 2600 | 3720 | 148.8 | 206.6667
|  | 8.5 | Voegen - jaarlijks |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
|  | 8.6 | Natuursteen |  |  | 25 | 18 |  | 22400 | 0 | 22400
|  | 8.7 | Ankers - jaarlijks |  |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  | 8.8 | Kitten - jaarlijks |  |  | 1 | 1 | 1 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[14 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12955 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 99105 | 1200
[7 empty] | X | = is niet meegenomen in MJOP V3