## meldingen-export
Ovp id | Klaknummer | Gps latitude storing | Gps longitude storing | Huisnummer storing | Straatnaam storing | Plaatsnaam storing | Postcode storing | Organisatie | Gecontroleerd door aannemer | Gemeten voltage | Bedrijf aannemer | Klant kenmerk | Aantal masten | Mastnummers | Gerelateerd klaknummer | Type | Type nummer | Intern | Situatie omschrijving | Creatiedatum storing | Huidige status | Naam melder | Intake omschrijving | Hersteldatum | Reden | Vertraagd | Vertraging einddatum
541191 | 5929188 | 52240600 | 5119810 | 7 | J A WINCKLERHOF | KORTENHOEF | 1241CC | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | Test | 1 | 1 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-02 16:50 | AFGEHANDELD | Wendy Weberink | Test | 2021-09-16
541199 | 5929461 | 52263417 | 5097273 | 55 | STICHTS END | ANKEVEEN | 1244PL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-03 09:02 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Van huisnummer 39 tot 63 branden de lichtmasten niet. | 2021-09-03
541365 | 5932181 | 52263417 | 5097273 | 55 | STICHTS END | ANKEVEEN | 1244PL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-07 11:18 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Zie jullie kenmerk: 5929461. Betreft storing in Ankeveen. Burgers bellen me nog steeds. Dit weekend donker en jullie status is afgehandeld. Wat is hier aan de hand ? OPM. OV-DESK: 03-09-2021 VK 41,groepnummer (830075) / avond OV stuk. | 2021-09-07
541473 | 5934269 | 52263894 | 5097299 | 36 | STICHTS END | ANKEVEEN | 1244PP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-08 13:59 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Rij masten werkt niet | 2021-09-09
542186 | 5946643 | 52253954 | 5045195 | 113 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-22 12:12 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Graafwerkzaamheden, geen verlichting | 2021-09-22
542187 | 5946645 | 52253148 | 5048030 | 24 | RIVIERAHOF | NEDERHORST D BERG | 1394DC | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 | 251844 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-22 12:13 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Vanaf nr 24 geen verlichting in de straat | 2021-09-22
542298 | 5948712 | 52255504 | 5048261 | 3 | DE KOOI | NEDERHORST D BERG | 1394NE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-24 11:00 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Bijna alle lampen op de parkeerplaats zijn uit. | 2021-09-27
542300 | 5948713 | 52253310 | 5048058 | 20 | RIVIERAHOF | NEDERHORST D BERG | 1394DC | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-24 11:01 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Meerdere masten in deze wijk zijn uit. | 2021-09-27
542299 | 5948715 | 52253117 | 5048708 | 1 | MEERLN | NEDERHORST D BERG | 1394AA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-24 11:02 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Verlichting tussen Meerlaan 1a en Kooikerboog 10 is uit. Dus voor een deel verlichting langs de Randweg. | 2021-09-27
542389 | 5951394 | 52253294 | 5045598 | 136 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-09-27 15:06 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Nabij huisnummer 123. Misschien de hele straat donker, of alleen maar Ã©Ã©n mast. Oorzaak graafwerkzaamheden. | 2021-09-27
543055 | 5964121 | 52256850 | 5121142 | 305 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JX | Gemeente Wijdemeren | Ja | 0.00 | Pilkes Infra |  | 1 | 251374 | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2021-10-08 15:14 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | lichtmast ligt plat en moet veiliggesteld worden. | 2021-10-08
543465 | 5970495 | 52256723 | 5047109 | 9 | ZODDELAND | NEDERHORST D BERG | 1394KP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2021-10-15 09:51 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | In de Zoddeland. Al twee dagen ! | 2021-10-18
543476 | 5970558 | 52252186 | 5082336 | 94 | NW WALDEN | NEDERHORST D BERG | 1394PE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-15 10:42 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Er is gegraven en nu is de verlichting uit. | 2021-10-19
543482 | 5970602 | 52276984 | 5046229 | 4 | EILANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394JE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-15 11:11 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Moet wel een kabelstoring zijn ! | 2021-10-18
543897 | 5978375 | 52242310 | 5110660 | 116 | OUDERGAARDE | KORTENHOEF | 1241AZ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-22 11:58 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | De parkeerplaats vanaf de Kerkelanden tot de Anton Smeerdijkgaarde | 2021-10-25
543898 | 5978376 | 52255264 | 5121123 | 279 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-22 11:58 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | "Alle masten rechts van de weg en fietspad zijn uit" - melder | 2021-11-05
543902 | 5978385 | 52249550 | 5072367 | 54 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-22 12:03 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ter hoogte van 54/56 | 2021-11-09
543903 | 5978386 | 52241986 | 5114225 | 12 | J H VALKENBURGLN | KORTENHOEF | 1241BH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-22 12:04 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | tot huisnummer 12 defect | 2021-10-25
544191 | 5982034 | 52242255 | 5111853 | 1 | OUDERGAARDE | KORTENHOEF | 1241AX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 | Rondom 250409 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-10-27 09:56 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ongeveer 8 masten zijn uit. | 2021-10-29
544776 | 5990450 | 52253432 | 5078990 | 7 | MACHINEWG | NEDERHORST D BERG | 1394AS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 251570 | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2021-11-05 08:48 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | Schademast afkoppelen van het net | 2021-11-05
544784 | 5990506 | 52277130 | 5041830 | 5 | EILANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394JE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-05 09:36 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Tussen huisnummer 1 en 7 doet de verlichting het niet. eerdere melding 5970602 15-10 storing afgehandeld. Maar helaas weer een storing. | 2021-11-22
544860 | 5992527 | 52252161 | 5081339 | 24 | NW WALDEN | NEDERHORST D BERG | 1394PB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-08 09:01 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Zie jullie storing met nummer 5970558.Ik ben bij de kast tegenover hsnr 13 geweest. Op handmatig gaan er veel lampen aan. Het stuk van 14-32 blijft donker. Ik vraag me af van wie dit netwerk is van gemeente of Liander. Graag uw antwoord. Als het uw netwerk is, dan graag repareren. | 2021-11-09
544914 | 5993414 | 52249979 | 5080747 | 90 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 2122011 | 1 | lm 251519 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2021-11-08 14:44 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | lm 251519 | 2021-11-08 |  |  | 2021-11-08
544982 | 5994439 | 52263238 | 5043558 | 36 | KERKSTR | NEDERHORST D BERG | 1394CX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-09 12:55 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Langs de Brilhoek, gedeelte van Nieuwe Overmeerseweg tot Jozef Israelslaan, is donker. Graag controle..... Met dank ! | 2021-11-10
545298 | 5998457 | 52251860 | 5045180 | 21 | VREELANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | Groeze Infra B.V. Beest | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2021-11-12 13:42 | AFGEHANDELD | Ed Devilee | Ov kabel geraakt// lantaarnpaal kabel losgetrokken en halve meter verder nog een kabel geraakt. thv 21/23. | 2021-11-12
545341 | 0 | 52248249 | 5047730 | 37 | Vreelandseweg | Nederhorst den Berg | 1394BL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | Kolkman beheeerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-15 10:04 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Ook een rioolgemaal werkt nu niet en loopt over !! Graag met spoed de storing verhelpen. Schijnt iets te maken te hebben met de OV storing van afgelopen nacht. Jan Hoofd denkt dat dat onwaarschijnlijk is. Rioolopzichter denkt daar anders over. Uit ervaring. WORDT OPGEPAKT ALS LAAGSPANNINGSSTORING. | 2021-11-16 | Melding bevat geen OV storing
545516 | 6002235 | 52250914 | 5045526 | 29 | VREELANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Hans Kolkman. Beheerder OVL 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-16 14:16 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Van de Vreelandseweg 1 tot 37 is de verlichting sinds afgelopen vrijdag uit. Er was een storing in de huisaansluitingen en verholpen, nog niet in de OVL. Graag met enige spoed reparatie. Met veel dank alvast ! | 2021-11-17
545763 | 6005240 | 52251239 | 5045246 | 29 | VREELANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Hans Kolkman beheerder OVL. 035-6559485 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-19 10:13 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Van de Vreelandseweg 1 tot 37 Kreeg heden (vrijdag 19 november) de melding dat de verlichting afgelopen nacht weer uit was. Dat is Graag met spoed een extra controle. Zie storing met jullie kenmerk 6002235. Van de Vreelandseweg 1 tot 37 is de verlichting sinds vrijdag 12 november regelmatig in storing. | 2021-12-10
546185 | 0 | 52244379 | 5047558 | 39-43 | vreelandseweg | nederhorst den berg | 1394BL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-26 11:32 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | zie klak 6005240 staat ingepland voor 10 december | 2021-11-29 | Storing is reeds gemeld
546193 | 6012626 | 52259676 | 5045768 | 67 | VEENDERY | NEDERHORST D BERG | 1394LJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 | 251959, 251958, 251963 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-11-26 12:20 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | 3 masten in de straat zonder stroom | 2021-11-29
546678 | 6020760 | 52250227 | 5078603 | 92 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 | 251517,254279en251 519 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2021-12-03 13:38 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Drie lichtmasten op een rij branden niet. Zie bijlage. De armaturen zijn nog geen jaar oud. Moet wel een kabelstoring zijn. Graag repareren. Met dank en groet, Hans Kolkman. | 2021-12-07 |  |  | 2021-12-07
547178 | 0 | 52249980 | 5079128 | 80 | Middenweg | Nederhorst den Berg | 1394AM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-06 11:24 | AFGEWEZEN | Verwijderde Gebruiker | 3x Lm geen spanning 251519 254279 251517 OV-desk: melding in behandeling genomen onder nr 6020760 (3-12-2121) via gemeente | 2021-12-07 | Storing is reeds gemeld
547402 | 6024859 | 52229457 | 5091242 | 189 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241NA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-08 12:23 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Alle verlichting is al een paar nachten uit. Erg gevaarlijk i.v.m. werkzaamheden aan de weg. Graag met heel veel spoed repareren. Heel veel dank Hans Kolkman. | 2021-12-14
547587 | 6028488 | 52264475 | 5039163 | 2 | A MAUVELN | NEDERHORST D BERG | 1394EM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-10 13:01 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Anton Mauvelaan, Meindert Hobbemastraat, Gebroeders Marislaan en misschien nog een paar straten zijn geheel donker. Graag repareren. Met dank ! | 2021-12-10
547590 | 6028511 | 52253023 | 5049646 | 15 | VENENBURG | NEDERHORST D BERG | 1394NB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2021-12-10 13:17 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Meerdere meldingen dat het ovl 24-7 brandt | 2021-12-13
547591 | 6028576 | 52263078 | 5039507 | 11 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-10 13:59 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ook deze weg is donker. Dus een aantal straten bij elkaar. Zie ook mijn melding van zojuist. | 2021-12-10
547655 | 6030382 | 52250089 | 5080348 | 92 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-13 12:07 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | eerder gemeld 6020760 branden nu 7 masten niet op rij. OVdesk: 7-12-2021 Ov A stuk geweest in Msr Machineweg ri kabel 800089 op 3x10Cu. | 2022-01-28 |  | Storing ligt onder asfalt fietspad. Wegopbreking/ verkeersplan benodigd | 2022-01-28
548349 | 0 | 52250610 | 5085330 | 121 | Middenweg | Nederhorst den Berg | 1394AG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-23 10:37 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Ongeveer van Middenweg 127 tot 93 doet de openbare verlichting het niet. Jullie zijn er mee bezig, maar ik doe toch even een nieuwe melding om de urgentie te tonen. Met vriendelijke groet, Hans Kolkman Ov Desk : we gaan het doorgeven. | 2021-12-24 | Storing is reeds gemeld
548504 | 6043880 | 52232040 | 5095523 | 116 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241LV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2021-12-28 11:23 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | Storing eerder gemeld en hersteld 14-12-2021 echter sinds vannacht wederom groot deel uit van hsnr 116 tot aan ca 189 ( tussen 2 pen huisjes ) | 2022-01-14
548800 | 6050678 | 52249211 | 5118049 | 92 | HERENWG | ANKEVEEN | 1244PZ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-01-05 15:52 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Het deel tussen de Koninginneweg en De Kwakel is uit. | 2022-01-06
549113 | 6057007 | 52249434 | 5120955 | 265 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JW | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 | 251411 - 251413 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-01-11 15:17 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | LM 251411 - 251413 - | 2022-01-31 |  | Meten: storing opnieuw meten (1e meting was NIET door meetdienst) | 2022-01-31
549420 | 6062544 | 52232025 | 5095679 | 118 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241LV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 | 830010 | 0 |  |  | Nee | Gevaarlijke situatie / groot gebied | 2022-01-17 12:30 | AFGEHANDELD | Lex Hekker | Ronald de Rond Uitvoerder richting VK 303019080 daar zit de storing Waarschijnlijk hoofdader naar de hulpader. Vaste spanning komt binnen bij de lichtmast. | 2022-01-27 |  | Meten: storing opnieuw meten (1e meting was NIET door meetdienst) | 2022-01-27
549412 | 6062552 | 52256904 | 5047884 | 15 | DE GRIENDEN | NEDERHORST D BERG | 1394KS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2022-01-17 12:34 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ligt brandt overdag o.a. langs De Grienden, Legakker en Zoddeland. | 2022-01-18
549510 | 6064416 | 52243913 | 5115731 | 36 | B V BEEKLN | KORTENHOEF | 1241AH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2022-01-18 13:11 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | Lm aangeraden bij de speeltuin graag afkoppelen monteur Pilkes komt de Lm ophalen | 2022-01-18
550072 | 6073436 | 52254968 | 5045248 | 28 | LYSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-01-27 09:50 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ongeveer 15 masten doen het niet in de Reigerlaan en Lijsterlaan. | 2022-01-27
550388 | 6078462 | 52225929 | 5122390 | 109 | ZUIDEREINDE | S GRAVELAND | 1243KR | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 1 | 254363 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-02-02 12:14 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Mast 254363 heeft geen spanning. Geconstateerd door onze onderhoudsaannemer. | 2022-02-16 |  | Meten: storing opnieuw meten (1e meting was NIET door meetdienst) | 2022-02-16
550646 | 6084328 | 52252154 | 5046046 | 15 | KASTANJELN | NEDERHORST D BERG | 1394CB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 1 | 251721 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-02-08 10:54 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Mast 251721 heeft geen spanning ! Graag controle. Met dank en vriendelijke groet. | 2022-02-22 |  |  | 2022-02-22
550930 | 6091533 | 52263092 | 5039757 | 5 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-02-14 09:36 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Torenweg 5 en rest van de straat is donker. Met vriendelijke groet, Hans Kolkman. | 2022-02-14
550951 | 6091780 | 52255296 | 5044748 | 30 | LYSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-02-14 12:11 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | lichtmast 253642 | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-16
551357 | 6103488 | 52261579 | 5042019 | 4 | SLOTLN | NEDERHORST D BERG | 1394BK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 252004 | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2022-02-21 13:49 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | schademast - LM is door een boom neergehaald graag afkoppelen Pilkes komt later de LM ophalen | 2022-02-21
551751 | 6111932 | 52264224 | 5045982 | 3 | DAMMERWG | NEDERHORST D BERG | 1394GM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 254063 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-02-28 11:06 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | Mast staat aan de ankeveensepad Naast dammerweg 3 - lm254063 | 2022-03-09 |  |  | 2022-03-09
552743 | 6130462 | 52257950 | 5045513 | 14 | VEENDERY | NEDERHORST D BERG | 1394LB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 | 251878 251944 251/945 251947 251948 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-03-16 15:58 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ik krijg plotseling veel meldingen van OVL die niet brandt langs de Veenderij en Lange Wetering en denk dus aan een kabelstoring. Willen jullie aub even controleren. Met dank en vriendelijke groet. | 2022-03-17
552857 | 6132638 | 52256381 | 5044230 | 85 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-03-18 12:37 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Gemeld als: "vier lantarenpalen thv schoenmaker Kroon" | 2022-03-21
552860 | 0 | 52259573 | 5047498 | 23 | De Biezen | Nederhorst den Berg | 1394LR | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-03-18 13:01 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Graag meer info over de storing Verder geen informatie verkregen van melder | 2022-03-21 | Meldings gegevens incompleet
552906 | 6134078 | 52258074 | 5045380 | 15 | VEENDERY | NEDERHORST D BERG | 1394LA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-03-21 09:43 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Zie storing met jullie nummer 6130462 van 16 maart. De storing is snel verholpen en dank daarvoor. Helaas kreeg ik de melding dat het dit weekend weer donker was. Dus reparatie was niet afdoende. Graag opnieuw controle. Met vriendelijke groet, Hans Kolkman. | 2022-03-21
552973 | 6135701 | 52257983 | 5045526 | 15 | VEENDERY | NEDERHORST D BERG | 1394LA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-03-22 09:49 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Zie storing met jullie nummer 6134078 van 21 maart (gisteren). De storing was snel verholpen en dank daarvoor. De verlichting heeft een halve nacht gewerkt en daarna niet meer. Een hardnekkige storing die kennelijk meer aandacht vraagt. Graag opnieuw controle. Met vriendelijke groet, Hans Kolkman. | 2022-04-14 |  | Meten: storing opnieuw meten (1e meting was NIET door meetdienst) | 2022-04-14
553005 | 6136450 | 52271614 | 5031158 | 10 | EILANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394JE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 252207 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-03-22 13:50 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | LM 252207 geen spanning | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-15
554002 | 6156822 | 52260698 | 5095655 | 20 | F FENNISHOF | ANKEVEEN | 1244RJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-04-12 10:11 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Politie en burgers melden dat verlichting rondom dit punt al een paar nachten niet werkt. Graag snel actie ! Met dank en vriendelijke groet, Hans. | 2022-04-22 |  | verkeers maatregelen op herenweg nodig. Wegopbreking/ verkeersplan benodigd | 2022-04-22
554133 | 6159642 | 52227930 | 5088421 | 180 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241NA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-04-14 14:02 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Meerdere masten branden niet. Graag reparatie. Met dank en vriendelijke groet, Hans. | 2022-04-15
554406 | 6165688 | 52250283 | 5080557 | 97 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-04-22 09:15 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Meerdere masten zijn uit. Graag controle. | 2022-05-05
554728 | 6172658 | 52237168 | 5115611 | 45 | ZUIDSNGL | KORTENHOEF | 1241EJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-05-02 08:19 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Meerdere masten zijn uit. | 2022-05-03
555473 | 6190176 | 52255490 | 5045830 | 16 | REIGERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-05-19 15:05 | AFGEHANDELD | Ed Devilee | Kabelschade// mantel beschadigd tijdens graafwerkzaamheden. | 2022-05-19
555943 | 6204965 | 52263306 | 5042515 | 4 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 | 253596 253597 253598 253599 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-06-03 09:18 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Masten tussen huisnummer 4 en 11 branden niet. | 2022-06-03
556232 | 6212018 | 52254900 | 5046770 | 14 | EKSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 22G214425 | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-06-10 11:10 | AFGEHANDELD | Erik van Ringelenstein | OV kabel helemaal door. Klic-nummer 22G214425. | 2022-06-10
556733 | 6224473 | 52255147 | 5046346 | 12 | EKSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-06-23 09:43 | AFGEHANDELD | Ed Devilee | lm kabel geraakt thv nr 12 | 2022-06-23
556948 | 0 | 52258581 | 5123653 | 335 | Noordereinde | 's-Graveland | 1243JZ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 2222A023 | 1 |  | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2022-06-28 15:47 | AFGEWEZEN | Verwijderde Gebruiker | Liander monteur hoeft niet te komen ! pilkes monteur ter plaatsen blijkt eigen net te zijn ! aanvraag annuleren graag !!!! getracht te bellen maar krijg geen gehoor! | 2022-06-29 | Storing is niet voor Liander
556968 | 6230019 | 52255282 | 5046155 | 6 | EKSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-06-29 09:37 | AFGEHANDELD | Wendy Weberink | OV Kabel geraakt, helemaal door | 2022-06-29
556996 | 6230317 | 52254710 | 5046360 | 12 | PATRYSLN | NEDERHORST D BERG | 1394CN | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-06-29 13:02 | AFGEHANDELD | Wendy Weberink |  | 2022-06-29
557060 | 6233575 | 52242582 | 5111347 | 37 | A SMEERDYKGAARDE | KORTENHOEF | 1241AV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 | 250453, 250458 en 250456 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-07-01 10:30 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | De masten 250453, 250458 en 250456, zijn uit. | 2022-07-01
557280 | 6240459 | 52263450 | 5042502 | 2 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-07-07 08:44 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Gedeelte van Brilhoek tot Jozef Israellaan | 2022-07-12
557294 | 6240657 | 52255377 | 5044968 | 1 | REIGERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-07-07 11:23 | AFGEHANDELD | Wendy Weberink | Vermoedelijke OV kabel geraakt. is helemaal door. | 2022-07-07
557433 | 6243841 | 52254620 | 5093410 | 149 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2022-07-11 20:56 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | Ov mast aangereden, Pilkes Infra aannemer wil daar niet naar toe. Gemeld dat dit verplicht is en ze de mast moeten verwijderen | 2022-07-11
557467 | 6244444 | 52249716 | 5061045 | 9 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AC | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1553493 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-07-12 12:34 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | vanaf middenweg 9 t/m 85 geen verlichting melding 1553493 | 2022-07-12
557737 | 6254471 | 52249668 | 5073258 | 62 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1568249 | 3 | 251506 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-07-20 09:21 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | middelste gedeelte van de middenweg zit zonder straatverlichting | 2022-07-20
558013 | 6261207 | 52255380 | 5044970 | 1 | REIGERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-07-26 15:02 | AFGEHANDELD | Shauna Schaefer | OV kabel stuk getrokken thv huisnr 1 (klic 22G214425) | 2022-07-26
558307 | 6266550 | 52277130 | 5041831 | 5 | EILANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394JE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-08-03 09:05 | AFGEHANDELD | Arthur Schouten | Vermoedelijk OV>HZ. in de LS.kast eruit. Lm (nr.253984) is vannacht met een achtervolging aangereden (geheel om, aangegeven op het asfalt) Betreft een grens gebied, fa Pilkus heeft de OVkabel op een eindmof gelegd,
558691 | 6277312 | 52215769 | 5103187 | 23 | KR RADE | KORTENHOEF | 1241LK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-08-15 11:52 | AFGEHANDELD | Lex Hekker | Op naam van Wim van Dijken zetten; Bij ruimte 3017546 stormschade | 2022-08-15
559298 | 6291712 | 52255489 | 5045825 | 16 | REIGERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 | 253648 - 253649 - 253650 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-08-29 11:34 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | 3x Lm brandt niet - 253648 - 253649 - 253650 | 2022-08-30 |  |  | 2022-08-30
559495 | 6294207 | 52224260 | 5123511 | 2 | KININELN | S GRAVELAND | 1243LD | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2022-08-31 15:19 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ook op het Zuidereinde. | 2022-09-01
559573 | 6296769 | 52254860 | 5046186 | 9 | PATRYSLN | NEDERHORST D BERG | 1394CM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-02 09:56 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Het zal te maken hebben met rioolwerkzaamheden enzovoort in deze straat of omgeving. | 2022-09-02
559581 | 6296782 | 52249203 | 5048463 | 34 | WILGENLN | NEDERHORST D BERG | 1394JS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-02 10:06 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Alle masten in deze straat knipperen synchroon ! | 2022-09-02
559584 | 6296790 | 52225757 | 5123570 | 18 | J H BURGERLN | S GRAVELAND | 1243LB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-02 10:16 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Misschien heeft het te maken met de storing waar jullie deze week ook voor geweest zijn. | 2022-09-02
559607 | 0 | 52225853 | 5122164 | 190 | Zuidereinde | 's-Graveland | 1243KP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2022-09-02 12:07 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | OV Desk: zie klak 6078462 Op 2 sep 2022 om 12:00 kreeg ik een melding dat de OVL overdag brandt. | 2022-09-03 | Storing is reeds gemeld
559751 | 6300832 | 52249671 | 5047039 | 11 | WILGENLN | NEDERHORST D BERG | 1394JS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 1 | 254167 | 0 |  |  | Nee |  | 2022-09-06 11:53 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | mast heeft lek spanning op de bruin. nu tijdelijk op zwart aangesloten , echter klopt iets niet met de aansluiting. vermoedelijk in de mof | 2022-10-24 |  |  | 2022-10-24
559843 | 6302472 | 52254913 | 5046319 | 13 | PATRYSLN | NEDERHORST D BERG | 1394CM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-09-07 13:33 | AFGEHANDELD | Ahmet Güngor | Kabel van lichtmast beschadigd. | 2022-09-08
560015 | 6304927 | 52249650 | 5047180 | 15 | WILGENLN | NEDERHORST D BERG | 1394JS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-10 07:05 | AFGEHANDELD | Ed Devilee |  | 2022-09-12
560024 | 6305891 | 52243690 | 5048070 | 10 | VREELANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Gevaarlijke situatie / groot gebied | 2022-09-12 00:27 | AFGEHANDELD | Ed Devilee | OV uit in bocht van N523 en kruising Vreelandseweg. | 2022-09-12
560055 | 6306140 | 52251572 | 5120210 | 29 | CANNENBURGERWG | ANKEVEEN | 1244RG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-12 10:12 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | De gehele straat is donker. | 2022-09-26
560056 | 6306142 | 52265057 | 5038710 | 9 | A MAUVELN | NEDERHORST D BERG | 1394EL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-12 10:14 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ook de nabij gelegen J.J. van Goyenstraat is donker. | 2022-09-12
560106 | 6306792 | 52257084 | 5044406 | 85 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 254309 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-09-12 15:22 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | mast geen spanning vermoedelijk | 2022-09-15 |  |  | 2022-09-15
560249 | 6308355 | 52249404 | 5069446 | 46 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-14 12:45 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Van huisnummer 13 tot ongeveer 99 zijn de lichtmasten uit. Dit is heel regelmatig zo. Graag een afdoende oplossing leveren. Met dank en vriendelijke groet, Hans. | 2022-09-15
560390 | 6309750 | 52249954 | 5070826 | 47 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AD | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-16 09:47 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Zie jullie storing met nummer 6308355. Op de ochtend van 15 september is de storing verholpen. Tocht krijg ik de melding dat op de avond van 15 september alle lampen uit zijn. Helaas ! Graag opnieuw reparatie ! Met dank en vriendelijke groet. Er zijn veel kabelstoringen enzovoort langs de Middenweg. Is het mogelijk daar grondig onderzoek naar te doen wat er aan de hand is ? | 2022-09-17
560447 | 6314183 | 52252012 | 5120207 | 49 | CANNENBURGERWG | ANKEVEEN | 1244RG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-19 09:55 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Ik kreeg zojuist (maandag 19 september) de melding dat de Cannenburgerweg van huisnummer 49 t/m 73 nog steeds donker is en dat al drie weken. Volgens jullie storing met nummer 6306140, is de storing verholpen. Is er dan opnieuw een storing ? | 2022-09-19
560665 | 6317260 | 52224650 | 5123211 | 5 | BERESTEINSEWG | S GRAVELAND | 1243LC | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1662621 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2022-09-21 14:25 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | lampen branden al enige dagen overdag | 2022-09-22
560770 | 6319916 | 52236820 | 5116870 | 33 | ZUIDSNGL | KORTENHOEF | 1241EJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2022-09-23 08:24 | AFGEHANDELD | Arthur Schouten | VEROORZAKER : Graafschade OV kabel, helemaal door. Voor huisnummer 33. | 2022-09-23
560846 | 6321042 | 52257090 | 5120569 |  | CANNENBURGERWG | S GRAVELAND | 1243JE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-24 22:38 | AFGEHANDELD | Arthur Schouten | gemeld door Joël Splint. 1 straat zonder vanaf MSR tot nr. 51 | 2022-09-27
560862 | 6321587 | 52249301 | 5047809 | 28 | WILGENLN | NEDERHORST D BERG | 1394JS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 1 | 254164 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-09-26 10:00 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Mast 254164 brandt overdag. | 2022-10-04
561239 | 6330039 | 52264932 | 5039284 | 14 | A MAUVELN | NEDERHORST D BERG | 1394EM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Melding 1664843 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-09-30 09:30 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | gehele Anton van Mauvelaan zit zonder verlichting Melding 1664843 | 2022-10-01
561344 | 6332560 | 52259165 | 5119608 | 71 | CANNENBURGERWG | ANKEVEEN | 1244RH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1691276 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-10-03 09:31 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | tot op heden brandt de verlichting niet op de Cannenburgerweg | 2022-10-03
561610 | 6336163 | 52257084 | 5044407 | 85 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 2222A028 | 1 | 251651 | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2022-10-06 09:13 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | Lm staat aan de kant van de randweg LM 251651 | 2022-10-06
561767 | 6340371 | 52249065 | 5121285 | 48 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1290362 | 1 | 251414 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-10-10 13:12 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | 251414 geen spanning op de mast | 2022-10-11 |  |  | 2022-10-11
562127 | 6345137 | 52262239 | 5098316 | 22 | A VOETLN | ANKEVEEN | 1244PJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1723673 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-10-14 13:40 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | masten in de Arnoud Voetlaan en Wout Hillhorsthof branden niet | 2022-10-14
562227 | 6346980 | 52250337 | 5078453 | 83 | MIDDENWG | NEDERHORST D BERG | 1394AE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 251516 | 0 |  |  | Nee |  | 2022-10-17 14:44 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | geen spanning op mast 251516 | 2022-11-14 |  |  | 2022-11-14
562432 | 6350640 | 52222573 | 5122608 | 173 | ZUIDEREINDE | S GRAVELAND | 1243KV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1730789 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-10-19 16:04 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Alle lantarenpalen aan de oneven huisnummers kant vanaf de Emmaweg tot aan het Kininelaantje branden niet. | 2022-10-20
562566 | 6352962 | 52262676 | 5097642 | 11 | A VOETLN | ANKEVEEN | 1244PJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1735426 | 3 | 253197-253198-253339-253200 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2022-10-21 12:23 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | 14 Oktober zou het gemaakt zijn, echter bewoners melden dat het nog niet is opgelost. | 2022-10-21
563108 | 6361700 | 52225943 | 5122105 | 188 | ZUIDEREINDE | S GRAVELAND | 1243KP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 254363 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2022-10-31 10:39 | AFGEHANDELD | Verwijderde Gebruiker | LM 254363 geen spanning | 2022-12-08 |  |  | 2022-12-08
563502 | 6366930 | 52245615 | 5121182 | 177 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1760115 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2022-11-04 11:20 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | groot deel van het Noordereinde zit zonder straat verlichting | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
563973 | 6373680 | 52250513 | 5120919 | 269 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JW | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1767366 | 3 | 251345 | 0 |  |  | Nee |  | 2022-11-11 09:20 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | meerdere masten langs het fietspad tussen natuurmonumenten en het centrum branden niet | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11
565056 | 6387453 | 52245128 | 5120585 | 73 | KONINGINNEWG | KORTENHOEF | 1241CW | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1793252 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2022-11-25 09:43 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | De gehele openbare verlichting bij postcode 1241CW is na de ombouw van het energiehuisje op de Koninginneweg buiten werking! Dit levert een gevaarlijke situatie op! Gaarne spoed!!! | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-25
565373 | 6391918 | 52245083 | 5120585 | 72 | KONINGINNEWG | KORTENHOEF | 1241CW | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1799511 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2022-11-30 10:22 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | de regeling in de verlichting is mogelijk niet juist. lampen zijn tussen 23:00 en 06:00 uit. graag aanpassen zodat het de hele nacht brand. | 2022-11-30 |  |  | 2022-11-30
565632 | 6396160 | 52249201 | 5121000 | 261 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JW | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1734838 | 1 | 251413 | 0 |  |  | Nee |  | 2022-12-02 16:29 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | geen spanning op mast 251413 | 2023-01-12 |  |  | 2023-01-12
566480 | 6413438 | 52226003 | 5122739 | 109 | ZUIDEREINDE | S GRAVELAND | 1243KR | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1826045 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2022-12-19 11:16 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | de verlichting langs het fietspad brandt niet. vanaf Beresteinseweg tot aan natuurmonumenten | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-20
567336 | 6428250 | 52251052 | 5120945 | 279 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1857138 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-05 10:41 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | al meerdere meldingen gemaakt over de verlichting langs het fietspad. wederom werkt het niet. gaarne definitief herstellen | 2023-01-12 |  |  | 2023-01-12
567803 | 6435499 | 52222271 | 5122642 | 177 | ZUIDEREINDE | S GRAVELAND | 1243KV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1869613 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-12 09:37 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | masten langs het fietspad achter 177 branden niet | 2023-01-12 |  |  | 2023-01-12
567804 | 6435520 | 52243352 | 5112148 | 12 | A SMEERDYKGAARDE | KORTENHOEF | 1241AT | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1870688 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2023-01-12 09:56 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | 15 masten branden overdag | 2023-01-13 |  |  | 2023-01-13
568041 | 6439994 | 52271657 | 5047589 | 69 | DAMMERWG | NEDERHORST D BERG | 1394GP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1875968 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-16 10:30 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | vanaf Dammerweg 1 tot einde Dammerweg geen straatverlichting | 2023-01-19 |  |  | 2023-01-19
568047 | 6439996 | 52255555 | 5047395 | 36 | DE KOOI | NEDERHORST D BERG | 1394NE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1876964 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-16 10:31 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | vanaf De Kooi 36 tot aan de Randweg bij de verkeerslichten geen straat verlichting aan beide zijde. | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-02
568044 | 6439997 | 52255219 | 5046238 | 10 | EKSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 1876530 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-16 10:31 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Eksterlaan en Patrijslaan zitten zonder straat verlichting | 2023-01-16 |  |  | 2023-01-16
568318 | 6444737 | 52254626 | 5046849 | 15 | KIEVITSLN | NEDERHORST D BERG | 1394CP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 1881943 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-18 10:10 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Reigerlaan, Eksterlaan, Kievitslaan, Patrijslaan, Lijsterlaan zitten wederom zonder verlichting. | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-02
568510 | 6447702 | 52227522 | 5087026 | 191 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241NA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2023-01-20 12:12 | AFGEHANDELD | Michelle van den Boom | Lm aangereden - pilkes komt de mast ophalen - graag afkoppelen van het net | 2023-01-20 |  |  | 2023-01-20
568565 | 6450039 | 52265649 | 5046190 | 7 | DAMMERWG | NEDERHORST D BERG | 1394GM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-23 09:00 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Straatverlichting langs de dammerweg doet het wederom niet. kan er een meeting gedaan worden of er schades inzitten? | 2023-01-23 |  |  | 2023-01-23
568568 | 6450068 | 52227391 | 5122667 | 177 | ZUIDEREINDE | S GRAVELAND | 1243KV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1887740 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | OVL brandt overdag | 2023-01-23 09:17 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting van het fietspad brandt overdag | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24
568570 | 6450075 | 52233621 | 5100487 | 80 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241LS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 1887398 | 1 |  | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2023-01-23 09:18 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting 96 en 57 brandt niet. | 2023-01-25 |  |  | 2023-01-25
568600 | 6450471 | 52253804 | 5045328 | 113 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 | 253622 , 253623, 253624 | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-23 11:54 | AFGEHANDELD | Marry Vlaar | Let op zit grijs groene kabel in de masten maar is geen eigen net | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24
568681 | 6451516 | 52250289 | 5121110 | 277 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | sebas | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-24 09:50 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting langs het fietspad tussen bezoekerscentrum natuurmonumenten en het einde van het zuidereinde brandt niet | 2023-01-24 |  |  | 2023-01-24
568769 | 0 | 52254619 | 5046862 | 15 | Kievitslaan | Nederhorst den Berg | 1394CP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | sebas | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-01-25 09:57 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Is eerder gemeld ZIE MELDING 6444737 deze is doorgezet naar de meetdienst. er zijn werkzaamheden geweest in de straat. is het mogelijk om de kabels door te meten om te zien wat er aan de hand is?? | 2023-01-26 | Storing is reeds gemeld
568796 | 6453414 | 52255450 | 5047634 | 10 | DE KOOI | NEDERHORST D BERG | 1394NE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Sebas | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-25 13:59 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Vanaf kruising ingang Blijkpolder, randweg, stoplichten, richting de kooi, totaal geen verlichting aan alle lantaarnpalen! | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-02
569101 | 6457890 | 52234035 | 5100187 | 83 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241LS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | Sebas | 3 | 250303 | 0 |  |  | Nee |  | 2023-01-30 13:36 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | tussen 23:00 en 06:00 brandt de straat verlichting niet op de Kortenhoefsedijk tussen huisnummer 57 en 96. | 2023-01-30 |  |  | 2023-01-30
569379 | 6461844 | 52255362 | 5046022 | 2 | EKSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-02-02 13:57 | AFGEHANDELD | Erik van Ringelenstein | tbv klaknr, op naam van Eugene Timber. 2 LM nog niet overgenomen. | 2023-03-29 |  | Reconstructie en projectontwikkeling | 2023-03-29
570651 | 6488610 | 52254300 | 5047630 | 23 | FAZANTELN | NEDERHORST D BERG | 1394CH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 253658 | 0 |  |  | Nee |  | 2023-02-27 08:08 | AFGEHANDELD | Marry Vlaar |  | 2023-03-08 |  |  | 2023-03-08
571453 | 6505280 | 52253863 | 5044807 | 116 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 253024 | 0 |  |  | Nee |  | 2023-03-13 11:05 | AFGEHANDELD | Marry Vlaar | Naast hn 116 nabij trafo ruimte | 2023-03-16 |  |  | 2023-03-16
571574 | 6507572 | 52229295 | 5091640 | 147 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241LX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-03-14 11:22 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | vanaf 145 tot 200 geen verlichting | 2023-03-16 |  |  | 2023-03-16
571599 | 6507831 | 52254984 | 5048924 | 8 | KOOIKERBOOG | NEDERHORST D BERG | 1394ND | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-03-14 12:26 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting bij de Kooi en Kooikerboog brand niet. | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-10
571699 | 6509596 | 52253858 | 5048098 | 23 | RIVIERAHOF | NEDERHORST D BERG | 1394DB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-03-16 08:08 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting aan de riviearahof brandt niet. | 2023-03-29 |  |  | 2023-03-29
571841 | 6512761 | 52243895 | 5111719 | 58 | A SMEERDYKGAARDE | KORTENHOEF | 1241AW | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 250447 | 0 |  |  | Nee | Afkoppelen lichtmast door Liander | 2023-03-20 11:21 | AFGEHANDELD | Michelle van den Boom | Lm ligt om, graag afkoppelen Gemeente komt de Lm vanmiddag ophalen | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20
571842 | 6512768 | 52262902 | 5036600 | 8 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-03-20 11:24 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting aan de Torenweg brandt niet | 2023-03-21 |  |  | 2023-03-21
572260 | 6520576 | 52227522 | 5087026 | 191 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241NA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-03-27 09:42 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting op het dode eind huisnummers 175 t/m200 | 2023-04-18 |  |  | 2023-04-18
572530 | 6524911 | 52249241 | 5047854 | 22 | WILGENLN | NEDERHORST D BERG | 1394JS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-03-30 09:00 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Zie de bijlage. Er staan drie lichtmasten (zwarte rondjes) op en rond het parkeerterrein van het appartementencomplex. Ik vraag mij af of ze aangesloten zijn op het netwerk van de appartementen of op die van de openbare verlichting. Kunnen jullie dit controleren door overdag een keer aan en uit te schakelen. | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30
572556 | 6525241 | 52216064 | 5117598 | 16 | KR RADE | KORTENHOEF | 1241LK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 2001827 | 3 |  | 0 |  |  | Nee |  | 2023-03-30 11:58 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | masten aan de Kromme rade werken niet. | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30
573029 | 6535396 | 52263450 | 5042502 | 2 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-04-11 09:43 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | tussen huisnummer 1 en 11 brandt de verlichting niet | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-11
573260 | 6540016 | 52260990 | 5095825 | 18 | STICHTS END | ANKEVEEN | 1244PN | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 | 25315 T/M 25332 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-04-17 08:38 | AFGEHANDELD | Marry Vlaar | Volgens bewoners knipperd de verlichting af en toe maar is meer uit dan aan het betreft het stichtse end en Frans fernishof | 2023-04-17 |  |  | 2023-04-17
573543 | 6543816 | 52263401 | 5042390 | 4 | TORENWG | NEDERHORST D BERG | 1394EA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-04-20 12:50 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | al meerdere meldingen over gedaan. recent 6535396 is afgedaan maar nog niet verholpen. graag de kabels nameten en onderzoek wat het probleem precies is | 2023-05-10 |  |  | 2023-05-10
574557 | 6599533 | 52251533 | 5045655 | 4 | ESDOORNLN | NEDERHORST D BERG | 1394BR | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 | Hartog-Pilkes BV |  | 1 | 254192 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2023-05-15 13:37 | AFGEHANDELD | Ron Reitsma |  | 2023-07-11 |  | Onbekend | 2023-07-11
574592 | 0 | 52251541 | 5045597 | 3 | Esdoornlaan | Nederhorst den Berg | 1394BR | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 1 | 254192 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2023-05-16 10:47 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Is reeds gemeld, zie kenmerk 6599533 Pilkes is hier gister geweest en geven aan dat het in de bekabeling zit. | 2023-05-26 | Storing is reeds gemeld
574660 | 0 | 52248249 | 5047730 | 37 | Vreelandseweg | Nederhorst den Berg | 1394BL | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 035-6559485 H Kolkman beheerder openbare verlichting. | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-05-17 09:54 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Goedemorgen Hans. Als de rioolgemalen geen spanning binnenkrijgen dan moet je dit zsm melden bij 0800-9009 storingsdienst Liander zelf. Dit betreft een E storing en geen OV storing als de gemalen geen prik binnenkrijgen. OVL kabelstoring. Maar de rioolgemalen werken nu ook niet meer, dus kan veel hinder veroorzaken. Graag met spoed herstel. Met heel veel dank Hans Kolkman. | 2023-05-18 | Melding bevat geen OV storing
574732 | 6627544 | 52249926 | 5045713 | 70 | VREELANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BN | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-05-22 09:33 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Vreelandseweg zit zonder verlichting vanaf Woensdag. | 2023-06-07 |  |  | 2023-06-07
574987 | 6632525 | 52216126 | 5118713 | 23 | KR RADE | KORTENHOEF | 1241LK | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-05-26 12:43 | AFGEHANDELD | Mark van Ringelenstein | KLAK TBV WIM VAN DIJKEN / LIANDER | 2023-05-26 |  |  | 2023-05-26
575281 | 6639911 | 52253804 | 5045328 | 113 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BH | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-05 09:02 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Overmeerseweg, Lijsterlaan, Reigerlaan, Eksterlaan, Kievitslaan en Fazantenlaan zitten zonder verlichting. | 2023-06-07 |  |  | 2023-06-07
575635 | 6647951 | 52254007 | 5044708 | 112 | OVERMEERSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394BJ | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 | 253621 T/M 253618 | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-12 12:01 | AFGEHANDELD | Ron Reitsma | Is op 7 juni afgehandeld op overmeerseweg 113 , brand echter weer niet | 2023-06-16 |  |  | 2023-06-16
575714 | 6649824 | 52243339 | 5120639 | 59 | KONINGINNEWG | KORTENHOEF | 1241CV | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-13 13:26 | AFGEHANDELD | Shauna Schaefer | Betreft MSR 3 000 055 | 2023-06-13 |  |  | 2023-06-13
575882 | 6656651 | 52253234 | 5046800 | 2 | LYSTERLN | NEDERHORST D BERG | 1394CG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-16 11:47 | AFGEHANDELD | Mark van Ringelenstein | Verkeerd aangesloten | 2023-06-16 |  |  | 2023-06-16
576067 | 6663985 | 52252350 | 5050700 | 19 | MEERLN | NEDERHORST D BERG | 1394AB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2023-06-21 14:19 | AFGEHANDELD | Mark van Ringelenstein | Tijdens glasvezel wzh OV kabel kapot getrokken. | 2023-06-21 |  |  | 2023-06-21
576120 | 6665733 | 52265670 | 5097740 | 2 | STICHTS END | ANKEVEEN | 1244PN | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-22 14:43 | AFGEHANDELD | Marjan Bredius | ovv wim klak op naam | 2023-06-22 |  |  | 2023-06-22
576281 | 6671885 | 52242372 | 5115726 | 60 | E MOOYLN | KORTENHOEF | 1241BE | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-27 11:45 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | vanaf huisnummer 60 tot de regenboogschool is de verlichting uit. | 2023-08-17 |  | Meten: meetdienst niet beschikbaar | 2023-08-17
576465 | 6674740 | 52265960 | 5040508 | 12 | J STEENHOF | NEDERHORST D BERG | 1394GA | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-29 09:10 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Hele wijk zit zonder straat verlichting | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-29
576480 | 6674953 | 52257048 | 5121480 | 309 | NOORDEREINDE | S GRAVELAND | 1243JX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-06-29 11:22 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | verlichting langs het fietspad noordereinde en Loodijk brandt niet | 2023-07-12 |  |  | 2023-07-12
576803 | 6684151 | 52265694 | 5041518 | 4 | J STEENHOF | NEDERHORST D BERG | 1394GB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-07-06 13:56 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Lampen in de Jan Steenhof branden niet | 2023-07-06 |  |  | 2023-07-06
576896 | 6688699 | 52267891 | 5099998 | 17 | HOLLANDS END | ANKEVEEN | 1244NM | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 1 | 253101 , 253113 | 0 |  |  | Nee | 1 à 2 mast(en) geen spanning | 2023-07-10 10:36 | AFGEHANDELD | Ron Reitsma |  | 2023-07-11 |  | Onbekend | 2023-07-11
577260 | 6695578 | 52271180 | 5047350 | 64 | DAMMERWG | NEDERHORST D BERG | 1394GP | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Kabel-/Graafschade | 2023-07-17 11:21 | AFGEHANDELD | Ahmet Güngor | OV kabel doorgehaald tijdens graafwzh. Kabel is helemaal door stond niet op klik.
577663 | 6702375 | 52262796 | 5029889 | 24 | EILANDSEWG | NEDERHORST D BERG | 1394JG | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  | 2264271 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-07-25 09:23 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Eilandseweg geen OV | 2023-07-25 |  |  | 2023-07-25
578048 | 6710308 | 52229087 | 5091290 | 148 | KORTENHOEFSEDK | KORTENHOEF | 1241LX | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0.00 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-08-03 15:48 | IN_BEHANDELING | Hans Kolkman | Melding: Gehele straatverlichting tussen de N201 en perceel 148 (Kortenhoefsedijk) is niet brandend. | 2023-09-07 |  |  | 2023-09-07
578126 | 0 | 52233455 | 5099438 | 145 | Kortenhoefsedijk | Kortenhoef | 1241LS | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 2294007 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-08-07 10:34 | AFGEWEZEN | Hans Kolkman | Is eerder gemeld ZIE MELDING 6710308 / 3-8 (doorgezet naar de MEETDIENST) 145-200 incl. grondverlichting | 2023-08-08 | Storing is reeds gemeld
578433 | 6720088 | 52206586 | 5139664 | 10 | RUYSDAELLN | LOOSDRECHT | 1231AR | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  | 2312950 | 3 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-08-14 10:35 | AFGEHANDELD | Hans Kolkman | Melding : Alle straatlantaarns doen het al een week niet | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-14
578728 | 6724866 | 52282592 | 5057471 | 7 | HINDERDAM | NEDERHORST D BERG | 1394JB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Nee | Straat / straten zonder OVL | 2023-08-18 13:17 | IN_BEHANDELING | Erik van Ringelenstein | Vanaf huisnr 7 B tot aan 19 B ov uit,. | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-31
579052 | 6731493 | 52282592 | 5057471 | 7 | HINDERDAM | NEDERHORST D BERG | 1394JB | Gemeente Wijdemeren | Nee | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Ja | Flex OVL device vervangen | 2023-08-28 08:39 | IN_BEHANDELING | Lex Hekker | klak tbv quincy Vink | 2023-09-10 |  | Onbekend | 2023-09-10