## PvE
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Human Patient Simulator"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Antwoord Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
Wet- en Regelgeving, en Normen
Wet- en Regelgeving | 1.1 | De simulator voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.2 | De aangeboden simulator is voorzien van CE-markering conform de Medical Device Directive 93/42/EEG en Medical Device Regulation 2017/745 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Normen | 1.3 | De simulator is schoon te maken met desinfectantia, bij voorkeur Chloor 1000 ppm en alcohol 70%. Aangeraden desinfectantie door inschrijver is niet uitsluitend bij leverancier te verkrijgen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Normen | 1.4 | Inschrijver levert schoonmaakinstructies voor de simulator mee bij inschrijving | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemene Eisen
Algemeen | 2.1 | Inschrijver gaat akkoord met de (concept)voorwaarden zoals gesteld in de conceptovereenkomst in bijlage 11. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.2 | Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU, d.d. mei 2021 in bijlage 11 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.3 | Inschrijver gaat akkoord met de Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk in bijlage 10 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.4 | Inschrijver levert de (product en technische) specificaties voor de aangeboden simulator aan bij inschrijving; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie. Bij inschrijving dient u in ieder geval aan te leveren (digitaal): Een Nederlands- en Engelstalige gebruikershandleiding, servicehandleiding (Nederlands- en/of Engelstalig), en technische specificaties (Nederlands- en/of Engelstalig). Deze dienen ten alle tijden beschikbaar te zijn zonder restricties. | KO | Door de Inschrijver aan te leveren separaat | Door de Inschrijver aan te leveren separaat
Algemeen | 2.5 | Inschrijver garandeert dat de simulator minimaal 10 jaar functioneert op basis van de functionele en technische specificaties uiteengezet in deze aanbesteding en de uiteindelijke aanbieding. Dit onder voorbehoud van onderhoud zoals opgenomen in de standaard service overeenkomst in bijlage 9 en de voor service opgestelde eisen | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.6 | De garantieperiode is ten minste twaalf maanden en begint na inbedrijfsname van de simulator (na afronding acceptatieprocedure) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.7 | De opgegeven prijs voor zowel simulator als service in bijlage 2, is gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) en omvat (minimaal) alle punten in het PvE en PvW waarop "ja" is geantwoord alsmede alle bepalingen opgenomen in de overige documenten die integraal onderdeel uitmaken van de concept overeenkomst. Na inschrijving kan hiervan niet meer worden afgeweken. Bij het niet volledig of niet correct invullen van bijlage 2, wordt de inschrijving ongeldig verklaard en volgt uitsluiting van verdere deelname | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.8 | Beschrijf in een seperaat document (voorkeur PDF), alle (extra) opties voor het systeem die u niet opgenomen heeft in uw inschrijving (indien van toepassing ook de opties waarop u in het PvW, "nee" heeft geantwoord). Graag ontvangen wij ook de prijzen van deze opties. | INFO | Door Inschrijver apart aan te leveren | Door Inschrijver apart aan te leveren
Functionele Systeemeisen
Functionele Systeemeisen | 3.1 | De simulator (met eventuele toebehoren) kan de volgende (fysiologische) parameters meten: - Respiratoire parameters - CO2 - Spirometrie - Beademingsdrukken - Voelbare bloeddruk - Ausculatie - ECG - NBID - Glucose - Lichaamstemperatuur - arteriële lijn -CVD | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Functionele Systeemeisen | 3.2 | Eventuele extra modules / toebehoren die benodigd zijn voor het meten van de parameters in eis 3.3, zijn onderdeel van uw inschrijving en de door u opgegeven prijs in bijlage 2. U dient deze bij de gebruikerstest en bij eventuele levering mee te leveren. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Functionele Systeemeisen | 3.3 | Alle gemonitorde parameters en fysiologie zijn/is aanpasbaar | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Toepassingen
Toepassingen | 4.1 | Op de simulator kan fysiologische ademhaling / beademing worden uitgevoerd. Deze is meetbaar op de patiënt. Denk hierbij aan thoraxexcursies, luchtverplaatsing, longgeluiden etc. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Toepassingen | 4.2 | De simulator biedt de mogelijkheid tot beademen middels een beademingsmachine | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Toepassingen | 4.3 | De simulator biedt de mogelijkheid tot orale en nasale intubatie | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Toepassingen | 4.4 | De simulator biedt de mogelijkheid tot invasieve luchtweg behandelingen (caniotomie / tracheotomie) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Toepassingen | 4.5 | De simulator heeft de mogelijkheid om de pupil grootte te veranderen en te laten reageren op licht | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Apparatuur, instructor, interface
Apparatuur | 5.1 | De simulator is op afstand bedienbaar | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Apparatuur | 5.2 | Alle apparatuur werkt op een voedingsspanning van 230Vac 50Hz. Eventuele transformatoren worden hiervoor meegeleverd | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Apparatuur | 5.3 | Simulator en software is verplaatsbaar naar andere ruimte | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Interface | 5.4 | De simulator heeft de mogelijkheid tot het ontwerpen van eigen patiëntencasussen / ziektebeelden | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service, Onderhoud, en Scholing
Service en onderhoud | 6.1 | Het service en onderhoud voldoet minimaal aan de voorwaarden gesteld in de standaard service overeenkomst in bijlage 9 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.2 | Eventuele software updates zijn gedurende de gehele levensduur inbegrepen in de prijzen opgenomen in bijlage 2. De definitie van updates wordt verder uiteengezet in sectie 2.13 van bijlage 9 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.3 | Eventuele upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren, dienen direct nadat deze beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.4 | Leverancier stelt systeemsoftware beschikbaar voor (her-)installatie door ziekenhuis technici | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 6.5 | De Inschrijver draagt zorg voor training en scholing van de technici t.b.v. de eerstelijns preventieve en correctieve onderhoudstaken van het systeem. Dit gaat om minimaal twee scholingsmomenten en alle kosten (incl. reis- en accomodatiekosten) zijn hiervoor opgenomen in het prijzenblad. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 6.6 | De inschrijver draagt zorg voor minimaal vier scholingsmomenten voor gebruikers gedurende de eerste 3 levenjaren van de simulator. Na deze scholing dienen gebruikers zelfstandig met het systeem te kunnen werken | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 6.7 | De scholing wordt verzorgd door deskundig Nederlandstalig personeel van de Inschrijver | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering
Facturering | 7.1 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient leverancier op de factuur kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering | 7.2 | Facturen dienen per mail vestuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering | 7.3 | Creditnota's moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat de afspraak hierover is gemaakt, naar Erasmus MC verstuurd worden onder vermelding van het betreffende inkoopordernummer en het nummer van de door Erasmus MC uitgegeven referentienummer / retourbon. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek
Logistiek | 8.1 | Levering van systemen, toebehoren, en onderdelen geschiedt alleen na ontvangst van een inkooporder vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.2 | Onderdelen die vervangen moeten worden, dienen binnen 48 uur na ontvangst van een inkooporder geleverd te worden. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.3 | Inschrijver gaat akkoord met het volgen van de door Erasmus MC voorgeschreven recall procedure zoals beschreven in de concept overeenkomst in bijlage 11 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.4 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) productklachten vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.5 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) recalls vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## PvW
BIJLAGE 2 - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding "Human Patient Simulator"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criteria zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. De score maal de weging per criteria zal de uiteindelijke gunningscore bepaald worden, waarop de gunningsbeslissing wordt genomen. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: DE EXCEL SHEET IS NIET GELOCKED; INSCHRIJVER MAG ENKEL & ALLEEN DE IN GEEL AANGEDUIDE VELDEN ZOALS VERZOCHT INVULLEN (TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)
Onderdeel | Wens | Omschrijving | Weging | Toelichting Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
|  | Gebruikerstest | 40%
Gebruikerstest | 1.1 | Inschrijver dient mee te doen met een gebruikerstest uiteengezet in bijlage 3. Tijdens deze gebruikerstest zullen gebruikers de gebruiksvriendelijkheid van het aangeboden systeem toetsen. | max. 10 punten | Bijlage 3
|  | Functionele wensen | 10%
Functionele wensen | 2.1 | De simulator biedt de mogelijkheid dat de patiënt van kleur kan veranderen | Ja = 2 punten Nee = 0 punten | Door inschrijver in te vullen
Functionele wensen | 2.2 | De simulator beschikt over een anatomisch luchteweg voor herkenning intubatie en fiberoptische intubatie | Ja = 2 punten Nee = 0 punten | Door inschrijver in te vullen
Functionele wensen | 2.3 | Er is een mogelijkheid om cappilar refill time te meten | Ja = 2 punten Nee = 0 punten | Door inschrijver in te vullen
Functionele wensen | 2.4 | Er is een mogelijkheid om bloodsample meetingen uit te voeren | Ja = 2 punten Nee = 0 punten | Door inschrijver in te vullen
| 2.5 | Er is een contante variabele in de parameters, ter voorkoming van gelijke constante waarden | Ja = 2 punten Nee = 0 punten | Door inschrijver in te vullen
|  | Duurzaamheid in de supply chain | 10%
Duurzaamheid | 3.1 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen. Hoe past uw bedrijf deze toe? Tot welke scope reikt deze? | Maximaal 2 punten | Antwoord op duurzaamheidswensen graag aanleveren in een aparte bijlage
Duurzaamheid | 3.2 | Klimaat: Hoe gaat u als bedrijf om met de klimaat impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: CO2 impact of equivalenten (NOx etc.). Heeft u hiervoor duidelijke en meetbare KPIs geformuleerd, en hoe beïnvloeden deze de bedrijfsvoering. Tot welke scope gaan deze KPIs? | Maximaal 2 punten | Antwoord op duurzaamheidswensen graag aanleveren in een aparte bijlage
Duurzaamheid | 3.3 | Mileu: Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.). Toon met tenminste één concreet voorbeeld aan hoe dit toegepast wordt voor het aangeboden systeem | Maximaal 2 punten | Antwoord op duurzaamheidswensen graag aanleveren in een aparte bijlage
Duurzaamheid | 3.4 | Sociaaleconomisch: Hoe gaat u om met de sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt? Denk hierbij aan social return, arbeidsomstandigheden, het stimuleren van het MKB, etc. | Maximaal 2 punten | Antwoord op duurzaamheidswensen graag aanleveren in een aparte bijlage
Duurzaamheid | 3.5 | Waardebehoud: Hoe draagt u zorg voor het behouden van waarde van (technische) grondstoffen. Denk hierbij aan hergebruik, materiaal efficiëntie, en circulariteit. Toon met tenminste één concreet voorbeeld aan hoe dit toegepast wordt voor het aangeboden systeem | Maximaal 2 punten | Antwoord op duurzaamheidswensen graag aanleveren in een aparte bijlage
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: