## NvI 1 - HPS
Onderwerp | Vraag | Antwoord
Bijlage 1 - PvE - 8.3 en 8.5 | Uitgangspunt is hier weer een medical device. Voor simulatoren is een dergelijke recall procedure niet van toepassing. Op basis van dit KO-criteria kunnen we niet deelnemen. Kan dit worden aangepast? | In het kader van proportionaliteit, komt deze eis te vervallen
Bijlage 1 - PvE - 8.2 | Uitgangspunt is hier weer een medical device. We kunnen niet garanderen dat onderdelen van de simulator binnen de 48u kunnen worden geleverd. Op basis van dit KO-criteria kunnen we niet deelnemen. Kan dit worden aangepast? | In het kader van proportionaliteit, wordt deze eis aangepast van 48 uur naar 72 uur. Graag vernemen wij in de volgende NvI of dit wel haalbaar is
Bijlage 1 - PvE - 6.4 | Nee. Dit is een vereiste bij een medical device, maar niet voor een patiëntsimulator. Op basis van dit KO-criteria kunnen we niet deelnemen. Kan dit worden aangepast? | In het kader van de proportionaliteit, akkoord
Bijlage 1 - PvE - 4.1 | Welke patiënt wordt bedoeld bij: "Deze is meetbaar op de patiënt". Is de 'patiënt' in dit geval onze simulator? | Ja, patiënt mag gelezen worden als simulator
Bijlage 1 - PvE - 3.1 | Wat wordt er precies bedoeld met 'meten'? Moet de simulator deze parameters effectief simuleren zodat ze kunnen worden gemeten door medische instrumenten? Of moet de simulator deze parameters gewoon kunnen weergeven op de patiëntenmonitor? Kunt u dit a.u.b. wat verduidelijken? | De simulator moet deze parameters kunnen weergeven op de patiëntenmonitor
Bijlage 1 - PvE - 2.6 | Mogen we de 'inbedrijfsname van de simulator' interpreteren als 'na installatie'? | Ja dit mag u zo interpreteren
Bijlage 1 - PvE - 2.5 | Indien de klant een ValuePlusGold-contract (jaarlijks preventief onderhoud, verlengde garantie en bruikleenapparaat) afneemt, kunnen we een levensduur van 8 jaar garanderen. Kan dit KO-criteria in die zin worden aangepast? | Niet akkoord, het Erasmus MC gaat uit van een levensduur van 10 jaar (economisch en technisch). In de door u opgegeven service (prijzenblad), kunt u hier rekening mee houden in uw prijsstelling
Bijlage 1 - PvE - 2.4 | Dit kan enkel en alleen worden aangeleverd in het Engels, maar niet in het Nederlands. Op basis van dit KO-criteria kunnen we niet deelnemen. Kan dit worden aangepast? Een simulator is geen medical device waardoor dit niet verplicht is. | Akkoord
Bijlage 1 - PvE - 1.3 | De simulator kan worden schoongemaakt met een natriumhypochloriet-oplossing of alcohol 70%. Volstaat dit als desinfectantia? | Dit is akkoord, echter wijzen wij wel op het tweede deel van deze eis: "aangeraden desinfectantie is niet uitsluitend bij leverancier te verkrijgen".
Bijlage 1 - PvE - 1.2 | De simulator heeft een CE-markering voor patiëntsimulatoren, maar is geen medical device en heeft geen keurmerk op basis van MDR. Op basis van dit KO-criteria kunnen we niet deelnemen. Kan dit worden aangepast? | In het kader van proportionaliteit wordt deze eis aangepast naar: "de aangeboden simulator is voorzien van CE-markering".
Bijlage 1 - PvE - 1.1 | De simulator voldoet aan alle wet- en regelgeving t.a.v. patiëntsimulatoren, maar validatierapporten zijn enkel relevant bij medical devices. Op basis van dit KO-criteria kunnen we niet deelnemen. Kan dit worden aangepast? | In het kader van proportionaliteit wordt deze eis aangepast naar: "De simulator voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving".
PvE 5.3 | Wat wordt bedoeld met verplaatsbaar naar andere ruimte? In een bepaalde tijdsspanne of gedurende een scenario? | Het gaat hierom een tijdspanne van een dag waarbij de simulator van de ene naar de andere ruimte kan worden verplaatst
Pve 6.6 | Wat voor soort scholingsmomenten mogen dit zijn? Webinars/online training/op locatie? | Op locatie is hierbij noodzakelijk, zodat men leert werken met het toestel. Eventuele ondersteunende scholing via andere kanalen is mogelijk
PvE 8.2 | Geldt dit voor alle onderdelen aan de HPS? Want dit lijkt ons nagenoeg onmogelijk | In het kader van proportionaliteit, wordt deze eis aangepast van 48 uur naar 72 uur. Graag vernemen wij in de volgende NvI of dit wel haalbaar is
PvW 2.1 | Wat wordt hiermee bedoeld? Kleurverandering in ogen, van huid, van vingers? | Kleurverandering van de huid
PvW | Dient dit een fysiek bloodsample te zijn dat op het lab geanalyseerd wordt, of kan dat ook in de software zijn? | Software mag ook
PvW 2.5 | Kunt u deze verder uitleggen? Wat bedoelt u precies? | Het is een wens vanuit het Erasmus MC dat de parameters die als constante worden ingesteld, wel met een bepaalde bandbreedte fluctueerd op de monitor. Bijvoorbeeld: we stellen in dat de hartslag 86 is, dan willen we op de monitor zien dat er een varieteit is tussen (bijvoorbeeld) 80 en 95.
1.1 | "Inschrijver dient mee te doen met een gebruikerstest uiteengezet in bijlage 3. Tijdens deze gebruikerstest zullen gebruikers de gebruiksvriendelijkheid van het aangeboden systeem toetsen." Mag dit ook op een andere locatie buiten het EMC zijn, waar deze al opgesteld staat? | Nee dit is niet akkoord