## PREVENTIEF - ELEMENTEN
Bijlage 3A - Calculatieblad Perceel 1
ESH - Onderhoud E&W |  |  |  | Door inschrijver in te vullen
Subtotaal preventief onderhoud:
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties | [12 empty] | 0
Nr. | Locatie | Hoofdomschrijving | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Type | Omschrijving | Bouwjaar | Conditie | Arbeidskosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Materiaalkosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Totaal
1 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Hoofdverdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code HVK, Aantal groepen: 5 st, Krachtgroepen: 25 st.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Hoofdverdeelinrichting PV | 1 | St | Eaton |  | Merk: Eaton, Krachtgroepen: 3 st + Thermografie | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK4-1, Aantal groepen: 32 st, Krachtgroepen: 4 st. Voorzien van aardlekschakelaar. +Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK4-2, Aantal groepen: 12 st, Krachtgroepen: 1 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK3-1, Aantal groepen: 57 st, Krachtgroepen: 3 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK2-1, Aantal groepen: 27 st, Krachtgroepen: 2 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK2-2, Aantal groepen: 28 st, Krachtgroepen: 2 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK1-1, Aantal groepen: 29 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK1-2, Aantal groepen: 13 st, Krachtgroepen: 2 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK1-3, Aantal groepen: 30 st, Krachtgroepen: 4 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK0-1, Aantal groepen: 33 st, Krachtgroepen: 2 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK0-2, Aantal groepen: 19 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | Houtrustweg 2 | KRACHTSTROOM | Verdeelinrichtingen | 1 | St | Merlin Gerin |  | Merk: Merlin Gerin, code LK0-3, Aantal groepen: 7 st, Krachtgroepen: 13 st. Voorzien van aardlekschakelaar.+Thermografie | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Verlichtingsarmaturen TL | 716 | St |  |  | 68 st. dubbele TL-verlichting / 648 st. enkele TL-verlichting. | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
15 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Verlichtingsarmaturen PL | 269 | St |  |  |  | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Noodverlichtingsarmaturen (centraal) | 164 | St |  |  |  | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
17 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Centrale noodverlichtingseenheid | 1 | St | CEAG |  | Merk: CEAG, Type: CEAGUARD 48, Code: NV5, acuu's: 2st vervangen in 2010, Aangesloten armaturen: 39 st | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
18 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Centrale noodverlichtingseenheid | 1 | St | CEAG |  | Merk: CEAG, Type: CEAGUARD 48, Code: NV4, acuu's: 2st vervangen in 2011, Aangesloten armaturen: 33 st | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
19 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Centrale noodverlichtingseenheid | 1 | St | CEAG |  | Merk: CEAG, Type: CEAGUARD 48, Code: NV3, acuu's: 2st vervangen in 2011, Aangesloten armaturen: 24 st | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Centrale noodverlichtingseenheid | 1 | St | CEAG |  | Merk: CEAG, Type: CEAGUARD 48, Code: NV2, acuu's: 2st vervangen in 2011, Aangesloten armaturen: 37 st | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
21 | Houtrustweg 2 | VERLICHTING | Centrale noodverlichtingseenheid | 1 | St | CEAG |  | Merk: CEAG, Type: CEAGUARD 48, Code: NV1, acuu's: 2st vervangen in 2011, Aangesloten armaturen: 31 st | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | Houtrustweg 2 | ZONWERING | Zonweringsinstallatie | 1 | St | Somfy |  | Merk: Somfy, Zonweringsbedieningstableau + reling zuidkant en westkant + weerstation + e-deel 119 st uitvalschermen | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0
23 | Houtrustweg 2 | DEUREN | tourniquetdeur | 1 | St | Talos | Talos RDR-E01-120-NV-0200 |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0
24 | Houtrustweg 2 | BEVEILIGING | Camera-installatie | 1 | St | Onbekend |  | 15 st POE-camera 15 st lenzen 1 st PoE switch |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Houtrustweg 2 | BEVEILIGING | Automatisch hekwerk | 1 | St | Alura |  | 7 meter draadmathekwerk | 2016 |  | 0 | 0 | 0
26 | Houtrustweg 2 | BEVEILIGING | Brandmeldinstallatie | 1 | St | Argina | GMC+ | 67 st. Automatische melder 30 st. Handmelder 169 st. Slow-whoop 5 st. sturingen |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Oostduinlaan 50 | ZONWERING | Zonweringsinstallatie | 1 | St | Somfy |  | 3 st. KNX-Voeding 4 st. Touchscreen G1 75 st. Actoren 2 st. Interface (X1 & S1) 1 st. Weerstation 1 st. Sturing Zonwering |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Oostduinlaan 50 | BEVEILIGING | Inbraakinstallatie | 1 | St | Galaxy | GD 520 | 1 st. meldpaneel incl 8 zones 143 st. detectie zones 2 st. bedienpaneel MK7 6 st. voeding 17 st. Rio uitbreiding 92 st. Ruimtelijk werkende detectoren 51 st. mageneetcontacten |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Oostduinlaan 50 | BEVEILIGING | Brandmeldinstallatie | 1 | St | Penta |  | 2 st. Hertek Penta 5000 11 st. Detectie groepen 2 st. GTV 4 st. Output Module 4 st. input Module 100 st. Soundermodule 40 st. Rookmelders 27 st. Handbrandmelders 104 st. Slowwhoops 1 st. Flitser 1 st. struring lift 4 st. sturing deuren 1 st. sturing slagboom 1 st. sturing doormelding brand en storing |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Oostduinlaan 50 | BEVEILIGING | CCTV installatie | 1 | St | Milestone |  | 1 st. Desktop pc 2 st. 19 inch monitor 52 st. binnen camera 5 st. buiten camera 2 st. buiten camera, porto cabine 3 st. P&T buiten camera 1 st. kenteken camera |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Oostduinlaan 50 | BEVEILIGING | Toegangscontrole | 1 | St | Onbekend |  | 1 st. Dekstop 1 st. Monitor 19 inch 6 st. Controller 3 st. Intercoms incl. camera 2 st. Intercom binnen posten met monitor 4 st. Toegangslezer poortjes leeringen 2 st. Toegangslezer leraren 1 st. Toegangslezer entreepoort 1 st. Deur sturint 1 st. Schuifhek sturing 4 st. Toegangspoort sturing 3 st. Kleefmagneet nooddeur 1 st. Kleefmagneet toegangsdeur 3 st. Noodknop deur 1 st. Noodknop toegangsdeur 1 st. Kenteken camera entreepoort |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Oostduinlaan 50 | VERLICHTING | Pictogramarmaturen met LED lichtbron | 127 | St | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Oostduinlaan 50 | VERLICHTING | Algemene noodverlichting met LED lichtbron | 121 | St | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Oostduinlaan 50 | VERLICHTING | Accupakket | 248 | St | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Oostduinlaan 50 | BEVEILIGING | Blikseminstallatie | 1 | St |  |  | Leidingmaterialen: Cu50mm² Dakbedekking: Pannen |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Oostduinlaan 50 | BEVEILIGING | Toegangspoorten | 2 | St | Twinglock |  | Toegangspoorten (2x linksen rechts) Roestvaststalen barrier, met twee in twee richtingen draaiende glazen deuren incl.bedieningstableau. |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Oostduinlaan 50 |  | Verlichting | 65 |  | TRILUX |  | G7 M73 PW19 38-840 ET TWW LED 33W |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Oostduinlaan 50 |  | Verlichting | 7 |  | TRILUX |  | CO7 OTA25 2000-840 ET-01 LED 16W |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Oostduinlaan 50 |  | Verlichting | 5 |  | Taurac |  | I1D13501 LED 3W alg NV spot LED 3W |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Oostduinlaan 50 |  | Verlichting | 1 |  | Focon |  | FO641 SW incl Sensor LED 8W |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Oostduinlaan 50 |  | Noodverlichting | 3 |  | Taurac |  | E1D14501 LED 2W vluchtwegarmatuur LED 2W |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Oostduinlaan 50 |  | Verlichting | 2 |  | Blessing |  | 100-052-521 NV Outdoor Wall AT DECT LED 3W (buitenlamp) |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Oostduinlaan 50 |  | Elektrische kachel | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Oostduinlaan 50 |  | Inbraakinstallatie tijdelijke huisvesting | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Oostduinlaan 50 |  | Brandmeldinstallatie tijdelijke huisvesting | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## PREVENTIEF - OVERIG
Bijlage 3A - Calculatieblad Perceel 1
ESH - Onderhoud E&W
|  |  |  | Subtotaal overig: | Subtotaal eenmalig:
|  |  | Door inschrijver in te vullen | 0 | 0
0
Jaarlijks
Eventuele kosten die Inschrijver met betrekking tot het jaarlijks preventief onderhoud niet kwijt kan binnen de elementenlijst, kunnen hieronder gespecificeerd worden. U kunt hieronder alleen jaarlijkse of eenmalige kosten aangeven. Andere kosten kunnen niet in rekening worden gebracht voor de uitvoering van het preventief onderhoud.
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
Eenmalige kosten
Hieronder kunt u eventuele eenmalige kosten kenbaar maken
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
NEN3140 (visuele inspecties en keuring)
| Locatie | Aantal m2 BVO | Kosten per jaar (All-in, exclusief btw):
| Oostduinlaan 50 |  | 0
| Houtrustweg 2 |  | 0

## CORRECTIEF
Bijlage 3A - Calculatieblad Perceel 1 |  |  | Door inschrijver in te vullen
ESH - Onderhoud E&W
Subtotaal correctief:
Onderdeel 2 - Correctief |  |  | 13300
Uurtarieven
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Consultancy / Advies | 0 | 5 | 0
Projectleider | 0 | 5 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 10 | 0
Servicemonteur | 0 | 50 | 0
Technicus meet- en regeltechniek | 0 | 10 | 0
Monteur (projectrealisatie) | 0 | 10 | 0
Hulpmonteur (projectrealisatie) * | 0 | 10 | 0
* Indien er door inschrijver geen hulpmonteur wordt ingezet, moet het tarief van een monteur ingevuld worden. |  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Opslagen servicemonteur
Functie | Opslagpercentage (100% + opslag) | Fictief aantal uren: | Uurtarief servicemonteur: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Zaterdagen | 100% | 1 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 100% | 1 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
Materiaal
Onderdeel | Opslagpercentage | Fictieve inkoopkosten materiaal | Totaal (excl. BTW)
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (tot € 1.000,-) | 8% | 2500 | 2700
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (vanaf € 1.000,-) | 6% | 10000 | 10600
|  | Subtotaal materiaal: | 13300

## TOTALISATIE
Bijlage 3A - Calculatieblad Perceel 1
ESH - Onderhoud E&W
Preventief onderhoud | 0
Preventief overig | 0
Correctief onderhoud | 13300 | Door inschrijver in te vullen
Eenmalige kosten | 0
Inschrijfsom (2 jaar): | 26600
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening: