## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Hoeveelheid per jaar is indicatief.
Onderdeel 1: Correctief onderhoud
In onderdeel 1 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
Het tijdstip van melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Storingen verhelpen is wanneer van toepassing ook verwijderen van vuil achter de waaier
| Onderdeel | Hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
a | Verhelpen van storingen aan alle genoemde installaties volgens par. 5.2.1 urgente storingen (U1) Gedurende werkdagen op werktijden van 07.00-18.00 uur | 110 |  | 0
b | Verhelpen van storingen aan alle genoemde installaties volgens par. 5.2.1 urgente storingen (U1) Gedurende werkdagen buiten werktijden van 18.00-07.00 uur | 30 |  | 0
c | Verhelpen van storingen aan alle genoemde installaties volgens par. 5.2.1 urgente storingen (U1) op za-, zon- en feestdagen | 30 |  | 0
d | Verhelpen van storingen aan alle genoemde installaties volgens par. 5.2.2 niet urgente storingen (U2) Gedurende werkdagen op werktijden van 18.00 – 07.00 uur | 450 |  | 0
e | Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 2: Overige kosten
Hieronder wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor aanvullende werkzaamheden welke opgedragen kunnen worden aan de opdrachtnemer gedurende de looptijd van het contract.
De opdrachtgever is op generlei wijze gebonden om van deze opgave gebruik te maken, uit te laten voeren.
De opdrachtnemer van deze aanbesteding kan zich op geen enkel recht beroepen voor deze opgegeven tarieven.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
| Onderdeel | Hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs
f | Uurtarief monteur incl. servicewagen en voorrijkosten op werkdagen van 07.30 – 16.00 uur | 710 |  | 0
g | Uurtarief monteur incl. servicewagen en voorrijkosten op werkdagen ’s avonds/’s nachts van 16.00 – 07.30 uur | 50 |  | 0
h | Uurtarief monteur incl. servicewagen en voorrijkosten op weekend van 07.30 – 16.00 uur | 16 |  | 0
i | Uurtarief monteur incl. servicewagen en voorrijkosten op weekend van 16.00 – 07.30 uur | 16 |  | 0
j | Uurtarief monteur incl. servicewagen en voorrijkosten op feestdagen van 07.30-16.00 uur | 8 |  | 0
k | Uurtarief monteur incl. servicewagen en voorrijkosten op feestdagen van 16.30 - 07.30 uur | 8 |  | 0
l | Uur-tarief monitoren GBS bij afwezigheid beheerder | 60 |  | 0
m | Uur-tarief Spuit-/zuigwagen 07.30-16.00 uur | 1 |  | 0
n | Uur tarief Spuit-/zuigwagen 16.00-07.30 uur | 1 |  | 0
o | Uur tarief Spuit-/zuigwagen weekend | 1 |  | 0
p | Binnenzijde buitenopstellingskasten reinigen 2x per jaar (Aangesloten op GBS) | 222 |  | 0
q | Binnenzijde buitenopstellingskasten reinigen 1x per jaar (Overige) | 165 |  | 0
r | Up-to-date houden van schema-pakket in E-plan | 1 |  | 0
s | Afvoeren slib, drijfvet, vuil en zand uit putten per ton | 1 |  | 0
t | Totaalprijs overige kosten exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 3: Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
Voor het vervangen van pompen geldt:
· De te vervangen pompen hebben een verstoppingsvrij ontwerp met schroefwaaier, geschikt voor het verpompen van onbehandeld rioolwater.
· Het debiet is gelijk aan de bestaande pomp.
· De pompen zijn voorzien van twee identieke mechanical seals tussen het pomphuis en motor, materiaal tungstencarbite/ silitiumcarbite.
· De pompen hebben een voedingskabel van 10 m1.
In onderdeel 3 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
| Onderdeel | Hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs
101 | Flygt D 3069 1,7 kW of gelijkwaardig, vortex minigemaal | 2 |  | 0
102 | Flygt D 3069 2,4 kW of gelijkwaardig, vortex minigemaal | 2 |  | 0
103 | Flygt M 3069 1,7 kW of gelijkwaardig, versnijder minigemaal | 2 |  | 0
104 | Flygt M 3069 2,4 kW of gelijkwaardig, versnijder minigemaal | 2 |  | 0
105 | Flygt N 3085 1,3 kW of gelijkwaardig, pomp rioolgemaal | 2 |  | 0
106 | Flygt N 3085 2,0 kW of gelijkwaardig, pomp rioolgemaal | 2 |  | 0
107 | Flygt N 3085 2,4kW of gelijkwaardig, pomp rioolgemaal | 2 |  | 0
108 | Flygt N 3127 4,7 kW of gelijkwaardig, pomp rioolgemaal | 2 |  | 0
109 | Flygt N 3127 5,9 kW of gelijkwaardig, pomp rioolgemaal | 2 |  | 0
110 | Flygt N 3127 7,4 kW of gelijkwaardig, pomp rioolgemaal | 1 |  | 0
111 | Flygt NP3153 9,0-13,0kW of gelijkwaardig pomp rioolgemaal | 1 |  | 0
112 | Concertor N 6020 2,2 kW | 1 |  | 0
113 | Concertor N 6020 4 kW | 1 |  | 0
114 | Concertor N 6020 5,5 kW | 1 |  | 0
115 | Concertor N 6020 7,3 kW | 1 |  | 0
116 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 101 | 3 |  | 0
117 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 102 | 3 |  | 0
118 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 105 | 3 |  | 0
119 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 106 | 3 |  | 0
120 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 107 | 3 |  | 0
121 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 108 | 3 |  | 0
122 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 109 | 3 |  | 0
123 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 110 | 3 |  | 0
124 | Waaier pomp + waaiermoer post nr. 111 | 1 |  | 0
125 | Slijtring pomp pos 103 en 104 | 4 |  | 0
126 | Slijtring pomp pos 105 | 1 |  | 0
127 | slijtring pomp pos 106 | 1 |  | 0
128 | Slijtring pomp pos 107 | 1 |  | 0
129 | Slijtring pomp pos 108 | 1 |  | 0
130 | Slijtring pomp pos 109 | 1 |  | 0
131 | Slijtring pomp pos 110 | 1 |  | 0
132 | Slijtring pomp pos 111 | 1 |  | 0
133 | Zuigdeksel pomp post nr. 103 en 104 | 2 |  | 0
134 | Versnijder compleet pomp post nr. 103 en 104 | 2 |  | 0
135 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat. Capaciteit t/m 50 kg | 3 |  | 0
136 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat. Capaciteit t/m 200 kg | 3 |  | 0
137 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal | 2 |  | 0
138 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 2 |  | 0
139 | Geleidestangen 2” rioolgemaal RVS 316 tot 4 meter | 2 |  | 0
140 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor 2” geleidestang rioolgemaal | 2 |  | 0
141 | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | 3 |  | 0
142 | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | 3 |  | 0
143 | Vervangen balkeerklep 50mm. Fabricaat HDL of gelijkwaardig, ᴪ- factor van 0,46 of lager | 2 |  | 0
144 | Vervangen balkeerklep 65mm. Fabricaat HDL of gelijkwaardig, ᴪ- factor van 0,46 of lager | 2 |  | 0
145 | Vervangen balkeerklep 80mm. Fabricaat HDL of gelijkwaardig, ᴪ- factor van 0,46 of lager | 2 |  | 0
146 | Vervangen balkeerklep 100mm. Fabricaat HDL of gelijkwaardig, ᴪ- factor van 0,46 of lager | 2 |  | 0
147 | Buitenopstellingskast minigemaal type PSZ445, RVS 304, incl. slot K312 | 2 |  | 0
148 | Binnenkast DH vlotterbesturing | 2 |  | 0
149 | Drukopnemer Waterpilot FMX167, fabricaat Endress + Hauser, kabellengte minimaal 20 meter | 6 |  | 0
150 | Drukopnemer minigemaal, Condor type type 1-ENS-10, kabellengte minimaal 20 meter | 1 |  | 0
151 | Persdrukopnemer type Cerabar PMC21, fabricaat Endress + Hauser, kabellengte minimaal 20 meter | 1 |  | 0
152 | Vlotter niveauregeling, fabricaat Flygt ENM-10 of gelijkwaardig, kabellengte minimaal 20 meter | 20 |  | 0
153 | Vegapulse radarsensor C22 | 1 |  | 0
154 | Led-alarmlamp, knipperend | 5 |  | 0
155 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 1 |  | 0
156 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | 1 |  | 0
157 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 1 |  | 0
158 | Luchtslang niveauregeling type openbel | 1 |  | 0
159 | Magneetschakelaar direct start tot 3 Kw | 1 |  | 0
160 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 Kw | 1 |  | 0
161 | Magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 Kw | 1 |  | 0
162 | Aardlekschakelaar “S” 1F+N 16A 30mA | 1 |  | 0
163 | Aardlekschakelaar “S” 3F+N 16A 30mA | 1 |  | 0
164 | Aardlekschakelaar “S” 3F+N 16A 300mA | 1 |  | 0
165 | Aardlekschakelaar “S” 3F+N 32A 300mA | 1 |  | 0
166 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | 1 |  | 0
167 | Thermisch blok 4 - 7 A | 1 |  | 0
168 | Thermisch blok 6 – 10 A | 1 |  | 0
169 | Back-up accu | 3 |  | 0
170 | Olie pomp (liter) | 3 |  | 0
171 | Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  | 0
De totale inschrijfsom dient te worden vermeld in Bijlage 9 van de inschrijvingsleidraad: Inschrijvingsbiljet
e | Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW | 0
t | Totaalprijs overige kosten exclusief BTW | 0
171 | Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW | 0
| Totale inschrijfsom per jaar exclusief BTW | 0