## 1. Voorblad Prestatiemonitoring
Bijlage 11 Prestatiemonitor
NB.: álle gele velden dienen ingevuld te worden. Het niet invullen van een geel veld, leidt tot uitsluiting! Let op: de code om de gele cellen in te vullen is 1234
Voorblad en Toelichting Prestatiemonitor
De Opdrachtgever hanteert een prestatiemodel voor het meten, monitoren, bespreken en verbeteren van de leveranciersprestaties. Dit prestatiemodel is van toepassing op : 1. Nota('s) van Inlichtingen 2. Bijlage 4: Programma van Eisen 3. Bijlage 5: Programma van Wensen 4. Bijlage 10: Werkbeschrijvingen en Onderhoudsfilosofie De KPI's in het prestatiemodel zijn gebaseerd op SMART* eisen uit het aanbestedingscontract: (* Specifiek, Meetbaar, Uitdagend, Realistisch en Tijdgebonden)
Bij aanvang van, en gedurende de looptijd van het contract, stellen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk voor elk komende kwartaal de KPI’s vast waarop de leveranciers performance wordt gemeten. In overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan er worden gekozen voor bijvoorbeeld een half jaar of een jaar.
De KPI's worden vastgesteld voor zowel Regulier Onderhoud en Groot Onderhoud, alsook Correctief onderhoud (storingen/meldingen).
In het kwartaaloverleg bespreken de Opdrachtnemer de SMART resultaten van het afgelopen kwartaal. Dit gebeurt 2- zijdig. 1. De Opdrachtnemer maakt een onderbouwde zelfevalatie en zelfreflectie van zijn leveranciersprestaties op basis van zijn cijfers en bevindingen in het afgelopen kwartaal 2. De Opdrachtgever maakt een onderbouwde kwartaalevaluatie van de leveranciersprestatie. De resultaten worden in het kwartaaloverleg besproken en eventuele vervolgactie's en afspraken worden vastgelegd door Opdrachtnemer.
Het staat de Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrij om in het kwartaaloverleg de KPI’s te bespreken, input en de zienswijze te geven. Gedurende de contractperiode kunnen er dus verschillende KPI's voorkomen en het is aan de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever hier in samenwerking dynamisch mee om te gaan. De Opdrachtgever stelt de KPI’s van het desbetreffende kwartaal vast.
Ondanks het monitoren van leveranciersprestaties voor het kwartaaloverleg, blijft de Opdrachtnemer ten alle tijde verantwoordelijk voor het borgen en nakomen van alle gestelde eisen van de Overeenkomst.
Per KPI wordt een wegingsfactor vastgesteld en na afloop van het kwartaal een score. Tezamen geeft dit een eindscore per KPI in het desbetreffende kwartaal.
De uitkomsten van de prestatiemetingen worden gekoppeld aan het “kaartensysteem”, zoals beschreven in de Overeenkomst.
Indien er sprake is van het niet nakomen of voldoende invullen van de contractuele eisen, kan de Opdrachtgever gebruik maken van dit "kaartensysteem". De contractuele eisen staan beschreven in: 1. Nota('s) van Inlichtingen 2. Bijlage 4: Programma van Eisen 3. Bijlage 5: Programma van Wensen 4. Bijlage 10: Werkbeschrijvingen en Onderhoudsfilosofie
De Opdrachtgever wijst er met nadruk op, dat de KPI's , wegingen en scores een concept voorbeeld zijn en bij aanvang van het contract worden deze vastgesteld in overleg met Opdrachtnemer.
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij kennis heeft genomen van het voorbeeld op tabblad 2, het kaartensysteem en dit model accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen.
Inschrijver:
Naam:
Functie:
Onderneming:
Handtekening:
Plaats en datum:

## 2. Kwartaalrapport Q1 2024
Bijlage 11 Prestatiemonitor
NB.: álle gele velden dienen ingevuld te worden. Het niet invullen van een geel veld, leidt tot uitsluiting! Let op: de code om de gele cellen in te vullen is 1234
TOELICHTING: DIT IS EEN VOORBEELD van een kwartaalmeting De opdrachtgever wijst er met nadruk op, dat onderstaande KPI's, Doelstellingen, Wegingsfactoren en Beoordelingsscores een representatief voorbeeld zijn. Bij aanvang van het contract en gedurende de looptijd van het contract, wordt dit definitief tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld.
Kwartaal Q1 2024
Kwartaal KPI | SMART Doelstelling | Leverancier behaalde aantal /waarde /precentage | Wegingsfactor gemeente Zoetermeer 5 = heel belangrijk 4 = belangrijk 3 = normaal | Beoordelingscore uitvoering > 50= onvoldoende 50-< 75 = matig 75-< 100 = goed 100 = uitstekend | Aantal punten behaald dit kwartaal (Wegingsfactor x behaalde Score) | Aantal punten maximaal te behalen (wegingsfactor x max beoordelingscore 100) | toelichting score
H 1: Algemene voorschriften & Verplichtingen Raamovereenkomst: Percentage behaald van het totaal aantal uitgevoerde werkzaamheden conform Wet en Regelgeving in afgelopen kwartaal | Tussen 90% en 100% van het aantal uitgevoerde werken in het kwartaal | 98% | 5 | 100 | 500 | 500 | Opdrachtgever hecht grote waarde (heel belangrijk) aan het uitvoeren van alle werkzaamheden door Opdrachtnemer conform Wet- en Regelgeving. De wegingsfactor en de grenzen van de beoordelingsscore zijn hoog vastgesteld. onder de 70% is onvoldoende tussen 70% en 80% is matig tussen 80% en 90% is voldoende tussen 90 en 95% is goed meer dan 95% is uitstekend
H3: Regulier & Preventief Onderhoud: Percentage behaald uitgevoerde Opleveringen en Rapportages Regulier Onderhoud volgens de kwartaalplanning | minimaal 80% van de kwartaalplanning Regulier Onderhoud dient uitgevoerd te zijn | 90% | 3 | 75 | 225 | 300 | Opdrachtgever waarde (gemiddeld/standaard) aan het de opleveringen en rapportages van het Regulier Onderhoud volgens de kwartaalplanning onder de 70% is onvoldoende tussen 70% en 80% is matig tussen 80% en 90% is voldoende tussen 90 en 95% is goed meer dan 95% is uitstekend
H4: Groot Onderhoud Percentage behaald uitgevoerde Opleveringen en Rapportages Groot Onderhoud volgens de afgelopen kwartaalplanning | minimaal 90% van de kwartaalplanning Groot Onderhoud dient uitgevoerd te zijn | 60% | 5 | 25 | 125 | 500 | Opdrachtgever hecht grote waarde (heel belangrijk) aan het de opleveringen en rapportages van het Groot Onderhoud volgens de kwartaalplanning. De doelstelling ligt hier hoger gezien Groot onderhoud een grotere impact (overlast) heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering voor huurders en gebruikers onder de 70% is onvoldoende tussen 70% en 80% is matig tussen 80% en 90% is voldoende tussen 90 en 95% is goed meer dan 95% is uitstekend
H 5: Correctief Onderhoud ¦ Storingen ¦ Meldingen: Percentage behaald Respons-herstelstijden volgens contract | minimaal 80% v an de ontvangen meldingen in het kwartaal | 71% | 4 | 50 | 200 | 400 | Opdrachtgever hecht veel waarde (belangrijk) aan het uitvoeren van de respons en hersteltijden binnen het contract onder de 70% is onvoldoende tussen 70% en 80% is matig tussen 80% en 90% is voldoende tussen 90 en 95% is goed meer dan 95% is uitstekend
[5 empty] | 1050 | 1700
Totaal Beoordelingscore uitvoering > 50= onvoldoende 50-< 75 = matig 75-< 100 = goed 100 = uitstekend | behaalde punten
behaalde punten kwartaalscore | 1050
maximaal te behalen punten | 1700
behaalde score in % | 61.76%
Te nemen actie's
Extra Bespreken Groot Onderhoud en te nemen acties voor verbetering volgende kwartaal.
Inschrijver:
Naam:
Functie:
Onderneming:
Handtekening:
Plaats en datum: