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	Overzicht wijzigingen

	Versie
	Datum invoer 
	Korte omschrijving van de wijziging(en)
	Opdrachtnemer

	
	
	
	Naam
	Bedrijfsnaam

	1.0
	01-07-2022
	Concept
	G. van der Vliet
	Smits van Burgst Beveiliging

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Autorisatie

	
	Naam
	Bedrijfsnaam
	Datum
	Handtekening

	Opgesteld door:

	G. van der Vliet
	Smits van Burgst Beveiliging
	01-07-2022
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	Verificatie door:

	
	
	
	

	Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp:
	
	
	
	

	Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering
(aannemer van het werk):
	
	
	
	

	Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever:
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Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft het vervangen van de volledige brandmeldinstallatie van PI Vught te Vught en is gebaseerd op onderstaande documenten/ schetsen/ tekeningen van de versie:

· Vervangen brandmeldinstallatie met kenmerk 7361.82.BF.U.001.b.GvdV  
d.d. 01-07-2022

Het project bestaat uit:

· vervangen van de brandmeldcentrales
· vervangen brandmelders en componenten.
· vervangen celdeurdrangers unit 3 en unit 7

Het project bevindt zich niet in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden 	: deurdrangers, centrale apparatuur, 	componenten 
Infra	: nieuwe glasvezelbekabeling
Infra 	: bestaande veldbekabeling

Bouwsysteem	: niet van toepassing
Adres/locatie	: Lunettenlaan 501 te Vught
Telefoon 	: +31 (0)88 074 4000

Geplande aanvangsdatum	: 01-11-2022
Geplande uitvoeringstijd	: 18 maanden
Vermoedelijk maximum werkdagen	: 400 dagen
Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: 800 dagen
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: Geen
Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: Nee


Betrokken partijen

Projectfase Ontwerp
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres	: Postbus 16169
Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag
Contactpersoon	: de heer R. Christaan
Telefoon	: +31 (0)6 - 21646727
E-mail	: Ramses.Christiaan@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase
Bedrijfsnaam	: Smits van Burgst Beveiliging
Naam	: de heer G. van der Vliet
Postbus/Adres	: Wilhelminakanaal Zuid 110
Postcode/Plaats	: 4903 RA  Oosterhout
Telefoon	: +31 162 491600
E-mail	: vandervliet@svbb.bl

Ingeschakelde V&G-deskundige
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

Projectfase Uitvoering
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 


Restrisico’s en beheersmaatregelen
	Aandachtsgebied
	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s 

	1. Publieke veiligheid / omgeving

	Geen
	

	2. Belendingen

	
	

	3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)

	Doorgaande exploitatie, aannemer moet maatregelen nemen, tevens in overleg met BHV-organisatie van PI.
	

	4. Bouwtijd

	
	

	5. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

	Geen
	

	6. Opslag/opstelling materieel

	Geen
	

	7. Gezondheid en Milieu

	
	

	8. Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar)

	
	

	9. Asbest

	
	

	10. Werken op hoogte

	Tijdelijk valbeveiliging
	

	11. Instabiliteit

	
	

	12. Ondergrond

	Clickmelding, proefsleuven
	

	13. Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes

	
	

	14. Onderhoud 

	
	

	15. Sloop

	
	

	16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG

	
	

	17. Overige aandachtspunten/risico’s

	Geen
	

	18. Beveiligingsinstallatie

	Aantonen dat beveiligingsinstallaties operationeel zijn.
	






Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan
	Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.23, lid 2 

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2a
	Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. 

	

	2b
	Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

	

	2c
	De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b.

	

	2d
	De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c.

	

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

	







Checklist overige wettelijke eisen 
Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5


	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.2.26
	Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
1) Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid);
2) Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s);
3) Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen);
4) Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht);
5) Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers).
6) 
	
	

	2
	Art.2.27
	1) Kennisgeving Inspectie SZW;
2) Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.
3) 
	
	

	4
	Art.2.29
	Aanstelling V&G-coördinatoren

	
	

	5
	Art.2.30
	Taken coördinator voor de ontwerpfase

	
	n.v.t.

	6
	Art.2.30c
	V&G-dossier

	
	

	7
	Art.2.31
	Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

	n.v.t.
	





Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.6.53
	Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid)

	
	

	2
	Art.8.2
	Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit)

	
	

	3
	Art.8.7
	Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan)

	n.v.t.
	


Bijlagen
· Bijlage 1	RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A), 1.0 d.d. november 2021.

· Bijlage 2	V&G-dossier (model C), 1.1 d.d. 06-02-2020.
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