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	Gekoppeld aan verslag:
	100000G01 OO datum standaard verslag E&K

	Datum gekoppeld verslag:
	1-1-2021
	Gebouwnummer (s):
	100000G01




	Toelichting


	Bij dit punt wordt geïnventariseerd of er bijzonderheden zijn te melden bij de genoemde aspectprogramma’s.
Bij een afwijking is kan je de regel voorzien van 01-01-2021: afwijking (zie 1.2). De kleur geeft aan of er meerdere nummers aanwezig zijn.



	1
	Asbest

	1.1
	Is er asbest aanwezig? Indien nee ga door naar 2 en verwijder 1.2 t/m 1.6
	Kies een item.

	1.2
	Is er een actueel asbestinventarisatie rapport (AIR) aanwezig
01-01-2021: afwijking,
	Kies een item.
Datum selecteren

	1.3
	Is er een actueel Asbestbeheerplan (ABP) aanwezig?
100100G03- 01-01-2021: afwijking,
	Kies een item.
Datum selecteren

	
	Is er een actueel Asbestbeheerplan (ABP) aanwezig?
100100G04- 01-01-2021: afwijking,
	Kies een item.
Datum selecteren

	1.4
	Is ieder op de hoogte van de aanwezige asbest?
	Kies een item.

	1.5
	Is ieder op de hoogte hoe te handelen bij calamiteit?
	Kies een item.

	1.6
	Zijn er wijzigingen?
	Kies een item.




	2
	Brandveiligheid

	2.1
	Is er een Brand Veiligheid Installatie aanwezig (BMI, sprinkler, ontruiming etc)?
	Kies een item. 

	2.2
	Is er een melding brandveilig gebruik aanwezig en actueel (>50 personen). Verplichting gebruiker!
	Kies een item.

	2.3
	Is er een omgevingsvergunning aanwezig en actueel (het betreft objecten niet zelf redzame mensen). Verplichting gebruiker!
	Kies een item.

	2.4
	Is het object certificaat plichtig (>50 m hoog, >10.000 niet zelf redzame personen).
	Kies een item.

	2.5
	Is het certificaat aanwezig?
	Kies een item.
Datum selecteren

	2.6
	Zijn er aanschrijvingen vanuit bevoegd gezag? (omgevingsdienst, gemeente / brandweer
	Kies een item. 

	2.7
	Zijn er werkzaamheden verricht die de brandscheidingen hebben doorbroken hersteld en zijn deze genoteerd in het mutatieformulier
	Kies een item.

	2.8
	Zijn de omgevingsvergunning tekeningen aanwezig (verplichting gebruiker)
	Kies een item.

	2.9
	Zijn de OP-taken door de installateur uitgevoerd
	Kies een item.
Datum selecteren

	2.10
	Heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden (verplichting gebruiker)
	Kies een item.
Datum selecteren

	2.11
	Zijn er aankomende projecten vanuit de gebruiker die een relatie hebben met brandveiligheid
	Kies een item.

	2.12
	Zijn alle vluchtroutes vrij van obstakels (verplichting gebruiker)
	Kies een item.




	3
	Duurzaamheid

	3.1
	Is de Energie label aanwezig <10 jaar? Zo ja, Label:  Kies een item. 
	Kies een item.
Datum selecteren

	3.2
	Indien aanwezig hangt deze zichtbaar bij de publieke entree
	Kies een item.

	3.3
	Worden de installaties op natuurlijke momenten duurzaam vervangen conform de groene lijn (handboek BOEI)
	Kies een item.




	4
	Laadpalen

	4.1
	Is het project laadpalen van toepassing? Indien nee ga door naar 5 en verwijder 4.2.
	Kies een item.
Datum selecteren

	4.2
	Zijn er bijzonderheden te melden?
	Kies een item.




	5
	NEN-3140

	5.1
	Is er een actuele NEN3140-inspectie rapport aanwezig <5 jaar.
	Kies een item.
Datum selecteren

	5.2
	Heeft er een visuele inspectie conform Art. 5.101.6.1 plaatsgevonden? (1x per jaar)
	Kies een item.
Datum selecteren

	5.3
	Zijn de eventuele gebreken opgelost vanuit het rapport?
	Kies een item.
Datum selecteren




	6
	Kunst

	6.1
	Is er gebouw gebonden kunst van de percentage-regeling aanwezig? Indien nee, ga door naar 7 en verwijder 6.2.
	Kies een item.

	6.2
	Zijn er relevante items die voor de E&K installateur noodzakelijk zijn om te weten?
	Kies een item.




	7
	VWoH

	7.1
	Is het aspectprogramma VWoH van toepassing? Indien nee, ga door naar 8 en verwijder 7.2 t/m 7.4.
	Kies een item.
Datum selecteren

	7.2
	Is er een geldig VWoH certificaat aanwezig
	Kies een item.

	7.3
	Kunnen we veilig het dak betreden?
	Kies een item.

	7.4
	Zijn de PBM gekeurd?
	Kies een item.




	8
	Waterveiligheid / Legionella

	
	Is waterveiligheid van toepassing? Indien nee, ga naar 10 en verwijder 8.1 t/m 9.10
	Kies een item.

	
	Is prioritair van toepassing op dit object. Indien ja ook 9 invullen.
	Kies een item.





	8.1
	Waterveiligheid / Legionella (basis / niet prioritair)
Toelichting: Een niet prioritair gebouw is een gebouw met kantoorfunctie, geen overnachtingen.


	8.2
	Voldoet de installatie aan de NEN-1006
	Kies een item.
Datum selecteren

	8.3
	Is het onderhoud uitgevoerd conform waterwerkblad 1.4G 
	Kies een item.

	8.4
	Zijn de onderhoudsrapporten aanwezig en in het logboek opgenomen.
	Kies een item.

	8.5
	Is er een beheersplan aanwezig en actueel
	Kies een item.
Datum selecteren

	8.6
	Zijn de beheersmaatregelen door de gebruiker uitgevoerd
	Kies een item.

	8.7
	Hebben aanpassingen en/of wijzigingen plaatsgevonden aan de installatie?
	Kies een item.

	8.8
	Indien 8.7 ja: zijn deze opgenomen in het beheersplan met de daarbij behorende tekeningen.
	Kies een item.

	8.9
	Is bij (tijdelijke) leegstand het spoelregime aangepast en worden deze punten meegenomen. (Wekelijks spoelen)
	Kies een item.

	8.10
	Zijn de niet controleerbare keerkleppen vervangen <10 jaar
	Kies een item.
Datum selecteren




	9
	Legionella (prioritair extra aanvulling op basis/niet prioritair)
Toelichting: een prioritair gebouw is een object met cel-functie en/of logiesfunctie. 
E-mail: postbus.rvb.aspectprogrammas@rijksoverheid.nl tbv rapportages


	9.1
	Is de risicoanalyse aanwezig
	Kies een item.
Datum selecteren

	9.2
	Zijn de gebreken die in de risicoanalyse zijn opgenomen uitgevoerd en kan dit worden aangetoond?
	Kies een item.

	9.3
	Is het beheersplan aanwezig en actueel
	Kies een item.
Datum selecteren

	9.4
	Zijn de watermonsters uitgevoerd volgens het beheersplan
	Kies een item.

	9.5
	Uitslag watermonsters is teruggekoppeld aan gebruiker en in geval van een normoverschrijding te vinden in het logboek (incl. wie doet wat).
	Kies een item.

	9.6
	Zijn de analyserapporten van bemonsteringen aanwezig en in het logboek gedocumenteerd
	Kies een item.

	9.7
	Zijn de temperatuur metingen uitgevoerd en gelogd door gebruiker
	Kies een item.

	9.8
	Zijn er in dit tijdvak normoverschrijdingen geconstateerd en acties uitgezet.
	Kies een item.

	9.9
	Indien de norm overschrijding >1000kve/l is er een melding naar ILT gemaakt
	Kies een item.

	9.10
	Heeft de gebruiker gespoeld en dit aangetekend met paraaf in een logboek conform de richtlijn beheersplan?
	Kies een item.




	10
	Koeltoren


	10.1
	Is er een koeltoren aanwezig? Indien nee verwijder 10.2 t/m 10.11.
	Kies een item.

	10.2
	Is de risicoanalyse aanwezig
	Kies een item.
Datum selecteren

	10.3
	Zijn de gebreken die in de risicoanalyse zijn opgenomen uitgevoerd en kan dit worden aangetoond?
	Kies een item.

	10.4
	Is het beheersplan aanwezig en actueel
	Kies een item.
Datum selecteren

	10.5
	Zijn de watermonsters uitgevoerd volgens het beheersplan.
	Kies een item.

	10.6
	Zijn de analyserapporten van bemonsteringen aanwezig. 
	Kies een item.

	10.7
	Is het onderhoud conform beheersplan uitgevoerd
	Kies een item.

	10.8
	Zijn de rapportages conform beheersplan gedocumenteerd
	Kies een item.

	10.9
	Is ieder bekend hoe te handelen bij calamiteit
	Kies een item.

	10.10
	Indien de norm overschrijding >10.000kve/l is er een melding naar ILT gemaakt
	Kies een item.

	10.11
	Zijn de documenten (metingen) naar de provincie verzonden?
	Kies een item.
Datum selecteren
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