## Vragen_en_antwoorden_440073_aan
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord
1 | Contract | Afname condities | Wonen à la Carte B.V. | De minimale grondbieding is in artikel 2.2.3. gedefinieerd. Kan er al iets meer verteld worden over de verdere afname condities en zou bv de concept koop/ontwikkelovereenkomst al verstrekt kunnen worden? | Een concept koop/ontwikkelovereenkomst wordt bij de gunningsfase verstrekt.
2 | Proces | Referentieplan | Wonen à la Carte B.V. | Ingewikkeld bij prijsvragen is vaak dat het gevraagde referentieplan bijna 1 op 1 moet voldoen aan de beoogde ontwikkeling, oftewel je moet het eigenlijk al eens gerealiseerd hebben, hierdoor worden vaak partijen uitgesloten die wellicht heel goed deze opgave zouden kunnen aanpakken. Zou daarom heroverwogen kunnen worden om het aantal eenheden van 20 grondgebonden woningen of Bebo’s naar 10 bij te stellen? | Akkoord, de selectieleidraad is hierop aangepast.
3 | Juridisch | Verkoopproces | Wonen à la Carte B.V. | In de eerste 3 maanden mag alleen verkocht worden aan Krimpenaren en mensen met een sociale en/of maatschappelijke binding met de gemeente. Wat wordt onder dat laatste verstaan? | In artikel 14 van de Huisvestingswet wordt gesproken over economische of maatschappelijke binding. In lid 3 van dat artikel staat: 1°.een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in die woningmarktregio, die gemeente of die kern te vestigen, of 2°.ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van die woningmarktregio, die gemeente of die kern.
4 | Inhoud | Proefverkaveling | Wonen à la Carte B.V. | De proefverkaveling met bijbehorend aantal parkeerplaatsen lijkt wat optimistisch ingetekend (in meest gunstige scenario is de norm namelijk 1,3 per woning, even los van deelmobiliteit). Zijn er meer proefverkavelingen beschikbaar? | De proefverkaveling dient ter inspiratie. Het is aan Gegadigde om op basis van het ambitiedocument met creatieve voorstellen te komen.
5 | Inhoud | Woonrijp maken | Wonen à la Carte B.V. | Voor wie zijn de kosten voor het woonrijp maken, lees aanleg straten, parkeervakken en collectieve/gemeenschappelijke tuin(en)? De gemeenschappelijke tuin en mogelijke andere collectieve zaken komen in eigendom en beheer van de VvE. Hoe zit dat met bv de straten en parkeerplaatsen? | De kosten voor het woonrijpmaken van het openbaar gebied (straten, parkeervakken, bruggen etc.) zijn de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de gemeente. De gemeenschappelijke/collectieve tuin wordt door de Opdrachtnemer aangelegd en bekostigd en komt in beheer/onderhoud bij de VVE.
6 | Proces | Planning selectiefase | Nederlandse Bouw Unie B.V. | De indiening dient 15-01-2024 (11:00uur) binnen te zijn. Gezien de vakantieperiode en de openstaande vragen lukt het ons niet om 15-01-2024 een indiening te doen. Het verzoek de indiening te verschuiven van 15-01-24 naar 29-01-2024, zodat ontwikkelaar en architect voldoende tijd hebben voor een goede indiening. | Akkoord, de selectieleidraad is hierop aangepast.
7 | Inhoud | Kerncompetentie 1 | MBB Ontwikkeling B.V. | U vraagt als referentie om een gerealiseerd project dat bestaat uit tenminste 20 grondgebonden of BeBo senioren woningen in een binnenstedelijke omgeving. Wij kunnen als referentie een project aanbieden dat bestaat uit 2 binnenstedelijk gesitueerde appartementengebouwen voor senioren (een gebouw met koopappartementen en een gebouw met sociale huurappartementen). Beide gebouwen zijn levensloopbestendig en hebben scootmobielruimten en een gemeenschappelijke binnentuin. Een gebouw heeft een gemeenschappelijke huiskamer. Ons eigen bouwbedrijf heeft beide gebouwen nu in aanbouw. Oplevering eind 2024. Volstaat dat project als referentie? Daarnaast hebben wij een binnenstedelijk project dat bestaat uit twee geschakelde appartementengebouwen met in totaal 12 appartementen voor senioren in de vrije sector. Dat gebouw is eind 2019 aan de kopers en de VvE opgeleverd. Volstaat dat project als referentie? | Ja, de selectieleidraad is aangepast.
8 | Inhoud | Kerncompetentie 1 aanvulling vraag | MBB Ontwikkeling B.V. | In aanvulling op mijn vraag van zojuist: het in die vraag als eerste genoemde project, dat bestaat uit de 2 appartementengebouwen, beschikt in totaal over 45 appartementen voor senioren: 19 vrije sector koopappartementen in het ene gebouw en 26 sociale huurappartementen in het andere gebouw. | Ja, de selectieleidraad is aangepast.
9 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Planning | Heembouw Wonen B.V. | De indieningdatum is direct na de collectieve wintersluiting (23 december 2023 t/m 7 januari 2024), waardoor wij maar ook onze partners bij deze selectie 2 weken tijd verliezen. Dit zal bij meer partijen spelen. Voor een goede visie is tijd nodig. Graag zien wij dat de indieningsdatum met minimaal 2 weken wordt uitgesteld. | Zie antwoord vraag 6
10 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Planning | Heembouw Wonen B.V. | De indieningsdatum van de selectieleidraad komt niet overeen met de indieningsdatum op Tendernet. Graag de juiste indieningsdatum aanpassen op Tendernet. | De datum is aangepast
11 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Planning | Heembouw Wonen B.V. | De Nota van inlichtingen wordt op 18 december gepubliceerd. De input van deze nota is van groot belang voor de inhoud van onze visie. In verband met de vakantieperiode van 23 december t/m 7 januari zijn er feitelijk slechts 2 weken waarin de visie moet worden opgesteld. Dit is niet haalbaar. Wij zien graag dat de indieningsdatum met minimaal 2 weken wordt uitgesteld. | zie antwoord vraag 6
12 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Indiening | Heembouw Wonen B.V. | In de selectieleidraad staat dat de visie mag bestaan uit maximaal 5x A4 tekst en 5x A3 beelden. Is dit exclusief het voorblad? | Ja
13 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Indiening | Heembouw Wonen B.V. | Is het toegestaan om de teksten te combineren met afbeeldingen, zodat de schriftelijke visie wordt ondersteunt met beeldmateriaal en het document totaal maximaal 10 pagina’s met tekst en beeldmateriaal bedraagt? Waarbij de hoeveelheid tekst niet meer mag bedragen dan 5 pagina’s. De leesbaarheid en beoordeling wordt voor u op deze wijze ook vergemakkelijkt. | Akkoord.
14 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Indiening | Heembouw Wonen B.V. | Dient de architect waarmee wij inschrijven als onderaannemer ook in het bezit te zijn van de vereiste bewijsmiddelen (gedragsverklaring en een verklaring van de belastingdienst) of alleen de inschrijvende partij ? | Indien er in combinatie ingeschreven wordt dient de architect de gevraagde documenten in te dienen.
15 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Referentie | Heembouw Wonen B.V. | Voor wat betreft de kerncompetentie 1 (Referentie) maken wij gebruik van een referentie die afkomstig van een architect die wij inschakelen als zijnde onderaannemer, zoals genoemd in paragraaf 3.18 van de selectieleidraad (Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemers). Dient in dit geval ook het onderdeel ‘Aanneemsom van het project’ ingevuld te worden op het referentieblad? Aangezien de referentie door een derde is gebouwd. | Nee, dit is niet noodzakelijk.
16 | Inhoud | Selectieleidraad ¦Referentie | Heembouw Wonen B.V. | In paragraaf 4.3.2. C – Kerncompetenties, staat dat het referentieproject door de onderneming binnen de afgelopen 7 voorgaande jaren te zijn uitgevoerd (start t/m oplevering). Dit is tegenstrijdig met de alinea Kerncompetentie 1, waarin staat dat de referentie maximaal 5 jaar oud en binnen deze periode dient te zijn uitgevoerd (start t/m oplevering). Graag meer duidelijkheid over hoeveel jaar oud het referentieproject mag zijn. | De selectieleidraad is aangepast.
17 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | In de regels van het ontwerp bestemmingsplan wordt gesproken over ‘hoofdgebouwen’. Deze zijn echter alleen niet gedefinieerd. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid met wat er met ‘hoofdgebouwen’ wordt bedoeld. Graag verduidelijken in het bestemmingsplan. | hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is (conform Bor).
18 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | In het ambitiedocument wordt de mogelijkheid van maximaal 12 beneden-boven woningen gegeven. Uit de regels van het ontwerp bestemmingsplan is echter niet (duidelijk) op te maken dat er gestapelde woningen mogelijk zijn. Indien mogelijk (ambtshalve wijzigingen) geniet het de voorkeur om in de regels, en eventueel in de verbeelding, van het ontwerp bestemmingsplan opnemen dat er gestapelde woningen mogelijk zijn. | Dit wordt, indien noodzakelijk, bij de vaststelling (door de Gemeenteraad) van het bestemmingsplan meegenomen
19 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | In artikel 5.2.2.d. van de regels van het ontwerp bestemmingsplan staat dat van ieder perceel minstens 25m2 van het achtererfgebied onbebouwd moet blijven. Deze eis komt niet overeen met de proefverkaveling welke is opgenomen op pagina 12 van het ambitiedocument. Hier voldoen meerdere percelen niet aan de 25m2 eis. Indien mogelijk (ambtshalve wijzigingen) geniet het de voorkeur om artikel 5.2.2.d. van het ontwerp bestemmingsplan te schrappen. | Dit wordt, indien noodzakelijk, bij de vaststelling (door de Gemeenteraad) van het bestemmingsplan meegenomen
20 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | De nota van inlichtingen wordt 18 december gepubliceerd. Voor het ontwerp bestemmingsplan loopt de termijn van inzage tot 13 december. Graag worden wij bij de nota van inlichtingen geïnformeerd over het aantal en de inhoud van de zienswijzen. | Het aantal zienswijze bedraagt: 0
21 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | In de regels van het ontwerp bestemmingsplan (art 5.2.1.d) staat dat de woningen niet gesplitst mogen worden. Klopt het dat woningen wel juridisch gesplitst mogen worden in appartementsrechten, hetgeen noodzakelijk is bij beneden-boven woningen. | Ja dan is er sprake van appartementsrechten bij de realisatie van het project. Er wordt bedoeld dat na realisatie er niet meer gesplitst kan worden. Splitingsverbod geldt dan ook voor de periode na de realisatie als de gebouwen zijn ontwikkeld en verkocht.
22 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | In de regels van het ontwerp bestemmingsplan (art 3.3.) staat een voorwaardelijke verplichting ecologie opgenomen. De gemeente voert de werkzaamheden aan de windsingels uit, blijkens het ambitiedocument. Klopt onze aanname dat de gemeente ook de partij is die de maatregelen treft zoals genoemd in paragraaf 6.1 van Bijlage 9 van het ontwerp bestemmingsplan. | Ja, de gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
23 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | De definitie van het achtererfgebied in het ontwerp bestemmingsplan lijkt ons erg ingewikkeld geformuleerd. Wat wordt hiermee bedoelt en kan dit duidelijker? | Dit wordt, indien noodzakelijk, bij de vaststelling (door de Gemeenteraad) van het bestemmingsplan meegenomen
24 | Inhoud | Ontwerp bestemmingsplan | Heembouw Wonen B.V. | Om de creativiteit bij de tender te vergroten lijkt het ons verstandig om de regels van het ontwerp bestemmingsplan zo te formuleren dat er vele bouw- en inrichtingsmogelijkheden van het bouwvlak mogelijk zijn. Nu is er een beperking voor wat betreft het achtererfgebied van minimaal 25 m2 hetgeen de ruimte voor collectiviteit van het gebied beperkt. Ook lijken de regels van de bijbehorende bouwwerken rigide. Wij vragen u de regels goed te heroverwegen en waar nodig ambtshalve te wijzigen. | Dit wordt, indien noodzakelijk, bij de vaststelling (door de Gemeenteraad) van het bestemmingsplan meegenomen
25 | Inhoud | Algemeen ¦ Anterieure kosten | Heembouw Wonen B.V. | Klopt onze aanname dat er geen additionele anterieure kosten, bovenwijkse kosten en dergelijke in rekening worden gebracht bij de koper? Dus dat deze kosten feitelijk zijn inbegrepen in de grondbieding? | Ja alles in de grondbieding inbegrepen.
26 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Minimale grondbieding | Heembouw Wonen B.V. | Er is een minimale grondbieding van € 3.050.000 excl BTW opgenomen. Mogen wij ervan uitgaan dat de grondbieding vrij is van indexatie tot moment van leveren van de grond? | Nee, er vindt wel indexering plaats tot moment van leveren van de grond.
27 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Verkoopprijzen woningen | Heembouw Wonen B.V. | Er worden voor 2 categorieën te realiseren woningen maximale verkoopprijzen opgegeven, respectievelijk onder € 355.000 en onder de € 440.000. Moet binnen deze verkoopprijzen standaard een keuken en het sanitair zijn opgenomen. Met andere woorden is het mogelijk om de genoemde verkoopprijzen te hanteren met casco keuken en sanitair? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
28 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Verkoopprijzen woningen | Heembouw Wonen B.V. | Er worden voor 2 categorieën te realiseren woningen maximale verkoopprijzen opgegeven, respectievelijk onder € 355.000 en onder de € 440.000. Veelal worden woningen aangeboden met een lease constructie voor de warmtepomp en de PV-panelen. Dit houdt in dat de kopers deze onderdelen maandelijks betalen. Is deze constructie hier ook mogelijk? Of moet in de hiervoor genoemde maximum verkoopprijzen het eigendom (koop) van de warmtepomp en de PV-panelen zijn inbegrepen? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
29 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Verkoopprijzen woningen | Heembouw Wonen B.V. | Er worden voor 2 categorieën te realiseren woningen maximale verkoopprijzen opgegeven, respectievelijk onder € 355.000 en onder de € 440.000. Wat is het prijspeil van deze bedragen? En met welke index wordt dit geïndexeerd tot het moment van start verkoop van de woningen? | De selectieleidraad is aangepast naar 355.000 (welke niet geindexeerd wordt) en onder de NHG-grens voor het andere type woning.
30 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Verkoopprijzen woningen | Heembouw Wonen B.V. | Klopt de grens van €440.000,- volgens de website van de NHG ligt de NHG grens 2024 op €435.000,-. | De juiste (huidige) waarde is €435.000,-.
31 | Inhoud | Algemeen ¦ Levering terrein | Heembouw Wonen B.V. | Welk deel van de ontwikkelingslocatie wordt geleverd aan de koper? En is hiervan een uitgifte tekening aanwezig die wij kunnen ontvangen? | Naast de woningen wordt de gemeenschappelijke tuin en ruimte overgedragen, het overige blijft openbaar gebied. Dit is mede afhankelijk van het ontwerp
32 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Levering terrein | Heembouw Wonen B.V. | In het ambitiedocument plan staat geschreven dat de slagborden van veld 2 aan de zijde van de nieuwe woningen dienen te worden voorzien van dempingsmateriaal. Wij lijken uit de documentatie op te maken dat het dempingsmateriaal reeds is aangebracht en koper hier niks meer aan hoeft te doen. Klopt onze aanname? | Ja, dit is reeds aangebracht.
33 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Oplevering terrein | Heembouw Wonen B.V. | Op pagina 6 van het ambitiedocument staat onder ‘Oplevering terrein’ bij het laatste aanhalingsstreepje dat de windsingel aan de oost- en noordzijde wordt opgeschoond door de gemeente. Wordt de windsingel aan de westzijde, dus tussen het plangebied en de Groenplaats, niet opgeschoond door de gemeente? Verderop op pagina 9 van het document staat namelijk dat de windsingels aan de west- en noordzijde een kwaliteitsimpuls krijgen. | De windsingel aan de westzijde (zijde Groenplaats) en noordzijde (zijde Ijsseldijk) worden opgeschoond en krijgen een kwaliteitsimpuls. Oostzijde is niet juist.
34 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Brug vanaf de Driekamp | Heembouw Wonen B.V. | Op pagina 6 van het ambitiedocument staat dat de nieuwe brug vanaf de Driekamp door de gemeente wordt aangelegd. Wordt de definitieve locatie van de brug afgestemd op het winnende concept, uiteraard rekening houdend met de eis van de minimale afstand van 50 meter vanaf de gevels van de woningen aan de Groenplaats | De definitieve locatie van de brug wordt inderdaad afgestemd op het winnende plan.
35 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Brug vanaf de Driekamp | Heembouw Wonen B.V. | Op pagina 10 van het ambitiedocument staat dat de afstand tussen de hoofdontsluiting en de gevel van de woningen aan de Groenplaats minimaal 50 meter moet bedragen. Hoe wordt deze maat van 50 meter bepaald? Tot het hart van de ontsluiting, tot de rand van de ontsluiting, of op een andere wijze? | Er wordt bedoeld: 50 m afstand tussen de gevel van de woningen aan de Groenplaats tot de rand van de ontsluiting.
36 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Ontsluiting plangebied | Heembouw Wonen B.V. | Op pagina 10 van het ambitiedocument staat bij de 2e bullet opgenomen dat er een langzaam verkeersverbinding aan de noordwestzijde van het terrein wordt gerealiseerd. Wordt de aanleg van deze verbinding door de gemeente aangelegd, en horen deze werkzaamheden zodoende ook te worden opgenomen bij de opsomming onder ‘oplevering terrein’ op pagina 6 van het ambitiedocument. | De aanleg van deze langzaam verkeerverbinding behoort tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
37 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Parkeren | Heembouw Wonen B.V. | Voor de ontwikkeling zijn in de basis de parkeernormen op basis van de CROW leidend. Deze zijn op pagina 10 van het ambitiedocument opgenomen. In dit overzicht zijn de parkeernormen van de beneden-bovenwoningen niet opgenomen. Graag ontvangen wij deze nog. | De parkeernorm is als volgt: Koop-appartement duur: 2,0 per woning (incl. 0.3 voor bezoekers) Koop-appartement goedkoop: 1,6 per woning (incl. 0.3 voor bezoekers)
38 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Parkeren | Heembouw Wonen B.V. | Voor de ontwikkeling zijn in de basis de parkeernormen op basis van de CROW leidend. Deze zijn op pagina 10 van het ambitiedocument opgenomen. Op deze pagina wordt ook een opening geboden om met een lagere parkeernorm te werken. Een onderzoek onder belangstellenden moet hier uitsluitsel over geven. Echt belangstellenden zijn er vaak pas als er een ontwerp is. Bij het opstellen van de visie is er geen zicht op hoe belangstellenden hierop reageren. Ook bij de uitwerking van de visie tot een ontwerp is dat nog niet het geval. Het lijkt daarom een theoretische kans. Graag meer inzicht hierin zodat wij bij het opstellen van de visie de juiste richting inslaan. | Wij kunnen ons voorstellen dat er in uw visie voldoende ruimte wordt opgenomen voor het benodigd aantal parkeerplaatsen volgens CROW norm, maar dat er ook een idee wordt gegeven wat er met deze ruimte kan worden gedaan als blijkt dat er met minder parkeerruimte kan worden gerekend, omdat bewoners bijvoorbeeld een deelautoconcept omarmen of anderszins duidelijk minder parkeerruimte nodig hebben.
39 | Inhoud | Ambitiedocument ¦ Parkeren | Heembouw Wonen B.V. | Voor de ontwikkeling zijn in de basis de parkeernormen op basis van de CROW leidend. Deze zijn op pagina 10 van het ambitiedocument opgenomen. Op deze pagina wordt ook een opening geboden om door middel van deelauto’s de parkeernorm te verlagen. U geeft echter ook aan dat de gemeente hier nog geen beleid voor heeft geformuleerd. Bij de aanvraag van de vergunning kan dan niet worden verwezen naar vigerend beleid. Hoe ziet u vergunningverlening bij gebruikmaking van deelauto’s voor zich? | Wanneer er een verlaging van de parkeernorm kan worden aangehouden omdat er deelauto's worden ingezet, dan zal dit moeten worden geborgd in het ontwikkel plan. Er kan dan gemotiveerd worden afgeweken van de CROW normen die normaliter worden gehanteerd.
40 | Juridisch | Ambitiedocument ¦ Bouwvlak | Heembouw Wonen B.V. | Op pagina 11 van het ambitiedocument staat bij de 3e sub bullet “met een zijgevel minimaal 17 m uit de achtergevel van de woningen langs de Groenplaats”. Dit lijkt niet te kloppen. Uit de verbeelding van het bestemmingsplan blijkt de afstand tussen de achtergevel van de woningen aan de Groenplaats en het bouwvlak ca. 22 meter. Wij gaan er vanuit dat er niet buiten het bouwvlak van de verbeelding mag worden gebouwd. Graag meer duidelijkheid. | Dit klopt. De afstand is 22 m. Dit wordt aangepast in het stedenbouwkundig kader en ambitiedocument naar 22 m.
41 | Inhoud | Openbaar gebied | Heembouw Wonen B.V. | Wordt het openbare gebied (parkeerplaatsen, wegen, paden en dergelijke) na oplevering overgedragen aan de gemeente? | Deze onderdelen van het woonrijp maken worden door de gemeente gerealiseerd en blijven derhalve in eigendom bij de gemeente.
42 | Inhoud | Openbaar gebied | Heembouw Wonen B.V. | Hoe wordt het afval voor de huishoudens van de te ontwikkelen woningen verzameld en opgehaald? | Krimpen aan den IJssel kent een systeem met ondergrondse afvalinzameling.
43 | Inhoud | Openbaar gebied | Heembouw Wonen B.V. | Zijn er ondergrondse afvalcontainers in de omgeving beschikbaar voor de bewoners? | Indien nodig worden deze gerealiseerd door de gemeente in de omgeving van de nieuwe woningen.
44 | Juridisch | Ambitiedocument ¦ Proefverkaveling | Heembouw Wonen B.V. | De Proefverkaveling die is opgenomen op pagina 12 van het ambitiedocument lijkt niet aan de regels van het ontwerp bestemmingsplan te voldoen. Zo hebben de woningen geen onbebouwd perceel van minimaal 25 meter. Wij begrijpen het idee achter de proefverkaveling. Indien mogelijk (ambtshalve wijzigingen) geniet het de voorkeur om de regels van het ontwerp bestemmingsplan op een aantal punten te wijzigen, zodat er voldoende ruimte voor creativiteit bij het ontwikkeling van het concept overblijft. | Zie antwoord op vraag 19
45 | Uitvoering | watergang | Vink Ontwikkeling B.V. | Ambitiedocument, kaarten pagina 12 en 16. Komt er aan de planzijde Groenplaats wel of geen watergang? Op pagina 12 staat deze wel ingetekend op pagina 16 niet. | Aan de planzijde van de Groenplaats is reeds een bestaande (hoofd)watergang aanwezig. Deze is op pagina 6 wel ingetekend maar niet ingekleurd omdat dit buiten de bestemmingsplangrens valt.
46 | Uitvoering | deelmobiliteit | Vink Ontwikkeling B.V. | deelauto’s: aanbieders van deelauto’s kunnen de beste beschikbaarheidsgaranties verstrekken wanneer auto’s toegankelijk zijn voor zowel bewoners van de ontwikkeling als ook omwonenden. Is dit bespreekbaar? | Zie antwoord vraag 38
47 | Uitvoering | Parkeren | Vink Ontwikkeling B.V. | Volstaat bij realisatie van 40 seniorenwoningen de norm 1,3 en voldoet daarmee realisatie van 52 plekken? | Deze norm volstaat pas wanneer in het proces duidelijk is geworden duidelijk dat er met minder parkaarplaatsen nodig zijn. "Bij een ontwikkeling van een specifiek woonconcept zal in de loop van het proces aan de hand van inventarisatie onder belangstellenden moeten worden beoordeeld of een aangepaste parkeernorm kan worden aangehouden, waarbij minimaal een norm van 1,3 pp/w wordt aangehouden (1 per woning + 0,3 voor bezoekers). In dat geval zouden er 52 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd." Zie ook het antwoord op vraag 39.
48 | Uitvoering | Watergang | Vink Ontwikkeling B.V. | Wordt de watergang tussen de ontwikkellocatie en de Hockeyvelden door gemeente aangelegd? | Ja, deze wordt door de gemeente aangebracht.
49 | Proces | Gunningscriteria | Vink Ontwikkeling B.V. | Aankondiging van opdracht, 5.1.10 Gunningscriteria: Hier staat vermeld dat de gunningscriteria voor de gunningsfase nog worden bepaald, maar ook dat prijs voor 100 punten meetelt. Kunt u duidelijkheid scheppen in de wegingscriteria voor de gunningsfase? Waarbij wij graag meer gewicht wensen toe te kennen aan het onderdeel kwaliteit. Is dit een overweging voor u? | De wijze waarop de SELECTIECRITERIA worden beoordeeld staat beschreven in het Selectiedocument. De GUNNINGSCRITERIA worden bepaald en kenbaar gemaakt indien Gegadigde zich "plaats" voor de Gunningsfase.
50 | Proces | Gunningscriterium | Vink Ontwikkeling B.V. | 2.2.3 Gunningscriterium: In de Gunningsfase zal de economisch meest voordelige Inschrijving worden vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. U schrijft dat de verhouding Prijs-Kwaliteit naar alle waarschijnlijkheid 50%/50% zal zijn. Kunt u al meer duidelijkheid geven of dit de daadwerkelijke weging gaat worden? Gezien de hoogte van het minimale grondbod en de vraag naar betaalbare woningen zou het niet onlogisch zijn de weging in de gunningsfase anders vorm te geven en grondbod een lager weging te geven. Bijvoorbeeld 20-30% en meer de nadruk te leggen op kwaliteit (stedenbouw, architectuur, duurzaamheid, doelgroepen, etc.) Is aanpassing van de weging in de gunningsfase voor u bespreekbaar? | Met dankzegging voor uw voorstel kan er nog geen duidelijkheid gegeven over de uiteindelijke gunningscriteria en haar weging. Deze zijn nog niet definitief vastgesteld, en worden pas bij de gunningsfase medegedeeld.
51 | Proces | Aantal gegadigden | Vink Ontwikkeling B.V. | In het document ‘aankondiging van de opdracht’ staat dat er minimaal 5 gegadigden moeten worden uitgenodigd voor de 2e fase en 5 kunnen worden uitgenodigd voor de 2e fase. In het document ’selectieleidraad’ staat onder 2.1 Gunningsfase dat er maximaal 3 gegadigden worden uitgenodigd tot inschrijving. Wat is juist? | Er worden maximaal 3 gegadigden toegelaten tot de gunningsfase. De selectieleidraad is hierin leidend. In Tenderned was dit niet op de juiste wijze in te richten
52 | Uitvoering | Toegangsbrug | Vink Ontwikkeling B.V. | Waar komt de toegangsbrug? Op pagina 8 en 12 van ambitiedocument staat de toegangsbrug op twee verschillende posities. | De situering van de toegangsbrug wordt afgestemd op het winnende plan, maar moet wel voldoen aan het criterium van minimaal 50 m afstand ten opzichte van de gevels van de woningen aan de Groenplaats.
53 | Uitvoering | Infra | Vink Ontwikkeling B.V. | Wordt de infra door de gemeente aangelegd buiten het bouwblok? | zie antwoord vragen 5 en 41
54 | Inhoud | Prijspeil VON prijzen | Vink Ontwikkeling B.V. | Wat is de prijspeil bij de VON prijzen? | Het prijspeil op het moment van inschrijving
55 | Proces | Planning | Vink Ontwikkeling B.V. | De planning is erg krap i.v.m. de kerstvakantie. Daarnaast hebben wij gemerkt dat de architectenbureaus het momenteel erg druk hebben i.v.m. het indienen van plannen, voordat de omgevingswet wordt ingevoerd. Onze vraag is dan ook om 3 weken uitstel te verlenen voor het indienen van verzoek tot deelneming. | zie antwoord vraag 6
56 | Proces | Planning | Vink Ontwikkeling B.V. | Op Tenderned staat de uiterste datum indienen deelneming 14-01-24 voor 11.00 uur, maar in de selectieleidraad staat 15-01-24 voor 11.00 uur. Welke datum moeten wij aanhouden voor het indienen van verzoek tot deelneming? | zie antwoord vraag 6
57 | Inhoud | architect inschakelen | Bébouw Midreth B.V. | In de leidraad wordt beschreven: “drie (3) ontwikkelaars (is dit een juiste term? We zoeken een combi aannemer/ontwikkelaar + architect)”. Is het de bedoeling dat in deze fase ook al een architect aanhaakt voor het gehele traject? | Dit is aan de gegadigde
58 | Inhoud | kerncompetenties | Bébouw Midreth B.V. | Er wordt gesproken over kerncompetenties echter wordt er maar één aangegeven, is dit correct? | Klopt, er dient 1 referentie ingediend te worden.
59 | Inhoud | referenties | Bébouw Midreth B.V. | Is het ook mogelijk dat het termijn voor de referentie, welke nu gesteld is op 5 jaar, te verlengen naar 10 jaar? | De selectieleidraad is aangepast naar 7 jaar.
60 | Contract | afnamevoorwaarden | Bébouw Midreth B.V. | Kan er iets meer gedeeld worden over de afnamevoorwaarden van de grond en daarbij behorende termijnen? | Zie antwoord vraag 1
61 | Inhoud | ontwikkeling rondom locatie | Bébouw Midreth B.V. | De locatie ligt aan de rand van een woonwijk en naast MHC Krimpen, is er al iets van de toekomstige ontwikkelingen gedeeld met diverse stakeholders? | Er is over het stedenbouwkundig kader uitvoerig overleg gevoerd met omwonenden en MHCK over de voorgenomen ontwikkeling.
62 | Inhoud | Vrije bepaling hoofdontsluiting | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | Is de ontwikkelaar vrij om de hoofdontsluiting vanuit de Driekamp te bepalen zolang deze minimaal 50 meter is gelegen uit de gevels van de woningen aan de Groenplaats? | Zie antwoord op vraag 52
63 | Inhoud | Staat oevers | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | Kunt u in het gunningsdocument het volgende aangeven? Met welke afwerking / staat worden de (nieuwe) oevers van het plangebied door de gemeente ter beschikking gesteld aan de ontwikkelaar? | Deze informatie wordt gegeven in de gunningsfase
64 | Inhoud | Overdracht of eigendom VVE | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | Kunt u in het gunningsdocument het volgende aangeven? Worden de straten en parkeerplaatsen binnen het plangebied uiteindelijk voor 1 euro overgedragen aan de gemeente of blijft alles in eigendom van de VVE? | zie antwoord vraag 5 en 41, nadere specificatie wordt gegeven in de gunningsfase
65 | Inhoud | Uitvoering civieltechnische gedeelte | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | Kunt u in het gunningsdocument het volgende aangeven? De eisen die gesteld worden aan de uitvoering van het civieltechnische gedeelte binnen het plangebied (waaronder zettingseisen, riolering, bestrating, verlichting), of blijft het totale plangebied eigendom van de VVE en worden er geen eisen gesteld? | zie antwoord vraag 5 en 41, nadere specificatie wordt gegeven in de gunningsfase
66 | Inhoud | Grenzen plangebied | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | Kunt u in het gunningsdocument het volgende aangeven? De exacte grenzen van het plangebied waar de ontwikkelaar werkzaamheden moet verrichten. | Een DWG-bestand is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. Deze bevat de kadastrale grenzen, bestaande ondergrond en de bestemmingsgrenzen. De exacte grenzen zijn afhankelijk van het ontwerp.
67 | Inhoud | Vastleggen 50+ woningen | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | De essentiële wens van dit ontwikkelingsproject is om woningen te ontwikkelen voor mensen boven de 50 jaar, maar dit is niet vastgelegd op bladzijde 5 van het ambitiedocument bij de omschrijving van het programma en de verkoopvoorwaarden. Wordt deze begrijpelijke wens nog nader uitgewerkt in het gunningsdocument als (dwingende) bepaling of wordt volstaan met een wens met het ongewenste risico dat er uiteindelijk toch jongeren gaan wonen? | De primaire doelgroep is 50+, dit wordt in de gunningsfase verder uitgewerkt.
68 | Inhoud | Definitie BEBO | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 11 aangegeven dat een BEBO toegestaan is. Maar er zijn verschillende mogelijkheden rond een BEBO, met name qua ontsluiting (moet dat van binnenuit?) en het aantal woningen dat gestapeld mag worden (er kunnen ook 3 woningen gestapeld worden bij een BEBO). Er zou dan discussie kunnen ontstaan wat een BEBO is. Kunt u een omschrijving geven wat er onder een BEBO wordt volstaan en/of deze opnemen in de definities van de selectieleidraad? | Wij verstaan in deze uitvraag onder BEBO woningen: gestapelde woningen met maximaal 2 woningen boven elkaar. Dit wordt opgelost in maximaal 2 lagen met een kap. De maximale goot- en bouwhoogte is voor het hele bouwvlak gelijk. Hoe dit intern wordt opgelost, ook qua ontsluiting, is aan u en zien wij graag terug in de visie. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat de bovenwoningen in 2 verdiepingen worden uitgevoerd met bijvoorbeeld een 2e laag in de kap en de benedenwoning in één laag bijvoorbeeld woningen met 1 vloer. etc. De ontsluiting van de bovenwoningen dient levensloopbestendig te zijn.
69 | Inhoud | Ontsluiting langzaam verkeer | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 10 aangegeven dat er aan de noordwestzijde een langzaam verkeer ontsluiting komt. Indien dat ook voor fietsers geldt, dan is er een kans dat het plangebied gebruikt wordt voor ongebruikt ‘sluipverkeer’ van fietsers. Kunt u in overweging nemen om deze ontsluiting alleen geschikt te maken voor voetgangers? | Ja, de ontsluiting wordt alleen geschikt gemaakt voor voetgangers
70 | Inhoud | Verkoop belegger huurvoorwaarden | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 5 aangegeven dat een aantal woningen onder een bepaalde verkoopprijs verkocht moeten worden. Indien de woningen aan een belegger worden verkocht, gelden er dan voorwaarden qua huurvoorwaarden? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
71 | Inhoud | Verkoop belegger | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 5 aangegeven dat een aantal woningen onder een bepaalde verkoopprijs verkocht moeten worden. Is het toegestaan om de overige woningen aan een belegger te verkopen? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
72 | Inhoud | Verkoop maximale prijs | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 5 aangegeven dat een aantal woningen onder een bepaalde verkoopprijs verkocht moeten worden. Is het toegestaan om deze woningen voor die maximale prijs aan een belegger te verkopen? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
73 | Inhoud | Meergezinswoningen | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 5 bij programma aangegeven dat er ook meergezinswoningen mogen worden gebouwd, maar op bladzijde 11 staan alleen grondgebonden woningen vermeld. Kunt u aangeven wat er aangehouden mag worden? | Op pagina 11 zijn grondgebonden en BeBo-woningen aangegeven.
74 | Inhoud | Rolstoeltoegankelijkheid BEBO's | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 4 aangegeven: ‘rolstoeltoegankelijk’. Is dat ook verplicht bij eventuele BEBO’s op de begane grond en/of op de verdiepingen? | Ja
75 | Inhoud | Rolstoeltoegankelijk afdoende | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | In het ambitiedocument staat op bladzijde 4 aangegeven: ‘rolstoeltoegankelijk’. Is dat afdoende of worden er in de gunningsleidraad strengere normen gehanteerd? | Op pagina van het ambitiedocument staat in het tekstblok rechtsboven omschreven waar de woningen aan moeten voldoen. Dit gaat verder dan uitsluitend 'rolstoeltoegankelijk'.
76 | Inhoud | DWG locatie | Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. | Is er een dwg van de locatie beschikbaar? Zo ja, gaarne beschikbaar stellen. | Zie antwoord vraag 66
77 | Proces | 2. Onderdeel C Kerncompetenties | Nederlandse Bouw Unie B.V. | Er worden zeer specifieke referentieprojecten gevraagd. Kunnen we er vanuit gaan dat dit een referentie mag zijn van het team ontwikkelaar en/of architect? | Uw aanname is juist
78 | Proces | Onderdeel C Kerncompetenties | Nederlandse Bouw Unie B.V. | In de eerste alinea staat: “binnen de afgelopen zeven voorgaande jaren”. Een stukje verderop staat: “de referentie is op het moment van aanmelden maximaal 5 jaar oud”. Uitgaan van 7 jaar? | Ja, de selectieleidraad is hierop aangepast
79 | Proces | Onderdeel C Kerncompetenties | Nederlandse Bouw Unie B.V. | In de eerste alinea staat (start t/m oplevering). Projecten kennen soms lange doorlooptijden. Mag het ook een project zijn wat volledig is uitontwikkeld en waarvan de bouw volledig is gestart? | Ja, de selectieleidraad is hierop aangepast
80 | Proces | Onderdeel C Kerncompetenties | Nederlandse Bouw Unie B.V. | voorwaarde 2: “senioren” staat tussen haakjes genoemd. Kunnen we er vanuit gaan dat ook projecten met collectieve voorzieningen en minimaal 20 grondgebonden woningen en/of BeBo voldoen aan deze voorwaarde, dus niet uitsluitend voor senioren? | Uw aanname is juist
81 | Proces | Onderdeel C Kerncompetenties | Nederlandse Bouw Unie B.V. | Mogen de minimaal 20 grondgebonden woningen en/of BeBo ook worden gezien als een combinatieproject met minimaal 20 grondgebonden woningen, collectieve voorzieningen en een kleinschalig appartementengebouw? | Akkoord
82 | Inhoud | Visie Woonconcept | Nederlandse Bouw Unie B.V. | 5.2 Visie Woonconcept: Er worden maximaal 5 pagina’s A4 (tekst) en maximaal 5 pagina’s A3 (relevante beelden) opgegeven. Mogen deze pagina’s ook door elkaar (afwisselend tekst/beelden/A4/A3) worden gebruikt in een boekvorm? | Akkoord
83 | Inhoud | Verkaveling in dwg | Nederlandse Bouw Unie B.V. | Is er een dwg-formaat beschikbaar van de kavel met ruimtelijke kaders (bestemmingsplan), aangevuld met omliggende het openbaar gebied (zie afbeelding blz. 8 ambitiedocument)? | Zie antwoord vraag 66
84 | Juridisch | Referentie | Bolton Ontwikkeling B.V. | De gestelde voorwaarden is van start tot oplevering binnen de afgelopen 5 jaar. Nu is de looptijd van veel plannen door procedures al minimaal 3 jaar, is het mogelijk deze voorwaarden aan te passen naar oplevering in de afgelopen 5 jaar? | Ja, de selectieleidraad is hierop aangepast
85 | Contract | Afname voorwaarde | Bolton Ontwikkeling B.V. | Is er meer informatie te verstrekken over de afname voorwaarden? | Zie antwoord bij vraag 2
86 | Inhoud | Beoordelingscriteria | Bolton Ontwikkeling B.V. | Is er meer informatie te verstrekken over de beoordelingscriteria en de weging factoren tijdens de gunningsfase? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
87 | Inhoud | Parkeerplaatsen | VORM Ontwikkeling B.V. | Bij het verkeersonderzoek is er wel rekening gehouden met het wegvallen van de korfbalvelden, bij de parkeertelling niet. Mogen de parkeerplaatsen die voor de korfbal geteld werden nu in het dubbelgebruik van de 69 parkeerplaatsen afgehaald worden? | Nee. De parkeerbehoefte zal op het plot en langs de Driekamp moeten worden opgelost. Zie voorlopige schets met kenmerk KIJ1704 VOd datum 24-04-2023.
88 | Inhoud | Parkeerplaatsen | VORM Ontwikkeling B.V. | Mag er uit de tabel dubbeltelling parkeren afgeleid worden dat er maximaal 69 parkeerplaatsen gemaakt hoeven te worden? | Zie antwoord vraag 87
89 | Inhoud | Goothoogte | VORM Ontwikkeling B.V. | De goothoogte is voorgeschreven op max 6,5 meter en de nokhoogte op 11 meter. Betekent dit dat er een kap gemaakt moet worden? Of is een 3-laags platte woning ook toegestaan? | Er moet een kap worden gemaakt of maximaal 2 laags met platte afdekking.
90 | Inhoud | Ambitiedocument | VORM Ontwikkeling B.V. | Het ambitiedocument laat zowel ééngezins als meergezinswoningen toe. Er wordt in de proefverkavelingen en in de onderzoeken met name over ééngezinswoningen gesproken. Heeft de gemeente een specifieke voorkeur? | Grondgebonden woningen met langs de Driekamp de mogelijkheid voor Bebo-woningen
91 | Inhoud | Programma | VORM Ontwikkeling B.V. | Is de provincie akkoord met het huidige programma zonder sociaal en een beperkt aandeel middelduur? | Gemeentebreed wordt voldaan aan de provinciale eis m.b.t sociale huur en middelduur. Zowel het voorontwerp als het ontwerpbestemmingsplan hebben geen reactie van de provincie opgeleverd.
92 | Inhoud | stedenbouwkundig kader | VORM Ontwikkeling B.V. | In het stedenbouwkundig kader zijn 2 varianten opgenomen. Is variant 1 niet meer ter sprake? | Zie het ambitiedocument; er wordt gesproken over een hofstructuur en gemeenschappelijke voorzieningen (tuin, gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten)
93 | Inhoud | Leidraad | VORM Ontwikkeling B.V. | Er mogen 12 BeBo’s gerealiseerd worden. De bovenwoningen hiervan zijn niet levensloopbestendig, kunnen deze daarmee wel gerealiseerd worden? | Zie antwoord vraag 68
94 | Inhoud | Ambitiedocumen | VORM Ontwikkeling B.V. | Het Ambitiedocument spreekt over woningen voor een bijzondere doelgroep: senioren. Hierbij wordt aangegeven dat het om verschillende leeftijdsgroepen gaat. Dient elke woning levensloopbestendig te zijn, of een deel zodat het totale project levensloopbestendig is? | Elke woning moet zorgvoorbereid en levensloopbestendig zijn.
95 | Inhoud | Referenties / Kerncompetentie | Kalliste Woningbouwontwikkeling BV | Bij hoofdstuk 4.3.2 van de selectieleidraad onder C – Kerncompetenties wordt gesteld dat de referentie in de afgelopen 7 voorgaande jaren dient te zijn uitgevoerd (van start t/m oplevering). Graag de bevestiging dat deze termijn juist is. | De selectieleidraad is aangepast.
96 | Contract | Koop/Ontwikkel-Overeenkomst | Kalliste Woningbouwontwikkeling BV | Bij de uitvraag van de tender is (nog) geen model koop/ontwikkel-overeenkomst bijgevoegd. Kan deze verstrekt worden? | Deze wordt toegevoegd bij de gunningsfase
97 | Inhoud | Kwaliteit te verkopen grond | Kalliste Woningbouwontwikkeling BV | De aanbestedende dienst zoekt een ontwikkelaar/bouwer om de grond aan te verkopen. Kan de aanbestedende dienst duidelijkheid geven over de condities van de te leveren grond? Wordt er voor woningbouw geschikte grond geleverd? | Er wordt voor woningbouw geschikte grond geleverd, nadere specificatie wordt in de gunningsfase verstrekt
98 | Inhoud | Kwaliteit te verkopen grond | Kalliste Woningbouwontwikkeling BV | De aanbestedende dienst zoekt een ontwikkelaar/bouwer om de grond aan te verkopen. Kan de aanbestedende dienst duidelijkheid geven over de condities van de te leveren grond? Wordt er bouwrijpe grond geleverd? | Er wordt bouwrijpe grond geleverd, nadere specificatie wordt in de gunningsfase verstrekt
99 | Inhoud | Ontwikkelingen nabij plangebied | Kalliste Woningbouwontwikkeling BV | Graag vernemen wij van de Gemeente of er ontwikkelingen in de directe omgeving van de locatie in voorbereiding of uitvoering zijn. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de woonkwaliteit van de toekomstige bewoners van Driekamp. | Dit is niet aan de orde.
100 | Inhoud | Referenties / Kerncompetentie | Kalliste Woningbouwontwikkeling BV | Bij hoofdstuk 4.3.2 van de selectieleidraad onder C – Kerncompetenties kerncompetentie 1 wordt aangegeven dat de minimale omvang van de referentie 20 grondgebonden woningen moet zijn. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met een passende referenties van 15 woningen die invulling geeft aan het gevraagde concept? | De selectieleidraad is aangepast.
101 | Inhoud | Maximaal programma | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Het maximale programma is 40 woningen en 1 collectief gebouw ('huiskamer')? Klopt dat? | Uw aanname is juist
102 | Inhoud | Langzaam verkeerverbinding | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Wat voorzien jullie met een langzaam verkeerverbinding? Is in het inrichtingsplan hier al over nagedacht? | Ja dit kan een uitsluitend voetgangersverbinding zijn met Groenendaal. Deze verbinding achten wij niet geschikt voor fietsverkeer.
103 | Inhoud | BEBO's | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Wat betreft de BEBO's betekent het dat de bovenwoning lastig bereikbaar worden voor scootmobiel- of rolstoelgebruikers, tenzij er een lift wordt toegepast. Hoe kijken jullie hier tegenaan? | Inderdaad, in dat geval zal er een lift moeten worden gerealiseerd.
104 | Inhoud | Rolstoeltoegankelijk | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Dienen alle woningen rolstoeltoegankelijk uitgevoerd te worden? | Uw aanname is juist
105 | Proces | Planning | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | De planning op TenderNed geeft aan dat wij op 14 januari moeten indienen, terwijl er in de planning van de selectieleidraad 15 januari voor 11:00u benoemt staat. Wat is hierin leidend? | De datum is aangepast
106 | Inhoud | Beukmaat | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Is de beukmaat van 5,4m een harde eis? Ook bij de eventuele BeBo's? | Voor eventuele Bebo's kan de beukmaat tot minimaal 5.10 m worden teruggebracht.
107 | Inhoud | BeBo's | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Waar zit voor jullie de toegevoegde waarde van BeBo's? Hoe sluit dit aan bij het beoogd woonconcept? | Vanuit het oogpunt van diversiteit en mix binnen de doelgroep kan het toevoegen van een bijzonder woningtype met bijvoorbeeld een balkon een toevoegde waarde zijn. Vanuit het oogpunt van stedenbouwkundig ontwerp kan het benutten van de toegestane hoogte van 2 lagen en een kap met wat meer massa en wandwerking aan de Driekamp van toegevoegde waarde zijn. Het is overigens geen voorwaarde om BEBO's te ontwikkelen.
108 | Inhoud | Doelgroep | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Hoe zien jullie de doorstroom van deze specifieke doelgroep (senioren, uit Krimpen ad IJssel) voor jullie? | Zie ambitiedocument.
109 | Proces | Visie woonconcept | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | In de selectieleidraad wordt maximaal 5 A4 tekst en 5 A3 beelden geaccepteerd. Is het akkoord als wij deze pagina's door elkaar heen inzetten en er een compleet document van maken? Zijn wij vrij in de invulling van deze maximum aantal pagina's? | Akkoord
110 | Inhoud | Ontwerpbestemmingsplankaart | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | De openbare ruimte aan Driekamp is in het bestemmingsplan volledig groen getekend. Wordt deze ruimte opnieuw ingericht en komen de huidige fietsstalplekken en de parkeerplaatsen daar te vervallen? | De openbare ruimte langs de Driekamp wordt inderdaad geheel nieuw ingericht door de gemeente. Zie voorlopige schets met kenmerk KIJ1704 VOd datum 24-04-2023.
111 | Inhoud | Hockeyclub | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Wat zijn de plannen van de hockeyclub? Hun toegang komt te vervallen, wat wordt hun nieuwe toegang? | De gemeente realiseert een nieuwe brug plus parkeerterrein direct naast het clubgebouw van MHCK. Verder worden er langsparkeerplaatsen aan de Driekamp toegevoegd in overleg met MHCK. Zie voorlopige tekening.
112 | Inhoud | Ontwerpbestemmingsplankaart | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | De positie van de brug in het stedenbouwkundig kader anders dan in de proefverkaveling & in de bestemmingsplantekening. Op ruimtelijke plannen is de bestemmingsplankaart te zien, maar daar staat de brug niet op. Is de positie van deze brug al definitief bepaald of mogen we hier een voorstel in doen? | Zie antwoord vraag 52
113 | Inhoud | Bestaande bomen | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Kunnen we het inrichtingsvoorstel voor de te handhaven windsingel(s) van Bomenwacht Nederland (rapport 13 april 2023) ontvangen? Maakt er een Bomen Effect Analyse onderdeel uit van dit rapport? | Ja, deze is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen
114 | Inhoud | Geluid hockeyvelden en wegverkeer Driekamp | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Is er een geluidsrapport beschikbaar en zo ja, kunnen wij die ontvangen? | Is een bijlage van het ontwerpbestemmingsplan.
115 | Inhoud | Stedenbouwkundig kader | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Wat zijn de peilmaten van het maaiveld, waterniveau en de bruggen? | De globale peilen zijn als volgt: slootpeil variabel -2.02/-2.07 NAP, nieuwe wegashoogte -1.40 NAP, vloerpeil grondgebonden woningen -1.10 NAP, vloerpeil woon-, publieks- en bedrijfsgebouwen -1.25 NAP.
116 | Inhoud | Stedenbouwkundig kader (p8) en Ontwerpbestemmingsplankaart (p16) | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Kunnen we onderleggers van de locatie ontvangen in dwg. met het stedenbouwkundig kader, inrichtingsplan, perceelsgrenzen en bestemmingsplangrenzen? | Zie antwoord vraag 66
117 | Inhoud | Oplevering terrein | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Kan de gewenste demarcatie aangegeven worden op de plankaart? | Zie antwoord vraag 66
118 | Inhoud | Beoordeling in de gunningsfase | Plegt-Vos Zuidwest B.V. | Hoe worden de grondbieding en de kwalitatieve aspecten in de gunningsfase beoordeeld. Kan er een doorkijk gegeven worden welke onderdelen er in de gunningsfase ingediend moeten worden? In welke verhouding wegen deze criteria mee? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
119 | Proces | Planning | HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V. | Volgens de huidige planning wordt op 18 december de nota van inlichtingen gepubliceerd. In verband met de kerstsluiting zijn er maar 2 werkweken om alle stukken compleet te maken en aan te leveren. Dit is voor de inschrijvers niet haalbaar, waardoor u als aanbestedende dienst het risico loopt te weinig of ongeldige inschrijvingen te ontvangen. Wij vragen u dan ook om deze deadline te verschuiven met een aantal weken, zodat alle inschrijvers voldoende de tijd hebben om alle benodigdheden op te stellen en in te dienen. Indien dit voorstel niet mogelijk is verzoeken wij u de reden hiervan te motiveren. | De selectieleidraad is aangepast.
120 | Inhoud | Referentie | HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V. | De gestelde eisen voor de referentie zijn: het heeft betrekking op (senioren) woningbouw (1) met collectieve voorzieningen (2) en met een minimale omvang van 20 grondgebonden en/of BeBo woningen (3) in een binnenstedelijke omgeving (4). Dit zijn erg veel eisen die in één enkele referentie verwacht worden, wat voor de inschrijvers bijna niet mogelijk is om aan te voldoen. Als aanbestedende dienst loopt u hierdoor het risico te weinig of ongeldige inschrijvingen te ontvangen. Wij vragen u dan ook om met meerdere referenties deze eisen aan te mogen tonen, zodat alle inschrijvers voldoende kunnen bewijzen ervaring te hebben met vergelijkbare opgaven. Indien dit voorstel niet mogelijk is verzoeken wij u de reden hiervan te motiveren. | Nee, aanbestedende dienst verwacht dat Gegadigde een vergelijkbare ervaring kan opleveren. Let op: de eisen van de referentie zijn aangepast in de selectieleidraad
121 | Inhoud | Referentie | HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V. | Kan worden bevestigd dat het desbetreffende project momenteel in aanbouw mag zijn bij het verstrekken van de gevraagde referentie, zodat het nog steeds voldoet aan de gestelde eis dat het in de afgelopen 5 jaar is ontwikkeld en ontworpen? | De selectieleidraad is aangepast.
122 | Inhoud | Referentie | HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V. | Is het correct om aan te nemen dat de vereiste van de collectieve voorziening bij de referentie een gemeenschappelijke ruimte in het gebouw is? | ja en/of gemeenschappelijke tuin
123 | Inhoud | Oplevering terrein | Heembouw Wonen B.V. | Zijn bij de oplevering van het terrein door de gemeente alle verhardingen, velden en overige inrichtingen verwijderd? | De grond wordt bouwrijp geleverd. Alle verhardingen, velden en overige inrichting zijn verwijderd.
124 | Inhoud | Referentie | Heembouw Wonen B.V. | De vereiste referentie (paragraaf 4.3.2 C: Kerncompetenties) is zeer specifiek omschreven en lijkt vrijwel identiek te moeten zijn aan de beoogde ontwikkeling, wat betekent dat je het feitelijk al eerder hebt gerealiseerd. Dit kan het voor de inschrijvers lastig maken om aan deze eis te voldoen, met als consequentie dat goede concepten geen kans krijgen. De beoogde ontwikkeling voor de doelgroep senioren 50+ in combinatie met de natuur- en klimaat inclusieve benadering past uitstekend bij onze visie. Helaas ontbreekt het ons momenteel aan referentie die precies aansluit bij het gevraagde. Wij hebben ruime ervaring in het ontwikkelen en realiseren van kleinere en grotere woningbouwlocaties met zowel grondgebonden woningen,, appartementen en beneden-bovenwoningen. Wij willen u vragen om te overwegen om de vereiste zeer specifieke referentie te herzien naar een referentie die de ervaring in het realiseren van woningbouw aantoont. Dit vergroot het aantal partijen dat mee kan doen en dus het aantal visies waaruit de gemeente de 3 beste kan selecteren. | Senioren is geen vereiste binnen het gevraagde, dit staat immers tussen haakjes omschreven in de selectieleidraad. Daarnaast is de selectieleidraad aangepast.
125 | Inhoud | Parkeren | Heembouw Wonen B.V. | In hoofdstuk 4.1 van de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een parkeerbalans (dubbelgebruik). Mag het aantal parkeerplaatsen voor dit plan op deze wijze worden bepaald bij de aanvraag omgevingsvergunning? | Akkoord
126 | Inhoud | Oplevering terrein | Heembouw Wonen B.V. | Op de proefverkaveling staan de parkeerplaatsen nabij de nieuwe watergang gepositioneerd. Wordt er door de gemeente een beschoeiing aangebracht die voldoende sterk is voor deze situatie? En wat is de staat van de overige beschoeiingen bij de overdracht aan de koper | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
127 | Inhoud | Oplevering terrein | Heembouw Wonen B.V. | Is er bij de overdracht aan de koper reeds riolering aanwezig op het uit te geven projectgebied? | De gebruikelijke aanpak van de Gemeente is om dit ten tijde van het woonrijp maken te realiseren.
128 | Inhoud | Oplevering terrein | Heembouw Wonen B.V. | Voor wie komen de kosten voor de aanleg van de riolering en de vooraanleg van de nutsvoorzieningen binnen en buiten het projectgebied? | De kosten voor de aanleg van de hoofdriolering komen voor rekening van de gemeente. Opdrachtnemer dient zelf de rioolhuisaansluitingen en alle overige nutsaansluitingen te bekostigen.
129 | Inhoud | Selectieleidraad | Heijmans Vastgoed | n de Sectieleidraad staat Doel van de Selectieleidraad is te komen tot maximaal drie (3) ontwikkelaars (is dit een juiste term? We zoeken een combi aannemer/ontwikkelaar + architect) welke in aanmerking komen om deel te mogen nemen aan de Gunningsfase van deze aanbestedingsprocedure. Kunt u de tekst geel gemarkeerd (is dit een juiste term? We zoeken een combi aannemer/ontwikkelaar + architect) verduidelijken ? | Opdrachtnemer dient een onderneming te zijn die ofwel: Een aannemer die in staat is om zowel de bouw als het ontwerp voor zijn rekening neemt, een aannemer die in combinatie met een onderneming die een ontwerp kan maken etc. Essentie is dat opdrachtgever een drietal gegadigden wil selecteren, welke alle 3 in staat zijn om (zelfstandig of in combinatie) invulling te geven aan de opdracht.
130 | Inhoud | Selectieleidraad | Heijmans Vastgoed | Dient een Inschrijver op voorhand tevens een architect bekend te maken ? Zo ja, dient dan een combinatie-indiening gedaan te worden? | Dit is aan de orde bij de gunningsfase.
131 | Inhoud | Selectieleidraad | Heijmans Vastgoed | Zal de gemeente in de gunningsfase (verplichte) voorschriften of randvoorwaarden (bodem, water andere omgevingsfactoren ?) geven/voorschrijven ten aanzien van de wijze het aanbrengen van een warmte-koude voorziening voor de toekomstige woningen ? | Gesloten systemen met vele bronnen zijn niet gewenst in de openbare ruimte. Bronnen voor een open systeem in de gemeenschappelijke tuin zijn wel toegestaan. Nadere informatie volgt in de gunningsfase
132 | Inhoud | Selectieleidraad | Heijmans Vastgoed | Zijn in het kader van voorgaande vraag organisaties waarmee als gegadigde eventueel verplicht mee samengewerkt (concessies warmte-leverancier) dient te worden ? of vanuit de gemeente of betreffende partijen verplichte kosten naar de gegunde komen ? | Nee
133 | Inhoud | Selectieleidraad | Heijmans Vastgoed | Is het de gemeente bekend of de leverancier Electra (Stedin ?) voor de bouw en ingebruikname van de woningen energie kan leveren op de locatie ? | Nee, dit is niet bekend. Tot op heden heeft de Gemeente bij nieuwbouw geen negatieve ervaring hierbij. Bij gunning dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor een snelle aanvraag hiertoe.
134 | Inhoud | Oplevering terrein | Heijmans Vastgoed | Op de ontwikkellocatie staan veel bomen. Beschikt de gemeente over een inventarisatie of er bomen verkapt dienen te worden en zo ja wordt dit door de gemeente geregeld ? | Er is een inrichtingsvoorstel voor de windsingel aan de west en noordzijde van de locatie. Dit voorstel van Bomenwacht Nederland voert de gemeente uit.
135 | Inhoud | Ambitiedocument | Heijmans Vastgoed | Het ambitiedocument geeft een stedenbouwkundige verkaveling weer. Staat deze vast of kan er binnen de ruimtelijke voorschriften ook een aangepaste verkaveling worden voorgesteld in de Gunningsfase ? | Deze verkaveling staat niet vast, maar dient ter inspiratie.
136 | Inhoud | Oplevering terrein | Heijmans Vastgoed | Krijgt de gegunde de gehele kavel aangereikt om het gehele plan (bouw/woonrijp maken, aanleggen wegen, riolering, kabels en leidingen) gereed te maken ? Of draagt de gemeente zorg voor het woon- en bouwrijpmaken van het openbaar gebied (straten, riolering, parkeerplaatsen, plaatsen geluidsschermen, aanleg brugverbinding, verbreden watergangen rondom etc) ? | zie antwoord vraag 5 en 41, nadere specificatie wordt gegeven in de gunningsfase
137 | Inhoud | Openbaar gebied | Heijmans Vastgoed | Gaat de gemeente ervanuit dat de gehele kavel of enkel de woningen en binnengebied in een VVE worden opgenomen ? En komt in het eerste geval het gehele onderhoud van het openbaargebied voor rekening van de toekomstige bewoners ? en of krijgen de bewoners/VVE in het tweede geval extra jaarlijkse gemeentelijke kosten ? | Het binnengebied (de gemeenschappelijke tuin), een gemeenschappelijk ruimte voor activiteiten zullen moeten worden ondergebracht in een VVE. Het openbaar gebied (wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, bruggen etc.) wordt door de gemeente onderhouden en is ook in eigendom bij de gemeente.
138 | Inhoud | Eigendom | Heijmans Vastgoed | Wordt de grond aan de gegunde ontwikkelaar/bouwer in eigendom overgedragen ? | Ja
139 | Inhoud | Openbaar gebied | Heijmans Vastgoed | Gaat de gemeente ervanuit dat zij het openbaargebied in eigendom en beheer krijgt overgedragen ? | Nee, de gemeente blijft eigenaar van deze delen van de locatie.
140 | Inhoud | Financieel | Heijmans Vastgoed | Kan de gemeente aangeven wat de kosten van 3 mio euro gaat inhouden ? Wijze oplevering grond aan gegunde, welke werkzaamheden/kosten neemt zij voor haar rekening, wat zijn de afdrachtmomenten ? | zie antwoorden bij 136, 137.
141 | Inhoud | Financieel | Heijmans Vastgoed | Is de genoemde 3 mio een minimaal gecapt bedrag of wordt de geselecteerden verzocht een hoger bod uit te brengen dan de genoemde 3.050.000,- Euro ? | De grondbieding zal een gunningscriterium zijn. Een hogere grondbieding zal een hoger aantal punten opleveren.
142 | Inhoud | Financieel | Heijmans Vastgoed | Worden in de Selectiefase van 3 de randvoorwaarden van grondafname verstrekt of kan de gemeente nu reeds aangeven wat deze zullen zijn (momenten betaling, lumpsum of zij er additionele kosten te verwachten ?, bouwplicht startbouw/voorverkoop 70%, te verstrekken garanties vanuit gegunde) | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
143 | Inhoud | Selectieleidraad | Heijmans Vastgoed | U stelt: In de eerste 3 maanden wordt uitsluitend aan Krimpenaren en mensen met een sociale en/of maatschappelijke binding aan de gemeente verkocht. In[1]dien de woningen niet binnen drie maanden zijn verkocht, dan is er de mogelijkheid voor vrije verkoop aan belangstellenden buiten deze groep. Zal de gemeente een sluitende definitie geven van de begrippen “sociale en/of maatschappelijke binding”? Levert de gemeente een lijst van met mogelijke gegadigden afgestemd op financieringsmogelijkheden van deze groep ? Zal er een protocol worden opgesteld vanuit de gemeente (c.q. in samenspraak met de gegunde) hoe om te gaan met termijnen van de drie-maanden clausule ? Afspraken als: Tot welk moment heeft een koopgegadigde kooprecht en op welke moment vervalt die ? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
144 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Referentie | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Wij hebben als referentieproject een bouwplan met 38 woningen waaronder 17 grondgebonden (levensloopbestendige) seniorenwoningen en 21 seniorenappartementen. Het project is voorzien van een gezamenlijke tuin als collectieve voorziening. Wat ons betreft een zeer passend referentieproject. Aan u de vraag: Kunnen wij met een dergelijk project voldoen aan de gestelde kerncompetentie? | Akkoord, de selectieleidraad is hierop aangepast.
145 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Referentie | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Onder 4.3.2. C – Kerncompetenties staat enerzijds vermeld dat de referentie binnen de afgelopen zeven voorgaande jaren dient te zijn uitgevoerd. Verderop in de tekst is sprake van maximaal vijf jaar. Wat moet worden aangehouden? | De selectieleidraad is aangepast naar 7 jaar.
146 | Inhoud | Selectieleidraad ¦ Referentie | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Kan een beroep worden gedaan op derden (bijvoorbeeld een architect) teneinde te kunnen voldoen aan de gestelde eisen van het referentieproject? | Ja
147 | Inhoud | Oplevering terrein | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Zijn de condities omtrent levering / afname grond bekend? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
148 | Inhoud | Financieel | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Wordt bij de levering van de grond rekening gehouden met een voorverkoop % bijvoorbeeld van 70% conform de Woningborg regeling? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
149 | Inhoud | Oplevering terrein | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Vanuit de stukken is het ons niet geheel duidelijk of de gronden bouwrijp worden geleverd. Kunt u dit verduidelijken? | Nadere specificatie wordt in de gunningsfase gegeven.
150 | Inhoud | Oplevering terrein | Aannemingsbedrijf De langen en van den Berg | Vanuit de stukken is het ons niet geheel duidelijk of de gronden woonrijp worden gemaakt door de gemeente. Bijvoorbeeld worden de in de proefverkaveling weergegeven ontsluitingswegen en parkeerplaatsen door de gemeente aangelegd? | zie antwoord vraag 5 en 41, nadere specificatie wordt gegeven in de gunningsfase
151 | Inhoud | Selectieleidraad ¦Referentie | AAArchitecten B.V. | Bent u bereid om voor de minimumvereisten van kerncompetentie 1, de maximale termijn van het referentieproject van 5 jaar oud te rekenen vanaf datum van oplevering t/m moment van indienen van het verzoek tot deelneming aan deze aanbesteding, m.a.w. de termijn van start bouw tot oplevering buiten beschouwing te laten? | De selectieleidraad is aangepast. (noot johan: de oplevering eruit halen)
152 | Inhoud | Openbaar gebied | Cittanova | Wie legt de infrastructuur aan op de kavel en voor wie is het beheer en onderhoud na oplevering. O.a. ontsluitingswegen – voetpaden - parkeerplaatsen en de langzame verkeersverbinding noordwestzijde van het terrein tussen Plantage en het Uilenbos naar Groenendaal. | zie antwoord vraag 5 en 41, nadere specificatie wordt gegeven in de gunningsfase
153 | Inhoud | Openbaar gebied | Cittanova | Welke uitstraling - vorm krijgt deze langzame verkeersverbinding, wordt het een bruggetje of damduiker? | Er wordt op dit moment rekening gehouden met een voetgangersbrug.
154 | Inhoud | Oplevering terrein | Cittanova | Is voor deze ontwikkeling met maximaal 40 woningen, een nieuwe trafo benodigd. En moet deze meegenomen worden op het terrein? | Er dient rekening te worden gehouden met een nieuwe trafo, deze zal ingepast worden in de openbare ruimte.
155 | Inhoud | Kavel | Cittanova | Is er een digitale ondergrond van de locatie beschikbaar. | Zie antwoord vraag 66