## Ter info
Legenda programma van eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
ELEK 000 | Eisen m.b.t. Elektrotechnische installatie
BEST 000 | Eisen m.b.t. Besturing
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
OG | Opdrachtgever
ON | Opdrachtnemer

## Programma van Eisen
Eisnr. | Codering | Onderwerp | Beschrijving
1 | APE 001 | Proceseisen | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
2 | APE 001.1 | Proceseisen | Uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
3 | APE 002 | Proceseisen | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
4 | APE 003 | Proceseisen | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
5 | APE 004 | Proceseisen | OG belegt nadere opdrachten onder de raamovereenkomst gelijkmatig tussen de twee ON. In het geval ON de opdracht niet kan uitvoeren dan kan OG besluiten daardoor de ON die niet kon leveren over te slaan. Bijvoorbeeld, ON1 kan de opdracht niet uitvoeren. ON2 neemt deze opdracht over van ON1. Eerstvolgende opdracht wordt ook belegd bij ON2, waarna gelijkmatige verdeling van de opdrachten weer plaatsvindt. Ook in het geval een ON onvoldoende kwalitatief werk aflevert (afspraken t.a.v. kwaliteit van het werk worden gemaakt binnen de nadere opdracht) kan OG besluiten de betreffende ON de eerstvolgende opdracht waarop zij recht zou hebben niet bij ON te beleggen.
6 | APE 005 | Proceseisen | OG kan het onderhoud op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de raamovereenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
7 | APE 006 | Proceseisen | ON zet uitsluitend gekwalificeerd personeel in voor de omschreven werkzaamheden. Gekwalificeerd personeel zijn medewerkers in vaste dienst dan wel door ON ingehuurd (na goedkeuring van de OG), en onder diens volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallende, personen die beschikken over de juiste certificaten, opleidingen en bijscholingen om de werkzaamheden goed te begrijpen en uit te voeren. Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Een gesprek met een of meerdere medewerkers kan op verzoek van OG aangevraagd worden ter verificatie van bovenstaande.
8 | ACB 001 | Contractbeheersing | De OG organiseert een startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
9 | ACB 002 | Contractbeheersing | De OG organiseert 6 wekelijks een bouwvergadering nodigt hier de ON voor uit.
10 | ACB 003 | Contractbeheersing | De OG zit het overleg voor. ON draagt zorg voor de verslaglegging van de overleggen. De verslagen dienen uiterlijk 7 dagen, nadat het overleg heeft plaatsgevonden, aan OG te zijn aangeboden.
11 | ACB 004 | Contractbeheersing | ON zorgt in de eerste maand na gunning voor een implementatieplan dat toeziet op de wijze van samenwerking en later ook het uitvoeringsplan. Het implementatieplan beschrijft wat en hoe ON onderneemt om alle noodzakelijke activiteiten te borgen en op te starten.
12 | CVE 001 | Voortgang | De storingsafhandeling wordt door ON uitgevoerd binnen de geneoemde reactie- en hersteltijden (inclusief vervangingstijd) in dit programma van eisen. In het Onderhoud Beheer Systeem (OBS) van de OG worden vastgelegd.
13 | CVE 002 | Voortgang | Prioriteit word gesteld door OG (zie hiervoor ook eisen 14, 15, 16, 17 en 18).
14 | CVE 002.1.1 | Voortgang | Urgent / Calamiteit; Telefonische bevestiging: < 10 minuten en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 1 uur Totale bereddingstijd (inclusief reactietijd) < 4 uur
15 | CVE 002.1.2 | Voortgang | Hoog (procesvoering verstoord); Telefonische bevestiging: < 30 minuten en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 4 uur Totale bereddingstijd (inclusief reactietijd) < 2 werkdagen
16 | CVE 002.1.3 | Voortgang | Middel (geen redundantie meer); Telefonische bevestiging: < 8 uur en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 2 werkdagen Totale hersteltijd (inclusief reactietijd) < 10 werkdagen
17 | CVE 002.1.4 | Voortgang | Normaal / onderhoud; Telefonische bevestiging: < 5 werkdagen en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 90 werkdagen Totale hersteltijd (inclusief reactietijd) < 120 werkdagen
18 | CVE 002.1.5 | Voortgang | Gebrek (meenemen in grootonderhoud); Telefonische bevestiging: < 5 werkdagen en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 180 werkdagen Totale hersteltijd (inclusief reactietijd) < 360 werkdagen
19 | CVE 003 | Voortgang | Tijdens werkdagen en gedefinieerde werktijden worden opdrachten digitaal doorgegeven naar een door ON aangegeven e-mailadres. De eerstvolgende werkdag ontvangt ON van OG een digitale opdracht.
20 | CVE 004.1 | Voortgang | Voor het verder opbouwen van de onderhoudsgeschiedenis moeten in het OBS van de OG tenminste de verplichte velden worden ingevuld, samen met de velden die tot verdere verduidelijking van de oorzaak en de oplossing van het probleem nodig zijn, zodat in een later stadium e.e.a. voor een deskundige te begrijpen is wat er aan de hand is geweest en hoe het opgelost is. Tevens dient hier de bestede uren en gespecificeerde kosten in het OBS/ Ultimo systeem vermeld te worden. De verdere werkwijze met betrekking tot OBS wordt na contractondertekening met ON afgestemd.
21 | CVE 004.2 | Voortgang | ON maakt melding aan OG in het geval in het OBS informatie ontbreekt over een object waarop ON onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Het gaat hierbij om informatie die ON niet zelf kan aanvullen of de verantwoordelijkheid ligt bij OG. De verdere werkwijze met betrekking tot OBS wordt na contractondertekening met ON afgestemd.
22 | CVE 004.3 | Voortgang | Indien het werk gereed is dient het deze binnen 5 werkdagen gereed gemeld te worden in het OBS.
23 | CVE 004.4 | Voortgang | ON verstrekt bij gereed melden van de opdracht minimal de volgende informatie: - Gebruikte materiaal, hoeveelheid, merk en type - Uitgevoerde werkzaamheden. - Eventuele verbeterpunten technisch als ter verbetering uitvoering - Adviezen ter verbetering onderhoud - Locatie gebonden risico's en bijbehorende beheersmaatregelen
24 | CVE 004.5 | Voortgang | ON verstrekt bij het overschrijden van de geplande gereed datum minimal de volgende informatie: - Leveringsdata materiaal etc. - Status werkzaamheden - Nieuwe plandatum - Aanrijtijden
25 | CVE 005 | Voortgang | ON verstekt maandelijks een werkplanning met daarin opgenomen geplande startdatum, geplande gereeddatum of een reden waarom een geplande gereeddatum word / is overschreden.
26 | CVE 006 | Voortgang | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een voortgangsrapportage met een overzicht van knelpunten.
27 | VERI 001 | Verificatie | OG houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van ON door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk.
28 | VERI 002 | Verificatie | ON levert binnen 3 weken na startoverleg een verrifivatiematrix aan en word minimaal het volgende vastgelegd: • eisnummer; • eistekst/eisomschrijving; • verificatiemoment; • verificatiemethode; • type bewijsdocument; • functionaris die de verificatie uitvoert.
29 | VERI 003 | Verificatie | ON verstrekt 2 werkdagen voorafgaand aan een bouwvergadering een bijgewerkte verrificatiematrix aan bij OG (In de bouwvergadering worden de beslissingen genomen over de onderwerpen die beleidsbepalend zijn voor "Tijd, Kwaliteit en Kosten" conform de overeenkomst)
30 | VEIG 001 | Veiligheid | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
31 | VEIG 002 | Veiligheid | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of rayon. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
32 | VEIG 003 | Veiligheid | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving.
33 | VEIG 004.1 | Veiligheid | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in Bijlage 11a "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors ZUIVER 2021" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
34 | VEIG 004.2 | Veiligheid | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in Bijlage 11b "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors WATERBEHEER" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
35 | VEIG 005 | Veiligheid | ON accepteert het feit dat OG gemachtigd is de werkzaamheden stil te leggen dan wel op te schorten indien naar het oordeel van OG door ON geen of onjuist gevolg wordt gegeven aan de veiligheidsrichtlijnen c.a., de bepalingen uit het KAM-beleid.
36 | VEIG 006 | Veiligheid | Bij de uitvoering van werken in de openbare ruimte dient ON de noodzakelijke verkeersvoorzieningen aan te brengen, in stand te houden en eventueel tussentijds te wijzigen en na afloop van de werkzaamheden te verwijderen.
37 | VEIG 007 | Veiligheid | Bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
38 | K&RM 001 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | ON ziet er op toe en verklaart dat uitsluitend gekwalificeerd personeel wordt ingezet dat over de juiste competenties, de juiste kennis en vaardigheden, alsmede de juiste ervaring beschikt om de werkzaamheden kwalitatief goed en binnen aanvaardbare tijdsbesteding uit te voeren. Hierop gaat de OG controleren.
39 | K&RM 002 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | Het is volledig aan Opdrachtnemer om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat Opdrachtnemer niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet.
40 | K&RM 004 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | Ingehuurd personeel moet goedgekeurd worden door OG
41 | K&RM 005 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | Bij werkzaamheden die een verandering in het ontwerp veroorzaken is ON verantwoordelijk voor het aanpassen van de documentatie.
42 | K&RM 006 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | ON is verplicht tekeningen en beschrijvingen van de te leveren onderdelen ter goedkeuring in te dienen bij OG.
43 | COMM 001 | Communicatie | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd.
44 | COMM 002 | Communicatie | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).
45 | COMM 003 | Communicatie | Voor evaluatie van de dienstverlening levert ON per kwartaal een rapportage aan waarin per opdracht minimaal de volgende zaken staan: - Reactietijd bevestiging - Reactietijd aanwezig - Hersteltijd Na gunning zal OG samen met ON voor deze rapportage een format opstellen, waarbij uitgangspunt is om te werken met dit opgezette format. De definitieve evaluatierapporten worden door de OG in het OBS geborgd.
46 | FACT 001 | Facturatie | De facturatie vindt plaats nadat de werkzaamheden zijn volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring van de OG.
47 | FACT 002 | Facturatie | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO) - OBS jobnummer
48 | FACT 003 | Facturatie | Bij de facturen dienen een door OG afgetekende urenstaat te worden meegeleverd.
49 | FACT 004 | Facturatie | Factuatie dient te geschiede op nacalculatie (tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken), vooraf aan de werkzaamheden kan een gespecificeerde prijsschatting worden gevraagd.
50 | FACT 005 | Facturatie | Overhead kosten dienen apart gefactureerd te worden voorzien van urenstaten indien deze zijn ingezet over meerdere werken en niet direct te facturen zijn op het werk.
51 | FACT 006 | Facturatie | ON hanteert voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd door derden de uurtarieven zoals opgenomen in het inschrijfbiljet. Er wordt geen separaat uurtarief gerekend voor werkzaamheden buiten kantoortijden.
52 | FACT 007.1 | Facturatie | In het geval van de aanschaf van benodigde materialen en/of onderaanneming (op offertebasis en resultaatgerichte opdracht) hanteert ON een opslagpercentage zoals opgenomen in het inschrijfbiljet
53 | FACT 007.2 | Facturatie | ON levert de hierboven genoemde aanschaf tegen marktconforme prijzen. Bij twijfel kan OG ter controle steekproefsgewijs de prijzen controleren door het uitvoeren van een audit en/of een benchmark (d.w.z. vergelijkbare offertes opvragen bij andere marktpartijen*). Indien een prijsafwijking groter dan 5% wordt geconstateerd, wordt dit aangemerkt als een afwijking. Indien OG in een kalenderjaar tweemaal een afwijking constateert resulteert dit in een boete van €500,-. Indien OG in een kalenderjaar driemaal een afwijking constateert staat het OG vrij de Raamovereenkomst te ontbinden zonder jegens ON gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake. *In het geval van een benchmark dienen de andere marktpartijen te voldoen aan het pakket van eisen die deze aanbesteding voorschrijft.
54 | FACT 008 | Facturatie | ON verklaart dat, indien de door ON gefactureerde brutoprijzen (excl. BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, dat OG gerechtigd is alsnog het verschil in enige vorm te laten vergoeden, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur.
55 | SROI 001 | Social Return On Investment | ON verklaart bekend te zijn met de systematiek inzake Social Return zoals beschreven in "Toelichting toepassing Social Return bij HDSR" Bijgevoegd als bijlage.
56 | SROI 002 | Social Return On Investment | ON dient aantoonbaar minimaal 5% van het arbeidsdeel van het betreffende perceel (gedurende de looptijd van de overeenkomst) te besteden aan Social Return On Investment.
57 | SROI 003 | Social Return On Investment | In afwijking op het proces met betrekking tot rapportage in "Toelichting toepassing Social Return bij HDSR", alinea "verantwoordelijkheid opdrachtnemer", dient de ON niet pas na opdracht cq oplevering te rapporteren, maar eenmaal per jaar en wel aan het einde van elk contractjaar.
58 | MVOD 001.1 | Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen en Duurzaamheid | ON dient zorg te dragen dat, indien er materialen vrijkomen, deze op de juiste wettelijke manier worden afgevoerd en verwerkt. ON informeert OG hieromtrent middels vervoersbonnen en stortbonnen, die aan de facturen worden toegevoegd.
59 | MVOD 001.2 | Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen en Duurzaamheid | ON dient zorg te dragen voor het (duurzaam) afvoeren van materialen. ON kan op verzoek van OG inzicht bieden en rapporteren op in hoeverre duurzaam of circulair afvoeren van materialen heeft plaatsgevonden.
60 | MVOD 001.3 | Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen en Duurzaamheid | ON committeert zich aan continue verbetering van duurzaam afvoeren van materialen zoals gesproken in de eis MVOD 001.2.
61 | MVOD 002.2 | Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen en Duurzaamheid | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan regels voor een betreffende milieuzone.
62 | MVOD 003 | Maatschappelijk Verantwoord Ondermenen en Duurzaamheid | ON zal waar mogelijk OG informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten tegen de achtergrond van MVO en duurzaamheid in het kader van deze opdracht en doet hiertoe ter zake doende voorstellen.
63 | SPEC 003.1 | Eisen met betrekking tot Bouwkundig Onderhoud | OG behoudt zich het recht voor om grootschalige bouwkundige onderhoudsopdrachten, welke via het budget van het ingenieursbureau* van HDSR worden belegd en daarmee als separaat inkooptraject wordt behandeld, rechtstreeks bij ON neer te leggen als nadere opdracht onder deze raamovereenkomst (opdrachten t.w.v. > € 33.000). *Via het ingenieursbureau worden grootschalige werkzaamheden uitgezet waarvoor in de regel een eigen aanbestedingstraject nodig is.
64 | K&RM 007 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | HDSR behoudt zich het recht voor om binnen deze raamovereenkomst altijd werkzaamheden van soortgelijke aard uit te vragen.
65 | SPEC 003.2 | Eisen met betrekking tot Bouwkundig Onderhoud | Alle werkzaamheden beneden de 30.000 EUR worden gezien als “klein” bouwkundig onderhoud. Deze werkzaamheden zijn binnen de scope van de raamovereenkomst. Voor werkzaamheden boven de 30.000 EUR kan HDSR besluiten deze werkzaamheden buiten de raamovereenkomst te beleggen.