## Materiaal
Museum Volkenkunde Materiaal
Laatste aanpassing: 2-2-2021
G02 HOOFDGEBOUW
Onderstation OS11 Begane grond B
- | Fancoil unit hoofdingang
2x | Draadframefilters 590x190mm
- | LBK 1101 Filmzaal B vleugel :
1x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | V-snaar | XPZ 1060
1x | V-snaar | XPZ 1250
- | LBK 1103 Tentoonstelling beg.grond B vleugel:
2x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | V-snaar | XPA 1320
1x | Bevochtiger Condair MK5 Visual 10Kg : |  |  | Groot OH pakket 10Kg benodigd !
Onderstation OS12 1e verdieping B
- | LBK 1201 Tentoonstelling 1e verd. B vleugel:
1x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | 592x592x535
1x | Zakkenfilter F9 HQ98C8-5 |  | 592x287x500
1x | Zakkenfilter F9 HQ98C5-5 |  | 287x592x535
1x | Zakkenfilter F9 HQ98CC4-5 |  | 287x287x500
1x | V-snaar | XPA 1850
Onderstation OS13 1e verdieping ABC
- | LBK1304 Tentoonstelling B vleugel
2x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | 592x592x535
4x | V-snaar | XPZ 1077
Onderstation OS14 Soutterain C
LBK 1405 Centrale unit C vleugel :
1x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | Zakkenfilter F9 HQ98C5-5 |  | F9 287×592×535-5
1x | V-snaar | XPA 1332
LBK 1406 Timmerwerkplaats Bouwdeel b1
1x | XEN8.535.1/2 592x287x535-8 Flowline zakkenfilter
1x | FEN7.535.1/4 287x287x535-4 Flowline zakkenfilter
1x | V-snaren XPZ 0875
- | LBK1408 Tentoonstelling AC vleugel:
2x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | V-snaar | XPA 1300
1x | V-snaar | XPZ 1077
- | LBK 1409 Computair Stulz CCD 110 CW oude meldkamer :
4x | 530x580x15 Paneelfilter Coarse 90%
Onderstation OS15 Begane grond C
LBK1501 Tentoonstelling beg.grond A vleugel :
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | 287x592x292 Synflow kompakf.
2x | V -snaar | XPA 1500
LBK1505 Tentoonstelling beg.grond C vleugel :
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | 287x592x292 Synflow kompakf.
2x | V -snaar | XPA 1500
Onderstation OS16 1e verdieping C
- | LBK 1601 Tentoonstelling 1e verdieping A vleugel:
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | F9 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | F9 287x592x292 Synflow kompakf.
2x | V -snaar | XPA 1500
- | LBK 1605 Tentoonstelling 1e verdieping C vleugel:
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | F9 592×592×292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | F9 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | F9 287x592x292 Synflow kompakf.
2x | V -snaar | XPA 1457
Onderstation OS17 2e verdieping A
LBK 1701 Noodrestauratie Lab:
1x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | Zakkenfilter F9 HQ98C5-5 |  | F9 287×592×535-5
1x | V -snaar | XPA 1457
- | LBK 1706 voorbereiding tentoonstelling :
1x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | V -snaar | XPZ 1212
Onderstation OS18 Soutterain F
- | LBK 1802 Bibliotheek F vleugel :
1x | Zakkenfilters F7 HS95-A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | Zakkenfilters F7 HS95-C5-5 |  | F9 287×592×535-5
1x | V -snaar | XPZ 1237
- | LBK 1803 Computair Stulz CCD 110 CW meldkamer :
6x | 530x580x15 Filterdoek Coarse 90%
1x | Stulz Stoombevochtiger - artnr: 101545
Onderstation OS19 2e verdieping F
- | LBK 1903 Centrale LBK DEF vleugel :
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80A8 - 5 |  | F7 592x592x535-8
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80C8 - 5 |  | F7 592x287x535-8
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80C4 - 5 |  | F7 287x592x535-4
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80CC4 - 5 |  | F7 287x287x535-4
1x | V -snaar | SPA 2057
1x | V -snaar | SPA 1532
- | LBK 1904 Evenementen beg.grond F vleugel :
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80A8 - 5 |  | 592x592x535
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80C8 - 5 |  | 592x287x535
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80C4 - 5 |  | 287x592x535
1x | Zakkenfilter F 7 LS 80CC4 - 5 |  | 287x287x535
1x | V -snaar | XPA 2000
1x | V -snaar | XPZ 1120
1x | V-snaar | XPZ 1060
- | LBk 1907 Onderzoeksruimte zolder F :
1x | Zakkenfilter F9 HQ98A10-6 |  | 592x592x535
1x | V -snaar | XPZ 962
- | LBK 1906 Afzuigkast Keuken
1x | V -snaar | XPZ 1060
Afzuigventilator Metaalwerkplaats
1x | V-snaar | XPZ 875
Onderstation OS20 Soutterain G
LBK 2008 Centrale LBK GH vleugel:
1x | Zakkenfilters F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×535-10
1x | V -snaar | XPZ 875
1x | V-snaar | XPZ 1012
- | LBK2010 Tentoonstelling GH vleugel;
2x | Zakkenfilters F9 HQ85A6-3 |  | F9 592×592×360-8
1x | V -snaar | XPZ 1312
2x | V -snaar | XPZ 1012
- | LBK 2011 Kelder G vleugel:
1x | Zakkenfilters F9 HQ98A10-5 |  | F9 592×592×635-10
1x | V -snaar | XPZ 1212
- | LBK 2104 Tentoonstelling beg.grond H vleugel:
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | 287x592x292 Synflow kompakf.
1x | V -snaar | XPZ 1387
Onderstation OS22 1e verdieping G :
- | LBK 2201 Tentoonstelling 1e verdieping G vleugel:
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | F9 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | F9 287×592×292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | F9 287×592×292 Synflow kompakf.
1x | V -snaar | XPZ 1400
- | LBK 2204 Tentoonstelling 1e verdieping H vleugel:
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-A |  | F9 592x592x292 Synflow kompakf.
1x | Cassettefilter F9 HPQ98-C |  | F9 287x592x292 Synflow kompakf.
1x | V -snaar | XPZ 1387
Onderstation OS24 2e verdieping G :
- | LBK 2403 Zolderdepot G vleugel : |  |  | ALKO order 3171300 / 20111146 bj 2012
1x | Zakkenfilter F9 592x592x380 - 8
1x | Zakkenfilter F9 287x592x380 - 4 |  |  | Niet in RVB systeem / wel in Koel
Ventilatoren direct aangedreven
1x | EP filter toevoerlucht geen typeaanduiding aanwezig, nog opvragen bij ALKO !!
1x | Bevochtiger Condair MK5 visual 10Kg: Groot OH pakket benodigd
- | LBK 2404 Zolderdepot H vleugel : |  |  | ALKO order 3171300 / 20111146 bj 2012
1x | Zakkenfilter F9 592x592x380 - 8
1x | Zakkenfilter F9 287x592x380 - 4
Ventilatoren direct aangedreven
1x | EP filter toevoerlucht geen typeaanduiding aanwezig, nog opvragen bij ALKO !!
1x | Bevochtiger Condair MK5 visual 10Kg: Groot OH pakket benodigd
G08 KASSA GEBOUW ( Cafe Abel )
Biddle unit Zolder
2x | Zakkenfilter F7 200x300x150 mm
G01 BOERHAVE GEBOUW
Onderstation OS23 2e verdieping
- | LBK 2304 Toevoer kantoren :
1x | Zakkenfilter F7 592x592x535-8
1x | Zakkenfilter F7 592x287x535-8
1x | Zakkenfilter F7 287x592x535-4
1x | Zakkenfilter F7 287x287x535-4 |  |  |  | Stulz Computair CCD 110
1x | V -snaar | XPA 1750
- | LBK 2304 Afvoer kantoren :
1x | V -snaar | XPZ 1800
LBK 2305 Koffiekamer beg.grond :
1x | Zakkenfilter F7 200x300x150 mm
- | LBK 2306 Geconditioneerde ruimte 2e verd
1x | Filterdoek 980 x840mm
- | LBK 2307 Atelier FECC 2e verdieping aanbouw:
1x | Zakkenfilter F9 Camfil HFGS 592x592x600 - 8
2x | V -snaar | XPZ 1320
G03 PAVILJOEN ( gastenverblijf )
- | LBK VEX 140HLFC WTW unit :
2x | Cassette AFPRO M5 CP/490x645x96mm
- | WTW unit woonkamer ITHO HRU-3 BUH-004
2x | Filterdoek is aanwezig op zolder
Depots