Bijlage 3

Afspraken over service en onderhoud behorend bij de overeenkomst tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto’s

# A. Algemeen

- Het contact center van de Aanbieder dan wel een door hem ingeschakelde derde is 24/7 bereikbaar voor storingen en calamiteiten;

- Voor overige vragen is Aanbieder dan wel een door hem ingeschakelde partij telefonisch als ook per email bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur;

- Uptime: als totaal voor alle geplaatste laadpalen binnen de Gemeente op jaarbasis 95%;

- Response tijd op e-mails tussen Aanbieder en de Gemeente is maximaal vijf werkdagen;

- Een Oplaadpaal is voorzien van een zichtbaar en duidelijk storingsnummer.

# B. Preventief onderhoud door of namens Aanbieder

- Remote-active-monitoring: Automatische storingsdetectie waarbij storing worden gedetecteerd en voor herstel worden uitgezet naar service-partijen;

- Om de functionaliteit van de laadpaal up to date te houden, zodat bijvoorbeeld ook de nieuwste elektrische auto’s kunnen laden, worden de firmware updates in opdracht van Aanbieder door de leverancier uitgevoerd. Dit geldt, indien nodig, ook voor hardware componenten

- Jaarlijks onderhoud van de Oplaadpalen. Dit onderhoud bestaat uit de navolgende punten:

  - Uitvoeren wettelijke veiligheidscontrole, zoals de verplichte aardlekschakelaar test.

  - Controle op defecten, waarbij kleine defecten onmiddellijk worden opgelost. Indien een geconstateerd defect niet onmiddellijk kan worden opgelost zal de Aanbieder zorgdragen voor het inplannen van een vervolginterventie.

# Correctief onderhoud door of namens de Aanbieder

- Gemiddeld 80% van de meldingen wordt, telefonisch, door de helpdesk opgelost door middel van een remote-reset, of remote-unlock van de kabel.

- Indien de helpdesk de melding niet direct kan afhandelen, dan streeft Aanbieder of een door hem ingeschakelde derde ernaar dat binnen 48 uur een servicemonteur ter plaatse het defect zal diagnosticeren en zo mogelijk de defecte onderdelen zal vervangen. In geval van calamiteiten is de responstijd twee uur.

- Indien het gediagnosticeerde defect noopt tot vervanging van de laadpaal, dan zal de laadpaal zo snel mogelijk vervangen worden. Hierbij is Aanbieder mede afhankelijk van derde partijen, zoals de Netwerkbeheerder, de vervangingstermijn van de laadpaal kan daardoor meer dan drie maanden bedragen.

- Indien de exploitatietermijn binnen zes maanden na de diagnose eindigt, dan treden partijen met elkaar in overleg of deze paal nog wel vervangen moet worden.

D. Evaluatie van afspraken

- Partijen evalueren jaarlijks voor het einde van het kalenderjaar de geleverde prestaties opgenomen in deze afspraken. Dat gebeurt op initiatief van de Aanbieder, die daartoe tijdig en compleet informatie over de geleverde prestaties aan de Gemeente beschikbaar stelt. Een en ander conform het bepaalde in artikel 7 van de overeenkomst.