## Verificatietest
Landelijk - Verse Lucht Systemen
Openbare aanbesteding - TN 420282
Bijlage 10-C: Verificatietest document
Naam Leverancier:
[6 empty] | gemiddelde gewogen score |  |  | 6
| Onvoldoende |  |  | 0 |  |  |  | van | tot
| Matig |  |  | 4 |  | 0 | lager dan | 2
| Voldoende |  |  | 6 |  | 4 | van | 2 | 5 | 2.7
| Goed |  |  | 8 |  | 6 | van | 5 | 7 | 4
| Uitstekend |  |  | 10 |  | 8 | van | 7 | 9 | 7
[6 empty] | 10 | gelijk aan OF hoger dan | 9
# Nr. | Verificatietest omschrijving | Beoordelaars 1 Puntenscore | Onderbouwing |  | Beoordelaars 2 Puntenscore | Onderbouwing |  | Beoordelaars 3 Puntenscore | Onderbouwing |  |  | Beoordelaars 4 Puntenscore | Onderbouwing |  | Totale gemiddelde puntenscore
1 | Het draagcomfort, gebruiksgemak en de pasvorm van het verse Luchtsysteem. a. om- en afhangen van het verse luchtsysteem, inclusief kap/helm b. aantrekken en resetten van de gordelriem | Matig |  | 4 | Goed |  | 8 | Goed |  | 8 | #REF! | Voldoende |  | 6 | 5.2
2 | Het bedieningsgemak van de aanblaasunit a. Bij licht en donker | Uitstekend |  | 10 | Goed |  | 8 | Voldoende |  | 6 | #REF! | Onvoldoende |  | 0 | 4.8
3 | De pasvorm en het draagcomfort van de kap/helm: a. Pasvorm van de kap/helm b. Draagcomfort van de kap/helm. c. De kap/helm van het Verse Lucht Systeem moet de nek en het gezicht volledig afschermen. Er mogen geen openingen in de kap/helm aanwezig zijn, waarbij de nek en het gezicht worden blootgesteld. d. Het vizier van kap/helm mag niet beslaan. | Uitstekend |  | 10 | Goed |  | 8 | Voldoende |  | 6 | #REF! | Onvoldoende |  | 0 | 4.8
4 | Het ademcomfort van de aanblaasunit wanneer deze gekoppeld is aan de kap/helm. | Uitstekend |  | 10 | Goed |  | 8 | Voldoende |  | 6 | #REF! | Uitstekend |  | 10 | 6.8
| Totale definitieve score | [13 empty] | 5.4
| Totale definitieve score afgerond --> wordt G6 Kwaliteit | [13 empty] | 6